○鶴岡市火災予防条例

平成19年３月23日条例第18号

改正

平成22年12月24日条例第36号

平成24年３月23日条例第10号

平成24年９月28日条例第35号

平成25年12月20日条例第55号

平成26年６月30日条例第72号

平成28年３月24日条例第16号

（ストーブ）

第５条　ストーブ（移動式のものを除く。以下この条において同じ。）のうち、固体燃料を使用するものにあっては、不燃材料で造ったたき殻受けを付設しなければならない。

２　前項に規定するもののほか、ストーブの位置、構造及び管理の基準については、第３条（第１項第11号から第14号まで及び第17号オを除く。）の規定を準用する。