○鶴岡市火災予防条例　別表第3

平成19年3月23日条例第18号

| 種類 |  |  |  |  |  |  |  | 隔離距離（ｃｍ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 入力 | 上 方 | 側 方 | 前 方 | 後 方 | 備考 |
| ストーブ | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | ﾊﾞｰﾅｰが露出 | 壁掛け型、つり下げ型 |  | 7ｋｗ以下 | 30 | 60 | 100 | 4.5 | 注：熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては60ｃｍとする。 |
|  |  |  | 半密閉式・密閉式 | ﾊﾞｰﾅｰが隠ぺい |  | 自然対流型 | 19ｋｗ以下 | 60 | 4.5 | 4.5 注 | 4.5 |  |
|  |  | 不燃 | 開放式 | ﾊﾞｰﾅｰが露出 |  | 壁掛け型、つり下げ型 | 7ｋｗ以下 | 15 | 15 | 80 | 4.5 |  |
|  |  |  |  | ﾊﾞｰﾅｰが隠ぺい |  | 自然対流型 | 19ｋｗ以下 | 60 | 4.5 | 4.5 注 | 4.5 |  |
|  | 液体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 自然対流型 |  | 機器の前周から熱を放散するもの | 39ｋｗ以下 | 150 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 39ｋｗ以下 | 150 | 15 | 100 | 15 |  |
|  |  | 不燃 | 半密閉式 | 自然対流型 |  | 機器の上方又は前方に熱を放散するもの | 39ｋｗ以下 | 120 | 100 | ― | 100 |  |
|  | 上記に分類されないもの |  |  |  |  |  | ― | 150 | 100 | 150 | 100 |  |