断熱リフォーム工事チェックリスト

- １－２に該当する窓等の断熱改修工事

| 該当 | 工事の 種別 | 窓等 の数 | 仕様（建具とガラス又は枠と戸の種類） 又は製品名 | 熱貫流率U※ （W/㎡・K） | U＿基準値 | 市 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | 外窓交換 |  |  |  | 1.5以下 | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |
| □ | 内窓設置 |  |  |  | 1.5以下 | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |

※熱貫流率Uを製品カタログ又は参考資料で確認し、該当箇所にマーカーを引くなど示したうえで添付してください。

熱抵抗値R (㎡・K/W)

＝　材料厚さ(mm) ÷ 熱伝導率 (W/ｍ・K)÷1000

- １－３に該当する屋根、天井、床等の断熱改修工事

| 該当 | 改修部位 | 断熱材の種類 又は製品名 | 材料厚さ （ｍｍ） | 熱伝導率※ （W/ｍ・K） | 熱抵抗値R （㎡・K/W） | R＿基準値 | 市 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | 屋根 |  |  |  |  | 6.6以上 | □ |
| □ | 天井 |  |  |  |  | 5.7以上 | □ |
| □ | 外壁 |  |  |  |  | 3.3以上 | □ |
| □ | 床 |  |  |  |  | 3.3以上 | □ |
| □ | 土間床等 の外周部分 の基礎壁 |  |  |  |  | 3.5以上 | □ |

※熱伝導率及び熱抵抗値を製品カタログ又は参考資料で確認し、該当箇所にマーカーを引くなど示したうえで添付してください。