添付１

地下浸透方式に関する調査票

１．処理装置は隣地境界から概ね（　　　ｍ）離れている。

【基準は、３ｍ以上】

２．井戸、その他の水源から水平距離で（　　　m）離れている。

【基準は、３０ｍ以上】

３．地下水位が地表面から１．５ｍ以上深いところに（　ある　・　ない　）

（上記１・２については、図面に明示すること。）

調　査　結　果

※　土質が粘性の場合にあっては、１０mm

３０　　　　　３０

浸透速度＝　　　　　　　　　＝　　＝（　　　）

※３０㎜降下する　（　　）

のに要する時間（ａ）

２５　　　　　２５

浸透時間＝　　　　　　　　　 ＝　   ＝（　　　）

（ｂ）　　　　　浸透速度　　　（　　）

|  | 孔 | 30mm降下するのに要する時間 |
| --- | --- | --- |
| 実 測 値 | １ | 分 |
|  | ２ |  |
|  | ３ |  |
|  | ４ |  |
|  | ５ |  |
|  | ６ |  |
| 平均値 | ａ |  |

土壌の浸透時間（ｂ）と表１から次のとおり必要な浸透面積を積算する

浸透面積＝設置する浄化槽の人槽×一人当たりの浸透面積（表１より）

表１＞　　　処理対象人員一人当たりの地下浸透面積

| 土壌の浸透時間（分） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一人当たりの浸透面積（㎡） | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 28.0 | 36.0 | 44.0 | 60.0 | 66.0 |