## 表紙
令和７年度
鶴岡市集落排水事業
田川地区清水No.6-1号マンホールポンプ新設工事
機械設備・電気設備 合冊工事
鶴岡市下清水地内
鶴岡市下水道課

## 設計概要
menu
| 設 計 概 要 | [5 empty] | 変 更 概 要
鶴岡市集落排水事業 田川地区Nｏ.6-1号マンホールポンプ新設工事(下清水地内）
・ 機械設備工
|  | 水中汚水ポンプ |  |  | N=2台(1箇所) | 補助対象 N=2台(1箇所)
羽根型式ノンクロッグスクリュー型 ベルマウス付
口径65A、吐出量0.212m3/min、全揚程9.8m、出力1.50kw、200V
・ 電気設備工
|  |  | ポンプ制御盤 |  | N=1面 | 補助対象 N=1面
参考寸法 W700×D450×H1,550

## 本工事費内訳書
本 工 事 費 内 訳 書
上段：当初、下段：変更
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費(合算)
| 機械設備工 | 工事価格 |  | 1 | 式 |  | 0 | 内訳書(合冊工事)
| 電気設備工 | 工事価格 |  | 1 | 式 |  | 0 | 内訳書(合冊工事)
|  | 工事価格(合計) |  | 1 | 式 |  | 0
|  | 消費税相当額 |  | 10 | ％ |  | 0
|  | 本工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
請負工事価格
|  | 消費税相当額 |  | 10 | ％ |  | 0
0
|  | 請負工事費 |  |  |  |  | 0
0

## 表紙(機械)清水2
menu
令和７年度
鶴岡市集落排水事業
田川地区清水No.6-1号マンホールポンプ新設工事
機械設備工
内訳書・明細書・数量計算表
清水第2中継ポンプ場
鶴岡市下清水地内
鶴岡市下水道課

## 内訳(機械)補助
menu
本 工 事 費 内 訳 書
上段：当初、下段：変更
| 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事
機械設備工事
機器費
|  |  |  | 機器費 | 0 | 式 | 0 | 0 | 機械設備明細書第1号 |  | 0
0
|  |  |  | 合計 | 0 | 式 |  | 0 | （機器費） |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
直接工事費
|  |  |  | 直接材料費 | 0 | 式 | 0 | 0 | 機械設備明細書第2号 |  | 0
|  |  |  | 弁類 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 直接材料費 | 0 | 式 | 0 | 0 | 機械設備明細書第3号 |  | 0
|  |  |  | 配管資材 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 補助材料費 | 0 | ％ | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | （材料費）計 | 0 | 式 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 労務費 | 0 | 式 | 0 | 0 | 機械設備明細書第4号
|  |  |  | 一般労務費 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 労務費 | 0 | 式 | 0 | 0 | 機械設備明細書第5号
|  |  |  | 機械設備据付労務費 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | （労務費）計 | 0 | 式 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 複合工費 | 0 | 式 | 0 | 0 | 機械設備明細書第6号
[5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 安全費 | 0 | 式 | 0 | 0 | 機械設備明細書第7号
[5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | （複合工費）計 | 0 | 式 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 合計 | 0 | 式 |  | 0 | （直接工事費）
[5 empty] | 0 |  |  | 0
間接工事費
|  |  |  | 共通仮設費 |  | ％ | 0 | 0 |  | 3
[7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 積上げ安全費 | 1 | 式 | 0 | 0 | 機械設備明細書第8号
0
|  |  |  | 積上げ仮設費 |  | 式 |  | 0
0
|  |  |  | 共通仮設費計 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 現場管理費 |  | ％ | 0 | 0 |  | 3
[7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 現場管理費計 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 据付間接費 | 0 | ％ | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 据付間接費計 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 合計 |  |  |  | 0 | （間接工事費）
0
|  |  | 据付工事原価 |  |  |  |  | 0 | （直接工事費+間接工事費）
0
設計技術費
|  |  |  | 設計技術費 |  | ％ | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 合計 |  |  |  | 0 | （設計技術費）
0
|  |  | 工事原価 |  |  |  |  | 0 | （機器費+据付工事原価+設計技術費）
0
一般管理費等
|  |  |  | 一般管理費 |  | ％ | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 契約補償費 |  | ％ | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 計 | 1 | 式 |  | 0 | （一般管理費等） | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
|  | 工事価格 | [5 empty] | 0 | （工事原価+一般管理費等） | 0
[8 empty] | 0 |  | 0

## 明細(機械)清水2
menu
| 機械設備明細書 |  | 1 |  | 機器費 |  | 上段：当初 下段：変更 | 機械設備明細書 |  | 2 |  | 弁 類 |  | 上段：当初 下段：変更 | 機械設備明細書 |  | 3 |  | 配管資材 |  | 上段：当初 下段：変更 | 機械設備明細書 |  | 4 |  | 一般労務費 |  | 上段：当初 下段：変更 | 機械設備明細書 |  | 5 |  | 機械設備据付労務費 |  | 上段：当初 下段：変更 | 機械設備明細書 |  | 6 |  | 複合工費 |  | 上段：当初 下段：変更 | 機械設備明細書 |  | 7 |  | 安全費 |  | 上段：当初 下段：変更 | 機械設備明細書 |  | 8 |  | 積上げ安全費 |  | 上段：当初 下段：変更
| 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 水中汚水汚物ポンプ | Φ65㎜ 羽根型式ﾉﾝｸﾛｯｸﾞｽｸﾘｭｰ型 ﾍﾞﾙﾏｳｽ付 1.5kw 0.212m3/min 揚程9.8m | 2 | 台 |  | 0 |  | ボール逆止弁 | 65A×10K SCS/NBR ﾎﾞｰﾙ式 | 2 | 個 |  | 0 |  | 吐出管（２F直管） | 65A×950L SUS | 2 | 本 |  | 0 |  | 普通作業員 |  | 0 | 人 |  | 0 | 労務費集計表(機械設備工) | 機械設備据付工 |  | 0 | 人 |  | 0 | 労務費集計表(機械設備工) | インバートモルタル | 配合比1：2 18N/㎜2以上 | 0.3 | ｍ3 |  | 0 |  | 交通誘導警備員B |  | 2 | 人 |  | 0 |  | 換気設備工 | 軸流式ファン 50/60m3/min ガス検知器含む |  | 日 |  | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| ガイドパイプ | 32A SUS | 8 | ｍ |  | 0 |  | ボール弁 | 65A×10K SCS/SUS ﾎﾞｰﾙ式 | 2 | 個 |  | 0 |  | 吐出管（3F集合管） | 80A×65A×540W SUS | 1 | 本 |  | 0 |  | 配管工 |  | 0 | 人 |  | 0 | 労務費集計表(機械設備工) | [5 empty] | 0 |  | 削孔費 | 2号 塩ビ管200㎜用 | 1 | 箇所 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 流入副管 | 250×100×700L SUS t1.5 し渣カゴ付 | 1 | 台 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 吐出管（2F直管） | 80A×600L SUS | 1 | 本 |  | 0 |  | 設備機械工 |  | 0 | 人 |  | 0 | 労務費集計表(機械設備工) | [5 empty] | 0 |  | ポリエチレン管 フランジ短管 | φ75mm | 1 | 個 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 流入副管 | 250×100×800L SUS t1.5 し渣カゴ付 | 1 | 台 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | ポリエチレン管融着工 | φ75mm | 1 | 箇所 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 予旋回槽 | 2号用 φ1200 分割型 | 1 | 式 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | ポリエチレン管 EF継手 | φ75mm | 1 | 個 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 機械掘削工 （小型ﾊﾞｯｸﾎｳ） | 山積0.13m3(平積0.10m3) 油圧式ｸﾛｰﾗ型 排対型(2次) | 1 | m3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 機械投入埋戻工 （管周巻立部） | 丘砂 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) | 0.1 | m3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 機械投入埋戻工 | 再生改良土 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) | 0.4 | m3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) DT2t DID区間無し 4.2km | 0.5 | m3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) DID区間有り 4.2km以下 | 0.4 | m3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 再生改良土 | 第２種処理土 | 0.4 | m3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 砂基礎設置工 | 機械施工 1工事10m3未満 | 0.1 | m3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 丘砂（砂丘砂） |  | 0.1 | m3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 埋設表示シート敷設 |  | 0.6 | m |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 埋設表示シート | 幅150㎜×50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ | 0.6 | ｍ |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0

## 集計(機械)清水2
menu
|  | 労務費集計表 （機械設備） |  |  |  |  | 上段：当初 下段：変更 |  | 機器等据付工 | [6 empty] | 上段：当初 下段：変更 |  | 小配管据付工 （ステンレス鋼鋼管） | [6 empty] | 上段：当初 下段：変更 |  | 機器等撤去工 | [6 empty] | 上段：当初 下段：変更 |  | 小配管撤去工 （ステンレス鋼鋼管） | [6 empty] | 上段：当初 下段：変更
| 工 種 | 配管工 | 普通作業員 | 設備機械工 | 機械設備据付工 |  | 摘 要 | 機器名称 | 類 別 | 単位重量 | 数 量 | 単 位 | 据付工(人) |  |  | 摘 要 | 口 径 | 数 量 | 補完率 | 設計数量 | 単位重量 | 設計重量 | 配管工 |  | 摘 要 | 機器名称 | 類 別 | 単位重量 | 数 量 | 単 位 | 据付工(人) |  |  | 摘 要 | 口 径 | 数 量 | 補完率 | 設計数量 | 単位重量 | 設計重量 | 配管工 |  | 摘 要
[10 empty] | t/台又は組 |  |  | 歩掛(人/台又は組) | 第1～6類 | 第7類 |  |  | (ｍ) |  | (ｍ) | (kg/m) | (kg) | 歩掛(人/m) | 人工数(人) |  |  |  | t/台又は組 |  |  | 歩掛(人/台又は組) | 第1～6類 | 第7類 |  |  | (ｍ) |  | (ｍ) | (kg/m) | (kg) | 歩掛(人/m) | 人工数(人)
| 機器等据付工 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 水中汚水汚物ポンプ | 2 | 0.093 | 2 | 台 |  |  |  |  | 65㎜ | 1.9
|  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 屋内配管、65㎜
| 小配管据付工 | 0 | [5 empty] | ガイドパイプ32A | 7 | 0.012 | 2 | 台 |  |  |  |  | 80㎜ | 1.14
|  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 屋内配管、80㎜
[8 empty] | 流入副管 | 7 | 0.008 | 1 | 台 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 流入副管 | 7 | 0.008 | 1 | 台 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 予旋回槽 | 7 | 0.041 | 1 | 台 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 合計（人） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合計（人） | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 合計（人） | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 設計数量（人） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 設計数量（人） |  | 機械設備 据付工 | 0 | 普通作業員 | 0 | 設備機械工 | 0 |  | 設計数量（人） | [6 empty] | 0 |  | 設計数量（人） |  | 機械設備 据付工 | 0 | 普通作業員 | 0 | 設備機械工 | 0 |  | 設計数量（人） | [6 empty] | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0

## 数量(機械)清水2
menu
| 数量集計表（機械設備・据付） |  |  | 機器類 |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（機械設備・据付） |  |  | 小配管・弁類 |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（機械設備・撤去） |  |  | 機器類 |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（機械設備・撤去） |  |  | 小配管・弁類 |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（機械設備・据付） |  |  | 複合工費（コンクリート工） |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（機械設備） |  |  | 複合工費（機械） |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（機械設備・据付） |  |  | 小配管据付工 |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（機械設備・撤去） |  |  | 小配管撤去工 |  | 上段：当初 下段：変更
| 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 設置数量 | 材料数量 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 設置数量 | 材料数量 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 撤去数量 | 材料数量 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 撤去数量 | 材料数量 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 数 量 | 計 算 式 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 数 量 | 計 算 式 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 数 量 | 計 算 式 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 数 量 | 計 算 式 | 摘 要
| 水中汚水汚物ポンプ | Φ65㎜ 羽根型式ﾉﾝｸﾛｯｸﾞｽｸﾘｭｰ型 ﾍﾞﾙﾏｳｽ付 1.5kw 0.212m3/min 揚程9.8m | 台 | 2 | 2 | 93.0kg/台 | ボール逆止弁 | 65A×10K SCS/NBR 排気弁付 | 個 | 2 | 2 | 13.0kg/個 | [12 empty] | インバートモルタル | 配合比1：2 18N/㎜2以上 | ㎥ | 0.3 | (1.2^2-0.4^2)×3.14÷4×0.292 | 0.2934 | 小型バックホウ掘削積込 | BH0.13m3 | m3 |  | (0.91+0.7)/2×1.04×1=0.84 | 0.8372 | 65A |  | ｍ | 1.9 | 0.95×2=1.90
| ガイドパイプ | 32A SUS | ｍ | 8 | 8 | 2.0m×2本×2台＝8.0m | ボール弁 | 65A×10K SCS/SUS | 個 | 2 | 2 | 14.0kg/個 | [12 empty] | ポリエチレン管 EF継手 | φ100mm | 個 | 1 | [8 empty] | 80A |  | m | 1.14 | 0.54+0.6=1.14
12kg
| 流入副管 | 250×100×700L SUS t1.5 し渣カゴ付 | 台 | 1 | 1 | 7.7kg/台 | 吐出管（２F直管） | 65A×950L SUS | 本 | 2 | 2 | 11.8kg/本 | [12 empty] | ポリエチレン管 フランジ短管 | φ100mm | 個 | 1 |  |  |  | （計） | m3 | 1 | 0.8372 | 0.84
| 流入副管 | 250×100×800L SUS t1.5 し渣カゴ付 | 台 | 1 | 1 | 8.2kg/台 | 吐出管（3F集合管） | 80A×65A×540W SUS | 本 | 1 | 1 | 23.7kg/本 | [18 empty] | 機械埋戻（管周り） | BH0.13m3 丘砂 | m3 |  | (0.72+0.74)/2×0.19×1＝0.14 | 0.1387
| 予旋回槽 | 2号用 φ1200 分割型 | 式 | 1 | 1 | 41 | 吐出管（2F直管） | 80A×600L SUS | 本 | 1 | 1 | 11.8kg/本
[32 empty] | （計） | m3 | 0.1 | 0.1387 | 0.14
[31 empty] | 機械埋戻 | BH0.13m3 再生改良土 | m3 |  | (0.74+0.83)/2×0.45×1＝0.35 | 0.35325
[32 empty] | （計） | m3 | 0.4 | 0.35325 | 0.35325
[31 empty] | 発生土運搬 | Dt2.0t L=4.2km (処分地)庄内田川建設発生土リサイクル協会 | m3 | 0.5 | 0.84-0.35/0.9=0.45 | 0.45111
[32 empty] | Dt2.0t L=4.2km (処分地)佐藤建設㈱ | m3 | 0.4 | 0.35/0.9=0.39 | 0.38889
[31 empty] | 砂基礎 | 丘砂 t=10㎝ | m3 | 0.1 | (0.70+0.72)/2×0.10×1＝0.07 | 0.071
[31 empty] | 埋設表示シート |  | ｍ | 0.6
[31 empty] | 削孔工 | 3号 塩ビ管200㎜用 | 箇所 | 1 | 1.00
[31 empty] | 埋設テープ | ｗ30 | ｍ | 0.6
[31 empty] | ポリエチレン管 EF継手 | φ100mm | 個 | 1
[31 empty] | ポリエチレン管 フランジ短管 | φ100mm | 個 | 1

## 表紙(電気)清水2
menu
令和７年度
鶴岡市集落排水事業
田川地区清水No.6-1号マンホールポンプ新設工事
電気設備工
内訳書・明細書・数量計算書
清水第2中継ポンプ場
鶴岡市下清水地内
鶴岡市下水道課

## 内訳(電気)補助
menu
本 工 事 費 内 訳 書
上段：当初、下段：変更
| 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事
電気設備工事
機器費
|  |  |  | 機器費 | 0 | 式 | 0 | 0 | 電気明細書第1号
[5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 合計 | 0 | 式 |  | 0 | （機器費）
[5 empty] | 0 |  |  | 0
直接工事費
|  |  |  | 直接材料費 | 0 | 式 | 0 | 0 | 電気明細書第2号
|  |  |  | 電線・ケーブル類 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 直接材料費 | 0 | 式 | 0 | 0 | 電気明細書第3号
|  |  |  | 電線管類 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 直接材料費 | 0 | 式 | 0 | 0 | 電気明細書第4号
|  |  |  | 外線・接地材 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 直接材料費 | 0 | 式 | 0 | 0 | 電気明細書第5号
|  |  |  | 開閉器類・他材料 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 補助材料費 |  | ％ | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | R6農業集落排水施設標準積算指針p119
|  |  |  | （材料費）計 | 0 | 式 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 労務費 | 0 | 式 | 0 | 0 | 電気明細書第6号
|  |  |  | 一般労務費 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 労務費 | 0 | 式 | 0 | 0 | 電気明細書第7号
|  |  |  | 技術労務費（据付） | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 労務費 | 0 | 式 | 0 | 0 | 電気明細書第8号
|  |  |  | 技術労務費（単体調整・試験） | 0 |  |  | 0
|  |  |  | （労務費）計 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 複合工費 | 0 | 式 | 0 | 0 | 電気明細書第9号
[5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 安全費 | 0 | 式 | 0 | 0 | 電気明細書第10号
0
|  |  |  | （複合工費）計 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 合計 | 0 | 式 |  | 0 | （直接工事費）
[5 empty] | 0 |  |  | 0
間接工事費
|  |  |  | 共通仮設費 | 0 | ％ | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 積上げ安全費 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 積上げ仮設費 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 共通仮設費計 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 現場管理費 | 0 | ％ | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 現場管理費計 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 機器間接費 | 0 | ％ | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 機器間接費計 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 合計 |  |  |  | 0 | （間接工事費）
0
|  |  | 工事原価 |  |  |  |  | 0 | （直接工事費+間接工事費）
0
一般管理費等
|  |  |  | 一般管理費 | 0 | ％ | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 契約補償費 | 0 | ％ | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 計 | 1 | 式 |  | 0 | （一般管理費等） | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
|  | 工事価格 | [5 empty] | 0 | （機器費+工事原価+一般管理費等） | 0
[8 empty] | 0 |  | 0

## 明細(電気)清水2
menu
| 電気設備明細書 |  | 1 |  | 機器費 |  | 上段：当初 下段：変更 | 電気設備明細書 |  | 2 |  | 電線・ケーブル類 |  | 上段：当初 下段：変更 | 電気設備明細書 |  | 3 |  | 電線管類 |  | 上段：当初 下段：変更 | 電気設備明細書 |  | 4 |  | 外線・接地材 |  | 上段：当初 下段：変更 | 電気設備明細書 |  | 5 |  | 開閉器類・他材料 |  | 上段：当初 下段：変更 | 電気設備明細書 |  | 6 |  | 一般労務費 |  | 上段：当初 下段：変更 | 電気設備明細書 |  | 7 |  | 技術労務費(①) |  | 上段：当初 下段：変更 | 電気設備明細書 |  | 8 |  | 技術労務費(②) |  | 上段：当初 下段：変更 | 電気設備明細書 |  | 9 |  | 複合工費 |  | 上段：当初 下段：変更 | 電気設備明細書 |  | 10 |  | 安全費 |  | 上段：当初 下段：変更
| 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ポンプ制御盤 | 屋外装柱型 1.5kw×2台 単独交互運転 | 1 | 面 |  | 0 |  | ケーブル | VVR(SV)5.5-3C 動力用 | 12.74 | ｍ |  | 0 |  | エントランスキャップ | VE22 | 2 | 個 |  | 0 |  | 連結式接地棒 | Φ10 1,500㎜ | 1 | 本 |  | 0 |  | 引込開閉器盤 | 屋外装柱型 200V・100V MCCB内臓 | 1 | 面 |  | 0 |  | 普通作業員 |  |  | 人 |  | 0 | 労務費集計表（電気設備工） | 電気通信技術者 |  |  | 人 |  | 0 | 労務費集計表（電気設備工事） | 電気通信技術員 |  |  | 人 |  | 0 | 労務集計表（電気設備工事） | 機械掘削工 （小型ﾊﾞｯｸﾎｳ） | 山積0.13m3(平積0.10m3) 油圧式ｸﾛｰﾗ型 排対型(2次) | 10 | m3 |  | 0 |  | 交通誘導警備員B |  | 2 | 人 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 監視通報装置 | クラウド型監視装置 | 1 | 台 |  | 0 |  | ケーブル | VVR(SV)5.5-2C 電灯用 | 12.34 | ｍ |  | 0 |  | 電線管 | VE22 | 16.28 | ｍ |  | 0 |  | 連結式接地棒用リート端子 | Φ10用 22口 500 | 1 | 本 |  | 0 |  | コンクリート柱 | H10.0m 末口19㎝ | 1 | 本 |  | 0 |  | 電工 |  |  | 人 |  | 0 | 労務費集計表（電気設備工） | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 機械投入埋戻工 （管周巻立部） | 丘砂 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) | 1 | m3 |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| レベル計 | ﾌﾛｰﾄ式ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ ｹｰﾌﾞﾙ17.0m | 1 | 個 |  | 0 |  | 電線 | IV22.0 | 1.1 | ｍ |  | 0 |  | 電線管 | PF22 | 8.8 | ｍ |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 機械投入埋戻工 | 再生改良土 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) | 3 | m3 |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 水位計 | 投込圧力式 ｹｰﾌﾞﾙ標準17m | 1 | 式 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 電線管 | PF36 | 1.1 | ｍ |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 発生土運搬工 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) DT2t DID区間無し 4.2km | 3 | m3 |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| クラウド型監視装置 設定費 | ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰへの接続 現地機器調整 | 1 | 式 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 電線管 | FEP50 | 34.8 | ｍ |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) DID区間有り 4.2km以下 | 7 | m3 |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | ベルマウス | FEP50 | 6 | 個 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 砂基礎設置工 | 機械施工 1工事10m3未満 丘砂 t=10㎝ | 1 | m3 |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 埋設表示シート敷設 | 幅150㎜×50㎜ 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ | 11 | m |  | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 埋設表示シート | 幅150㎜×50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ | 11 | ｍ |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 削孔工 | 径60mm以上64mm未満 深50mm以上200mm未満 | 3 | 箇所 |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 舗装版切断 （ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版） | 15㎝以下 | 22 | ｍ |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 舗装版破砕積込 | 小規模土工 | 11 | m2 |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 殻運搬 （舗装版破砕） | 機械積込（小規模土工） DID区間無し 16.6km | 0.43 | m3 |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 建設廃棄物処理 日本海アスコン | ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（再資源処理：解体前） | 0.43 | m3 |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 表層(車道・路肩部) 1層平均厚40㎜ | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)小型割増無、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、藤島、櫛引、羽黒管内 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 | 11 | m2 |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 上層路盤(歩道部) （全仕上り厚15cm） | 粒度調整砕石M-40 | 11 | m2 |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 下層路盤(歩道部) （全仕上り厚15cm） | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40㎜ | 11 | m2 |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 基礎砕石工 | RC-40 | 2 | ㎡ |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 型枠工 | 無筋構造物 | 3 | ㎥ |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | コンクリート打設 | 無筋構造物 | 1 | ㎥ |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 付属材料費 ケーブル・電線類 |  | 1 | 式 | 0 | 0 |  | 付属材料費 電線管類（接合材料） |  | 1 | 式 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0

## 集計(電気)清水2
menu
|  | 労務費集計表 （電気設備） |  |  |  |  | 上段：当初 下段：変更 |  | 機器等設置工 | [11 empty] | 上段：当初 下段：変更 |  | 電線・ケーブル類設置工 | [11 empty] | 上段：当初 下段：変更 |  | 電線管類設置工 | [11 empty] | 上段：当初 下段：変更 |  | その他資材設置工 | [11 empty] | 上段：当初 下段：変更 |  | 調整・試験工 | [11 empty] | 上段：当初 下段：変更 |  | 機器等撤去工 | [11 empty] | 上段：当初 下段：変更 |  | 電線・ケーブル類撤去工 | [11 empty] | 上段：当初 下段：変更 |  | その他資材撤去工 | [11 empty] | 上段：当初 下段：変更
| 工 種 | 電 工 | 普通作業員 | 技術者 | 技術員 |  | 摘 要 | 名 称 | 単位 | 数 量 | 補完率 | 設計数量 | 電工 |  | 普通作業員 |  | 技術者 |  | 技術員 |  | 摘 要 | 名 称 | 単位 | 数 量 | 補完率 | 設計数量 | 電工 |  | 普通作業員 |  | 技術者 |  | 技術員 |  | 摘 要 | 名 称 | 単位 | 数 量 | 補完率 | 設計数量 | 電工 |  | 普通作業員 |  | 技術者 |  | 技術員 |  | 摘 要 | 名 称 | 単位 | 数 量 | 補完率 | 設計数量 | 電工 |  | 普通作業員 |  | 技術者 |  | 技術員 |  | 摘 要 | 名 称 | 単位 | 数 量 | 補完率 | 設計数量 | 電工 |  | 普通作業員 |  | 技術者 |  | 技術員 |  | 摘 要 | 名 称 | 単位 | 数 量 | 補完率 | 設計数量 | 電工 |  | 普通作業員 |  | 技術者 |  | 技術員 |  | 摘 要 | 名 称 | 単位 | 数 量 | 補完率 | 設計数量 | 電工 |  | 普通作業員 |  | 技術者 |  | 技術員 |  | 摘 要 | 名 称 | 単位 | 数 量 | 補完率 | 設計数量 | 電工 |  | 普通作業員 |  | 技術者 |  | 技術員 |  | 摘 要
[13 empty] | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | [6 empty] | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | [6 empty] | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | [6 empty] | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | [6 empty] | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | [6 empty] | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | [6 empty] | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | [6 empty] | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人)
| 機器等設置工 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ポンプ用制御盤 | 面 | 1 |  | 1 | [9 empty] | ケーブル（動力） VVR(SV)5.5-3C 仕上り外径20㎜該当 | ｍ | 12.74 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 硬質ビニル電線管 VE22（露出） | ｍ | 16.28 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 接地設置 D種接地 | 極 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 組合せ試験 | 負荷 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 電線・ケーブル類設置工 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | フロート式レベルスイッチ | 個 | 1 |  | 1 | [9 empty] | ケーブル（動力） VVR(SV)5.5-2C 仕上り外径20㎜該当 | ｍ | 12.34 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 合成樹脂製可とう電線管 PF22 | ｍ | 8.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | コンクリート柱建柱 10m以下 | 本 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 監視通報装置 ループ試験 | ﾙｰﾌﾟ | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 電線管類設置工 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 投込圧力式水位計 | 個 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 電線（接地） IV22.0 仕上り外径10㎜該当 | ｍ | 1.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 合成樹脂製可とう電線管 PF36 | ｍ | 1.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| その他資材設置工 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 引込開閉器盤 | 面 | 1 |  | 1 | [9 empty] | ケーブル（ポンプ） VCT1.25-4C 仕上り外径20㎜該当 | ｍ | 33.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 波付硬質ポリエチレン管 FEP50 | ｍ | 34.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 調整・試験工 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 監視通報装置 | 台 | 1 |  | 1 | [9 empty] | ケーブル（過熱検知） CVV1.25-2C 仕上り外径10㎜該当 | ｍ | 33.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | ケーブル（浸水検知） CVV1.0-1C 仕上り外径10㎜該当 | ｍ | 33.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | ケーブル（水位計・ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ） CVV-0.75-3C 仕上り外径10㎜該当 | ｍ | 33.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合計（人） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 設計数量（人） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 設計数量（人） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 設計数量（人） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 設計数量（人） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 設計数量（人） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 設計数量（人） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 設計数量（人） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 設計数量（人） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 設計数量（人） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 数量1(電気)清水2
menu
| 数量集計表（電気設備・据付） |  |  | 機器類 |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（電気設備・据付） |  |  | 電線・ケーブル類 |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（電気設備・据付） |  |  | 電線管類 |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（電気設備・据付） |  |  | 外線・接地材 |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（電気設備） |  |  | その他材料 |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（電気設備） |  |  | 複合工費 2-1（電気） |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（電気設備） |  |  | 複合工費 2-2（電気） |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（電気設備） |  |  | 複合工費（電気設備撤去） |  | 上段：当初 下段：変更
| 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 設置数量 | 材料数量 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 設置数量 | 材料数量 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 設置数量 | 材料数量 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 設置数量 | 材料数量 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 設置数量 | 材料数量 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 数 量 | 計 算 式 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 数 量 | 計 算 式 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 数 量 | 計 算 式 | 摘 要
| ポンプ制御盤 | 屋外装柱型 1.5kw×2台 単独交互運転 | 面 | 1 | 1 |  | ケーブル | VVR(SV)5.5-3C 動力用 | ｍ | 12.74 | 12.74 | 8.84+3.9=12.74 | エントランスキャップ | VE22 | 個 | 2 | 2 | 1+1＝2 | 接地棒 | Φ10 1,500㎜ | 本 | 1 | 1 |  | コンクリート柱 | 末口19㎝ 10ｍ | 本 | 1 | 1 |  | 小型バックホウ掘削積込 | BH0.13m3 | m3 |  | (0.97+0.75)/2×1.03×11.0＝9.74 | 9.7438 | 表層工（仮復旧） | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)) t=4㎝ | m2 | 10.67 | 0.97×11.00＝10.67 | 10.67
| 引込開閉器盤 | 三相、単相 MCCB内臓 | 面 | 1 | 1 |  | ケーブル | VVR(SV)5.5-2C 電灯用 | ｍ | 12.34 | 12.34 | 8.44+3.9=12.34 | 硬質ビニル電線管 | VE22 | ｍ | 16.28 | 16.28 | 7.34+6.94+1.0+1.0＝16.28 | 連結式接地棒用リード端子 | Φ10用 22口 500 | 本 | 1 | 1
| 監視通報装置 | ｸﾗｳﾄﾞ型監視装置 | 台 | 1 | 1 | 制御盤に組込み | 電線 | IV22.0 接地用 | ｍ | 1.1 | 1.1 |  | 合成樹脂製可とう電線管 | PF22 | ｍ | 8.8 | 8.8 | 1.5+1.5+2.9+2.9=8.8 | [13 empty] | （計） | m3 | 10 | 9.7438 | 9.74 |  | （計） |  | 11 | 10.67 | 10.67
| レベル計 | ﾌﾛｰﾄ式ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ ｹｰﾌﾞﾙ 17m規格品 | 個 | 1 | 1 |  | ケーブル | VCT1.25-4C ポンプ用 | ｍ | 33.4 |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ付属ｹｰﾌﾞﾙのため、材料計上なし | 合成樹脂製可とう電線管 | PF36 | ｍ | 1.1 | 1.1 | 0.6+0.5＝1.1 | [12 empty] | 機械埋戻（管周り） | BH0.13m3 丘砂 | m3 | 1 | (0.80+0.77)/2×0.15×11.0＝1.30 | 1.3 | 上層路盤工 | M-40 t=15㎝ | m2 |  | 0.97×11.00＝10.67 | 10.67
| 水位計 | 投込圧力式 本体部＋ｾﾝｻｰ部ｹｰﾌﾞﾙ17m標準品 | 式 | 1 | 1 | 本体部制御盤に組込み | ケーブル | CVV1.25-2C 過熱検知用 | ｍ | 33.4 |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ付属ｹｰﾌﾞﾙのため、材料計上なし | 波付硬質ポリエチレン管 | FEP50 | ｍ | 34.8 | 34.8 | (0.6+11)×3=34.8 | [12 empty] | 機械埋戻 | BH0.13m3 再生改良土 | m3 | 3 | (0.86+0.80)/2×0.28×11.0＝2.56 | 2.56
| クラウド型監視装置 設定費 |  | 式 | 1 | 1 |  | ケーブル | CVV1.0-1C 浸水検知用 | ｍ | 33.4 |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ付属ｹｰﾌﾞﾙのため、材料計上なし | ベルマウス | FEP50用 | 個 | 6 | 6 | [20 empty] | （計） | m2 | 11 | 10.67 | 10.67
[7 empty] | ケーブル | CVV0.75-3C ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ・圧力水位計用 | ｍ | 33.4 |  | 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙのため、材料計上なし | [24 empty] | 下層路盤工 | RC-40 t=15㎝ | m2 |  | 0.97×11.00＝10.67 | 10.67
[31 empty] | 発生土運搬 | Dt2.0t L=4.2km | m3 | 3 | 2.56/0.9=2.84 | 2.8444
[31 empty] | 発生土運搬 | Dt2.0t L=4.2km (処分地)庄内田川建設発生土リサイクル協会 | m3 | 7 | 9.74-2.56/0.9-1.30=6.90 | 6.8956 |  | （計） | m2 | 11 | 10.67 | 10.67
[31 empty] | 砂基礎 | 丘砂 t=10cm | m3 | 1 | (0.77+0.75)/2×0.10×11.0＝0.84 | 0.836
[31 empty] | 埋設表示シート |  | ｍ | 11
[31 empty] | 削孔工 | 径60㎜以上64㎜未満 深50㎜以上200㎜未満 | 箇所 | 3 | 3 | 電線管
[31 empty] | 基礎砕石工 | RC-40 | ㎡ | 2 | 1.2*2.0＝2.4
[31 empty] | 型枠工 | 無筋構造物 | ㎥ | 3 | (1.0*0.6+1.8*0.6)*2＝3.36
[31 empty] | コンクリート打設 | 無筋構造物 | ㎥ | 1 | 1.0*1.8*0.6＝1.08
[31 empty] | 舗装版切断 | 15㎝以下 | ｍ |  | 11.0×2＝22.00 | 22
[32 empty] | （計） | ｍ | 22 | 22 | 22
[31 empty] | 舗装版破砕 | 15㎝以下 | m2 |  | 0.98×11.0＝10.78 | 10.78
[32 empty] | （計） | m2 | 11 | 10.78 | 10.78
[31 empty] | 殻運搬処理 | As殻 L=16.6km (処分先)日本海アスコン | m3 | 0.43 | 10.78×0.04＝0.43 | 0.4312

## 数量2-2(据付)清水2
数量表図
電気設備工(電線管及び電線数量図)
[5 empty] | 動力用200V |  |  | 電灯用100V | [10 empty] | 上段：当初
約40㎝下がり
|  |  | 【電線管】 |  |  | 【電線管】
|  |  | VE22 |  |  | VE22
|  |  | 7.34 |  |  | 6.94
|  |  | PF22 |  |  | PF22
|  |  | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  | 【電線】 |  |  | 【電線】
|  |  | SV5.5-3C |  |  | SV5.5-2C
|  |  | 8.84 |  |  | 8.44
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 【電線管】
| 8.34m | [11 empty] | VE：硬質ビニル電線管
|  |  |  | 電力量計 |  |  | 電力量計 | [5 empty] | PE：PE樹脂ライニング鋼管
|  |  |  | 集合計器函 | [8 empty] | PF：合成樹脂製可とう電線管
|  |  |  | 配線用遮断器 |  |  | 配線用遮断器 | [5 empty] | CD：合成樹脂製可とう電線管
FEP：波付硬質ポリエチレン管
|  |  | 【電線管】 |  |  | 【電線管】
|  |  | VE22 |  |  | VE22 | [6 empty] | 【電線】
|  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | VVR(SV)：600V ビニル絶縁シースケーブル
|  |  | PF22 |  |  | PF22 | [6 empty] | IV：600V ビニル絶縁電線
|  |  | 2.9 |  |  | 2.9 | [6 empty] | CPEV：一般用通信ケーブル
|  |  | 【電線】 |  |  | 【電線】 | [6 empty] | CPEV：(市内対ポリエチレン絶縁シースケーブル)
|  |  | SV5.5-3C |  |  | SV5.5-2C | [6 empty] | VCT：600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
|  |  | 3.9 |  |  | 3.9 | [6 empty] | CVV：600V 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル
0
マンホールポンプ用制御盤
基礎Con上
|  |  | 【電線管】 |  |  | 【電線管】 |  |  |  | 【電線管】 |  |  | 【電線管】
|  |  | FEP50 |  |  | FEP50 |  |  |  | FEP50 |  |  | PF36
|  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.6
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
基礎砕石下
|  |  | 【電線管】 |  |  | 【電線管】 |  |  |  | 【電線管】 |  |  | 【電線管】
|  |  | FEP50 |  |  | FEP50 |  |  |  | FEP50 |  |  | PF36
|  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  | 0.5
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 【電線】 |  |  | 【電線】 |  |  |  | 【電線】 |  |  | 【電線】
|  | ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰﾌﾞﾙ ⇒ | VCT 1.25-4C |  |  | VCT 1.25-4C | [6 empty] | IV22
|  | 過熱検知ｹｰﾌﾞﾙ ⇒ | CVV1.25-2C |  |  | CVV1.25-2C |  |  |  | CVV0.75-3C |  |  | 1.1
|  | 浸水検知ｹｰﾌﾞﾙ ⇒ |  |  |  | 0 |  |  |  | CVV0.75-3C |  |  | 0 | [6 empty] | CVV2.0-1C
|  | 管内電線長※1 ⇒ | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  | 11.6 | [5 empty] | 接地棒
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | (D種接地)
|  | ﾏﾝﾎｰﾙ内電線長※2 ⇒ | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  |  | 2.1
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ED
|  | ﾏﾝﾎｰﾙ内余長※3 ⇒ | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | ※1 制御盤～ﾏﾝﾎｰﾙまでの延長とする。
|  | 総電線長 ⇒ | 16.7 |  |  | 16.7 |  |  |  | 16.7 |  | ※2 ﾏﾝﾎｰﾙ天端より1m下端からﾎﾟﾝﾌﾟまでの延長とする。
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | ※3 ﾏﾝﾎｰﾙ内余長は3.0mを標準とする。
マンホールポンプ
第２号中継ポンプ場
[17 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ出力⇒ | 1.5 |  |  | 0.75 | VCT 1.25-4C
|  |  |  | No.1 ポンプ |  |  | No.2 ポンプ |  |  |  | 水位計 | [9 empty] | 1.5 | VCT 1.25-4C
[21 empty] | 2.2 | VCT 1.25-4C
|  |  | 汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ付属ｹｰﾌﾞﾙ ×3本 |  |  | 汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ付属ｹｰﾌﾞﾙ ×3本 |  |  |  | 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ ×2本 | [10 empty] | 3.7 | VCT 2.0-4C
|  |  | ① ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰﾌﾞﾙ |  |  | ① ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰﾌﾞﾙ |  |  |  | ① 投込圧力式水位計ｹｰﾌﾞﾙ | [10 empty] | 5.5 | VCT 3.5-4C
|  |  | ② 過熱検知ｹｰﾌﾞﾙ |  |  | ② 過熱検知ｹｰﾌﾞﾙ |  |  |  | ② ﾌﾘｸﾄｽｲｯﾁｹｰﾌﾞﾙ | [10 empty] | 7.5 | VCT 5.5-4C
|  |  | ③ 浸水検知ｹｰﾌﾞﾙ |  |  | ③ 浸水検知ｹｰﾌﾞﾙ
|  |  | ② 過熱検知ｹｰﾌﾞﾙ |  |  | ② 過熱検知ｹｰﾌﾞﾙ
|  |  | ③ 浸水検知ｹｰﾌﾞﾙ |  |  | ③ 浸水検知ｹｰﾌﾞﾙ
ﾍﾞﾙﾏｳｽ
ﾍﾞﾙﾏｳｽ