## 表紙
令和7年度
鶴岡市集落排水事業
東栄地区第1マンホールポンプ改良工事
機械設備・電気設備 合冊工事
第1号中継P
鶴岡市無音地内
鶴岡市下水道課

## 設計概要
menu
| 設 計 概 要 | [5 empty] | 変 更 概 要
鶴岡市集落排水事業 東栄地区第1マンホールポンプ改良工事
・ 機械設備工
|  | 水中汚水ポンプ |  |  | N=2台(1箇所) | 補助対象 N=2台(1箇所)
羽根型式 渦流型 ﾍﾞﾙﾏｳｽ付
口径65A、吐出量0.265m3/min、全揚程3.4m、出力0.75kw、200V
・ 電気設備工
|  |  | ポンプ制御盤 |  | N=1面 | 補助対象 N=1面
参考寸法 W700×D450×H1,550

## 本工事費内訳書
本 工 事 費 内 訳 書
上段：当初、下段：変更
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費(合算)
| 機械設備工 | 工事価格 |  | 1 | 式 |  | 0 | 内訳書(合冊工事)
| 電気設備工 | 工事価格 |  | 1 | 式 |  |  | 内訳書(合冊工事)
|  | 工事価格(合計) |  | 1 | 式
|  | 消費税相当額 |  | 10 | ％
|  | 本工事費 |  | 1 | 式
請負工事価格
|  | 消費税相当額 |  | 10 | ％ |  | 0
0
|  | 請負工事費 |  |  |  |  | 0
0

## 表紙(機械)
令和7年度
鶴岡市集落排水事業
東栄地区第1マンホールポンプ改良工事
機械設備工 内訳書（合冊工事）
鶴岡市無音地内
鶴岡市下水道課

## 内訳(機械)補助
menu
本 工 事 費 内 訳 書
上段：当初、下段：変更
| 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事
機械設備工事
機器費
|  |  |  | 機器費 | 1 | 式 |  |  | 機械設備明細書第1号 |  | 0
0
|  |  |  | 合計 | 1 | 式 |  |  | （機器費） |  | 0
0
直接工事費
|  |  |  | 直接材料費 | 0 | 式 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 弁類 | 0
|  |  |  | 直接材料費 | 0 | 式 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 配管資材 | 0
|  |  |  | 補助材料費 | 0 | ％ |  |  |  |  | 0
0
|  |  |  | （材料費）計 | 0 | 式 |  |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 労務費 | 1 | 式 |  |  | 機械設備明細書第4号
|  |  |  | 一般労務費 | 0
|  |  |  | 労務費 | 1 | 式 |  |  | 機械設備明細書第5号
|  |  |  | 機械設備据付労務費 | 0
|  |  |  | （労務費）計 | 1 | 式
0
|  |  |  | 複合工費 | 1 | 式 |  |  | 機械設備明細書第6号
0
|  |  |  | 安全費 | 1 | 式 |  |  | 機械設備明細書第7号
0
|  |  |  | （複合工費）計 | 1 | 式
0
|  |  |  | 合計 | 1 | 式 |  |  | （直接工事費）
0
間接工事費
|  |  |  | 共通仮設費 |  | ％ |  |  |  | 3
|  |  |  | 積上げ安全費 | 1 | 式 |  |  | 機械設備明細書第8号
|  |  |  | 積上げ仮設費 |  | 式
共通仮設費計
|  |  |  | 現場管理費 |  | ％ |  |  |  | 3
現場管理費計
|  |  |  | 据付間接費 | 0 | ％
0
据付間接費計
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | （間接工事費）
|  |  | 据付工事原価 | [5 empty] | （直接工事費+間接工事費）
|  |  | 設計技術費 |  |  | ％
設計技術費
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | （設計技術費）
|  |  | 工事原価 | [5 empty] | （機器費+据付工事原価+設計技術費）
一般管理費等
|  |  |  | 一般管理費 |  | ％ |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 契約補償費 |  | ％
0
|  |  |  | 計 | 1 | 式 |  |  | （一般管理費等） | 0
0
|  | 工事価格 | [6 empty] | （工事原価+一般管理費等） | 0
0

## 明細(機械)
menu
| 機械設備明細書 |  | 1 |  | 機器費 |  | 上段：当初 下段：変更 | 機械設備明細書 |  | 4 |  | 一般労務費 |  | 上段：当初 下段：変更 | 機械設備明細書 |  | 5 |  | 機械設備据付労務費 |  | 上段：当初 下段：変更 | 機械設備明細書 |  | 6 |  | 複合工費 |  | 上段：当初 下段：変更 | 機械設備明細書 |  | 7 |  | 安全費 |  | 上段：当初 下段：変更 | 機械設備明細書 |  | 8 |  | 積上げ安全費 |  | 上段：当初 下段：変更
| 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 水中汚水汚物ポンプ | Φ65㎜ 羽根型式 渦流型ﾍﾞﾙﾏｳｽ付0.75kw 0.265m3/min 揚程3.4m | 2 | 台 |  | 0 |  | 普通作業員 |  |  | 人 |  | 0 | 労務費集計表(機械設備工) | 機械設備据付工 |  |  | 人 |  | 0 | 労務費集計表(機械設備工) | 洗浄工 | 2号人孔 | 1 | 基 |  | 0 |  | 交通誘導警備員B |  | 1 | 人 |  | 0 |  | 換気設備工 | 軸流式ファン 50/60m3/min ガス検知器含む |  | 日 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 中間足場 | 2号用 SUS 不等辺山形鋼 75×50 エキスパンドメタル | 1 | 式 |  | 0 |  | 配管工 |  | 0 | 人 |  | 0 | 労務費集計表(機械設備工) | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 設備機械工 |  |  | 人 |  | 0 | 労務費集計表(機械設備工) | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0

## 集計(機械)
menu
|  | 労務費集計表 （機械設備） |  |  |  |  | 上段：当初 下段：変更 |  | 機器等据付工 | [6 empty] | 上段：当初 下段：変更 |  | 機器等撤去工 | [6 empty] | 上段：当初 下段：変更
| 工 種 | 配管工 | 普通作業員 | 設備機械工 | 機械設備据付工 |  | 摘 要 | 機器名称 | 類 別 | 単位重量 | 数 量 | 単 位 | 据付工(人) |  |  | 摘 要 | 機器名称 | 類 別 | 単位重量 | 数 量 | 単 位 | 据付工(人) |  |  | 摘 要
[10 empty] | t/台又は組 |  |  | 歩掛(人/台又は組) | 第1～6類 | 第7類 |  |  |  | t/台又は組 |  |  | 歩掛(人/台又は組) | 第1～6類 | 第7類
| 機器等据付工 | [6 empty] | 水中汚水汚物ポンプ | 2 | 0.03 | 2 | 台 |  | 0 | 0 |  | 水中汚水汚物ポンプ | 2 | 0.03 | 2 | 台 |  | 0 | 0 | 再使用しない構造物
|  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 中間足場 | 7 | 0.043 | 1 | 台 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
| 機器等撤去工 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 合計（人） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合計（人） | [5 empty] | 0 | 0 |  | 合計（人） | [5 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 設計数量（人） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 設計数量（人） |  | 機械設備 据付工 | 0 | 普通作業員 | 0 | 設備機械工 | 0 |  | 設計数量（人） |  | 機械設備 据付工 |  | 普通作業員 | 0 | 設備機械工 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0

## 数量(機械)
menu
| 数量集計表（機械設備・据付） |  |  | 機器類 |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（機械設備・撤去） |  |  | 機器類 |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（機械設備・撤去） |  |  | 複合工費（機械） |  | 上段：当初 下段：変更
| 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 設置数量 | 材料数量 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 撤去数量 | 材料数量 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 数 量 | 計 算 式 | 摘 要
| 水中汚水汚物ポンプ | Φ65㎜ 羽根型式ﾉﾝｸﾛｯｸﾞｽｸﾘｭｰ型 ﾍﾞﾙﾏｳｽ付 1.5kw 0.212m3/min 揚程9.8m | 台 | 2 | 2 | 30.0kg/台 | 水中汚水汚物ポンプ | Φ65㎜ 羽根型式 渦流型ﾍﾞﾙﾏｳｽ付0.75kw 0.265m3/min 揚程3.7m | 台 | 2 |  | 30.0kg/台 | 洗浄工 | 2号人孔 | 基 | 1 | 1.2×3.14×3.914
| 中間足場 | 2号用 SUS 不等辺山形鋼 75×50 エキスパンドメタル | 式 | 1 | 1 | 43.4㎏

## 表紙(電気)
令和7年度
鶴岡市集落排水事業
東栄地区第1マンホールポンプ改良工事
電気設備工 内訳書（合冊工事）
鶴岡市無音地内
鶴岡市下水道課

## 内訳(電気)補助
menu
本 工 事 費 内 訳 書
上段：当初、下段：変更
| 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事
電気設備工事
機器費
|  |  |  | 機器費 | 0 | 式 |  |  | 電気明細書第1号
0
|  |  |  | 合計 | 0 | 式 |  |  | （機器費）
[5 empty] | 0 |  |  | 0
直接工事費
|  |  |  | 直接材料費 | 0 | 式 |  |  | 電気明細書第2号
|  |  |  | 電線・ケーブル類 | 0
|  |  |  | 直接材料費 | 0 | 式 |  |  | 電気明細書第3号
|  |  |  | 電線管類 | 0
|  |  |  | 直接材料費 | 0 | 式 |  |  | 電気明細書第4号
|  |  |  | 外線・接地材 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 直接材料費 |  | 式 |  | 0
|  |  |  | 開閉器類・他材料 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 補助材料費 |  | ％ |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | （材料費）計 | 0 | 式 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 労務費 | 0 | 式 |  |  | 電気明細書第6号
|  |  |  | 一般労務費 | 0
|  |  |  | 労務費 | 0 | 式 |  |  | 電気明細書第7号
|  |  |  | 技術労務費（据付） | 0
|  |  |  | 労務費 | 0 | 式 |  |  | 電気明細書第8号
|  |  |  | 技術労務費（単体調整・試験） | 0 |  |  | 0
|  |  |  | （労務費）計 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 複合工費 | 0 | 式 |  | 0 | 電気明細書第9号
[5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 安全費 | 0 | 式 |  | 0 | 電気明細書第10号
0
|  |  |  | （複合工費）計 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 合計 | 0 | 式 |  | 0 | （直接工事費）
[5 empty] | 0 |  |  | 0
間接工事費
|  |  |  | 共通仮設費 |  | ％ |  | 0 |  | 0
0
|  |  |  | 積上げ安全費 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 積上げ仮設費 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 共通仮設費計 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 現場管理費 |  | ％ |  | 0 |  | 0
0
|  |  |  | 現場管理費計 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 機器間接費 |  | ％ |  | 0 |  | 0
0
|  |  |  | 機器間接費計 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 合計 |  |  |  | 0 | （間接工事費）
0
|  |  | 工事原価 |  |  |  |  | 0 | （直接工事費+間接工事費）
0
一般管理費等
|  |  |  | 一般管理費 |  | ％ | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 契約補償費 |  | ％ | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 計 | 1 | 式 |  | 0 | （一般管理費等） | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
|  | 工事価格 | [5 empty] | 0 | （機器費+工事原価+一般管理費等） | 0
[8 empty] | 0 |  | 0

## 明細(電気)
menu
| 電気設備明細書 |  | 1 |  | 機器費 |  | 上段：当初 下段：変更 | 電気設備明細書 |  | 2 |  | 電線・ケーブル類 |  | 上段：当初 下段：変更 | 電気設備明細書 |  | 3 |  | 電線管類 |  | 上段：当初 下段：変更 | 電気設備明細書 |  | 4 |  | 外線・接地材 |  | 上段：当初 下段：変更 | 電気設備明細書 |  | 6 |  | 一般労務費 |  | 上段：当初 下段：変更 | 電気設備明細書 |  | 7 |  | 技術労務費(①) |  | 上段：当初 下段：変更 | 電気設備明細書 |  | 8 |  | 技術労務費(②) |  | 上段：当初 下段：変更 | 電気設備明細書 |  | 9 |  | 複合工費 |  | 上段：当初 下段：変更 | 電気設備明細書 |  | 10 |  | 安全費 |  | 上段：当初 下段：変更
| 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ポンプ制御盤 | 屋外装柱型 0.75kw×2台 単独交互運転 | 1 | 面 |  |  |  | ケーブル | VVR(SV)5.5-3C 動力用 | 7.8 | ｍ |  |  |  | エントランスキャップ | PE22 | 2 | 個 |  |  |  | 連結式接地棒 | Φ10 1,500㎜ | 2 | 本 |  |  |  | 普通作業員 |  |  | 人 |  | 0 | 労務費集計表（電気設備工） | 電気通信技術者 |  |  | 人 |  | 0 | 労務費集計表（電気設備工事） | 電気通信技術員 |  |  | 人 |  | 0 | 労務集計表（電気設備工事） | 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ｢ｸﾚｰﾝ付] 2t積、2t吊 11.4km 鶴岡浄化センター | 0.2 | t |  |  |  | 交通誘導警備員B |  | 2 | 人 |  | 0
[34 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0
| 監視通報装置 | クラウド型監視装置 | 1 | 台 |  |  |  | ケーブル | VVR(SV)5.5-2C 電灯用 | 7.4 | ｍ |  |  |  | PE樹脂ﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管 | PE22 | 9.2 | ｍ |  |  |  | 連結式接地棒用リード端子 | Φ10用 22口 500 | 2 | 本 |  |  |  | 電工 |  |  | 人 |  | 0 | 労務費集計表（電気設備工） | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 汚水水替工 | 揚泥車運搬工(4t) DID区間(その他) 2km |  | 日 |  |  | 所定労働時間内8時間 | [5 empty] | 0
[27 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| 引込開閉器盤 | 屋外装柱型 200V・100V MCCB内臓 | 1 | 面 |  |  |  | 電線 | IV22.0 | 1.3 | ｍ |  |  |  | PE樹脂ﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管 | PE54 | 2 | ｍ | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 汚水水替工 | 揚泥車運搬工(4t) DID区間(その他) 2km |  | 日 |  |  | 5:00～8:30 | [5 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| レベル計 | ﾌﾛｰﾄ式ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ ｹｰﾌﾞﾙ13.0m | 1 | 個 | [8 empty] | 0 |  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE36 | 1.3 | ｍ | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 汚水水替工 | 揚泥車運搬工(4t) DID区間(その他) 2km |  | 日 |  |  | 17:00～20.:00 | [5 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 水位計 | 投込圧力式 ｹｰﾌﾞﾙ標準30m | 1 | 式 | [8 empty] | 0 |  | 合成樹脂製可とう電線管 | PF22 | 6 | ｍ | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| クラウド型監視装置 設定費 | ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰへの接続 現地機器調整 | 1 | 式 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 付属材料費 ケーブル・電線類 |  | 1 | 式 | 0 | 0 |  | 付属材料費 電線管類（接合材料） |  | 1 | 式 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  | 計 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0

## 集計(電気)
menu
|  | 労務費集計表 （電気設備） |  |  |  |  | 上段：当初 下段：変更 |  | 機器等設置工 | [11 empty] | 上段：当初 下段：変更 |  | 電線・ケーブル類設置工 | [11 empty] | 上段：当初 下段：変更 |  | 電線管類設置工 | [11 empty] | 上段：当初 下段：変更 |  | その他資材設置工 | [11 empty] | 上段：当初 下段：変更 |  | 調整・試験工 | [11 empty] | 上段：当初 下段：変更 |  | 機器等撤去工 | [11 empty] | 上段：当初 下段：変更 |  | 電線・ケーブル類撤去工 | [11 empty] | 上段：当初 下段：変更
| 工 種 | 電 工 | 普通作業員 | 技術者 | 技術員 |  | 摘 要 | 名 称 | 単位 | 数 量 | 補完率 | 設計数量 | 電工 |  | 普通作業員 |  | 技術者 |  | 技術員 |  | 摘 要 | 名 称 | 単位 | 数 量 | 補完率 | 設計数量 | 電工 |  | 普通作業員 |  | 技術者 |  | 技術員 |  | 摘 要 | 名 称 | 単位 | 数 量 | 補完率 | 設計数量 | 電工 |  | 普通作業員 |  | 技術者 |  | 技術員 |  | 摘 要 | 名 称 | 単位 | 数 量 | 補完率 | 設計数量 | 電工 |  | 普通作業員 |  | 技術者 |  | 技術員 |  | 摘 要 | 名 称 | 単位 | 数 量 | 補完率 | 設計数量 | 電工 |  | 普通作業員 |  | 技術者 |  | 技術員 |  | 摘 要 | 名 称 | 単位 | 数 量 | 補完率 | 設計数量 | 電工 |  | 普通作業員 |  | 技術者 |  | 技術員 |  | 摘 要 | 名 称 | 単位 | 数 量 | 補完率 | 設計数量 | 電工 |  | 普通作業員 |  | 技術者 |  | 技術員 |  | 摘 要
[13 empty] | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | [6 empty] | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | [6 empty] | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | [6 empty] | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | [6 empty] | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | [6 empty] | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | [6 empty] | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人) | 歩掛(人) | 人工数(人)
| 機器等設置工 | [6 empty] | ポンプ用制御盤 | 面 | 1 |  | 1 | [9 empty] | ケーブル（動力） VVR(SV)5.5-3C 仕上り外径20㎜該当 | ｍ | 7.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 硬質ビニル電線管 PE22 | ｍ | 9.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 接地設置 D種接地 | 極 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 組合せ試験 計装設備 発信機類(制御あり) | ﾙｰﾌﾟ | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ポンプ制御盤 0.75kw | 面 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 再使用しない構造物 | ケーブル（動力） CV5.5-3C 仕上り外径20㎜該当 | ｍ | 7.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 再使用しない構造物
[12 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 電線・ケーブル類設置工 | [6 empty] | フロート式レベルスイッチ | 個 | 1 |  | 1 | [9 empty] | ケーブル（動力） VVR(SV)5.5-2C 仕上り外径20㎜該当 | ｍ | 7.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 合成樹脂製可とう電線管 PE54 | ｍ | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 組合せ試験 運転操作設備 動力制御盤 | 負荷 | 2 |  | 2 | [9 empty] | 監視通報装置 NTT回線型 | 台 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 再使用しない構造物 | ケーブル（動力） SV5.5-2C 仕上り外径20㎜該当 | ｍ | 7.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 再使用しない構造物
[12 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 電線管類設置工 | [6 empty] | 投込圧力式水位計 | 個 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 電線（接地） IV22.0 仕上り外径10㎜該当 | ｍ | 1.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 硬質ビニル電線管 VE36（露出） | ｍ | 1.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | レベル計 フロート式 | 個 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 再使用しない構造物 | ケーブル（ポンプ） VCT1.25-4C 仕上り外径20㎜該当 | ｍ | 23.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 再使用しない構造物
[12 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| その他資材設置工 | [6 empty] | 引込開閉器盤 | 面 | 1 |  | 1 | [9 empty] | ケーブル（ポンプ） VCT1.25-4C 仕上り外径20㎜該当 | ｍ | 23.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 合成樹脂製可とう電線管 PF22 | ｍ | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 水位計 投込圧力式 | 式 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 再使用する構造物 | ケーブル（水位計・ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ） PVC0.75-3C 仕上り外径10㎜該当 | ｍ | 23.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 再使用しない構造物
[12 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 調整・試験工 | [6 empty] | 監視通報装置 | 台 | 1 |  | 1 | [9 empty] | ケーブル（水位計・ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ） CVV-0.75-3C 仕上り外径10㎜該当 | ｍ | 23.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 引込開閉器盤 | 面 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 再使用しない構造物 | ケーブル（通信） CPEV 仕上り外径10㎜該当 | ｍ | 7.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 再使用しない構造物
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 機器等撤去工 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PE樹脂ﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管 PE22（露出） | ｍ | 9.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 再使用しない構造物
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 電線・ケーブル類撤去工 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PE樹脂ﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管 PE54（露出） | ｍ | 1.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 再使用しない構造物
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 合成樹脂製可とう電線管 PF22 | ｍ | 7.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 再使用しない構造物
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 VE22（露出） | ｍ | 12.35 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 再使用しない構造物
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 電線（接地用) IV5.5 仕上がり外径5㎜該当 | ｍ | 0.95 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 再使用しない構造物
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合計（人） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 設計数量（人） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 設計数量（人） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 設計数量（人） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 設計数量（人） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 設計数量（人） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 設計数量（人） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 設計数量（人） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 設計数量（人） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 数量1(電気)
menu
| 数量集計表（電気設備・据付） |  |  | 機器類 |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（電気設備・据付） |  |  | 電線・ケーブル類 |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（電気設備・据付） |  |  | 電線管類 |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（電気設備・据付） |  |  | 外線・接地材 |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（電気設備・撤去） |  |  | その他材料 |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（電気設備・撤去） |  |  | 電線・ケーブル類 |  | 上段：当初 下段：変更 | 数量集計表（電気設備） |  |  | 複合工費 2-1（電気） |  | 上段：当初 下段：変更
| 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 設置数量 | 材料数量 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 設置数量 | 材料数量 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 設置数量 | 材料数量 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 設置数量 | 材料数量 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 設置数量 | 材料数量 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 設置数量 | 材料数量 | 摘 要 | 種 目 | 形状・寸法 | 単位 | 数 量 | 計 算 式 | 摘 要
| ポンプ制御盤 | 屋外装柱型0.75kw×2台単独交互運転 | 面 | 1 | 1 |  | ケーブル | VVR(SV)5.5-3C 動力用 | ｍ | 7.8 | 7.8 | 6.3+1.5=7.8 | エントランスキャップ | PE22 | 個 | 2 | 2 | 1+1＝2 | 接地棒 | Φ10 1,500㎜ | 本 | 2 | 2 |  | ポンプ制御盤 | 屋外装柱型0.75kw×2台単独交互運転 | 面 | 1 |  |  | ケーブル | VVR(SV)5.5-3C 動力用 | ｍ | 7.9 |  | 6.4+1.5=7.9 | 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ｢ｸﾚｰﾝ付] 2t積、2t吊 11.4km 鶴岡浄化センター | t | 0.2 | 0.03+0.002+0.005+0.17+0.001=0.208 | 0.208
| 引込開閉器盤 | 三相、単相 MCCB内臓 | 面 | 1 | 1 |  | ケーブル | VVR(SV)5.5-2C 電灯用 | ｍ | 7.4 | 7.4 | 5.9+1.5=7.4 | PE樹脂ﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管 | PE22 | ｍ | 9.2 | 9.2 | 4.8+4.4＝9.2 | 連結式接地棒用リード端子 | Φ10用 22口 500 | 本 | 2 | 2 |  | 監視通報装置 | NTT回線型監視装置 | 台 | 1 |  |  | ケーブル | VVR(SV)5.5-2C 電灯用 | ｍ | 7.5 |  | 6.0+1.5=7.5 | 汚水水替工 | 揚泥車運搬工(4t) DID区間(その他) 2km | 日 |  |  | 所定労働時間内8時間
| 監視通報装置 | ｸﾗｳﾄﾞ型監視装置 | 台 | 1 | 1 | 制御盤に組込み | 電線 | IV22.0 接地用 | ｍ | 1.3 | 1.3 |  | PE樹脂ﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管 | PE54 | ｍ | 2 | 2 | 1.0+1.0=2.0 | [6 empty] | レベル計 | ﾌﾛｰﾄ式ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁｹｰﾌﾞﾙ 13.0m | 個 | 1 |  |  | ケーブル | VCT1.25-4Cポンプ用 | ｍ | 23.2 |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ付属ｹｰﾌﾞﾙ | 汚水水替工 | 揚泥車運搬工(4t) DID区間(その他) 2km | 日 |  |  | 6:00~8:30
11.6×2=23.2
| レベル計 | ﾌﾛｰﾄ式ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ ｹｰﾌﾞﾙ 13m | 個 | 1 | 1 |  | ケーブル | VCT1.25-4C ポンプ用 | ｍ | 23.2 |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ付属ｹｰﾌﾞﾙのため、材料計上なし | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE36 | ｍ | 1.3 | 1.3 | 1+0.3=1.3 | [6 empty] | 水位計 | 投込圧力式本体部＋ｾﾝｻｰ部ｹｰﾌﾞﾙ30m標準 | 式 | 1 |  |  | ケーブル | CVV0.75-3Cﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ・圧力式水位計用 | ｍ | 23.2 |  | 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ | 汚水水替工 | 揚泥車運搬工(4t) DID区間(その他) 2km | 日 |  |  | 17:00~18:30
11.6×2=23.2
| 水位計 | 投込圧力式 本体部＋ｾﾝｻｰ部ｹｰﾌﾞﾙ30m標準品 | 式 | 1 | 1 | 本体部制御盤に組込み | ケーブル | CVV0.75-3C ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ・圧力水位計用 | ｍ | 23.2 |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ付属ｹｰﾌﾞﾙのため、材料計上なし | 合成樹脂製可とう電線管 | PF22 | ｍ | 6 | 6 | 1.5+1.5+1.5+1.5=6.0 | [12 empty] | ケーブル | CPEV一般通信用ｹｰﾌﾞﾙ | ｍ | 7.2 |  | 通信事業者施設
| クラウド型監視装置 設定費 |  | 式 | 1 | 1 | [25 empty] | 電線 | IV5.5接地用 | ｍ | 0.95
[31 empty] | エントランスキャップ | PE22 | 個 | 2 |  | 1+1＝2
[31 empty] | エントランスキャップ | VE22 | 個 | 1
[31 empty] | PE樹脂ﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管 | PE22 | ｍ | 9.4 |  | 4.9+4.5＝9.4
[31 empty] | PE樹脂ﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管 | PE54 | ｍ | 1.9 |  | 0.95+0.95=1.9
[31 empty] | 合成樹脂製可とう電線管 | PF22 | ｍ | 7.5 |  | 1.5+1.5+1.5+1.5+1.5=7.5
[31 empty] | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE22 | ｍ | 12.35 |  | 5.7+5.7+0.95=12.35

## 数量2-2(撤去)
数量表図
電気設備工(電線管及び電線数量図) 【撤去】
[5 empty] | 動力用200V |  |  | 電灯用100V |  |  |  | 一般回線 |  |  |  | (旧)PHS回線 | [5 empty] | 上段：当初
約40㎝下がり
約40㎝下がり
|  |  | 【電線管】 |  |  | 【電線管】 | [13 empty] | 約40㎝下がり
|  |  | PE22 |  |  | PE22
|  |  | 4.9 |  |  | 4.5
|  |  | PF22 |  |  | PF22
|  |  | 1.5m |  |  | 1.5m
|  |  | 【電線】 |  |  | 【電線】
|  |  | SV5.5-3C |  |  | SV5.5-2C
|  |  | 6.4 |  |  | 6
[6 empty] | 0 | [14 empty] | 【電線管】
| 6.6m | [8 empty] | 0 | [10 empty] | VE：硬質ビニル電線管
|  |  |  | 電力量計 |  |  | 電力量計 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | PE：PE樹脂ライニング鋼管
PF：合成樹脂製可とう電線管
CD：合成樹脂製可とう電線管
FEP：波付硬質ポリエチレン管
|  |  | 【電線管】 |  |  | 【電線管】 |  |  |  | 【電線管】 |  |  |  | 【電線管】
|  |  | PF22 |  |  | PF22 |  |  |  | VE22 |  |  |  | VE22 | [6 empty] | 【電線】
|  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  | 5.7 |  |  |  | 5.7 | [6 empty] | VVR(SV)：600V ビニル絶縁シースケーブル
[6 empty] | PF22 |  |  |  | PF22 |  |  |  | PF22 | [6 empty] | IV：600V ビニル絶縁電線
[10 empty] | 1.5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | CPEV：一般用通信ケーブル
|  |  | 【電線】 |  |  | 【電線】 |  |  |  | 【電線】 |  |  |  | 【電線】 | [6 empty] | CPEV：(市内対ポリエチレン絶縁シースケーブル)
|  |  | SV5.5-3C |  |  | SV5.5-2C |  |  |  | SV5.5-2C |  |  |  | 専用ｹｰﾌﾞﾙ | [6 empty] | VCT：600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
|  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 0 | [6 empty] | CVV：600V 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル
0
マンホールポンプ用制御盤
|  |  | 【電線管】 | [6 empty] | 【電線管】 |  |  |  | 【電線管】
|  |  | PE54 | [6 empty] | PE54 |  |  |  | VE22
|  |  | 0.95 | [6 empty] | 0.95 |  |  |  | 0.95
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 【電線管】 | [6 empty] | 【電線管】 |  |  |  | 【電線管】
|  |  | PE54 | [6 empty] | FEP50 |  |  |  | VE22
|  |  | 4.5 | [6 empty] | 4.5 |  |  |  | 0.3
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 【電線】 |  |  | 【電線】 |  |  |  | 【電線】 |  |  |  | 【電線】
|  | ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰﾌﾞﾙ ⇒ | VCT 1.25-4C |  |  | VCT 1.25-4C | [7 empty] | IV22
|  | 過熱検知ｹｰﾌﾞﾙ ⇒ |  |  |  | 0 |  |  |  | CVV0.75-3C |  |  |  | 1.25
|  | 浸水検知ｹｰﾌﾞﾙ ⇒ |  |  |  | 0 |  |  |  | CVV0.75-3C |  |  |  | 0 | [8 empty] | CVV2.0-1C
|  | 管内電線長※1 ⇒ | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 | [6 empty] | 接地棒
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | (D種接地)
|  | ﾏﾝﾎｰﾙ内電線長※2 ⇒ | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  |  | 2.1
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | ED
|  | ﾏﾝﾎｰﾙ内余長※3 ⇒ | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ※1 制御盤～ﾏﾝﾎｰﾙまでの延長とする。
|  | 総電線長 ⇒ | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  | 11.6 |  |  | ※2 ﾏﾝﾎｰﾙ天端より1m下端からﾎﾟﾝﾌﾟまでの延長とする。
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ※3 ﾏﾝﾎｰﾙ内余長は3.0mを標準とする。
マンホールポンプ
第1号中継ポンプ場
[18 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ出力⇒ | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 | VCT 1.25-4C
|  |  |  | No.1 ポンプ |  |  | No.2 ポンプ |  |  |  | 水位計 | [12 empty] | 1.5 | VCT 1.25-4C
[24 empty] | 2.2 | VCT 1.25-4C
|  |  |  | 汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ付属ｹｰﾌﾞﾙ |  |  | 汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ付属ｹｰﾌﾞﾙ |  |  | 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ ×2本 | [13 empty] | 3.7 | VCT 2.0-4C
|  |  |  | ① ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰﾌﾞﾙ |  |  | ① ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰﾌﾞﾙ |  |  | ① 投込圧力式水位計ｹｰﾌﾞﾙ | [13 empty] | 5.5 | VCT 3.5-4C
|  |  |  | ② 過熱検知ｹｰﾌﾞﾙ |  |  | ② 過熱検知ｹｰﾌﾞﾙ |  |  | ② ﾌﾘｸﾄｽｲｯﾁｹｰﾌﾞﾙ | [13 empty] | 7.5 | VCT 5.5-4C
|  |  |  | ③ 浸水検知ｹｰﾌﾞﾙ |  |  | ③ 浸水検知ｹｰﾌﾞﾙ
ﾍﾞﾙﾏｳｽ

## 数量2-2(据付)
数量表図
電気設備工(電線管及び電線数量図) 【据付】
[5 empty] | 動力用200V |  |  | 電灯用100V | [10 empty] | 上段：当初
約40㎝下がり
|  |  | 【電線管】 |  |  | 【電線管】
|  |  | PE22 |  |  | PE22
|  |  | 4.8 |  |  | 4.4
|  |  | PF22 |  |  | PF22
|  |  | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  | 【電線】 |  |  | 【電線】
|  |  | SV5.5-3C |  |  | SV5.5-2C
|  |  | 6.3 |  |  | 5.9
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 【電線管】
| 8.0m | [11 empty] | VE：硬質ビニル電線管
|  |  |  | 電力量計 |  |  | 電力量計 | [5 empty] | PE：PE樹脂ライニング鋼管
|  |  |  | 集合計器函 | [8 empty] | PF：合成樹脂製可とう電線管
|  |  |  | 配線用遮断器 |  |  | 配線用遮断器 | [5 empty] | CD：合成樹脂製可とう電線管
FEP：波付硬質ポリエチレン管
|  |  | 【電線管】 |  |  | 【電線管】
|  |  | PF22 |  |  | PF22 | [6 empty] | 【電線】
|  |  | 1.5 |  |  | 1.5 | [6 empty] | VVR(SV)：600V ビニル絶縁シースケーブル
IV：600V ビニル絶縁電線
CPEV：一般用通信ケーブル
|  |  | 【電線】 |  |  | 【電線】 | [6 empty] | CPEV：(市内対ポリエチレン絶縁シースケーブル)
|  |  | SV5.5-3C |  |  | SV5.5-2C | [6 empty] | VCT：600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
|  |  | 1.5 |  |  | 1.5 | [6 empty] | CVV：600V 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル
0
マンホールポンプ用制御盤
|  |  | 【電線管】 | [6 empty] | 【電線管】 |  |  | 【電線管】
|  |  | PE54 | [6 empty] | PE54 |  |  | VE36
|  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 【電線管】 | [6 empty] | 【電線管】 |  |  | 【電線管】
|  |  | FEP50 | [6 empty] | FEP50 |  |  | VE36
|  |  | 4.5 | [6 empty] | 4.5 |  |  | 0.3
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 【電線】 |  |  | 【電線】 |  |  |  | 【電線】 |  |  | 【電線】
|  | ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰﾌﾞﾙ ⇒ | VCT 1.25-4C |  |  | VCT 1.25-4C | [6 empty] | IV22
|  | 過熱検知ｹｰﾌﾞﾙ ⇒ |  |  |  | 0 |  |  |  | CVV0.75-3C |  |  | 1.3
|  | 浸水検知ｹｰﾌﾞﾙ ⇒ |  |  |  | 0 |  |  |  | CVV0.75-3C |  |  | 0 | [6 empty] | CVV2.0-1C
|  | 管内電線長※1 ⇒ | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 | [5 empty] | 接地棒
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | (D種接地)
|  | ﾏﾝﾎｰﾙ内電線長※2 ⇒ | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  |  | 2.1
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ED
|  | ﾏﾝﾎｰﾙ内余長※3 ⇒ | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | ※1 制御盤～ﾏﾝﾎｰﾙまでの延長とする。
|  | 総電線長 ⇒ | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  | 11.6 |  | ※2 ﾏﾝﾎｰﾙ天端より1m下端からﾎﾟﾝﾌﾟまでの延長とする。
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | ※3 ﾏﾝﾎｰﾙ内余長は3.0mを標準とする。
マンホールポンプ
第1号中継ポンプ場
[17 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ出力⇒ | 0.75 |  |  | 0.75 | VCT 1.25-4C
|  |  |  | No.1 ポンプ |  |  | No.2 ポンプ |  |  |  | 水位計 | [9 empty] | 1.5 | VCT 1.25-4C
[21 empty] | 2.2 | VCT 1.25-4C
|  |  |  | 汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ付属ｹｰﾌﾞﾙ |  |  | 汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ付属ｹｰﾌﾞﾙ |  |  | 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ ×2本 | [10 empty] | 3.7 | VCT 2.0-4C
|  |  |  | ① ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰﾌﾞﾙ |  |  | ① ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰﾌﾞﾙ |  |  | ① 投込圧力式水位計ｹｰﾌﾞﾙ | [10 empty] | 5.5 | VCT 3.5-4C
|  |  |  | ② 過熱検知ｹｰﾌﾞﾙ |  |  | ② 過熱検知ｹｰﾌﾞﾙ |  |  | ② ﾌﾘｸﾄｽｲｯﾁｹｰﾌﾞﾙ | [10 empty] | 7.5 | VCT 5.5-4C
|  |  |  | ③ 浸水検知ｹｰﾌﾞﾙ |  |  | ③ 浸水検知ｹｰﾌﾞﾙ
ﾍﾞﾙﾏｳｽ