## 表紙
令和7年度 |  | 2025-04-01
参考
工事名 | 農村センター研修室エアコン更新工事
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 内訳
農村センター研修室エアコン更新工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 空調設備工事 |  | 1 | 式
2 | その他工事 |  | 1 | 式
| 計 |  | 1 | 式
| 直接工事費 計 |  | 1 | 式
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 計 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
| 共通費 計 |  | 1 | 式
| 工事価格 | A+B | 1 | 式
| 消費税 | 10% | 1 | 式
| 工事費 |  | 1 | 式
1 | 空調設備工事
| １）空冷ヒートポンプエアコン | (第一研修室)
ワイヤード
| 天吊型同時ツイン 4馬力 | 冷房10.0kW／暖房11.2kW | 1 | 組
| 機器取付費 |  | 1 | 式
継手支持材等含む
| 冷媒用被覆銅管 | ペアコイル9.52φ/15.88φ | 25 | m
継手支持材等含む
| 冷媒用被覆銅管 | ペアコイル6.35φ/12.7φ | 25 | m
継手支持材等含む
| ドレンパイプ | VP20 屋内一般 | 10 | m
| 化粧ダクト | 樹脂製 SD-100 | 2 | m
| 二次側内外渡り配線 | EM-EEF2.0-3C 冷媒管共巻き | 25 | m
| 天井点検口取付工事 | アルミ □450 | 2 | 個
| 既存空調機撤去 | 天井埋込ダクト型 同時ツイン | 1 | 式
| 冷媒ガス回収作業 |  | 1 | 組
| 冷媒ガス破壊処理費 |  | 1 | 組
| ２）空冷ヒートポンプエアコン | (事務室)
同時ツイン ワイヤード
| 4方向天井カセット形 4馬力 | 冷房10.0kW／暖房11.2kW | 1 | 組
| 機器取付費 |  | 1 | 式
継手支持材等含む
| 冷媒用被覆銅管 | ペアコイル9.52φ/15.88φ | 30 | m
継手支持材等含む
| 冷媒用被覆銅管 | ペアコイル6.35φ/12.7φ | 30 | m
継手支持材等含む
| ドレンパイプ | VP25 屋内一般 | 10 | m
| 化粧ダクト | 樹脂製 SD-100 | 2 | m
| 二次側内外渡り配線 | EM-EEF2.0-3C 冷媒管共巻き | 30 | m
| 既存空調機撤去 | 天井カセット4方向 同時ツイン | 1 | 式
| 冷媒ガス回収作業 |  | 1 | 組
| 冷媒ガス破壊処理費 |  | 1 | 組
小計
2 | その他工事
| 資機材運搬費 | ユニック車含む | 1 | 台
| 室外機揚重費 | クレーン10t | 1 | 台
| 電源切離し再接続 |  | 1 | 式
小計