## 表紙
令和7年度 |  | 2025-04-01
参考
工事名 | 南部保育園未満児棟廊下ほかエアコン設置工事
数 量 内 訳 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 数量内訳書
| 数量内訳書 | [5 empty] | 南部保育園未満児棟廊下ほかエアコン設置工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 空調設備工事 |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
| 計 |  | 1 | 式
| 直接工事費 計 |  | 1 | 式
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 計 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
| 共通費 計 |  | 1 | 式
| 工事価格 | A+B | 1 | 式
| 消費税 | 10% | 1 | 式
| 工事費 |  | 1 | 式
1 | 空調設備工事
| １）空冷ヒートポンプエアコン | (未満児童廊下東側ひよこ、りす組前)
壁掛シングル
| 壁掛型ルームエアコン 室内電源200V | 冷房4.0kW／暖房5.0kW | 2 | 組
| 高置架台 | H=500 転倒防止金具含む | 2 | 台
| 機器取付費 |  | 2 | 台
継手支持材等含む
| 冷媒用被覆銅管 | ペアコイル6.35φ/9.52φ | 25 | m
継手支持材等含む
| ドレンパイプ | VP16 屋内一般 | 25 | m
| 化粧ダクト | 樹脂製 SD-100 | 4 | m
| 二次側内外渡り配線 | EM-EEF2.0-3C 冷媒管共巻き | 25 | m
| 壁開口費 | φ80 | 2 | 箇所
| 外壁開口費 | φ80 | 2 | 箇所
| 外壁貫通部処理 | シーリング共 | 2 | 箇所
| 室内養生費 | 部分養生、清掃、片付 | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| ２）空冷ヒートポンプエアコン | (未満児童廊下西側うさぎ組前)
壁掛シングル
| 壁掛型ルームエアコン 室内電源200V | 冷房8.0kW／暖房9.5kW | 1 | 組
| 高置架台 | H=500 転倒防止金具含む | 1 | 台
| 機器取付費 |  | 1 | 式
継手支持材等含む
| 冷媒用被覆銅管 | ペアコイル6.35φ/12.7φ | 10 | m
継手支持材等含む
| ドレンパイプ | VP16 屋内一般 | 10 | m
| 化粧ダクト | 樹脂製 SD-100 | 4 | m
| 二次側内外渡り配線 | EM-EEF2.0-3C 冷媒管共巻き | 10 | m
| 壁開口費 | φ80 | 1 | 箇所
| 外壁開口費 | φ80 | 1 | 箇所
| 外壁貫通部処理 | シーリング共 | 1 | 箇所
| 室内養生費 | 部分養生、清掃、片付 | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| ３）空冷ヒートポンプエアコン | (一時保育室和室)
壁掛シングル
| 壁掛型ルームエアコン 室内電源 | 冷房2.2kW／暖房2.2kW | 1 | 組
| 高置架台 | H=500 転倒防止金具含む | 1 | 台
| 機器取付費 |  | 1 | 式
継手支持材等含む
| 冷媒用被覆銅管 | ペアコイル6.35φ/9.52φ | 5 | m
継手支持材等含む
| ドレンパイプ | VP16 屋内一般/化粧ダクト内 | 5 | m
| 化粧ダクト | 樹脂製 SD-100 | 4 | m
| 二次側内外渡り配線 | EM-EEF2.0-3C 冷媒管共巻き | 5 | m
| 壁開口費 | φ80 | 1 | 箇所
| 外壁開口費 | φ80 | 1 | 箇所
| 外壁貫通部処理 | シーリング共 | 1 | 箇所
| 室内養生費 | 部分養生、清掃、片付 | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
小計
2 | 電気設備工事
| ケーブルEM-EEF2.0-3C [天井ころがし] | ケーブル支持材含む | 50 | m
| パネルボックス | 1個用(樹脂製) | 4 | 個
| 埋込コンセント(ワイド) | 125V2P15・20A×1 E付 | 1 | 組
| 埋込コンセント(ワイド) | 250V2P15・20A×1 E付 | 3 | 組
| ブレーカー | MCCB2P1E30AF20AT | 3 | 個
| 防火区画貫通処理材 | 壁 | 6 | 箇所
小計