## 表紙
令和7年度 |  | 2025-04-01
参考
工事名 | 湯野浜振興センター改修工事（電気設備）
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | 湯野浜振興センター改修工事（電気設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 電灯設備 |  | 1 | 式
2 | 受変電設備 |  | 1 | 式
3 | トイレ改修に伴う電源工事 |  | 1 | 式
4 | 機械設備機器改修関連工事 |  | 1 | 式
5 | 音響設備 |  | 1 | 式
直接工事費計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費 | 率 | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 照明
番号 |  | 名 称 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 1 | 電灯設備
| 1-1 | 改修後照明設備 |  |  | 1 | 式
| 1-2 | 改修前照明設備 |  |  | 1 | 式
１ 計
| 1-1 | 改修後照明設備
|  | 照明器具 | A |  | 18 | 台
|  | 照明器具 | A' |  | 4 | 台
|  | 照明器具 | B |  | 17 | 台
|  | 照明器具 | B' |  | 4 | 台
|  | 照明器具 | C |  | 8 | 台
|  | 照明器具 | D |  | 4 | 台
|  | 照明器具 | F |  | 40 | 台
|  | 照明器具 | F | 連結金具 | 2 | 台
|  | 照明器具 | G |  | 36 | 台
|  | 照明器具 | H |  | 10 | 台
|  | 照明器具 | H | 連結金具 | 8 | 台
|  | 照明器具 | I |  | 2 | 台
|  | 照明器具 | J |  | 1 | 台
|  | 照明器具 | L |  | 2 | 台
|  | 照明器具 | N |  | 2 | 台
|  | 照明器具 | O |  | 4 | 台
|  | 照明器具 | P |  | 1 | 台
|  | 照明器具 | Q |  | 1 | 台
|  | 照明器具 | R |  | 4 | 台
|  | 照明器具 | S |  | 8 | 台
|  | 照明器具 | T |  | 8 | 台
|  | 照明器具 | U |  | 14 | 台
|  | 照明器具 | V |  | 72 | 台
|  | 照明器具 | W |  | 6 | 台
|  | 照明器具 | X |  | 2 | 台
|  | 照明器具 | Y |  | 4 | 台
|  | 照明器具 | Z |  | 12 | 台
|  | 照明器具 | f |  | 6 | 台
|  | 照明器具 | g |  | 4 | 台
|  | 照明器具 | i |  | 3 | 台
|  | 照明器具 | j |  | 10 | 台
|  | 照明器具 | k |  | 14 | 台
|  | 照明器具 | l |  | 17 | 台
|  | 照明器具 | m |  | 3 | 台
|  | 照明器具 | n |  | 3 | 台
|  | 照明器具 | q |  | 1 | 台
|  | 照明器具 | r |  | 16 | 台
|  | 照明器具 | t |  | 9 | 台
|  | 照明器具 | w |  | 4 | 台
|  | 非常灯 | a |  | 33 | 台
|  | 誘導灯 | b1 |  | 4 | 台
|  | 誘導灯 | b2 |  | 5 | 台
|  | 誘導灯 | b4 |  | 1 | 台
|  | 誘導灯 | b5 |  | 2 | 台
|  | 誘導灯 | b6 |  | 2 | 台
|  | 誘導灯 | d1 |  | 1 | 台
|  | 誘導灯 | d2 |  | 1 | 台
|  | 誘導灯 | d3 |  | 1 | 台
|  | 誘導灯 | e1 |  | 1 | 台
|  | 分電盤改修 | LC-1 |  | 1 | 式
|  | Bluetooth コントローラ |  | LC 921 | 1 | 個
|  | Bluetooth コントローラ |  | LC 625 | 1 | 個
|  | 雑材量消耗品 |  |  | 1 | 式
|  | 照明器具取付費 |  |  | 1 | 式
|  | EM-EEF-1.6-2C | 0 | 天井内 | 8 | ｍ
|  | EM-EEF-1.6-3C | 0 | 天井内 | 6 | ｍ
1-1 計
0
| 1-2 | 改修前照明設備 | [5 empty] | 0
0
|  | 既存照明器具撤去費 |  |  | 1 | 式
|  | 撤去品積込運搬処分費 | 混合ガラ | 1.49 ｔ× | 5.7 | ｍ3
|  | 撤去品積込運搬処分費 | 蛍光管及び電球 | 85kg× | 0.6 | ｍ3
|  | 蓄電池積込運搬処分費 | 非常照明用 | 46.2kg× | 0.5 | ｍ3
1-2 計
0

## 受変電
番号 |  | 名 称 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 2 | 受変電設備
| 1 | 屋内キュービクル改修 |  |  | 1 | 式
| 2 | 受電設備改修 |  |  | 1 | 式
２ 計
| 2-1 | 屋内キュービクル改修
|  | 開放型受変電設備 | 高圧受電盤 |  | 1 | 式
|  | 開放型受変電設備 | 低圧電灯盤 |  | 1 | 式
|  | 開放型受変電設備 | 低圧動力盤 |  | 1 | 式
|  | モールド変圧器 | 単相 50KVA |  | 1 | 台
|  | モールド変圧器 | 三相 75KVA |  | 1 | 台
|  | 高圧進相器 | 30Kvar |  | 1 | 台
|  | ﾓｰﾙﾄﾞ型直列ﾘｱｸﾄﾙ | 1.9Kvar |  | 1 | 台
|  | 耐圧試験費 |  |  | 1 | 式
|  | 屋内キュービクル式受変電設備 |  | 撤去 | 1 | 式
|  | モールド変圧器 | 単相 75KVA | 撤去 | 1 | 台
|  | モールド変圧器 | 三相 50KVA | 撤去 | 1 | 台
|  | 高圧進相器 | 30Kvar | 撤去 | 1 | 台
|  | 機器搬入出 |  |  | 1 | 式
|  | クレーン経費 |  |  | 2 | 日
|  | 撤去品積込運搬処分費 | 鉄類 | 1550ｋｇ× | 1.2 | ｍ3
|  | 撤去品積込運搬処分費 | 変圧器類 | 621ｋｇ× | 2.4 | ｍ3
2-1 計
| 2-2 | 受電設備改修
|  | 気中開閉器（重耐塩） | 方向性 7.2KV 200A | 制御装置付 | 1 | 台
|  | 耐圧試験費 |  |  | 1 | 式
|  | 既存撤去 | 方向性 7.2KV 200A | 制御装置付 | 1 | 台
|  | 撤去品積込運搬処分費 | 変圧器類 | 28ｋｇ× | 1.1 | ｍ3
2-2 計

## トイレ改修
番号 |  | 名 称 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 3 | トイレ改修に伴う電源工事
|  | EMｹｰﾌﾞﾙ | CE-5.5-4C | 天井内 | 50 | m
|  | EMｹｰﾌﾞﾙ | EEF-2.0-3C | 天井内 | 87 | m
|  | EMｹｰﾌﾞﾙ | EEF-2.0-3C | 管内 | 59 | m
|  | メタルモール | MM1-A |  | 59 | m
|  | メタルモール | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | MM1-A | 18 | 個
|  | メタルモール | 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | MM1-A | 30 | 個
|  | 開閉器盤 | S-1 |  | 1 | 面
|  | 開閉器盤 | S-2 |  | 3 | 面
|  | 開閉器盤 | S-3 |  | 2 | 面
|  | 開閉器盤 | S-4 |  | 1 | 面
|  | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1 E・ET付 |  | 27 | 個
|  | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 取外し再取付 |  | 3 | ヵ所
|  | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 電源切離し再結線 |  | 8 | ヵ所
|  | プルボックス | SS200×200×100Ｃ |  | 1 | 個
|  | 幹線一次分岐 | 3P60AF 相当 |  | 3 | ヵ所
|  | 幹線一次分岐 | 2P30AF 相当 |  | 1 | ヵ所
|  | 壁貫通処理 | φ30-L150 |  | 10 | ヵ所
3 計

## 機械設備関連
番号 |  | 名 称 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 4 | 機械設備機器改修関連工事 | 電気設備
|  | 電線管 | E63 | 隠蔽 | 4 | m
|  | 電線管 | E63 | 露出 | 6 | m
|  | EMｹｰﾌﾞﾙ | CET-60 | 管内 | 10 | m
|  | EMｹｰﾌﾞﾙ | CE-5.5-4C | 天井内 | 71 | m
|  | EMｹｰﾌﾞﾙ | CE-5.5-4C | 管内 | 92 | m
|  | EMｹｰﾌﾞﾙ | EEF-2.0-3C | 天井内 | 21 | m
|  | 空調動力盤 | AP-1 |  | 1 | 面
|  | プルボックス | SS400×400×400 | Ｚ35 | 1 | 個
|  | 貫通処理 | φ75-L150 |  | 2 | ヵ所
|  | 電源接続 | 7.5KW以下 |  | 4 | ヵ所
|  | 電源切離し | 3.7KW |  | 1 | ヵ所
4 計
0
0
0

## 音響
番号 |  | 名 称 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 5 | 音響設備
|  | 機器収納ワゴン |  |  | 1 | 式
|  | 移動ワゴン |  |  | 1 | 式
|  | メインスピーカ |  |  | 2 | 台
|  | サブスピーカ |  |  | 2 | 台
|  | はね返りスピーカ |  |  | 1 | 台
|  | ワイヤレスアンテナ |  |  | 1 | 個
|  | アンプ接続プレート |  |  | 1 | 個
|  | フロアマイクコンセント |  |  | 1 | 個
|  | ワイヤレスマイク |  |  | 2 | 本
|  | 同上用充電池パック |  |  | 2 | 個
|  | ワイヤレス充電器 |  |  | 1 | 個
|  | 有線マイク |  |  | 1 | 本
|  | EMｹｰﾌﾞﾙ | AE-1.2-2C | 露出 | 6 | m
|  | 機器取付費 |  |  | 1 | 式
|  | 試験調整費 |  |  | 1 | 式
|  | 既存撤去費 |  |  | 1 | 式
|  | 既存機器処分費 |  |  | 1 | 式
|  | 埋込スピーカ | 取外し再取付 |  | 1 | ヵ所
|  | 差動スポット型感知器 | 取外し再取付 |  | 1 | ヵ所
5 計