## 表紙
令和7年度 |  | 2025-04-01
参考
工事名 | 湯野浜振興センター改修工事（機械設備）
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | 湯野浜振興センター改修工事（機械設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 空気調和設備 |  | 1 | 式
2 | 換気設備 |  | 1 | 式
3 | 衛生器具設備 |  | 1 | 式
4 | 給水設備 |  | 1 | 式
5 | 排水設備 |  | 1 | 式
直接工事費計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費 | 率 | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 設計書(乙)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 湯野浜振興センター改修工事（機械設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 空気調和設備
ACP-1 天吊同時ツイン形 寒冷地仕様
| 空冷パッケージエアコン | 耐重塩害仕様 C：14.0KW H：16.0KW | 2 | 組
ACP-2 天井カセット2方向形 寒冷地仕様
|  | 耐重塩害仕様 C：10.0KW H：11.2KW | 1 | 組
ACP-3 天井カセット4方向形 寒冷地仕様
|  | 耐重塩害仕様 C：10.0KW H：11.2KW | 1 | 組
ACR-1 壁掛形 寒冷地仕様
| ルームエアコン | 耐重塩害仕様 C：2.2KW H：2.8KW | 1 | 組
| 電気パネルヒーター | EP-1 SUS製 1.25KW | 6 | 台
|  | EP-2 SUS製 0.75KW | 2 | 台
| 機器取付費 |  | 1 | 式
| 既設機器撤去費 |  | 1 | 式
| 冷媒用被覆銅管 | φ15.88/φ9.52 | 118 | ｍ
|  | φ9.52/φ6.35 | 2 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管（ドレン管） | 屋内一般 VP30 | 12 | ｍ
|  | 屋内一般 VP25 | 38 | ｍ
|  | 屋外架空 VP30 | 32 | ｍ
|  | 屋外架空 VP25 | 13 | ｍ
|  | 屋外架空 VP20 | 3 | ｍ
| 樹脂製化粧カバー | SD-100 | 59 | ｍ
|  | SD-77 | 7 | ｍ
| 内外連絡線 | EM-CEES 1.25-3C 冷媒管共巻 | 120 | ｍ
| RCコア抜き | 100φ×150L | 3 | ヶ所
|  | 75φ×150L | 2 | ヶ所
| 既設空調機搬出 |  | 1 | 式
| 空調機室ダクト工事 | 撤去、メクラ止め | 1 | 式
| 空調機室配管工事 | 撤去、プラグ止め | 1 | 式
| 空調機電源切り離し工事 | ダンパー類共 | 1 | 式
| 撤去品処分費 | 積込、運搬共 | 1 | 式
小 計
2 | 換気設備
| 熱交換形換気扇 | HEU-1 風量：520ｍ3/ｈ×50Pa | 2 | 台
| 有圧換気扇 | FE-1低騒音SUS製 1680ｍ3/ｈ | 2 | 台
| 天井換気扇 | FE-2 2部屋用 130ｍ3/ｈ×40Pa | 1 | 台
| 機器取付費 |  | 1 | 式
| 既設機器撤去費 | 有圧換気扇、天井扇 | 1 | 式
| スパイラルダクト | 200φ | 8 | ｍ
|  | 100φ | 3 | ｍ
| RCコア抜き | 200φ×200L | 4 | ヶ所
| 保温工事 | N・（ロ）・Ⅺ 200φ | 6 | ｍ
| 撤去品処分費 | 積込、運搬共 | 1 | 式
小 計
3 | 衛生器具設備
防露式密結ロータンク（床給水、床排水、手洗なし）
| 洋風便器 | 参考:CS232B SH232BA TCF6623 紙巻器 | 12 | 組
防露式密結ロータンク（床給水、床排水、手洗付）
|  | 参考:CS232B SH232BA TCF6623 紙巻器 | 2 | 組
| 温水洗浄暖房便座 | 参考:TCF6623 | 6 | 台
| 洗面器自動水栓、排水金物 | 参考:TLE28SS1W TLDS2201JA | 12 | 組
| 車いす用洗面器自動水栓 | 参考:TLE28SS1W | 2 | 個
| 照明付傾斜カガミ | 参考:LM531E | 2 | 個
| ベビーシート | 参考:YKA24S | 1 | 個
| 器具取付費 |  | 1 | 式
| 既設器具撤去費 |  | 1 | 式
| 撤去品処分費 | 積込、運搬共 | 1 | 式
小 計
4 | 給水設備
| 塩ビライニング鋼管 | 機械室・便所 VB20 | 18 | ｍ
| 保温工事 | ｄ・（ハ）・Ⅶ 20 | 11 | ｍ
|  | ｃ・（ハ）・Ⅶ 20 | 20 | ｍ
| RCコア抜き | 50φ×150L | 13 | ヶ所
| 既設配管接続費（分岐） | 鋼管 VB20 保温有（床下） | 4 | ヶ所
|  | 鋼管 VB20 保温有（天井） | 8 | ヶ所
| 塩ビライニング鋼管撤去 | 機械室・便所 VB20 | 13 | ｍ
| 配管保温撤去 | ｄ・（ハ）・Ⅶ 20 | 5 | ｍ
|  | ｃ・（ハ）・Ⅶ 20 | 8 | ｍ
| 撤去品処分費 | 積込、運搬共 | 1 | 式
小 計
5 | 排水設備
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 機械室・便所 VP75 | 15 | ｍ
|  | 屋内一般 VP50 | 2 | ｍ
| 洗濯機用排水金物 | 50MB44WM | 1 | 個
| 保温工事 | ｃ・（ロ）・Ⅶ 80 | 10 | ｍ
| コア抜き | 100φ×150L | 13 | ヶ所
| 既設配管接続費（分岐） | 樹脂管 VP75 保温無 | 4 | ヶ所
|  | 樹脂管 VP50 保温無 | 1 | ヶ所
|  | 樹脂管 VP75 保温有 | 8 | ヶ所
| 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 | 機械室・便所 VP75 | 10 | ｍ
| 配管保温撤去 | ｃ・（ロ）・Ⅶ 80 | 7 | ｍ
| 撤去品処分費 | 積込、運搬共 | 1 | 式
小 計