## Sheet1 (hidden)
m
m2
m3
kg
t
ヶ所
式
個
台
枚
人
kg
t
組
本
回

## 表紙
令和７年４月
旧加茂コミュニティセンター解体工事
金抜設計書
鶴岡市建設部建築課
Note on A35: muratak:

## 種目内訳
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A 直接工事費
Ⅰ | 旧コミュニティセンター解体工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | 付属倉庫解体工事 |  | 1 | 式
Ⅲ | 外構解体工事 |  | 1 | 式
Ⅳ | 残置物処分費 |  | 1 | 式
Ⅴ | 電気設備解体工事 |  | 1 | 式
Ⅵ | 機械設備解体工事 |  | 1 | 式
A 直接工事費 計
B 共通費
| 共通仮設費 （積上げ） |  | 1 | 式
| 共通仮設費 （率） | 0% | 1 | 式
| 共通仮設費 計 | 積上げ+率
| 現場管理費 | 0% | 1 | 式
| 一般管理費 | 0% | 1 | 式
B 共通費 計
| 工事費 計 | A+B
| 消費税 | 10%
工事価格

## 共通仮設費(積上げ)
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費
賃借料金・運搬・敷手間含む
| 敷鉄板 | 4ヶ月 | 63 | m2
H2.0m 支柱@1800 程度
| 仮囲い | 4ヶ月 | 38 | m
H1.8m W6.0m
| クロスゲート(キャスターゲート) | 4ヶ月 | 1 | ヶ所
| 交通誘導員B | 大型車両搬出入時 | 20 | 人
共通仮設費 計

## 科目内訳Ⅰ(コミュ)
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 旧コミュニティセンター解体工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 建物解体工事 |  | 1 | 式
3 | 石綿含有建材撤去工事 |  | 1 | 式
4 | 産業廃棄物積込、運搬費 |  | 1 | 式
5 | 産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式
旧コミュニティセンター解体工事 計

## 内訳Ⅰ(コミュ)
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 旧コミュニティセンター解体工事
1 | 直接仮設工事
枠組本足場 (手摺先行)
| 外部足場 | W=900 H=12m未満 | 1 | 式
(軒天解体用)
| 外部足場 | ブラケット | 1 | 式
| 災害防止 | 安全手摺、防音シート等 | 1 | 式
| 内部足場 | 脚立等 | 1 | 式
直接仮設工事費計
2 | 建物解体工事
圧搾機主体、散水共
| 木造建物上屋解体 | 屋根、建具、棚解体含む | 545 | m2
大型ブレーカー、圧搾機併用
| 基礎解体 | 散水共 | 48.6 | m3
大型ブレーカー、圧搾機併用
| 同上捨てコン | t100 | 7.2 | m3
大型ブレーカー、圧搾機併用
| 同上土間コン | t60 | 6.9 | m3
調理実習室
| 流し解体 | 3600×600 | 1 | 台
調理実習室
| 調理台 | 1350×820 | 4 | m3
| 取り壊し機械運搬 |  | 1 | 式
2 建物解体工事費 計
3 | 石綿含有建材撤去工事
石綿含有建材除去(Lv3)
| 床 | t2
| 塩ビシート・接着剤 |  | 6.2 | m2
| 床 | t2
| 塩ﾋﾞｼｰﾄ+合板 |  | 4.1 | m2
| 内壁 | t6
| ケイカル板 |  | 6.3 | m2
| 天井 | t6
| ケイカル板 |  | 8.3 | m2
| 外壁 | t12
| 窯業系サイデイング |  | 65.7 | m2
| 軒天 | t6
| ケイカル板 |  | 95 | m2
| 壁 | 300×300 t150
| メガネ石 | ケイカル＋スレート管 | 4 | ヶ所
| 石綿含有建材袋詰め |  | 1.7 | m3
3 石綿含有建材撤去工事費 計
4 | 産業廃棄物積込、運搬費
| (がれき類) | コンクリート類 | 76.5 | m3
| (がれき類) | 土壁・漆喰・モルタル塗 | 8.8 | m3
| (ｶﾞﾗ陶くず) | ガラス・タイル・人研ぎ等 | 6.6 | m3
| (ｶﾞﾗ陶くず) | 石膏ボード類 | 12 | m3
| (ｶﾞﾗ陶くず) | 窯業系サイデイング | 1.2 | m3
| (木くず) | 木材・棚板等 | 140 | m3
| (繊維くず) | わら畳 | 58.5 | 枚
| (廃プラ) | 雨樋 | 0.2 | m3
| (金属くず) | 屋根材等 | 425 | kg
| (金属くず) (有価物) | 鉄 | 4200 | kg
| (金属くず) (有価物) | アルミ | 807 | kg
| (がれき類)(石綿含有 Lv3) | 塩ﾋﾞｼｰﾄ+合板 | 0.1 | m3
| (ｶﾞﾗ陶くず)(石綿含有 Lv3) | ケイカル板 | 0.7 | m3
| (ｶﾞﾗ陶くず)(石綿含有 Lv3) | 窯業系サイデイング | 1 | m3
| (廃プラ)(石綿含有 Lv3) | 塩ビシート・接着剤 | 0.1 | m3
4 産業廃棄物積込、運搬費 計
5 | 産業廃棄物処理費
| (がれき類) | コンクリート類 | 76.5 | m3 |  |  | 処分費
| (がれき類) | 土壁・漆喰・モルタル塗 | 8.8 | m3 |  |  | 処分費
| (ｶﾞﾗ陶くず) | ガラス・タイル・人研ぎ等 | 6.6 | m3 |  |  | 処分費
| (ｶﾞﾗ陶くず) | 石膏ボード類 | 12 | m3 |  |  | 処分費
| (ｶﾞﾗ陶くず) | 窯業系サイデイング | 1.2 | m3 |  |  | 処分費
| (木くず) | 木材・棚板等 | 140 | m3 |  |  | 処分費
| (繊維くず) | わら畳 | 58.5 | 枚 |  |  | 処分費
| (廃プラ) | 雨樋 | 0.2 | m3 |  |  | 処分費
| (金属くず) | 屋根材等 | 425 | kg
| (金属くず) (有価物) | 鉄 | 4200 | kg
| (金属くず) (有価物) | アルミ | 807 | kg
| (がれき類)(石綿含有 Lv3) | 塩ﾋﾞｼｰﾄ+合板 | 0.1 | m3 |  |  | 処分費
| (ｶﾞﾗ陶くず)(石綿含有 Lv3) | ケイカル板 | 0.7 | m3 |  |  | 処分費
| (ｶﾞﾗ陶くず)(石綿含有 Lv3) | 窯業系サイデイング | 0.8 | m3 |  |  | 処分費
| (廃プラ)(石綿含有 Lv3) | 塩ビシート・接着剤 | 0.1 | m3 |  |  | 処分費
5 産業廃棄物処理費 計

## 別紙明細Ⅰ
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
別紙明細Ⅰ-1-1
外部足場
枠組本足場 (手摺先行)
| W=900 H=12m未満 | 3ヵ月 | 700 | m2
計
別紙明細Ⅰ-1-2
外部足場
| ブラケット | 3ヵ月 | 136 | m
計
別紙明細Ⅰ-1-3
災害防止
| 安全手摺 | 3ヵ月 | 136 | m
垂直養生
| 防音シート張り | 3ヵ月 | 540 | m2
計
別紙明細Ⅰ-1-4
内部足場
| 脚立足場 階高4.0m以下 | 3ヵ月 | 545 | m2
計

## 科目内訳Ⅱ(倉庫)
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ | 付属倉庫解体工事
1 | 建物解体工事 |  | 1 | 式
2 | 石綿含有建材撤去工事 |  | 1 | 式
3 | 産業廃棄物積込、運搬費 |  | 1 | 式
4 | 産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式
付属棟解体工事 計

## 内訳Ⅱ(倉庫)
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ | 付属倉庫解体工事
1 | 建物解体工事
プレファブスチール平屋建物上屋解体
| (別棟倉庫) | 4.80m×3.60m | 17.3 | m2
大型ブレーカー、圧搾機併用
| 同上基礎CB解体 | 散水共 | 0.3 | m3
大型ブレーカー、圧搾機併用
| 同上捨てコン | t50 | 0.3 | m3
1 建物解体工事費 計
2 | 石綿含有建材撤去工事
石綿含有建材除去(Lv3)
| 内壁 | t12
| 石膏ボード |  | 42 | m2
| 石綿含有建材袋詰め |  | 0.5 | m3
2 石綿含有建材撤去工事費 計
3 | 産業廃棄物積込、運搬費
| (がれき類) | コンクリート類 | 0.6 | m3
| (木くず) | 床板 合板 t12 | 0.2 | m3
| (金属くず) (有価物) | 鉄 | 721 | kg
| (ｶﾞﾗ陶くず)(石綿含有 Lv3) | 石膏ボード | 0.5 | m3
3 産業廃棄物積込、運搬費 計
4 | 産業廃棄物処理費
| (がれき類) | コンクリート類 | 0.6 | m3
| (木くず) | 床板 合板 t12 | 0.2 | m3
| (金属くず) (有価物) | 鉄 | 721 | kg
| (ｶﾞﾗ陶くず)(石綿含有 Lv3) | 石膏ボード | 0.5 | m3
4 産業廃棄物処理費 計

## 科目内訳Ⅲ(外構)
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅲ | 外構解体工事
1 | 外構解体工事 |  | 1 | 式
2 | 外構解体工事(井戸) |  | 1 | 式
3 | 樹木・植栽撤去 |  | 1 | 式
4 | 産業廃棄物積込、運搬費 |  | 1 | 式
5 | 産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式
6 | 場内整備工事 |  | 1 | 式
外構解体工事 計

## 内訳Ⅲ(外構)
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅲ | 外構解体工事
1 | 外構解体工事
| 土間コン解体 |  | 5.5 | m3
|  | 現場打ち、既製品 | 0
| 側溝解体 | 400*400、550×400 | 8.4 | m3
0
| 花壇解体 | コンクリートブロック 2段、1段 | 0.3 | m3
| 浄化槽解体 | 現場打ちコンクリート | 15.4 | m3
| 土留め解体 | CB | 0.3 | m3
コンクリート
| ビューム管 | Φ700 L250 2本 | 0.7 | m3
| 古タイヤ | 普通自動用 | 8 | 本
0
| アスファルト舗装解体 | t40 | 14 | m3
|  | 大谷石等 | 0
| 石 | 900*300*200 | 0.2 | m3
0
| 残置物瓦、瓶 | 植込み | 0.4 | m3
0
| コンクリート製品 | 境界杭、セメント瓦等 | 3.9 | m3
コンクリート
| 排水桝 | ７００×700×900 3ヶ所 | 0.9 | m3
| 外灯ポール | 6m Φ165 82kg | 1 | 本
1 外構解体工事費 計
2 | 外構解体工事(井戸)
(イ) | 土工事 |  | 1 | 式
(ロ) | 井戸側撤去工事 |  | 1 | 式
(ハ) | 仮設工 |  | 1 | 式
2 外構解体工事(井戸)費 計
(イ) | 土工事
| 床掘り |  | 98 | m3
| 埋戻し |  | 98 | m3
| 機械掘削(バックホウ) |  | 20.3 | m3
| 不整地積込み、運搬 |  | 118 | m3
| 機械投入埋戻工 | ＋締固め | 18.3 | m3
| 機械投入埋戻工 | ＋締固め(砂丘砂) | 2 | m3
| 建込簡易土留工 | 幅1.5m 深さ4.5m | 3 | m
| 軽量鋼矢板建込工(両側) |  | 3 | m
(イ) 計
(ロ) | 井戸側撤去工事
| 構造物取壊し |  | 0.7 | m3
| 積み込み・運搬処分 |  | 0.7 | m3
| 再資源化処理 |  | 0.7 | m3
(ロ)計
(ハ) | 仮設工
| 敷鉄板設置・撤去 | 1524×3048 t22 | 4 | 枚
| 鋼鈑(賃貸) | 1524×3048 t22 | 4 | 枚/日
| 鋼鈑(賃貸)整備費 | 1524×3048 t22 | 4 | 枚
6.8t (土留・鉄板 )
| 仮設材運搬 | 片道10km 往復 | 1 | 式
| 水換工 | 口径50mm水中ポンプ | 5 | 日
(ハ) 計
3 | 樹木・植栽撤去
高木（幹周：C）
| 伐採A | 90cm≦C<120cm | 3 | 本
高木（幹周：C）
| 伐採B | 120cm≦C<180cm | 7 | 本
高木（幹周：C）
| 伐採C | 180cm≦C<240cm | 1 | 本
高木（幹周：C）
| 伐採D | 240cm≦C<300cm | 2 | 本
低木（樹高：H）
| 伐採E | 50cm≦H<100cm | 2 | 本
低木（樹高：H）
| 伐採F | 100cm≦H<200cm | 43 | 本
低木（樹高：H）
| 伐採G | 200cm≦H<300cm | 12 | 本
高木（幹周：C）
| 抜根A | 90cm≦C<120cm | 2 | 本
高木（幹周：C）
| 抜根B | 120cm≦C<180cm | 1 | 本
低木（樹高：H）
| 抜根E | 50cm≦H<100cm | 1 | 本
低木（樹高：H）
| 抜根F | 100cm≦H<200cm | 3 | 本
低木（樹高：H）
| 抜根G | 200cm≦H<300cm | 7 | 本
| 場内運搬集積 |  | 12.3 | m3
3 樹木・植栽撤去工事費 計
4 | 産業廃棄物積込、運搬費
| (がれき類) | コンクリート類 | 35.1 | m3
| (がれき類) | アスファルト | 14 | m3
| (がれき類) | 石 | 0.2 | m3
| (ｶﾞﾗ陶くず) | ガラス・瓦等 | 0.4 | m3
| (廃プラスチック) | タイヤ | 8 | 本
| (木くず) | 樹木伐採、抜根等 | 12.3 | m3
| (金属くず) (有価物) | 鉄 | 3100 | ｋｇ
4産業廃棄物積込、運搬費 計
5 | 産業廃棄物処理費
| (がれき類) | コンクリート類 | 35.1 | m3
| (がれき類) | アスファルト | 14 | m3
| (がれき類) | 石 | 0.2 | m3
| (ｶﾞﾗ陶くず) | ガラス・瓦等 | 0.4 | m3
| (廃プラスチック) | タイヤ | 8 | 本
| (木くず) | 樹木伐採、抜根等 | 12.3 | m3
| (金属くず) (有価物) | 鉄 | 3100 | ｋｇ
5 産業廃棄物処理費 計
6 | 場内整備工事
基礎、土間コン、側溝撤去分
| 埋戻し・整地 | 山砂(購入土) | 82.9 | m3
6場内整備工事費 計

## 科目内訳Ⅳ(残置物)
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅳ | 残置物処分費
1 | 残置物処分費 |  | 1 | 式
残置物処分費 計

## 内訳Ⅳ(残置物)
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅳ | 残置物処分費 | 積込、運搬費、処分費共
1 | 残置物処分費
(木・ガラス)
| 風除室 | 額絵 | 0.1 | m3
(SUS)
|  | スコップ | 0.1 | m3
(木・ガラス)
|  | テレビ台 | 0.1 | m3
(木)
|  | ほうき | 0.1 | m3
(プラスチック)
|  | スタイロフォーム | 0.1 | m3
(木)
| 玄関1、ﾎｰﾙ | ｺｰﾄﾊﾝｶﾞｰ | 0.1 | m3
(木・スチール)
|  | 折りたたみﾃｰﾌﾞﾙ | 0.2 | m3
(木)
|  | 掲示板 | 0.2 | m3
(プラスチック)
|  | スリッパ | 0.4 | m3
(木)
| 廊下1,2 | 掲示板 | 0.1 | m3
(木)
|  | 茶タンス | 0.3 | m3
(スチール)
|  | ﾌｧｲﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 0.2 | m3
(木)
|  | スリッパ棚 | 0.1 | m3
(SUS)
|  | クズ入れ | 0.4 | m3
(SUS)
|  | スタンド灰皿 | 0.1 | m3
(木・スチール)
|  | 掃除用具 | 0.1 | m3
(スチール)
| 事務室 | 事務机 | 0.4 | m3
(スチール)
|  | 事務イス | 0.2 | m3
(スチール)
|  | パイプイス | 0.1 | m3
(スチール)
|  | ﾌｧｲﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ2段 | 0.2 | m3
(スチール)
|  | ﾌｧｲﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ4段 | 0.4 | m3
(スチール)
|  | ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（大） | 0.4 | m3
(スチール)
|  | ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（小） | 0.4 | m3
(スチール)
|  | メタルラック | 0.1 | m3
(木)
|  | 収納棚 | 0.2 | m3
(木・スチール)
|  | テーブル | 0.1 | m3
(プラ・スチール)
|  | 長イス | 0.6 | m3
(スチール)
|  | レターケース | 0.2 | m3
(プラスチック)
|  | キーケース | 0.1 | m3
(アルミ・スチール)
|  | ブラインド | 0.2 | m3
(木・ガラス)
|  | 額縁 | 0.1 | m3
(プラスチック等)
|  | 事務雑物 | 0.3 | m3
(プラ・金属)
|  | ノートパソコン | 0.2 | m3
(スチール)
| コピー室 | ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 0.2 | m3
(スチール)
|  | ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 0.2 | m3
(スチール)
|  | ﾌｧｲﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 0.2 | m3
(スチール)
|  | スチールロッカー | 0.3 | m3
(スチール)
|  | スチールロッカー | 0.2 | m3
(スチール)
|  | レターケース | 0.2 | m3
(プラスチック等)
|  | 事務雑物 | 0.2 | m3
(木・ガラス)
| 水火室 | 茶タンス | 0.2 | m3
(スチール)
|  | ガスコンロ | 0.2 | m3
(プラ・金属)
|  | 雑物 | 0.3 | m3
(木・スチール)
| 調理実習室 | 調理台 | 0.4 | m3
(木・スチール)
|  | 調理台 | 0.4 | m3
(スチール)
|  | ガス台 | 0.1 | m3
(特定家電製品)
|  | 冷蔵庫 | 1 | 台
(スチール)
|  | 1口ガスコンロ | 0.1 | m3
(スチール)
|  | 2口ガスコンロ | 0.4 | m3
(木・ガラス)
|  | 食器棚 | 0.2 | m3
(木・ガラス)
|  | 水切棚 | 0.2 | m3
(陶磁器・ガラス)
|  | 食器類 | 1 | m3
(金属・陶磁器等)
|  | 調理器具等 | 1 | m3
(スチール)
|  | ガス炊飯器 | 0.1 | m3
(プラスチック)
| 男子,女子ﾄｲﾚ | ごみ箱 | 0.1 | m3
(スチール)
|  | モップバケツ | 0.1 | m3
(木)
|  | 掃除用具 | 0.1 | m3
(プラスチック)
|  | スリッパ | 0.2 | m3
(プラスチック)
|  | 雑物 | 0.2 | m3
(スチール)
| 講 堂 （市物品） | 掲示板 | 0.2 | m3
(スチール)
|  | 折りたたみﾃｰﾌﾞﾙ | 1.5 | m3
(木)
|  | 卓球台 | 0.3 | m3
(スチール・プラ)
|  | パイプイス | 2 | m3
(スチール)
|  | 台車 | 0.2 | m3
(スチール)
|  | ホワイトボード | 0.1 | m3
(スチール)
|  | ホワイトボード | 0.1 | m3
(プラスチック)
|  | 暗幕 | 0.2 | m3
(木)
|  | 木ﾃｰﾌﾞﾙ | 0.1 | m3
(木)
|  | 木ﾃｰﾌﾞﾙ | 0.4 | m3
(木)
|  | 名札掛け | 0.1 | m3
(木)
|  | 木棚 | 0.1 | m3
(プラ・スチール)
|  | 雑物 | 1 | m3
(スチール・塗料)
|  | 塗料 | 0.1 | m3
(可燃物)
|  | 上敷き | 0.8 | m3
(スチール)
|  | ファイルキャビネット2段3台 | 0.6 | m3
(スチール)
|  | ファイルキャビネット4段 | 0.4 | m3
(木)
|  | コートハンガー | 0.1 | m3
(木)
| 物置1(階段下) | 木箱 | 0.1 | m3
(木・プラ)
|  | 掃除用具ほか | 0.2 | m3
(可燃物)
| 2F廊下7 | 絵本 | 0.1 | m3
(プラスチック)
|  | 暗幕 | 0.2 | m3
(木・ガラス)
|  | 額 | 0.1 | m3
(スチール)
|  | くず入れ | 0.1 | m3
(木・プラ)
|  | 雑物 | 0.2 | m3
(木)
|  | 木製ゴミ箱 | 0.1 | m3
(木)
| 2F講座室 | 木机 | 0.2 | m3
(木)
|  | 木ﾃｰﾌﾞﾙ | 2.1 | m3
(スチール)
|  | 黒板 | 0.1 | m3
(プラスチック)
|  | 座布団 | 0.7 | m3
(木・プラ)
|  | 碁盤、碁石 | 0.5 | m3
(可燃物・金属)
|  | 優勝旗等 | 0.1 | m3
(スチール)
|  | スピーカー | 0.1 | m3
(プラ・金属)
|  | 雑物 | 1 | m3
(陶磁器)
|  | 花瓶等 | 0.5 | m3
(可燃物)
|  | 掛軸 | 0.1 | m3
(スチール)
| 2F会議・図書室 | 灯油ストーブ | 0.1 | m3
|  | 折りたたみﾃｰﾌﾞﾙ | 0.7 | m3
(木)
|  | 木本棚 | 0.3 | m3
(スチール)
|  | レターケース | 0.3 | m3
(スチール・プラ)
|  | パイプイス | 1 | m3
(スチール)
|  | スチールラック | 0.1 | m3
(木)
|  | 木机 | 0.2 | m3
(木)
|  | 踏み台 | 0.2 | m3
(金属)
|  | 半鐘 | 0.1 | m3
(スチール)
|  | ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 0.2 | m3
(スチール)
|  | ホワイトボード | 0.2 | m3
(プラ・金属)
|  | 雑物 | 0.5 | m3
(木)
| 廊下3,4,5,6 | 木テーブル | 0.4 | m3
(木・スチール)
|  | 折りたたみﾃｰﾌﾞﾙ | 0.9 | m3
(スチール)
|  | 灯油ストーブ | 0.4 | m3
(SUS)
|  | スタンド灰皿 | 0.1 | m3
(SUS)
|  | くず入れ | 0.1 | m3
(木)
|  | 吊看板 | 0.3 | m3
(プラスチック)
|  | 消火器置き | 0.1 | m3
(スチール・プラ)
| 倉庫 | パイプイス | 1.2 | m3
(プラスチック等)
|  | 雑物 | 0.5 | m3
(木)
| 元玄関 | ｺｰﾄハンガー | 0.1 | m3
(SUS)
|  | スタンド灰皿 | 0.1 | m3
(プラスチック)
| 和室1 | 座布団 | 0.7 | m3
(特定家電製品)
|  | 液晶テレビ | 1 | 台
(木・ガラス)
|  | テレビ台 | 0.1 | m3
(陶磁器)
|  | 花瓶等 | 0.1 | m3
(木)
|  | 黒板 | 0.1 | m3
(木・ガラス)
|  | 額(大) | 0.1 | m3
(木・ガラス)
|  | 額(小) | 0.1 | m3
(木・石)
|  | 碁盤、碁石 | 0.2 | m3
(木)
| 和室2 | 木机 | 0.2 | m3
(スチール・プラ)
|  | 雑物 | 0.2 | m3
(スチール・プラ)
| 和室3 | パイプイス | 0.7 | m3
(スチール・プラ)
|  | 雑物 | 1 | m3
(木・陶磁器)
|  | 木箱食器入り | 0.2 | m3
(木)
| 元台所 | 木テーブル | 0.2 | m3
(木・スチール)
|  | 折りたたみﾃｰﾌﾞﾙ | 1 | m3
(スチール)
|  | 天板 | 0.1 | m3
(可燃物)
|  | 段ボール | 0.1 | m3
(可燃物・プラ)
|  | 雑物 | 0.3 | m3
(スチール)
| 元ﾄｲﾚ | つい立 | 0.2 | m3
(スチール)
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ倉庫 | スチールラック | 0.3 | m3
(スチール)
| 外部 | スチールパイプ | 0.2 | m3
(プラスチック)
|  | プラスチック板 | 0.1 | m3
(プラスチック)
|  | 塩ビ管 | 0.2 | m3
(スチール等)
|  | 金属類 | 0.1 | m3
(スチール等)
|  | 灯油タンク198L | 0.3 | m3
1 残置物処分費 計

## 科目内訳Ⅴ(電気設備)
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅴ | 電気設備解体工事
1 | 撤去工事 |  | 1 | 式
2 | 産業廃棄物積込、運搬費 |  | 1 | 式
3 | 産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式
電気設備解体工事 計

## 内訳Ⅴ (電気設備)
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅴ | 電気設備解体工事
建物に固定の配管配線は
1 | 撤去工事 | 建築物解体に含む
| メーター取付基盤 | 樹脂製 600×260×30 | 1 | 箇所
| 電灯盤収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 樹脂製 450×300 盤共 | 1 | 箇所
| 電灯盤収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 金属製 300×600 盤共 | 4 | 箇所
| 照明器具Ａ | FL40W×2 天井 | 5 | 台
| 照明器具Ｂ | FL40W×2 天井 | 3 | 台
| 照明器具Ｃ | FL40W×1 天井 | 20 | 台
| 照明器具Ｄ | FL40W×1 天井 | 6 | 台
| 照明器具Ｅ | FL40W×2 天井 | 8 | 台
| 照明器具Ｆ | FCL30×1 天井 | 4 | 台
| 照明器具Ｇ | FL20W×3 天井 | 1 | 台
| 照明器具Ｈ | FL20W×1 壁 | 2 | 台
| 照明器具Ｉ | FHT32W×1 DL | 8 | 台
| 照明器具Ｊ | FL10W×1 壁 | 2 | 台
| 照明器具Ｋ | 40W×1 DL | 3 | 台
| 照明器具Ｌ | FL20W×3 吊り下げ | 2 | 台
| 照明器具Ｍ | 60W×1 吊り下げ | 3 | 台
| 照明器具Ｎ | FL20W×1 壁 | 1 | 台
| 照明器具Ｏ | FL20W×2 誘導灯 | 2 | 台
| 照明器具Ｐ | 150W×1 投光器 | 2 | 台
| 照明器具Ｑ | 150W×1 投光器 | 1 | 台
| 照明器具Ｒ | FL20W×1 屋外灯 | 3 | 台
| 総合盤 | 金属製 600×300×100 | 1 | 箇所
| 警報ベル |  | 3 | 箇所
| 感知器 | スポット型 | 23 | 箇所
| 壁掛けｽﾋﾟｰｶ | 260×260×130 | 4 | 箇所
1 撤去工事費 計
2 | 産業廃棄物積込、運搬費
| 配線ケーブル | 1.6-2C、2.0-3C | 100 | ｋｇ
| 蛍光管 | FL10、FL20、FL40、FCL32 | 91 | 本
| 金属くず | 電灯盤、照明器具他 | 200 | ｋｇ
| 廃プラスチック | スイッチプレート等 | 0.2 | ｍ3
2 産業廃棄物積込、運搬費 計
3 | 産業廃棄物処理費
| 配線ケーブル | 1.6-2C、2.0-3C | 0.1 | t
| 蛍光管 | FL10、FL20、FL40、FCL32 | 91 | 本
| 金属くず | 電灯盤、照明器具他 | 200 | ｋｇ
| 廃プラスチック | スイッチプレート等 | 0.2 | ｍ3
3 産業廃棄物処理費 計

## 科目内訳Ⅵ(機械設備)
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅵ | 機械設備解体工事
1 | 撤去工事 |  | 1 | 式
2 | 産業廃棄物積込、運搬費 |  | 1 | 式
3 | 産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式
機械設備解体工事 計

## 内訳Ⅵ (機械設備)
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅵ | 機械設備解体工事
建物に固定の配管は
1 | 撤去工事 | 建築物解体に含む
| パッケージエアコン | 天井吊り 1000×1000×250 | 1 | 台
| ルームエアコン | 壁掛け 740×200×300 | 3 | 台
| パッケージエアコン屋外機 | 1000×300×1500 | 1 | 台
| ルームエアコン屋外機 | 700×300×650 | 3 | 台
| 冷媒フロン回収 | 冷却能力 4.5/5.0kW | 4 | 台
| 壁付換気扇 | 樹脂製 φ250 ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ共 | 4 | 台
| 天井換気扇 | 樹脂製 φ200 ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ共 | 2 | 台
| 洋風便器 | 陶器製 付属品共 | 2 | 組
| 和式便器 | 陶器製 付属品共 | 4 | 組
| 小便器 | 陶器製 付属品共 | 3 | 組
| 手洗い器 | 陶器製 付属品共 | 2 | 組
| ＳＫ流し | 陶器製 付属品共 | 1 | 組
| 鏡 | 1000×1000 | 2 | 枚
| 屋外埋設給水管 | 13VP | 21 | ｍ
| 屋外埋設給水管 | 25VP | 101 | ｍ
| 不凍水栓 | 付属品共 | 1 | 箇所
| 量水器 | 13VP 450×300 樹脂製 付属品共 | 1 | 箇所
| 量水器 | 25VP 450×300 樹脂製 付属品共 | 1 | 箇所
| 給水分岐撤去、既設管再接続（敷地内） | 13VP、16VP | 1 | 箇所
市道部分掘削、復旧共
| 給水管閉栓ｷｬｯﾌﾟ止（市道部分） | 25VP | 1 | 箇所
| 屋外埋設排水管（汚水、雨水共） | 100V | 32 | ｍ
| 屋外埋設排水管（汚水、雨水共） | 150V | 22 | ｍ
| 浄化槽ブロアポンプ | 付属品共 | 1 | 台
| ガス給湯器 | 16号付属品,排気筒共 | 1 | 台
| 給水配管土木工事 | 根切 | 32.2 | m3
| 給水配管土木工事 | 埋め戻し | 32.2 | m3
| 排水配管土木工事 | 根切 | 17.5 | m3
| 排水配管土木工事 | 埋め戻し | 17.5 | m3
1 撤去工事費 計
2 | 産業廃棄物積込、運搬費
最終処分 安定型
| ガラス・陶器類 | 衛生陶器、鏡 | 0.3 | m3
| 金属くず | 給水管、ガス管、設備機器 | 300 | ｋｇ
最終処分 安定型
| 廃プラ | 給水管PP、排水管VP | 0.1 | m3
2 産業廃棄物積込、運搬費 計
3 | 産業廃棄物処理費
最終処分 安定型
| ガラス・陶器類 | 衛生陶器、鏡 | 0.3 | m3
| 金属くず | 給水管、ガス管、設備機器 | 300 | ｋｇ
最終処分 安定型
| 廃プラ | 給水管PP、排水管VP | 0.1 | m3
3 産業廃棄物処理費 計