## 表紙
令和7年度 |  |  | 2025-05-01
参考
工事名 |  | 鶴岡市東栄地区地域活動センター
事務室棟・体育館男女トイレ洋式化工事
金 抜 き 設 計 書
※積算上の留意点 数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。 これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。 数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、契約管財課契約検査係に提出してください。 「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。 「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。
鶴岡市建設部建築課

## 設計書（甲)
設計書（甲）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 直接工事費 計 |  | 1 | 式
共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費 率 |  | 1 | 式
| 積上げによる共通仮設費 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費等 |  | 1 | 式
共通費 計
工事価格
| 消費税等相当額 | 10%
合 計

## 設計書(乙)
設計書（乙）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ａ | 直接工事費
Ⅰ | 衛生器具設備工事
| 洋風大便器 | 参考品番：CFS498BMT | 8 | 台
| 暖房便座 | 参考品番：TCF116 | 8 | 台
| 2連紙巻器 | 参考品番：YH650 | 8 | 台
| 床フランジ |  | 8 | 箇所
| 取付工費 |  | 1 | 式
| 雑材消耗品費 |  | 1 | 式
衛生器具設備工事 計
Ⅱ | 給水設備工事
| メッキ洗浄管 | 15A | 8 | 箇所
| 配管工費 |  | 1 | 式
| 雑材消耗品費 |  | 1 | 式
給水設備工事 計
Ⅲ | 排水設備工事
| 硬質塩化ビニル管 | VP100 | 8 | m
| 同上継手接合材 |  | 1 | 式
| 配管工費 |  | 1 | 式
| 雑材消耗品費 |  | 1 | 式
排水設備工事 計
Ⅳ | 内装工事
| トイレブース扉勝手方向変更 | 既存トイレブース扉使用 | 8 | 枚
| 床タイル補修 | コンクリート斫り部補修含む | 8 | 箇所
内装工事 計
Ⅴ | 解体工事
| 和風大便器撤去 |  | 8 | 箇所
| 同上積込・運搬・処分費 |  | 1 | 式
| 養生費 |  | 1 | 式
解体工事 計
Ⅵ | 電気設備工事
| 電線 | EM-EEF2.0-3C | 67 | ｍ
| メタルモール | A型 L=1800 | 18 | ｍ
| コーナーボックス | A型 | 8 | 個
| 1個用ボックス | メタルモール用 | 8 | 個
| アウトレットボックス |  | 2 | 個
MCB
| 配線用遮断器 | 2P20A | 1 | 個
| コンセント | 15A×1 ETA | 8 | 個
| 労務費 |  | 1 | 式
| 雑材消耗品費 |  | 1 | 式
電気設備工事 計
直接工事費 計
B | 共通費
積上げによる共通仮設費
<石綿含有建材事前調査>
石綿含有建材調査者
| 既存設計図書確認費用 | ×0.125日(1ｈ） | 0.125 | 日
石綿含有建材調査者
| 目視調査 アスベスト試料採取 | ２人×0.5日＝1人工 | 1 | 人工
石綿含有建材調査者
| 試料採取費 |  | 4 | 検体
石綿含有建材調査者
| 報告書作成費 | １人×0.5日 | 1 | 式
測定対象
| アスベスト定性分析(６項目) | アクチノライト、アモサイト | 4 | 検体
アンソフィライト、クリソタイル
クロシドライト、トレモライト
積上げによる共通仮設費 計