## 表紙
令和7年度 |  | 2025-05-01
参考
工事名 | 出羽庄内国際村改修工事（電気設備）
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 種目
| 設計書（甲号） |  |  |  |  | 出羽庄内国際村改修工事（電気設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
（直接工事費）
Ⅰ | 改修工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | ロビー等改修工事 |  | 1 | 式
Ⅲ | ミュージアムコロネード改修工事 |  | 1 | 式
Ⅳ | 国際村ホール等空調設備電気工事 |  | 1 | 式
| 直接工事費計 | Ａ
（共通費）
| 共通仮設 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
| 共通費計 | Ｂ
| 工事価格 | Ａ＋Ｂ
| 消費税等相当額 |  | 10 | ％
工事費

## 大科目
| 工種及品目 | 規格寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 要
Ⅰ | 改修工事
[5 empty] | 0 | 0
1-1 | 幹線設備 |  | 1 | 式
1-2 | 動力設備（機械室） |  | 1 | 式
1-3 | 動力設備（調理ｽﾍﾟｰｽ） |  | 1 | 式
1-4 | 電灯設備 照明（交流・多目的・調理ｽﾍﾟｰｽ） |  | 1 | 式
1-5 | 電灯設備 誘導・非常灯（交流・多目的・調理ｽﾍﾟｰｽ） |  | 1 | 式
1-6 | 電灯設備 ｺﾝｾﾝﾄ（交流・多目的・調理ｽﾍﾟｰｽ） |  | 1 | 式
1-7 | 弱電設備（交流・多目的・調理ｽﾍﾟｰｽ） |  | 1 | 式
1-8 | 電灯設備 照明・ｺﾝｾﾝﾄ（研修室） |  | 1 | 式
1-9 | 弱電・自動火災報知設備（研修室） |  | 1 | 式
1-10 | 電灯設備 ｺﾝｾﾝﾄ（多目的WC 2） |  | 1 | 式
1-11 | 天井点検口取付 |  | 1 | 式
改修工事 計
2 | 撤去工事
2-1 | 幹線・動力設備（機械室） |  | 1 | 式
2-2 | 電灯設備 照明（展示室） |  | 1 | 式
2-3 | 電灯設備 照明（調理室） |  | 1 | 式 | 0
2-4 | 電灯設備 ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ（展示室） |  | 1 | 式
2-5 | 電灯設備 ｺﾝｾﾝﾄ（展示室） |  | 1 | 式
2-6 | 動力設備・ｺﾝｾﾝﾄ（調理室） |  | 1 | 式
2-7 | 電灯設備 誘導灯・非常灯（展示室） |  | 1 | 式
2-8 | 弱電・自動火災報知設備（展示室） |  | 1 | 式
2-9 | 弱電・自動火災報知設備（調理室） |  | 1 | 式
2-10 | 電灯設備 ｺﾝｾﾝﾄ（多目的WC 2) |  | 1 | 式
2-11 | 産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式
撤去工事 計
| 直接工事費 計 |  |  |  | 0

## 改修内訳書
| 設計書（乙号） |  |  |  |  | 出羽庄内国際村改修工事（電気設備）
工 事 種 類 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 改修工事 | 0 | 0 | 0
1-1 | 幹線設備
| 電線管 | E63（露出） | 3 | ｍ
| 電線 | EM-IE 14sq | 45 | ｍ
| 電線 | EM-IE 22sq | 17 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 60sq（管内） | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 60sq（隠蔽・ﾋﾟｯﾄ） | 27 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 60sq（ﾗｯｸ） | 14 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 150sq（管内） | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 150sq（ﾋﾟｯﾄ） | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 150sq（ﾗｯｸ） | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 150sq（ﾀﾞｸﾄ） | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-MLFC 38sq | 11 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-MLFC 60sq | 11 | ｍ
| 遮断器 | MCCB 3P 225/175A(埋込ｽｯﾀﾄﾞ) | 1 | 台
| 遮断器 | MCCB 3P 250/250A(埋込ｽｯﾀﾄﾞ) | 1 | 台
| 動力分電盤 | 2P-1 | 1 | 面
| 動力分電盤 | 1M-1 | 1 | 面
| 幹線設備 計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-2 | 動力設備（機械室） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電線管 | E63（露出） | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ZM 200A | 6 | ｍ
| 金属製ﾀﾞｸﾄ | W:200 H100 高耐食性ﾒｯｷ | 7 | ｍ
| 同上ﾍﾞﾝﾄﾞ | 0 | 2 | 個
| 電線 | EM-IE 5.5sq | 32 | ｍ
| 電線 | EM-IE 22sq | 12 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 14sq（管内） | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 14sq（ﾗｯｸ） | 12 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 14sq（ﾀﾞｸﾄ） | 15 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 22sq（管内） | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 22sq（ﾗｯｸ） | 12 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 22sq（ﾀﾞｸﾄ） | 13 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 38sq（管内） | 9 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 38sq（ﾗｯｸ） | 25 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 38sq（ﾀﾞｸﾄ） | 22 | ｍ
| 室内機結線 | 0 | 1 | 台
| 室外機結線 | 0 | 3 | 台
| 動力設備（機械室）計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-3 | 動力設備（調理ｽﾍﾟｰｽ） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電線管 | E75（露出） | 8 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102×54（樹脂製） | 1 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 3ケ用（樹脂製） | 1 | 個
| 電線 | EM-IE 2.0mm | 18 | ｍ
| 電線 | EM-IE 5.5sq | 14 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0mm-2c（ｺﾛｶﾞｼ） | 19 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0mm-2c（管内） | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 2sq-4c（隠蔽） | 63 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 2sq-4c（管内） | 47 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 3.5sq-4c（隠蔽） | 9 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 3.5sq-4c（管内） | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 8sq-3c（隠蔽） | 9 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 8sq-3c（管内・ﾀﾞｸﾄ） | 9 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 14sq（隠蔽） | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 14sq（管内） | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 1.25sq-10c（隠蔽) | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 1.25sq-10c（管内) | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 1.25sq-30c（隠蔽) | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 1.25sq-30c（管内) | 5 | ｍ
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 接地付3P 15A 250V | 1 | 組
| 操作盤 | 0 | 1 | 面
| 区画貫通処理材 | E75 壁 | 3 | 箇所
| ｺｱ抜き | φ100-250mm | 3 | 箇所
| 室内機結線 | 0 | 1 | 台
| 室外機結線 | 0 | 2 | 台
| 電動機結線 | 0 | 11 | 台
| 動力設備（調理ｽﾍﾟｰｽ）計 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-4 | 電灯設備 照明（交流・多目的・調理ｽﾍﾟｰｽ） |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 電線管 | E25（露出） | 6 | ｍ
| 電線管 | E75（露出） | 3 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102×44（樹脂製） | 25 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | E25 1方出 | 2 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS:300×300×200 | 1 | 面
| 1種金属線ぴ | MM1-A | 3 | ｍ
| 同上ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | MM1-A | 1 | 個
| 同上ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | MM1-A 浅型 | 1 | 個
| 2種金属線ぴ | A型 W:40 H:30 | 47 | ｍ
| 同上電線管接続材 | 0 | 1 | 個
| 同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | 3方出 | 3 | 個
| 同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | 4方出 | 4 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS:300×300×250 | 1 | 面
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6mm-2c（ｺﾛｶﾞｼ） | 304 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6mm-3c（ｺﾛｶﾞｼ） | 199 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0mm-3c（ｺﾛｶﾞｼ） | 294 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CPEVS 1.2mm-1P（ｺﾛｶﾞｼ） | 383 | ｍ
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P 15A×1 | 2 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P 15A×3 | 1 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P 15A×4 | 2 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | 3W 15A×1 | 2 | 組
| 埋込調光ｽｲｯﾁ | NQ21506相当品（樹脂P付） | 8 | 組
| はさみ金物 | WN3993K020相当品 | 12 | 組
| 天井ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ加工 | 取外し、再取付含む | 11 | 枚
| 天井ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ移動 | 0 | 2 | 枚
| 照明器具 | A | 42 | 台
| 照明器具 | B | 14 | 台
| 照明器具 | C | 2 | 台
| 照明器具 | D | 32 | 台
| 照明器具 | E | 12 | 台
| 照明器具 | F | 2 | 台
| 照明器具 | G | 9 | 台
| 照明器具 | H | 8 | 台
| 照明器具 | I | 4 | 台
| 照明器具 | J | 1 | 台
| 電灯設備 照明（交流・多目的・調理ｽﾍﾟｰｽ）計 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-5 | 電灯設備 誘導・非常灯（交流・多目的・調理ｽﾍﾟｰｽ） |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 電線管 | PF19（隠蔽） | 7 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102×44（樹脂製） | 7 | 個
| 電線 | EM-IE 2.0mm | 41 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0mm-2c（ｺﾛｶﾞｼ） | 57 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6mm-3c（ｺﾛｶﾞｼ） | 8 | ｍ
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 1ケ用 | 2 | 枚
| 非常灯 | ａ1 | 4 | 台
| 非常灯 | ａ2 | 4 | 台
| 非常灯 | 撤去品 | 1 | 台
| 誘導灯 | ｂ | 4 | 台
| 誘導灯 | 撤去品 | 1 | 台
| 天井ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ加工 |  | 4 | 枚
| 電灯設備 誘導・非常灯（交流・多目的・調理ｽﾍﾟｰｽ）計 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-6 | 電灯設備 ｺﾝｾﾝﾄ（交流・多目的・調理ｽﾍﾟｰｽ） |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 電線管 | E75（露出） | 3 | ｍ
| 電線管 | PF-D22（露出） | 16 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102×44（樹脂製） | 25 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | VE 25 1ケ用（樹脂製） | 16 | 個
| 1種金属線ぴ | MM1-A | 5 | ｍ
| 同上ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | MM1-A | 3 | 個
| 同上ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | MM1-A | 3 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ZM 300A | 10 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS:150×150×100 | 1 | 面
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS:300×300×250 | 1 | 面
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS:400×400×300 | 2 | 面
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6mm-2c（ｺﾛｶﾞｼ） | 54 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0mm-2c（ｺﾛｶﾞｼ） | 286 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0mm-3c（ｺﾛｶﾞｼ） | 282 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.6mm-3c（ｺﾛｶﾞｼ） | 616 | ｍ
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P 125V 15A×1 | 3 | 組
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P 125V 15A×2 | 29 | 組
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P 125V 15A×1 接地端子付 | 3 | 組
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P 125V 15A×1 接地極・端子付 | 2 | 組
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P 125V 15A×2 接地極・端子付 | 23 | 組
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P 15A×3 接地端子付 | 1 | 個
| ﾌﾛｱｰｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | NE35529相当品 | 6 | 個
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 1ケ用（新金属製） | 2 | 枚
| 大丸ﾌﾟﾚｰﾄ | 1ケ用（新金属製） | 1 | 枚
| はさみ金物 | WN3993K020相当品 | 11 | 組
| ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ接続 | 0 | 1 | 台
| 区画貫通処理材 | E39 壁 | 2 | 箇所
| ｺｱ抜き | φ50-150mm | 1 | 箇所
| 電灯設備 ｺﾝｾﾝﾄ（交流・多目的・調理ｽﾍﾟｰｽ）計 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
1-7 | 弱電設備（交流・多目的・調理ｽﾍﾟｰｽ） |  | 0 | 0
| 電線管 | E19（露出） | 33 | ｍ
| 電線管 | PF22（隠蔽） | 14 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102×44（鋼板製） | 3 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102×44（樹脂製） | 4 | 個
| 丸型露出ﾎﾞｯｸｽ | E19 1方出 | 1 | 個
| 丸型露出ﾎﾞｯｸｽ | E19 2方出 | 1 | 個
| 丸型露出ﾎﾞｯｸｽ | E19 3方出 | 1 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE 0.9mm-2c（ｺﾛｶﾞｼ） | 14 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE 0.9mm-4c（ｺﾛｶﾞｼ） | 34 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 0.9mm-5P（ｺﾛｶﾞｼ） | 42 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2mm-2c（ｺﾛｶﾞｼ） | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2mm-3c（ｺﾛｶﾞｼ） | 6 | ｍ
| 天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ | 撤去品再使用 | 1 | 台
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ | 0.5～6W | 2 | 組
| 空間ｾﾝｻｰ | 撤去品再使用 | 2 | 台
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 1ケ用（新金属製） | 3 | 枚
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 | 4 | 個
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 1種 防水型 | 1 | 個
| ガス漏れ感知器 | 都市ガス用 | 2 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ結線 | EM-HP 0.9mm-5P | 2 | 箇所
| 機器復旧処理費 | 0 | 1 | 式
| 弱電設備（交流・多目的・調理ｽﾍﾟｰｽ）計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-8 | 電灯設備 照明・ｺﾝｾﾝﾄ（研修室） | 0 | 0 | 0
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102×54（樹脂製） | 5 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6mm-2c（ｺﾛｶﾞｼ） | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6mm-3c（ｺﾛｶﾞｼ） | 38 | ｍ
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P 15A×4＋ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ 8 | 1 | 組
| 照明器具 | K | 7 | 台
| 照明器具 | L | 2 | 台
| ｺﾝｾﾝﾄ | 2P 15A×2接地端子付 | 8 | 組
| 電灯設備 照明・ｺﾝｾﾝﾄ（研修室）計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
1-9 | 弱電・自動火災報知設備（研修室） | 0 | 0 | 0
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102×54（樹脂製） | 7 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE 0.9mm-2c（ｺﾛｶﾞｼ） | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2mm-2c（ｺﾛｶﾞｼ） | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2mm-3c（ｺﾛｶﾞｼ） | 7 | ｍ
| 天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ | 撤去品再使用 | 1 | 台
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ | 0.5～6W | 1 | 組
| 電気子時計 | 撤去品再使用 | 1 | 台
| 空間ｾﾝｻｰ | 撤去品再使用 | 1 | 個
| 電話機 | 撤去品再使用 | 1 | 台
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 | 1 | 個
| 丸形ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 0 | 2 | 枚
| 機器復旧処理費 | 0 | 1 | 式
| 弱電・自動火災報知設備（研修室）計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-10 | 電灯設備 ｺﾝｾﾝﾄ（多目的WC 2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電線管 | E25（露出） | 2 | ｍ
| 1種金属線ぴ | MM1-A | 2 | ｍ
| 同上ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | MM1-A | 1 | 個
| 同上ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | MM1-A | 1 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0mm-3c（ｺﾛｶﾞｼ） | 11 | ｍ
| 大丸ﾌﾟﾚｰﾄ | 撤去品再使用 | 1 | 枚
| 電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 取外し品再使用 | 1 | 台
| 電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ結線 | 0 | 2 | 台
| 区画貫通処理材 | E25 壁 | 3 | 箇所
| ｺｱ抜き | φ50-120mm | 3 | 箇所
| 電灯設備 ｺﾝｾﾝﾄ（多目的WC 2）計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-11 | 天井点検口取付 | 0 | 0 | 0
| 天井点検口 | 600×600 | 3 | 箇所
| 天井点検口 | 400×400 | 2 | 箇所
| 天井点検口取付 計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 撤去内訳書
| 設計書（乙号） |  |  |  |  | 出羽庄内国際村改修工事（電気設備）
工 事 種 類 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 撤去工事 | 0 | 0 | 0
2-1 | 幹線・動力設備（機械室） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電線管 | 19 | 8 | ｍ
| 電線管 | 25 | 1 | ｍ
| 電線管 | 31 | 12 | ｍ
| 電線管 | 39 | 7 | ｍ
| 電線管 | 51 | 18 | ｍ
| 金属可とう電線管 | #17（被覆無し） | 1 | ｍ
| 金属可とう電線管 | #30（被覆無し） | 2 | ｍ
| 金属可とう電線管 | #38（被覆無し） | 2 | ｍ
| 金属可とう電線管 | #50（被覆無し） | 3 | ｍ
| 金属可とう電線管 | #30（被覆付） | 1 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS:200×200×100 | 1 | 面
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS:300×300×200 | 1 | 面
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS:400×400×300 | 1 | 面
| 電線 | IV 2.0mm | 145 | ｍ
| 電線 | IV 8sq | 31 | ｍ
| 電線 | IV 14sq | 32 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV 2sq-2c | 18 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV 3.5sq-3c | 19 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV 8sq-3c | 31 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV 14sq-3c | 27 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV 38sq-3c | 36 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CVT 60sq | 18 | ｍ
| 遮断器 | MCB 3P 225/200AT | 1 | 台
| 電動機離線 | 直入方式 | 3 | 台
| 電動機離線 | 直入方式以外 | 1 | 台
| 動力盤撤去 | MCB-C2回路 | 1 | 式
| 動力盤ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | MCB-C3回路 | 1 | 式
| 幹線・動力設備（機械室）計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
2-2 | 電灯設備 照明（展示室） | 0 | 0 | 0
| 金属可とう電線管 | #17（被覆無し） | 76 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102×54（鋼板製） | 15 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ | VVF 1.6mm-2c | 99 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | VVF 1.6mm-3c | 113 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | VVF 2.0mm-2c | 224 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | VVF 2.0mm-3c | 52 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CPEV-1.2mm-5P | 34 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CPEV-1.2mm-7P | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CPEV-1.2mm-15P | 12 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102×44（鋼板製） | 4 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 5ケ用（鋼板製） | 2 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P 15A×1 | 1 | 組
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 5L | 1 | 組
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 6L | 1 | 組
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 15L | 1 | 組
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 10L | 1 | 組
| 照明器具 | A | 31 | 台
| 照明器具 | B | 17 | 台
| 照明器具 | C | 3 | 台
| 照明器具 | D | 63 | 台
| 照明器具 | E | 10 | 台
| 照明器具 | F(20W) | 6 | 台
| 照明器具 | F(40W) | 21 | 台
| 照明器具 | G | 16 | 台
| 照明器具 | J | 4 | 台
| 照明器具 | K | 10 | 台
| 照明器具 | M | 4 | 台
| ﾗｲﾃﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | 2P 20A 125V | 21 | ｍ
| 分電盤撤去 | 0 | 1 | 面
| 電灯設備 照明（展示室）計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
2-3 | 電灯設備 照明（調理室） | 0 | 0 | 0
| 電線管 | 19 | 16 | ｍ
| 電線管 | 25 | 5 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102×54（鋼板製） | 11 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 3ケ用 | 1 | 個
| 電線 | IV 1.6mm | 75 | ｍ
| 電線 | IV 2.0mm | 75 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | VVF 1.6mm-2c | 14 | ｍ
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P 15A×4 | 1 | 組
| 照明器具 | FL40W×1 埋込型 | 2 | 台
| 照明器具 | FL40W×2 埋込型 | 7 | 台
| 照明器具 | FL40W×2 非常灯兼用 埋込型 | 2 | 台
| 電灯設備 照明（調理室）計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-4 | 電灯設備 ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ（展示室） | 0 | 0 | 0
| 電線管 | 19 | 1 | ｍ
| 電線管 | 25 | 2 | ｍ
| 金属可とう電線管 | #17（被覆無し） | 146 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102×54（鋼板製） | 25 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 6ケ用 | 1 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ | VVF 1.6mm-3c | 61 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | VVF 2.0mm-3c | 133 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CPEV 0.9mm-10P | 18 | ｍ
| 昇降用ｽｲｯﾁ | 6L | 1 | 組
| ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ本体 | 0 | 31 | 台
| リフター操作盤 | 6回路用 | 1 | 面
| 電灯設備 ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ（展示室）計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
2-5 | 電灯設備 ｺﾝｾﾝﾄ（展示室） | 0 | 0 | 0
| 電線管 | 19 | 1 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102×44（鋼板製） | 5 | 個
| 電線 | IV 1.6mm | 84 | ｍ
| 電線 | IV 2.0mm | 167 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | VVF 1.6mm-2c | 9 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | VVF 2.0mm-2c | 141 | ｍ
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P 15A×1 | 12 | 組
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P 15A×1 接地極付 | 1 | 組
| ﾌﾛﾜｰｺﾝｾﾝﾄ | 2P 15A×1 | 13 | 組
| ﾓﾙﾀﾙ補修 | 110×110×100程度 | 13 | 箇所
| 電灯設備 ｺﾝｾﾝﾄ（展示室）計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-6 | 動力設備・ｺﾝｾﾝﾄ（調理室） | 0 | 0 | 0
| 電線 | IV 2.0mm | 96 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | VVF2.0mm-3c | 5 | ｍ
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P 15A×2 接地端子付 | 8 | 組
| 押釦ｽｲｯﾁ | ON-OFF | 1 | 個
| 電動機離線 | 直入方式 | 1 | 台
| ﾓﾙﾀﾙ補修 | 110×110×100程度 | 3 | 箇所
| 動力設備・ｺﾝｾﾝﾄ（調理室）計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
2-7 | 電灯設備 誘導灯・非常灯（展示室） | 0 | 0 | 0
| 電線管 | PF16 | 34 | ｍ
| 電線 | IV 1.6mm | 29 | ｍ
| 電線 | IV 2.0mm | 92 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | VVF2.0mm-2c | 29 | ｍ
| 誘導灯 | 直付中型 | 5 | 台
| 誘導灯 | 直付中型（再使用） | 2 | 台
| 非常灯 | 埋込型 | 8 | 台
| 非常灯 | 埋込型（再使用） | 1 | 台
| 電灯設備 誘導灯・非常灯（展示室）計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-8 | 弱電・自動火災報知設備（展示室） | 0 | 0 | 0
| 電線管 | 19 | 25 | ｍ
| 電線管 | PF22 | 45 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102×44（鋼板製） | 4 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 119×54（鋼板製） | 3 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ | HP 1.2mm-2c | 16 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | HP 1.2mm-3c | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 専用ｹｰﾌﾞﾙ | 45 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | AE 0.9mm-2c | 14 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | AE 0.9mm-4c | 10 | ｍ
| 天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ | 撤去再使用 | 2 | 台
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ | 0 | 2 | 組
| 空間ｾﾝｻｰ | 撤去再使用 | 2 | 台
| ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾝｻｰ | 0 | 3 | 組
| ITVｶﾒﾗ | 水平垂直回転台付 | 3 | 台
| 差動式ｽｯﾎﾟｯﾄ型感知器 | 埋込 | 3 | 個
| 差動式ｽｯﾎﾟｯﾄ型感知器 | 露出 | 2 | 個
| 音響ﾗｯｸ | 0 | 1 | 台
| ｱﾝﾌﾟ1 | 0 | 1 | 台
| ｱﾝﾌﾟ2 | 0 | 1 | 台
| ｱﾝﾌﾟ3 | 0 | 1 | 台
| ｶｯﾄﾘﾚｰ | 0 | 1 | 台
| ｱﾝﾌﾟ接続ﾌﾟﾚｰﾄ | 0 | 1 | 台
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102×44（鋼板製） | 1 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 3ケ用 | 1 | 個
| 電線管 | 19 | 7 | ｍ
| 電線管 | 25 | 15 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | VVF 2.0mm-2c | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | AE 1.2mm-2c | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CPEV 1.2mm-2c | 80 | ｍ
| 機器撤去処置費 | 0 | 1 | 式
| 弱電・自動火災報知設備（展示室）計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
2-9 | 弱電・自動火災報知設備（調理室） | 0 | 0 | 0
| ｹｰﾌﾞﾙ | HP 1.2mm-2c | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | HP 1.2mm-3c | 8 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | AE 0.9mm-2c | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | AE 0.9mm-4c | 10 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102×44（鋼板製） | 4 | 個
| 天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ | 撤去再使用 | 1 | 台
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ | 0 | 1 | 組
| 空間ｾﾝｻｰ | 0 | 1 | 台
| ﾃﾚﾋﾞﾕﾆｯﾄ | 中間 2端子 | 1 | 組
| 電気時計 | 子時計 | 1 | 台
| 電話機 | 壁掛型 | 1 | 台
| 定温式ｽｯﾎﾟｯﾄ型感知器 | 露出 | 1 | 個
| ガス漏れ感知器 | 都市ｶﾞｽ用 | 1 | 個
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型（樹脂製） | 2 | 枚
| 機器撤去処置費 | 0 | 1 | 式
| 弱電・自動火災報知設備（調理室）計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
2-10 | 電灯設備 ｺﾝｾﾝﾄ（多目的WC 2) | 0 | 0 | 0
| 電線 | IV 2.0mm | 26 | ｍ
| 大丸ﾌﾟﾚｰﾄ | 撤去再使用 | 1 | 枚
| 電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 取外し再使用 | 1 | 台
| 電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ離線 | 0 | 2 | 台
| 電灯設備 ｺﾝｾﾝﾄ（多目的WC 2）計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-11 | 産業廃棄物処理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 鉄屑 | 積込み、運搬、処分 | 1437 | kg
| ﾌﾟﾗ屑 | 積込み、運搬、処分 | 25 | kg
| ｶﾞﾗｽ屑（電球） | 積込み、運搬、処分 | 76 | kg
| ｶﾞﾗｽ屑（蛍光管） | 積込み、運搬、処分 | 8 | kg
| ｶﾞﾗｽ屑 | 積込み、運搬、処分 | 30 | kg
| 産業廃棄物処理費 計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 大科目(ロビー等改修)
| 工種及品目 | 規格寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 要
Ⅱ | ロビー等改修工事
[5 empty] | 0 | 0
1 | 幹線設備 |  | 1 | 式
2 | 動力設備 |  | 1 | 式
直接工事費 計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 0 | 0

## 内訳書(ロビー等改修)
| 設計書（乙号） |  |  |  |  | 出羽庄内国際村改修工事（電気設備）
工 事 種 類 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 幹線設備 | 0 | 0 | 0
| 電線管 | E63（露出） | 5 | ｍ
| 電線 | EM-IE 14sq | 43 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 60sq（ﾗｯｸ） | 60 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 60sq（ﾋﾟｯﾄ） | 8 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 60sq（管内） | 5 | ｍ
| 動力分電盤 | 1M-3 | 1 | 面
| 遮断器 | MCB 3P 225/150AT 撤去 | 1 | 台
| 遮断器 | MCB 3P 225/125AT 新設 | 1 | 台
| 幹線設備 計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 動力設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電線管 | E63（露出） | 4 | ｍ
| 電線 | EM-IE 2.0mm | 157 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0mm-2c（ｺﾛｶﾞｼ） | 58 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0mm-3c（ﾗｯｸ） | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5sq-3c（ｺﾛｶﾞｼ） | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5sq-3c（ﾀﾞｸﾄ） | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5sq-3c（ﾗｯｸ） | 20 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5sq-3c（管内） | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 8sq-3c（ｺﾛｶﾞｼ） | 8 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 8sq-3c（ﾀﾞｸﾄ） | 12 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 8sq-3c（ﾗｯｸ） | 90 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 8sq-3c（管内） | 12 | ｍ
| 区画貫通処理材 | E25 壁 | 1 | 箇所
| ｺｱ抜き | 壁 φ50-120mm | 1 | 箇所
| 室内機結線 | 0 | 4 | 台
| 室外機結線 | 0 | 6 | 台
| 動力設備 計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 大科目(ミュージアムコロネード改修)
| 工種及品目 | 規格寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 要
Ⅲ | ミュージアムコロネード改修工事
[5 empty] | 0 | 0
1 | 幹線設備 |  | 1 | 式
2 | 動力設備 |  | 1 | 式
直接工事費 計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 0 | 0

## 内訳書(ミュージアムコロネード改修)
| 設計書（乙号） |  |  |  |  | 出羽庄内国際村改修工事（電気設備）
工 事 種 類 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 幹線設備 | 0 | 0 | 0
| 電線管 | E51（露出） | 1 | ｍ
| 電線 | EM-IE 5.5sq | 25 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 38sq（ﾗｯｸ） | 14 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 38sq（ﾋﾟｯﾄ） | 8 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 38sq（管内） | 2 | ｍ
| 動力分電盤 | 1M-2 | 1 | 面
| 幹線設備 計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 動力設備 | 0 | 0 | 0
| 電線管 | E63（露出） | 1 | ｍ
| 電線 | EM-IE 2.0mm | 31 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0mm-2c（ｺﾛｶﾞｼ) | 27 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5sq-3c（ｺﾛｶﾞｼ) | 14 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5sq-3c（ﾀﾞｸﾄ) | 9 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5sq-3c（管内) | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5sq-3c（ﾗｯｸ) | 46 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 8sq-3c（ｺﾛｶﾞｼ) | 12 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 8sq-3c（ﾀﾞｸﾄ) | 15 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 8sq-3c（管内) | 4 | ｍ
| 室外機結線 | 0 | 4 | 台
| 室内機結線 | 0 | 4 | 台
| 天井点検口 | 450×450 | 1 | 箇所
| 動力設備 計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 大科目(国際村ホール等空調設備)
| 工種及品目 | 規格寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 要
Ⅳ | 国際村ホール等空調設備電気工事
[5 empty] | 0 | 0
1 | 改修工事 |  |  |  |  | 0
1-1 | 幹線設備 |  | 1 | 式
1-2 | 動力設備 |  | 1 | 式
1-3 | 電灯設備 |  | 1 | 式
改修工事 計
2 | 撤去工事
2-1 | 幹線設備 |  | 1 | 式
2-2 | 動力設備 |  | 1 | 式
2-3 | 産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式
撤去工事 計
直接工事費 計
0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 0 | 0

## 内訳書(国際村ホール等空調設備)
| 設計書（乙号） |  |  |  |  | 出羽庄内国際村改修工事（電気設備）
工 事 種 類 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 改修工事 | 0 | 0 | 0
1-1 | 幹線設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 金属製ﾀﾞｸﾄ | W:200 H100 高耐食ﾒｯｷ DPSﾀｲﾌﾟ | 1 | ｍ
| ﾍﾞﾝﾄﾞ | W:200 H100 高耐食ﾒｯｷ | 1 | 個
| 電線 | EM-IE 5.5sq | 23 | ｍ
| 電線 | EM-IE 22sq | 88 | ｍ
| 電線 | EM-MLFC 60sq | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 14sq（ﾋﾟｯﾄ） | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 14sq（管内） | 13 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 100sq（隠蔽） | 15 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 100sq（ﾋﾟｯﾄ） | 52 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 100sq（ﾗｯｸ） | 20 | ｍ
| 動力分電盤 | 1P-1-1 | 1 | 面
| 遮断器 | MCCB 3P 250/250 | 1 | 台
| ｺｱ抜き | φ100-150mm 床 | 1 | 箇所
| 幹線設備 計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-2 | 動力設備 | 0 | 0 | 0
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ZM 200A | 4 | ｍ
| 電線 | EM-IE 5.5sq（ﾗｯｸ） | 23 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 14sq（ﾗｯｸ） | 18 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 14sq（ﾀﾞｸﾄ） | 18 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 22sq（ﾗｯｸ） | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 22sq（ﾀﾞｸﾄ） | 4 | ｍ
| 室内機結線 | 0 | 1 | 台
| 室外機結線 | 0 | 4 | 台
| 動力設備 計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-3 | 電灯設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電線管 | E51（露出） | 3 | ｍ
| 1種金属線ぴ | MM1-A | 1 | ｍ
| ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | MM1-A | 2 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1ケ用 MM1-A 浅型 | 2 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0mm-3c（ｺﾛｶﾞｼ) | 106 | ｍ
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P125V 15A20A兼用接地付 | 2 | 組
| 区画貫通処理材 | E25 壁 | 1 | 箇所
| 区画貫通処理材 | E31 壁 | 1 | 箇所
| 区画貫通処理材 | E51 壁 | 1 | 箇所
| ｺｱ抜き | 壁 φ50-120mm | 2 | 箇所
| ｺｱ抜き | 壁 φ75-120mm | 1 | 箇所
| 漏電遮断器 | ELCB 2P 50/20A 30mA 0.1s | 4 | 台
| 1L-3改修 | 0 | 1 | 式
| 室外機結線 | 0 | 4 | 台
| 天井点検口 | 600×600 | 4 | 箇所
| 電灯設備 計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
2 | 撤去工事 | 0 | 0 | 0
2-1 | 幹線設備 | 0 | 0 | 0
| 電線 | IV 14sq | 87 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CVT 60sq | 87 | ｍ
| 幹線設備 計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
2-2 | 動力設備 | 0 | 0 | 0
| 電線管 | 19 | 8 | ｍ
| 電線管 | 63 | 7 | ｍ
| 電線 | IV 2.0mm | 20 | ｍ
| 電線 | IV 14sq | 9 | ｍ
| 電線 | IV 38sq | 55 | ｍ
| 動力設備 計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
2-3 | 産業廃棄物処理費 | 0 | 0 | 0
| 鉄屑 | 積込み、運搬、処分 | 247 | kg
| 産業廃棄物処理費 計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0