## 表紙
令和7年度 |  | 2025-05-01
参考
工事名 | 出羽庄内国際村改修工事（機械設備）
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | 出羽庄内国際村改修工事（機械設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 空調設備 |  | 1 | 式
2 | 換気設備 |  | 1 | 式
3 | 自動制御設備 |  | 1 | 式
4 | 給水設備 |  | 1 | 式
5 | 排水設備 |  | 1 | 式
6 | 給湯設備 |  | 1 | 式
7 | ガス設備 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費 | 率 | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 設計書（乙)
| 設計書（乙) | [5 empty] | 出羽庄内国際村改修工事（機械設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 空調設備
(1) | 交流スペース、多目的スペース空調設備
イ） 空調機器設備
ACP-2 床置ダクト形 50馬力相当
| 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 冷房：122KW 暖房：140KW 風量：320m3/hx500Pa | 1 | 組
| 揚重機費 | 13ｔクレーン | 1 | 式
| 機器搬入費 |  | 1 | 式
| 機器取付費 |  | 1 | 式
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式
| 養生費 |  | 1 | 式
AHU-1 冷房：130,000kcal/h
| 既設エアハンドリングユニット撤去 | 暖房：110,000kcal/h 水量：440L/min | 1 | 基
CT-1 角形 低騒音形
| 冷却塔撤去 | 冷却能力：693,000kcal/h 3.7KW | 1 | 基
| 揚重機費 | 13ｔクレーン | 1 | 式
| 機器搬出費 |  | 1 | 式
| 産業廃棄物積込、運搬費 |  | 1 | 式
| 産業廃棄物処分費 | 鉄くず | 1 | 式
計
ロ） 空調ダクト
| 長方形ダクト | 亜鉛鉄板 0.8ｔ 共板工法 | 20 | ｍ2
|  | 亜鉛鉄板 0.6ｔ 共板工法 | 8 | ｍ2
| サプライチャンバ | 2100×1500×800H 内貼GW50ｔ | 1 | 台
| レタンチャンバ | 2000×1000×1850H 内貼GW50ｔ | 1 | 台
| キャンバス継手 | 1850×1610 | 7 | ｍ
|  | 480×480 | 4 | ｍ
| 吸込口取付 | 既設品再使用 HS 400×2000H | 1 | 個
| 同上ボックス | 600×600×2100 | 1 | 個
| 保温工事 | Ⅰ・（ロ）・Ⅺ 屋内隠蔽 | 11.2 | ｍ2
| メクラ止め | 500×300 | 1 | ヶ所
|  | 450×450 | 1 | ヶ所
| 機械室長方形ダクト撤去 | 0.8ｔ 共板工法 | 4 | ｍ2
|  | 0.6ｔ 共板工法 | 2 | ｍ2
| サプライチャンバー撤去 |  | 23 | ｍ2
| 保温撤去 | 長方形ダクト | 6 | ｍ2
|  | 消音内貼り | 23 | ｍ2
| 産業廃棄物積込、運搬費 |  | 1 | 式
| 産業廃棄物処分費 | 鉄くず | 1 | 式
| 産業廃棄物処分費 | 保温材 | 1 | 式
展示室内撤去
| 長方形ダクト撤去 | 0.8ｔ 共板工法 | 12 | ｍ2
|  | 0.6ｔ 共板工法 | 8 | ｍ2
|  | 0.5ｔ 共板工法 | 25 | ｍ2
| 制気口撤去 | ラインディフューザー 1500L | 4 | 個
|  | ノズル250φ | 3 | 個
|  | HS400×2000H 再使用 | 1 | 個
| 制気口ボックス撤去 | 300×1600×500H | 4 | 個
|  | 600×600×500H | 3 | 個
|  | 600×600×2100H | 1 | 個
| 保温撤去 | グラスウール | 56.6 | ｍ2
| 発生材積込費 | グラスウール保温材 | 4.4 | ｍ3
| 発生材運搬費 | グラスウール保温材 | 4.4 | ｍ3
| 発生材処分費 | グラスウール保温材 | 4.4 | ｍ3
| 発生材積込費 | 亜鉛鉄板 | 1.1 | ｔ
| 発生材運搬費 | 亜鉛鉄板 | 1.1 | ｔ
| 発生材処分費 | 亜鉛鉄板 | 1.1 | ｔ
計
ハ）空調配管
| 冷媒用被覆銅管 | φ38.10×20ｔ | 8 | ｍ
|  | φ31.75×20ｔ | 1 | ｍ
|  | φ25.4×20ｔ | 3 | ｍ
|  | φ19.05×10ｔ | 9 | ｍ
|  | φ12.7×10ｔ | 3 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管（加湿給水） | 機械室・便所 VB20 | 8 | ｍ
| ゲート弁 | JIS10K 20A コア付き | 1 | 個
| 硬質ポリ塩化ビニル管（ドレン管） | 機械室・便所 VP50 | 12 | ｍ
|  | 機械室・便所 VP30 | 1 | ｍ
| 間接排水口 | SUS製 100×50 | 1 | 個
| 防虫アミ | SUS製 50 | 1 | 個
| 鋼板製化粧カバー | RD-150 | 10 | ｍ
| RCコア抜き | 75φ×200L | 1 | ヶ所
| 内外連絡線 | EM-CEES 1.25-2C | 12 | ｍ
機械室配管撤去
| 配管用炭素鋼鋼管撤去 | 機械室・便所 150A | 10 | ｍ
|  | 機械室・便所 100A | 17 | ｍ
|  | 機械室・便所 50A | 2 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 | 機械室・便所 VB40 | 2 | ｍ
|  | 機械室・便所 VB20 | 2 | ｍ
| バタフライ弁撤去 | 150A | 1 | 個
|  | 100A | 2 | 個
| Y形ストレーナー撤去 | 150A | 1 | 個
| フレキシブル継手撤去 | 150A×500L | 1 | 本
|  | 100A×500L | 4 | 本
| 保温撤去 | 機械室 GW 150A | 10 | ｍ
|  | 機械室 GW 100A | 17 | ｍ
|  | 機械室 GW 50A | 2 | ｍ
|  | 機械室 GW 40A | 2 | ｍ
|  | 機械室 GW 20A | 2 | ｍ
| 既設配管切断費 | 150A | 2 | ヶ所
|  | 100A | 2 | ヶ所
|  | 40A | 1 | ヶ所
| 産業廃棄物積込、運搬費 |  | 1 | 式
| 産業廃棄物処分費 | 鉄くず | 1 | 式
|  | 保温材 | 1 | 式
計
(1)交流スペース、多目的スペース空調設備計
(2) | 調理スペース空調設備
ACP-3 厨房用天吊同時ツイン形
| 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW 付属品共 | 1 | 組
| 同上取付費 |  | 1 | 式
| 冷媒用被覆銅管 | φ15.88/φ9.52 ペア管 | 22 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管（ドレン管） | 屋内一般 VP30 | 4 | ｍ
|  | 屋内一般 VP25 | 13 | ｍ
|  | 屋外架空 VP30 | 5 | ｍ
|  | 地中 VP30 | 4 | ｍ
| 保温工事 | ｃ・（ロ）・Ⅶ 30 | 4 | ｍ
|  | ｃ・（ロ）・Ⅶ 25 | 13 | ｍ
| 樹脂製化粧カバー | SD-100 | 5 | ｍ
| RCコア抜き | 100φ×200L | 1 | ヶ所
| 内外連絡線 | CM-CEES 1.25-3C | 22 | ｍ
| インターロッキング取外し、再取付 |  | 2.3 | ｍ2
| 根切り | 機械0.13ｍ3 | 0.4 | ｍ3
| 埋戻し | 山砂 | 0.4 | ｍ3
| 残土処分 | 場内敷均し | 0.6 | ｍ3
| 雨水桝はつり補修 |  | 1 | ヶ所
(2)調理スペース空調設備 計
(3) | 国際村ホール空調設備
イ） 空調機器設備
ACP-1 床置ダクト形 60馬力相当
| 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 冷房：140KW 暖房：160KW 風量：400m3/hx800Pa | 1 | 組
| 揚重機費 | 13ｔクレーン | 1 | 式
| 機器搬入費 |  | 1 | 式
| 機器取付費 |  | 1 | 式
| 屋外機RC基礎工事 |  | 1 | 式 |  | 既存利用
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式
| 養生費 |  | 1 | 式
AHU-1 冷房：135,000kcal/h
| 既設エアハンドリングユニット撤去 | 暖房：125,000kcal/h 水量：450L/min | 1 | 基
| 加圧シスターン撤去 | PT-1 壁掛鋼板製 19L | 1 | 基
| 揚重機費 | 13ｔクレーン | 1 | 式
| 機器搬出費 |  | 1 | 式
| 産業廃棄物積込、運搬費 |  | 1 | 式
| 産業廃棄物処分費 | 鉄くず | 1 | 式
計
ロ） 空調ダクト
| 長方形ダクト | 亜鉛鉄板 0.8ｔ 共板工法 | 2 | ｍ2
|  | 亜鉛鉄板 0.6ｔ 共板工法 | 2 | ｍ2
| ダンパー類 | VD 1000×600 | 1 | 個
|  | VD 600×500 | 2 | 個
|  | VD 600×400 | 1 | 個
|  | MD 600×400 | 1 | 個
| キャンバス継手 | 2,140×1,610 | 7.5 | ｍ
|  | 600×500 | 2.2 | ｍ
| 保温工事 | Ⅰ・（ロ）・Ⅺ 機械室 | 3.3 | ｍ2
| 長方形ダクト撤去 | 0.8ｔ 共板工法 | 9 | ｍ2
|  | 0.6ｔ 共板工法 | 3 | ｍ2
| ボックス類撤去 |  | 4 | ｍ2
| ダンパー撤去 | VD 1200×600 | 1 | 個
|  | VD 1000×600 | 1 | 個
|  | VD 600×400 | 1 | 個
|  | MD 600×400 | 1 | 個
| 保温撤去 | 長方形ダクト | 12 | ｍ2
|  | 消音内貼り | 4 | ｍ2
| 産業廃棄物積込、運搬 |  | 1 | 式
| 産業廃棄物処分費 | 鉄くず | 1 | 式
|  | 保温材 | 1 | 式
計
ハ）空調配管
| 冷媒用被覆銅管 | φ31.75×20ｔ | 1 | ｍ
|  | φ25.4×20ｔ | 3 | ｍ
|  | φ19.05×10ｔ | 9 | ｍ
|  | φ12.7×10ｔ | 3 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管 | 機械室・便所 VB20 | 6 | ｍ
| ゲート弁 | JIS10K 20 コア抜き | 1 | 個
| 硬質ポリ塩化ビニル管（ドレン管） | 機械室・便所 VP30 | 3 | ｍ
| 鋼板製化粧カバー | RD-300 | 4 | ｍ
|  | RD-150 | 3 | ｍ
| RCコア抜き | 125φ×200L | 1 | ヶ所
| 内外連絡線 | EM-CEES 1.25-2C | 15 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白）撤去 | 機械室便所 100A | 44 | ｍ
| 〃 | 機械室便所 50A | 7 | ｍ
| 〃 | 機械室便所 20A | 12 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管 | 機械室便所 VB20 | 4 | ｍ
| エア抜き弁撤去 | 20A | 2 | 個
| バタフライ弁撤去 | 100A | 8 | 個
| Y形ストレーナー撤去 | 100A | 1 | 個
| 三方弁 撤去 | 100A | 1 | 個
| 〃 | 50A | 1 | 個
| ゲート弁撤去 | 50A | 2 | 個
| 〃 | 20A | 1 | 個
| フレキシブルジョイント 撤去 | 100A×300L | 2 | 本
| 保温撤去 | GW 100A 機械室 | 44 | ｍ
| 〃 | GW 50A 機械室 | 7 | ｍ
| 保温撤去 | GW 20A 機械室 | 16 | ｍ
| 既設配管切断 |  | 3 | ヶ所
| プラグ止め |  | 3 | ヶ所
| 産業廃棄物積込・運搬費 |  | 1 | 式
| 産業廃棄物処分費 | 鉄くず | 1 | 式
| 〃 | 保温材 | 1 | 式
計
(3)国際村ホール空調設備 計
(4) | ホワイエ等空調設備
ACP-7 天カセ1方向
| 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 冷房：5.0KW 暖房：5.6KW 付属品共 | 4 | 組
ACR-1 壁掛形
| ルームエアコン | 冷房：2.8KW 暖房：3.6KW 付属品共 | 1 | 組
ACR-2 壁掛形
| 〃 | 冷房：2.2KW 暖房：2.2KW 付属品共 | 1 | 組
| 同上機器取付費 |  | 1 | 式
| 冷媒用被覆銅管 | φ12.7/φ6.35 | 98 | ｍ
|  | φ9.52/φ6.35 | 10 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管（ドレン管） | 屋内一般 VP40 | 1 | ｍ
|  | 屋内一般 VP30 | 7 | ｍ
|  | 屋内一般 VP25 | 4 | ｍ
|  | 屋内一般 VP20 | 13 | ｍ
|  | 屋外架空 VP20 | 6 | ｍ
|  | 地中 VP25 | 11 | ｍ
| 保温工事 | ｃ・（ロ）・Ⅶ 40 | 1 | ｍ
|  | ｃ・（ロ）・Ⅶ 30 | 7 | ｍ
|  | ｃ・（ロ）・Ⅶ 25 | 4 | ｍ
|  | ｃ・（ロ）・Ⅶ 20 | 13 | ｍ
| 樹脂製化粧カバー | SD-77 | 30 | ｍ
| RCコア抜き | 75φｘ150Ｌ | 10 | ヶ所
| 内外連絡線 | CM-CEES 1.25-3C 冷媒管共巻 | 108 | ｍ
| インターロッキング取外し、再取付 |  | 5 | ｍ2
| 根切り |  | 1 | ｍ3
| 埋戻し | 山砂 | 1 | ｍ3
| 残土処分 |  | 1 | ｍ3
| 雨水桝はつり補修 |  | 1 | ヶ所
(4)ホワイエ等空調設備 計
(5) | ミュージアムコロネード空調設備
ACO-4 天カセ2方向同時ツイン
| 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW 付属品共 | 2 | 組
ACO-5 天カセ4方向
|  | 冷房：10.0KW 暖房：11.2KW 付属品共 | 1 | 組
ACO-6 天カセ4方向
|  | 冷房：10.0KW 暖房：11.2KW 付属品共 | 1 | 組
| 同上機器取付費 |  | 1 | 式
| 冷媒用被覆銅管 | φ15.88/φ9.52 | 83 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管（ドレン管） | 屋内一般 VP40 | 7 | ｍ
|  | 屋内一般 VP30 | 15 | ｍ
|  | 屋内一般 VP25 | 31 | ｍ
|  | 屋外架空 VP40 | 8 | ｍ
|  | 屋外架空 VP25 | 6 | ｍ
|  | 地中 VP40 | 4 | ｍ
|  | 地中 VP25 | 2 | ｍ
| 保温工事 | ｃ・（ロ）・Ⅶ 40 | 10 | ｍ
|  | ｃ・（ロ）・Ⅶ 30 | 11 | ｍ
|  | ｃ・（ロ）・Ⅶ 25 | 37 | ｍ
| 樹脂製化粧カバー | SD-100 | 22 | ｍ
| RCコア抜き | 100φ×200L | 2 | ヶ所
|  | 75φ×200L | 3 | ヶ所
|  | 75φ×150L | 2 | ヶ所
| 内外連絡線 | CM-CEES 1.25-3C 冷媒管共巻 | 83 | ｍ
| インターロッキング取外し、再取付 |  | 2.7 | ｍ2
| 根切り | 機械0.13ｍ3 | 0.6 | ｍ3
| 埋戻し | 山砂 | 0.6 | ｍ3
| 残土処分 | 場内敷均し | 0.6 | ｍ3
| 雨水桝はつり補修 |  | 2 | ヶ所
(5)ミュージアムコロネード等空調設備 計
(6) | ロビー等空調設備
ACO-4 天カセ2方向同時ツイン
| 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW 付属品共 | 3 | 組
ACO-5 天カセ4方向
|  | 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW 付属品共 | 1 | 組
| 同上機器取付費 |  | 1 | 式
| 冷媒用被覆銅管 | φ15.88/φ9.52 | 79 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管（ドレン管） | 屋内一般 VP40 | 10 | ｍ
|  | 屋内一般 VP30 | 11 | ｍ
|  | 屋内一般 VP25 | 37 | ｍ
|  | 屋外架空 VP40 | 4 | ｍ
|  | 屋外架空 VP30 | 4 | ｍ
|  | 地中 VP40 | 2 | ｍ
|  | 地中 VP30 | 7 | ｍ
| 保温工事 | ｃ・（ロ）・Ⅶ 40 | 10 | ｍ
|  | ｃ・（ロ）・Ⅶ 30 | 11 | ｍ
|  | ｃ・（ロ）・Ⅶ 25 | 37 | ｍ
| 樹脂製化粧カバー | SD-100 | 20 | ｍ
| RCコア抜き | 100φ×200L | 2 | ヶ所
|  | 75φ×200L | 3 | ヶ所
|  | 75φ×150L | 2 | ヶ所
| 内外連絡線 | CM-CEES 1.25-3C 冷媒管共巻 | 79 | ｍ
| インターロッキング取外し、再取付 |  | 4.1 | ｍ2
| 根切り | 機械0.13ｍ3 | 0.9 | ｍ3
| 埋戻し | 山砂 | 0.9 | ｍ3
| 残土処分 | 場内敷均し | 0.9 | ｍ3
| 雨水桝はつり補修 |  | 2 | ヶ所
(6)ロビー等空調設備 計
1 空調設備 計
2 | 換気設備
調理スペース換気設備
| ストレートシロッコファン | FE-1 厨房用 2,200m3/h×180Pa | 1 | 台
|  | FE-2 厨房用 1,500m3/h×200Pa | 3 | 台
|  | FE-3 厨房用 700m3/h×180Pa | 1 | 台
|  | FS-1 給気用 2,200m3/h×140Pa | 1 | 台
|  | FS-2 給気用 1,500m3/h×180Pa | 3 | 台
|  | FS-3 給気用 700m3/h×140Pa | 1 | 台
| 同上取付費 |  | 1 | 式
| 長方形ダクト（EA） | 亜鉛鉄板 0.5ｔ Ｆ工法 コーキング共 | 49 | ｍ2
| 長方形ダクト（OＡ） | 亜鉛鉄板 0.5ｔ 共板工法 | 22 | ｍ2
| スパイラルダクト | 250φ | 17 | ｍ
| 深型セルフード | SUS製 250φ 防虫アミ付 | 8 | 個
| 排気用ボックス | 2,900×500×500 ドレン口 コーキング共 | 1 | 台
| 給気用ボックス | 2,900×500×500 内貼GW25ｔ | 1 | 台
| SUS製排気フード | 箱型 1,100×800×950H | 2 | 台
| グリスフィルター | FSVL-1-530W | 2 | 個
| ファイヤーガード | HGS3025N | 2 | 個
| SUS製排気フード | 箱型 750×650×950H | 4 | 台
| グリスフィルター | FSVL-1-330W | 4 | 個
| ファイヤーガード | HGS2020N | 4 | 個
| SUS製排気フード | 箱型 1,300×800×950H | 1 | 台
| グリスフィルター | FSVL-1-540W | 1 | 個
| ファイヤーガード | HGS3535N | 1 | 個
| SUS製排気フード | 箱型 700×700×950H | 1 | 台
| 吹出口 | VHS 400×400 | 1 | 個
| 同上ボックス | 500×500×400H 内貼GW25ｔ | 1 | 個
| 吹出口 | VHS 300×300 | 3 | 個
| 同上ボックス | 400×400×400H 内貼GW25ｔ | 3 | 個
| 吹出口 | VHS 250×250 | 1 | 個
| 同上ボックス | 350×350×350H 内貼GW25ｔ | 1 | 個
| キャンバス継手 | 300φ | 4 | ヶ所
|  | 250φ | 12 | ヶ所
|  | 200φ | 4 | ヶ所
| ダンパー類 | VD 300×300 | 3 | 個
|  | VD 200×200 | 4 | 個
|  | VD 250φ | 1 | 個
|  | CD 400×300 | 1 | 個
|  | CD 300×300 | 3 | 個
|  | CD 250φ | 1 | 個
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 屋内一般 VP40 | 6 | ｍ
| 保温工事 | Ⅰ・（ロ）・Ⅺ 天井内 | 33 | ｍ2
|  | N・（ロ）・Ⅺ 250φ | 4 | ｍ
| RCコア抜き | 250φ×200L | 8 | ヶ所
|  | 75φ×200L | 1 | ヶ所
| 既設調理室制気口撤去 | 吹出口 ユニバーサル形 0.2ｍ2以下 | 2 | ヶ所
|  | 吹出口 ユニバーサル形 0.3ｍ2以下 | 1 | ヶ所
|  | 吸込口 ユニバーサル形 0.1ｍ2以下 | 1 | ヶ所
|  | 吸込口 ユニバーサル形 0.4ｍ2以下 | 4 | ヶ所
| 発生材積込費 | コンクリートガラ | 0.1 | ｔ
| 発生材運搬費 | コンクリートガラ | 0.1 | ｔ
| 発生材処分費 | コンクリートガラ | 0.1 | ｔ
2 換気設備 計
3 | 自動制御設備
(１) | 自動制御機器設備
| 直結形ダンパ操作器 | MY6050A | 4 | 個
| 室内用湿度調節器 | HY6000Z | 1 | 個
| 挿入形湿度調節器 | HYY-DIS | 1 | 個
| 微差圧スイッチ | PYY-604 | 2 | 個
計
(2) | 試運転調整費 |  | 1 | 式
計
(3) | 計装工事
| ケーブル | EM-CEE 1.25□-2C | 20 | ｍ
| ケーブル | EM-CEE 1.25□-3C | 15 | ｍ
| ケーブル | EM-MEES 0.75□-2C | 91 | ｍ
| 電線管 | E19mm | 10 | 本
| 電線管付属品 |  | 1 | 式
| メタルモールスイッチBOX | 1個用 | 2 | 個
| 丸型スイッチボックス | 二方出E19 | 5 | 個
| プリカ＆コネクター | ＃17 | 4 | 組
| メタルモールA型 | MMA | 7 | 本
| 吊材料及び支持具 |  | 1 | 式
| 雑材料・消耗品 |  | 1 | 式
| 試運転立会費 |  | 1 | 式
| 機器取付費 |  | 1 | 式
| 結線費 |  | 1 | 式
| 労務費 |  | 1 | 式
| 雑工事費 |  | 1 | 式
| 貫通処理費 |  | 1 | 式
| 施工調査費 |  | 1 | 式
計
(4) | 撤去工事 |  | 1 | 式
計
3 自動制御工事 計
4 | 給水設備
(1) | 屋外給水設備
| 水道用ポリエチレン管 | 地中 PP25 | 37 | ｍ
|  | 地中 PP20 | 1 | ｍ
| 不凍栓 | MX-D 25×0.6 | 1 | 個
| 同上ボックス | 塩ビ蓋 | 1 | 個
| 根切り |  | 10.7 | ｍ3
| 埋戻し | 山砂 | 4.2 | ｍ3
|  | 発生土 | 6.3 | ｍ3
| 残土処分 |  | 4.5 | ｍ3
| 舗装切断 | 5ｃｍ | 9 | ｍ
| 舗装運搬 | 積込共 | 0.1 | ｍ3
| 舗装処分費 |  | 0.1 | ｍ3
| 舗装復旧費 | 密粒度ＡＳ5ｃｍ 路盤工15ｃｍ | 2 | ｍ2
| 既設配管切断、接続費（分岐） | 土中 樹脂管 PP25 | 1 | ヶ所
|  | 土中 樹脂管 PP20 | 1 | ヶ所
| 埋設表示テープ |  | 37 | ｍ
計
(2) | 屋内給水
| 塩ビライニング鋼管 | 屋内一般 VB25 | 9 | ｍ
|  | 屋内一般 VB20 | 42 | ｍ
|  | 地中 VD25 | 1 | ｍ
| 保温工事 | ｄ・（ハ）・Ⅶ 25 | 9 | ｍ
|  | ｄ・（ハ）・Ⅶ 20 | 36 | ｍ
|  | a1・（ハ）・Ⅶ 20 | 6 | ｍ
|  | e2・（ハ）・Ⅶ 20 | 1 | ｍ
| 自在水栓 | T130AUN13C | 1 | 個
| レバー式混合水栓 | TKS05311J | 7 | 個
| ゲート弁 | JIS10K 20A コア付 | 1 | 個
| ボール弁 | BAV20 コア付 | 1 | 個
| フレキシブル継手 | SUS20×300L | 1 | 本
| 凍結予防ヒーター | 1ｍ 自己制御 | 1 | 本
| RCコア抜き | 75φ×200L | 1 | ヶ所
（調理室撤去工事）
| 塩ビライニング鋼管撤去 | 屋内一般 VB20 | 5 | ｍ
| 配管保温撤去 | ｃ・（ハ）・Ⅶ 20 | 5 | ｍ
| 既設管プラグ止め | 20A | 4 | ヶ所
| 床はつり | 手はつり 100φ | 3 | ヶ所
| 床RC補修 | 100φ×150mm | 3 | ヶ所
| 既設管切断 | 鋼管 VB20 保温有 | 4 | ヶ所
| 発生材積込費 | 鋼管 | 14.1 | kg
| 発生材運搬費 | 鋼管 | 14.1 | kg
| 発生材処分費 | 鋼管 | 14.1 | kg
計
4 給水設備 計
5 | 排水設備
(1) | 屋外排水設備
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 地中 VU100 | 37 | ｍ
| 小口径インバート桝 | 100－150×500H以下 塩ビ蓋 | 3 | 個
|  | 100－150×800H以下 塩ビ蓋 | 2 | 個
|  | 100－200×1200H以下 塩ビ蓋 | 2 | 個
| 既設桝インバート切直し | 900φ | 1 | ヶ所
| グリストラップ | GT-1 | 1 | 基
| 同上据付費 |  | 1 | 式
| 同上土工事 |  | 1 | 式
| 根切り | 機械0.13ｍ3 | 15.1 | ｍ3
| 埋戻し | 山砂 | 7.3 | ｍ3
|  | 発生土 | 7.8 | ｍ3
| 残土処分 |  | 7.3 | ｍ3
| 舗装切断 |  | 9 | ｍ
| 舗装運搬費 |  | 0.1 | ｍ3
| 舗装処分費 |  | 0.1 | ｍ3
| 舗装復旧費 | 密粒度ＡＳ5ｃｍ 路盤工15ｃｍ | 2.3 | ｍ2
計
(2) | 屋内排水
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 屋内一般 VP100 | 14 | ｍ
|  | 屋内一般 VP50 | 17 | ｍ
|  | 屋内一般 VP40 | 2 | ｍ
| 通気弁 | 50A | 1 | 個
| RCコア抜き | 150φ×200L | 1 | ヶ所
（調理室撤去工事）
| 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 | 屋内一般 VP50 | 3 | ｍ
| 保温撤去 | ｃ・（ロ）・Ⅶ 50 | 3 | ｍ
| 既設管切断キャップ止め | 樹脂管 VP50 保温有 | 3 | ヶ所
| 床はつり | 手はつり 100φ | 3 | ヶ所
| 床RC補修 | 100φ×150mm | 3 | ヶ所
| 発生材積込費 | 塩ビ管 | 4 | kg
| 発生材運搬費 | 塩ビ管 | 4 | kg
| 発生材処分費 | 塩ビ管 | 4 | kg
計
5 排水設備 計
6 | 給湯設備
| ガス給湯器 | WHG-1 屋外壁掛形 32号 配管カバー付き | 1 | 台
| 同上取付費 |  | 1 | 式
| 耐熱性塩ビライニング鋼管 | 屋内一般 HVA20 | 41 | ｍ
| ゲート弁 | JIS10K 20 | 1 | 個
| フレキシブル継手 | SUS20×300L | 1 | 本
| 凍結予防ヒーター | 1ｍ 自己制御 | 1 | 本
| 保温工事 | ｄ・（ロ）・Ⅰ 20 | 33 | ｍ
|  | a1・（ロ）・Ⅰ 20 | 6 | ｍ
|  | e2・（ロ）・Ⅰ 20 | 1 | ｍ
| 防錆工事 | 20A ペトロラタム系防食テープ | 1 | ｍ
| RCコア抜き | 75φ×200L | 1 | ヶ所
（調理室撤去工事）
| ガス給湯器撤去 | FF式 24号 給排気筒共 | 1 | 台
| 給湯用銅管撤去 | （M）20 | 5 | ｍ
| 配管保温撤去 | ｃ・（ロ）・Ⅰ 20 | 5 | ｍ
| 銅管切断 | 20A | 4 | ヶ所
| 床はつり | 手はつり 100φ | 3 | ヶ所
| 床RC補修 | 100φ×150mm | 3 | ヶ所
| 発生材積込費 | 銅管 | 2 | kg
| 発生材運搬費 | 銅管 | 2 | kg
| 発生材処分費 | 銅管 | 2 | kg
| 発生材積込費 | 湯沸し器 | 32.5 | kg
| 発生材運搬費 | 湯沸し器 | 32.5 | kg
| 発生材処分費 | 湯沸し器 | 32.5 | kg
6 給湯設備 計
7 | ガス設備
(1) | 新設工事
| ポリエチレン管：埋設 | PE 50A | 11 | ｍ
| ポリエチレン被覆鋼管：埋設 | PLS 50A | 3 | ｍ
| ポリエチレン被覆鋼管：非埋設 | PLS 50A | 5.5 | ｍ
| ポリエチレン被覆鋼管：非埋設 | PLS 32A | 7 | ｍ
| ポリエチレン被覆鋼管：非埋設 | PLS 25A | 3 | ｍ
| ポリエチレン被覆鋼管：非埋設 | PLS 20A | 20 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白）：非埋設 | SGP 50A | 3 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白）：非埋設 | SGP 20A | 1 | ｍ
| ステンレスフレキ管：非埋設 | SFP 20A | 3 | ｍ
| ステンレスフレキ管：非埋設 | SFP 15A | 4 | ｍ
| ガスメーターガス栓 | サービスコック 50A | 1 | ケ
| 機器ガス栓 | ねじガス栓 20A | 1 | ケ
| 機器ガス栓 | 機器接続ガス栓 20A | 3 | ケ
| 機器ガス栓 | 機器接続ガス栓 15A | 4 | ケ
| 機器ガス栓 | 2口ガス栓 10A | 2 | ケ
| 機器接続具 | フレキホース 20A×400L | 1 | 本
| 圧力試験用プラグ | 検圧プラグ 15A | 1 | 本
| 管固定金具取付 | 50A | 2 | ケ
| 管固定金具取付 | 32A | 3 | ケ
| 管固定金具取付 | 25A | 2 | ケ
| 管固定金具取付 | 20A以下 | 10 | ケ
| 立管固定ステンレス金物 | 50A | 5 | ケ
| 立管固定ステンレス金物 | 20A | 1 | ケ
| ガスメーター取付費：新設 | 10号～16号 | 1 | 台
| 既設管分岐接続工事：埋設 | PLS 80A×50A | 1 | ヶ所
| 土工事：人力掘削+人力埋戻し | 50A 管敷設部 土被り＝0.6ｍ | 15 | ｍ
| 土工事：人力掘削+人力埋戻し | 80A分岐部 | 1 | ｍ3
| 防食処置：防食テープ巻き | 50A | 3 | ｍ
| 検査費用 |  | 1 | 件
計
(2) | 2）撤去工事
| 配管用炭素鋼鋼管：撤去 非埋設 | SGP 40A | 9 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管：撤去 非埋設 | SGP 25A | 10 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管：撤去 非埋設 | SGP 20A | 5 | ｍ
| ガス栓・接続具：撤去 |  | 10 | ケ
| 既設配管切断：非埋設 | SGP 40A | 8 | ヶ所
| 既設配管切断：非埋設 | SGP 25A | 16 | ヶ所
| 既設配管切断：非埋設 | SGP 20A | 2 | ヶ所
| 既設配管切断：非埋設 | SGP 40A | 1 | ヶ所
計
7 ガス設備 計