## 表紙
令和7年度 |  | 2025-05-01
参考
工事名 | 鶴岡市立朝暘第五小学校改築グラウンド整備工事（電気設備）
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 甲
設計書(甲） |  | 鶴岡市立朝暘第五小学校改築グラウンド整備工事（電気設備）
| 工種及品目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 適 要
A | 直接工事費
電気設備工事
1. | 電灯設備 | 電灯分岐 | 式 | 1
2. | 電灯設備 | コンセント分岐 | 式 | 1
3. | 拡声設備 |  | 式 | 1
4. | 構内配電線路 |  | 式 | 1
5. | 構内通信線路 |  | 式 | 1
6. | 構内仮設 |  | 式 | 1
7. | 発生材 |  | 式 | 1
| 直接工事費 計 |  | 式 | 1
B | 共通費
1. | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 式 | 1
2. | 現場管理費 |  | 式 | 1
3. | 一般管理費 |  | 式 | 1
| 共通費 計 |  | 式 | 1
| 工事価格 | A+B | 式 | 1
| 消費税相当額 | 10%
| 工事費 |  | 式 | 1

## 内訳書
設計書(乙）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
[5 empty] | 0 | 0
| 電気設備工事 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1. | 電灯設備 | 電灯分岐
| ケーブル | EM-EEF1.6-2C 管内 | 19 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF1.6-3C 管内 | 39 | ｍ
| 電線管 | （E19） 露出 | 19 | ｍ
| 電線管 | （E25） 露出 | 39 | ｍ
| プルボックス | SUS製 WP | 1 | 式
| プルボックス | 鋼板製 | 1 | 式
| 露出スイッチボックス | （E19） | 4 | 個
| 埋込スイッチ | 1P15A×1 | 4 | 個
| 照明器具 | A2G | 10 | 台
| 照明器具 | P1 | 2 | 台
計
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
2. | 電灯設備 | コンセント分岐
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C 管内 | 35 | ｍ
| 電線管 | （E25） 露出 | 35 | ｍ
| 丸型露出ボックス | （E25） 3方出 | 3 | 個
| 露出スイッチボックス | （E25） | 4 | 個
| 埋込コンセント | 2P15AE×2 | 4 | 個
計
0
0
[5 empty] | 0 | 0
3. | 拡声設備 |  |  |  | 0
| ケーブル | L-4E6AT-EM 管内 | 30 | ｍ
| 電線管 | （E25） 露出 | 24 | ｍ
| 電線管 | （GZ22） 露出 | 6 | ｍ
| プルボックス | SUS製 WP | 1 | 式
| プルボックス | 鋼板製 | 1 | 式
| レピータコンセント |  | 1 | 台
| ブースター収納箱 |  | 1 | 台
| アンテナブースター | ※収納箱に格納 | 2 | 台
| マイクロホンミキサー |  | 1 | 台
| デジタルワイヤレスマイクロホン | ハンド型 | 1 | 本
| デジタルワイヤレスマイクロホン | タイピン型 | 1 | 本
| チャージャー |  | 1 | 台
| ダイナミックマイクロホン |  | 2 | 本
| 卓上型マイクロホンスタンド |  | 1 | 台
| 床上型マイクロホンスタンド |  | 2 | 台
計
[5 empty] | 0 | 0
4. | 構内配電線路
| 電線 | EM-IE5.5° FEP内 | 99 | ｍ
| 電線 | EM-IE5.5° 管内 | 2 | ｍ
| 電線 | EM-IE8゜ FEP内 | 99 | ｍ
| 電線 | EM-IE8゜ 管内 | 2 | ｍ
| 導入線 | 1.2mm FEP内 | 216 | ｍ
| 導入線 | 1.2mm 管内 | 7 | ｍ
| ケーブル | EM-CET3.5°-3C FEP内 | 229 | ｍ
| ケーブル | EM-CET3.5°-3C 管内 | 12 | ｍ
| ケーブル | EM-CE8°-3C FEP内 | 199 | ｍ
| ケーブル | EM-CE8°-3C 管内 | 28 | ｍ
| ケーブル | EM-CET14° FEP内 | 279 | ｍ
| ケーブル | EM-CET14° 管内 | 28 | ｍ
| ケーブル | EM-CET22° FEP内 | 33 | ｍ
| ケーブル | EM-CET38° FEP内 | 33 | ｍ
| ケーブル | EM-CET100° FEP内 | 67 | ｍ
| ケーブル | EM-CET100° 管内 | 2 | ｍ
| ケーブル | EM-CPEE1.2-1P FEP内 | 81 | ｍ
| ケーブル | EM-CPEE1.2-1P 管内 | 4 | ｍ
| ケーブル分岐接続材 | CET150゜-100゜-22゜ | 1 | 組
| ケーブル分岐接続材 | IE38゜-8゜-8゜ | 1 | 組
| ケーブル分岐接続材 | IE14゜-5.5゜-5.5゜ | 1 | 組
| ケーブル直線接続材 | CET38゜-38゜ | 1 | 組
| 電線管 | （GZ28） 露出 | 28 | ｍ
| 電線管 | （GZ36） 露出 | 24 | ｍ
| 電線管 | （GZ54） 露出 | 12 | ｍ
| 電線管 | （GZ70） 露出 | 5 | ｍ
| 電線管 | （FEP30） 地中 | 148 | ｍ
| 電線管 | （FEP40） 地中 | 147 | ｍ
| 電線管 | （FEP50） 地中 | 69 | ｍ
| 電線管 | （FEP65） 地中 | 208 | ｍ
| 電線管 | （FEP80） 地中 | 279 | ｍ
| 異種管接続材 | （FEP30） | 2 | 個
| 異種管接続材 | （FEP40） | 2 | 個
| FEP直線接手 | （FEP50） | 4 | 個
| FEP直線接手 | （FEP80） | 6 | 個
| グランド照明盤 |  | 1 | 面
| 照明器具 | AA | 16 | 台
| 架台 |  | 4 | 台
| コンクリート柱 | 15m-19-7.0 | 4 | 本
| 鋼管柱 | L=6.3m 溶融亜鉛仕上 | 1 | 本
| コンクリート根巻 | φ400×H550 | 1 | 個
| プルボックス | SUS製 WP | 1 | 式
| リモコンスイッチ | 4L | 1 | 個
| リモコンスイッチ収納箱 |  | 1 | 台
| ハンドホール | H1-9 R8K-60 | 1 | 基
| ハンドホール | H2-9 R2K-60 | 2 | 基
| ハンドホール | H2-9 R8K-60 | 2 | 基
| ハンドホールセパレータ |  | 4 | 枚
| 自在バンド |  | 28 | 個
| 防水鋳鉄管 | WI1-100-6 | 14 | 本
| 防水鋳鉄管 | WI1-150-6 | 6 | 本
| 管路口防水装置 | φ100 | 14 | 組
| 管路口防水装置 | φ150 | 6 | 組
| つば付き防水スリーブ | φ150 | 14 | 本
| つば付き防水スリーブ | φ200 | 6 | 本
| 根切り | 機械 | 227 | ｍ3
| 埋戻し | 機械 | 205 | ｍ3
| 残土処分 |  | 22 | ｍ3
基礎下
| 砕石 | RC40 | 0.9 | ｍ3
| 捨てコンクリート | Fc-21*18*25 | 0.4 | ｍ3
| 同上打設費 |  | 0.4 | ｍ3
| コンクリート | Fc-21*18*25 | 11 | ｍ3
| コンクリート打設手間 | 基礎コンクリート | 11 | ｍ3
| 普通型枠 | 基礎部 | 48 | ｍ2
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞以内 | 48 | ｍ2
| 地中埋設標 | コンクリート製 | 9 | 本
| 埋設シート | ダブル | 298 | ｍ
| 重機輸送費 |  | 1 | 式
計
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5. | 構内通信線路 |  |  |  | 0
| ケーブル | EM-S-7C-FB FEP内 | 148 | ｍ
| ケーブル | EM-S-7C-FB 管内 | 106 | ｍ
| ケーブル | EM-S-7C-FB ラック上 | 228 | ｍ
| ケーブル | EM-AE1.2-2C FEP内 | 31 | ｍ
| ケーブル | EM-AE1.2-2C ラック上 | 7 | ｍ
| ケーブル | EM-HP1.2-3C FEP内 | 31 | ｍ
| ケーブル | EM-HP1.2-3C ラック上 | 7 | ｍ
| ケーブル | L-4E6AT-EM FEP内 | 111 | ｍ
| ケーブル | L-4E6AT-EM 管内 | 4 | ｍ
| ケーブル | L-4E6AT-EM ラック上 | 7 | ｍ
| 電子ボタン電話ケーブル（エコ） | 0.5-2P FEP内 | 31 | ｍ
| 電子ボタン電話ケーブル（エコ） | 0.5-2P ラック上 | 7 | ｍ
| 電線管 | （FEP30） 地中 | 188 | ｍ
| 電線管 | （FEP50） 地中 | 82 | ｍ
| 電線管 | （GZ22） 露出 | 8 | ｍ
| 電線管 | （GZ28） 露出 | 4 | ｍ
| 電線管 | （GZ36） 露出 | 6 | ｍ
| ワイヤレスアンテナ |  | 2 | 台
| アンテナブースター |  | 2 | 台
| 異種管接続材 | （FEP30） | 2 | 個
| 異種管接続材 | （FEP50） | 2 | 個
| FEP直線接手 | （FEP50） | 4 | 個
| ケーブル（撤去） | EM-S-5C-FB PF内 | 2 | ｍ
| ケーブル（撤去） | EM-S-5C-FB ラック上 | 223 | ｍ
計
6. | 構内仮設
| 電線（仮設） | EM-IE2.0mm 管内 | 4 | ｍ
| ケーブル（仮設） | EM-CE8゜-2C FEP内 | 12 | ｍ
| ケーブル（仮設） | EM-CE8゜-3C FEP内 | 12 | ｍ
| 電線管（仮設） | （FEP50） 露出 | 12 | ｍ
| 電線管（仮設） | （VE16） 埋設 | 4 | ｍ
| 仮設引込開閉器盤（仮設） | KS-1 | 1 | 面
| 仮設鋼管柱（仮設） | L=5.0m 溶融亜鉛仕上 | 1 | 本
| ケーブル直線接続材（仮設） | CE8゜-2C-8゜-2C | 3 | 組
| ケーブル直線接続材（仮設） | CE8゜-3C-8゜-3C | 3 | 組
| 自動点滅器（仮設） | 200V 3A | 1 | 個
| 根切り | 機械 | 8 | m3
| 接地工事 | ED | 1 | 箇所
| 接地工事 | ED(ELCB) | 1 | 箇所
| 接地埋設標 | 黄銅製 | 1 | 個
| 導入線（取外し再取付） | 1.2mm FEP内 | 93 | ｍ
| ケーブル（取外し再取付） | EM-CE8゜-2C FEP内 | 12 | ｍ
| ケーブル（取外し再取付） | EM-CE8゜-3C FEP内 | 12 | ｍ
| 電線管（取外し再取付） | （FEP50） 露出 | 81 | ｍ
| 電線管（取外し再取付） | （FEP80） 露出 | 35 | ｍ
| 電線（仮設撤去） | EM-IE2.0mm 管内 | 4 | ｍ
| ケーブル（仮設撤去） | EM-CE8゜-2C FEP内 | 12 | ｍ
| ケーブル（仮設撤去） | EM-CE8゜-3C FEP内 | 12 | ｍ
| 電線管（仮設撤去） | （FEP50） 露出 | 12 | ｍ
| 電線管（仮設撤去） | （VE16） 埋設 | 4 | ｍ
| 仮設引込開閉器盤（仮設撤去） | KS-1 | 1 | 面
| 仮設鋼管柱（仮設撤去） | L=5.0m 溶融亜鉛仕上 | 1 | 本
| 接地埋設標（仮設撤去） | 黄銅製 | 1 | 個
| 自動点滅器（仮設撤去） |  | 1 | 個
計
7. | 発生材
| 発生材処分費 | 金属くず | 0.1 | ｔ
| 発生材処分費 | 廃プラスチック | 0.01 | ｔ
| 発生材運搬費 |  | 1 | 台
計
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## 乙 (hidden)
設計書（乙）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  | 工種及び品目 | 規格・寸法 | 材工 | 単位 | 採用単価 | 市単価 | 歩掛り | 建設物価 | 積算資料 | ｺｽﾄ情報 | 施工単価 | 見積採用単価 | 複合単価 | 見積A | 見積B | 見積C | 掛率 | 備考
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 複合単価様式 (hidden)
複 合 単 価 計 算 書
|  |  | 材 料 費 |  |  |  |  | 労 務 費
品 名 / 規 格 | 単位 | 資 材 単 価 | 補 給 | 付属品１ | 付属品２ | 雑 材 | 材料合計 | 労務費１ | 労務費２ | その他 | 労務費計 | 複合単価 | 設計単価
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
複 合 単 価 計 算 書
|  |  | 材 料 費 |  |  |  |  | 労 務 費
品 名 / 規 格 | 単位 | 資 材 単 価 | 補 給 | 付属品１ | 付属品２ | 雑 材 | 材料合計 | 労務費１ | 労務費２ | その他 | 労務費計 | 複合単価 | 設計単価
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
複 合 単 価 計 算 書
|  |  | 材 料 費 |  |  |  |  | 労 務 費
品 名 / 規 格 | 単位 | 資 材 単 価 | 補 給 | 付属品１ | 付属品２ | 雑 材 | 材料合計 | 労務費１ | 労務費２ | その他 | 労務費計 | 複合単価 | 設計単価
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!