## 表紙
令和7年度 |  | 2025-05-01
参考
工事名 | 鶴岡市立朝暘第五小学校改築プール整備工事（機械設備）
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | 鶴岡市立朝暘第五小学校改築プール整備工事（機械設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
Ⅰ | 機械設備工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | 電気設備工事 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 中科目M
設計書
記号 | 名 称 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 機械設備工事
1 | 換気設備
（1） | 機器設備 |  | 1 | 式
（2） | ダクト設備 |  | 1 | 式
計
2 | 衛生器具設備 |  | 1 | 式
計
3 | 給水設備 |  | 1 | 式
計
4 | 排水設備 |  | 1 | 式
計
5 | 給湯設備 |  | 1 | 式
計
6 | 消火設備
（1） | 屋外消火栓設備 |  | 1 | 式
計
7 | ガス設備
（1） | 都市ガス設備 |  | 1 | 式
計
8 | プールろ過設備 |  | 1 | 式
計
9 | 屋外給水設備 |  | 1 | 式
計
10 | 屋外排水設備 |  | 1 | 式
計
11 | 屋外ガス設備
（1） | 都市ガス設備 |  | 1 | 式
計
機械設備工事 計

## 細目M
設計書
記号 | 名 称 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 機械設備工事
1 | 換気設備
（1） | 機器設備
FE-1
| 消音型ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 天吊型 500m3/h | 1 | 台
FS-1
| 消音型ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 天吊型 500m3/h | 1 | 台
FC-1
| 天井扇 | ｻﾆﾀﾘｰ用・定風量ﾀｲﾌﾟ 200m3/h | 1 | 台
FC-2
| 天井扇 | ｻﾆﾀﾘｰ用・定風量ﾀｲﾌﾟ 200m3/h | 1 | 台
FC-3
| 天井扇 | ｻﾆﾀﾘｰ用・定風量ﾀｲﾌﾟ 250m3/h | 1 | 台
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計
0
（2） | ダクト設備
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 250φ | 10 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 150φ | 4 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ | 0.5t | 2 | m2
| 吸込口 | HS 300×300 | 1 | 個
| 吹出口 | VHS 300×300 | 1 | 個
| 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 250φ | 2 | 個
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 250φ | 2 | 個
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 150φ | 3 | 個
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | GW 屋内隠蔽 250φ | 4 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | GW 屋内隠蔽 150φ | 3 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ内貼 | GW25t | 1 | m2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計
2 | 衛生器具設備
01
| ｼｬﾜｰ水栓 | 固定ｼｬﾜｰ、止水栓 | 5 | 個
02
| 横水栓 | 13mm、吐水口回転形 | 9 | 個
03
| 散水栓 |  | 1 | 個
| 上記SUS製散水栓ﾎﾞｯｸｽ |  | 1 | 個
04
| 横水栓 |  | 2 | 個
05
| ｻｰﾓｽﾀｯﾄ混合水栓 |  | 1 | 個
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計
3 | 給水設備
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（PB） | 屋内一般 50A | 7 | ｍ
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（PB） | 屋内一般 40A | 4 | ｍ
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（PB） | 屋内一般 32A | 1 | ｍ
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（PB） | 屋内一般 25A | 7 | ｍ
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（PB） | 屋内一般 20A | 54 | ｍ
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（PB） | 機械室・便所 25A | 2 | ｍ
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（PD） | 地中配管 32A | 1 | ｍ
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（PD） | 地中配管 25A | 3 | ｍ
| 仕切弁（管端ｺｱ付） | GV 10K 50A | 4 | 個
| 仕切弁（管端ｺｱ付） | GV 10K 25A | 2 | 個
| 防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 3山型 50A | 1 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | SUS製 25A 300L | 1 | 個
| 給水管保温 | GW 機械室露出 25A | 2 | ｍ
| 給水管保温 | GW 天井・PS内 40A | 1 | ｍ
| 給水管保温 | GW 天井・PS内 25A | 2 | ｍ
| 給水管保温 | GW 天井・PS内 20A | 5 | ｍ
| 給水管保温 | PF 床下・暗渠内 50A | 7 | ｍ
| 給水管保温 | PF 床下・暗渠内 40A | 3 | ｍ
| 給水管保温 | PF 床下・暗渠内 32A | 1 | ｍ
| 給水管保温 | PF 床下・暗渠内 25A | 5 | ｍ
| 給水管保温 | PF 床下・暗渠内 20A | 49 | ｍ
| 土工事 | 根切り | 1 | m3
| 土工事 | 埋戻し | 1 | m3
| ｽﾘｰﾌﾞ |  | 1 | 式
| 形鋼振止支持 |  | 1 | 式
計
4 | 排水設備
| （雑排水） |  |  |  |  | 0
| ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管（RF-VP） | 屋内一般 100A | 74 | ｍ
| ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管（RF-VP） | 屋内一般 50A | 8 | ｍ
| ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管（RF-VP） | 地中配管 150A | 3 | ｍ
| 仕切弁 | GV 10K 50A | 1 | 個
| 防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 3山型 100A | 4 | 個
| 排水金物 | T14AA 50A | 2 | 個
| 土工事 | 根切り | 1 | m3
| 土工事 | 埋戻し | 1 | m3
| ｽﾘｰﾌﾞ |  | 1 | 式
| 形鋼振止支持 |  | 1 | 式
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計
5 | 給湯設備
| WHG-1 | 屋内壁掛強制給排気型(FF式)
| ｶﾞｽ給湯器(給湯専用) | 能力:24号 | 1 | 台
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS) | 屋内一般 25A | 16 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS) | 屋内一般 20A | 27 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS) | 機械室・便所 25A | 14 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS) | 地中配管 20A | 11 | ｍ
| 仕切弁(SUS) | GV 10K 25A | 2 | 個
| 仕切弁(SUS) | GV 10K 20A | 2 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | SUS製 25A 300L | 1 | 個
| 給湯管保温 | GW 機械室露出 20A | 14 | ｍ
| 給湯管保温 | GW 天井・PS内 15A | 9 | ｍ
| 給湯管保温 | GW 床下・暗渠内 20A | 16 | ｍ
| 給湯管保温 | GW 床下・暗渠内 15A | 19 | ｍ
| 給湯管防食 | 鋼管 地中埋設 20A | 11 | ｍ
| 土工事 | 根切り | 2 | m3
| 土工事 | 埋戻し | 2 | m3
| ｽﾘｰﾌﾞ |  | 1 | 式
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計
6 | 消火設備
（1） | 屋外消火栓設備
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋内一般 100A | 5 | ｍ
| 消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管（VS） | 地中配管 100A | 20 | ｍ
| 消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管（VS） | 地中配管 25A | 1 | ｍ
| 消火栓弁 | 40A×45° | 1 | 個
| 上記SUS製ﾎﾞｯｸｽ | HB-12A | 1 | 個
| 採水口 | ｽﾀﾝﾄﾞ型 単口 100×65 | 1 | 個
| 仕切弁 | GV 10K 25A | 1 | 個
| 上記弁桝 | VC-P | 1 | 組
| 土工事 | 根切り | 4 | m3
| 土工事 | 埋戻し | 4 | m3
| ｽﾘｰﾌﾞ |  | 1 | 式
| 形鋼振止支持 |  | 1 | 式
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計
7 | ガス設備
（1） | 都市ガス設備
| 都市ｶﾞｽ設備 |  | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計
8 | プールろ過設備
| PWF-1 | 砂ろ過方式 70m3/h処理
| ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置 | 1700φ×H1200-SS製 | 1 | 式
| PRP-1 | 非自吸式渦巻形
| 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付費 | 1167L/min 7.5kW | 1 | 台
PHC-1
| 除毛器 取付費 | SUS製 150A×100A | 1 | 台
PRF-1
| 瞬間流量計 取付費 | 125A ｵﾘﾌｨｽ式流量計 | 1 | 台
PMV-1
| 電動補給水弁 取付費 | 50A 電動ﾎﾞｰﾙ弁 SCS製 | 1 | 台
PCP-1
| ﾌﾟｰﾙろ過設備制御盤 据付費 | 屋内壁掛形 | 1 | 面
| PCL-1 | 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ：ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式 30mL/min
| 滅菌装置 据付費 | 注入ﾀﾝｸ：PE製 50L | 1 | 台
| PPAC-1 | 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ：ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式 30mL/min
| 凝集装置 据付費 | 注入ﾀﾝｸ：PE製 50L | 1 | 台
| PZ-1 | ﾎﾟｰﾛﾗ電極式（ｽﾀﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ）
| 残留塩素計 取付費 | ｻﾝﾌﾟﾙ水循環型 ﾌｨﾙﾀｰ共 | 1 | 台
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) | 屋内一般 150A | 34 | ｍ
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) | 屋内一般 125A | 7 | ｍ
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) | 屋内一般 100A | 43 | ｍ
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) | 屋内一般 75A | 16 | ｍ
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) | 屋内一般 65A | 12 | ｍ
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) | 屋内一般 50A | 25 | ｍ
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) | 機械室・便所 150A | 2 | ｍ
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) | 機械室・便所 125A | 8 | ｍ
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) | 機械室・便所 50A | 4 | ｍ
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) | 機械室・便所 40A | 2 | ｍ
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) | 機械室・便所 16A | 3 | ｍ
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | BV 10K 150A | 3 | 個
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | BV 10K 125A | 3 | 個
| 仕切弁 | GV 10K 150A | 1 | 個
| 仕切弁 | GV 10K 50A | 20 | 個
| 仕切弁 | GV 10K 20A | 1 | 個
| 仕切弁 | GV 10K 15A | 4 | 個
| 逆止弁 | CV 10K 125A | 1 | 個
| 防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 3山型 125A | 1 | 個
| 防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 3山型 100A | 2 | 個
| 防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 3山型 50A | 18 | 個
| 防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 2山型 125A | 3 | 個
| 防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 2山型 100A | 1 | 個
| ｽﾘｰﾌﾞ |  | 1 | 式
| 形鋼振止支持 |  | 1 | 式
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計
9 | 屋外給水設備 |  |  |  |  | 0
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PD) | 地中配管 50A | 261 | ｍ
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PD) | 地中配管 32A | 1 | ｍ
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PD) | 地中配管 20A | 3 | ｍ
| 水抜栓 | 50A×450L | 1 | 個
| 上記弁桝 | VC-3 | 1 | 組
| 水抜栓 | 32A×450L | 1 | 個
| 上記弁桝 | VC-1 | 1 | 組
| 不凍水栓柱 | 13A×1200L | 1 | 個
| 埋設標示ﾃｰﾌﾟ |  | 264 | ｍ
| 埋設標示ﾋﾟﾝ |  | 2 | 個
| 埋設埋設標 |  | 11 | 個
| 土工事 | 根切り | 89 | m3
| 土工事 | 山砂 | 29 | m3
| 土工事 | 残土処分 場内敷均し | 29 | m3
| 土工事 | 埋戻し | 60 | m3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計
10 | 屋外排水設備 |  |  |  |  | 0
| ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管（RF-VP） | 地中配管 150A | 1 | ｍ
| ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管（RF-VP） | 地中配管 100A | 16 | ｍ
| ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管（RF-VP） | 地中配管 50A | 1 | ｍ
| 小口径塩ﾋﾞ桝 | 90L-100×200 300H 樹脂蓋 | 1 | 組
| 小口径塩ﾋﾞ桝 | 90L-100×200 341H 樹脂蓋 | 1 | 組
| 小口径塩ﾋﾞ桝 | 90L-100×200 398H 樹脂蓋 | 1 | 組
| 小口径塩ﾋﾞ桝 | 90Y-100×200 318H 樹脂蓋 | 1 | 組
| 小口径塩ﾋﾞ桝 | 90Y-100×200 436H 樹脂蓋 | 1 | 組
| 土工事 | 根切り | 4 | m3
| 土工事 | 山砂 | 3 | m3
| 土工事 | 残土処分 場内敷均し | 3 | m3
| 土工事 | 埋戻し | 2 | m3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計
0
11 | 屋外ガス設備
（1） | 都市ガス設備
| 都市ｶﾞｽ設備 |  | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計
0

## 甲E
設計書
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ | 電気設備工事
1. | 電灯設備 | 電灯幹線 | 1 | 式
2. | 電灯設備 | 電灯分岐 | 1 | 式
3. | 電灯設備 | コンセント分岐 | 1 | 式
4. | 動力設備 | 動力幹線 | 1 | 式
5. | 構内交換設備 |  | 1 | 式
6. | 情報表示設備 |  | 1 | 式
7. | 拡声設備 |  | 1 | 式
電気設備工事 計

## 内訳書E
設計書
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
[5 empty] | 0 | 0
Ⅱ | 電気設備工事 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1. | 電灯設備 | 電灯幹線 |  |  | 0
| 電線 | EM-IE5.5° 管内 | 3 | ｍ
| 電線 | EM-IE5.5° PF内 | 4 | ｍ
| 電線 | EM-IE8° 管内 | 3 | ｍ
| 電線 | EM-IE8° PF内 | 4 | ｍ
| ケーブル | EM-CET22° 管内 | 3 | ｍ
| ケーブル | EM-CET22° FEP内 | 4 | ｍ
| 電線管 | （GZ42） 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | （FEP50） 地中 | 4 | ｍ
| 異種管接続材 | （FEP50） | 1 | 個
計
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2. | 電灯設備 | 電灯分岐 |  |  | 0
| ケーブル | EM-EEF1.6-2C ころがし | 6 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF1.6-2C PF内 | 18 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF1.6-3C ころがし | 81 | ｍ
| ケーブル | EM-CE3.5°-3C 管内 | 8 | ｍ
| ケーブル | EM-CE3.5°-3C FEP内 | 13 | ｍ
| 導入線 | 1.2mm 管内 | 3 | ｍ
| 電線管 | （PF16） 隠ぺい | 18 | ｍ
| 電線管 | （PF22） 隠ぺい | 1 | ｍ
| 電線管 | （GZ22） 地中 | 5 | ｍ
| 電線管 | （FEP65） 地中 | 9 | ｍ
| 異種管接続材 | （FEP50） | 2 | 個
| アウトレットボックス | 四角中浅型 | 14 | 個
| アウトレットボックス | 四角大深型 | 5 | 個
| プルボックス | 鋼板製 | 1 | 式
| 埋込スイッチ | 1P15A×1＋1P15AL×1 | 3 | 個
| 埋込スイッチ | 1P15AL×1 | 1 | 個
| 埋込スイッチ | 3W15AL×1 | 4 | 個
| 自動点滅器 | 200A 3A | 1 | 個
| 電灯分電盤 | L1-8 | 1 | 面
| 照明器具 | A2 | 6 | 台
| 照明器具 | A2G | 2 | 台
| 照明器具 | A3 | 2 | 台
| 照明器具 | I1 | 4 | 台
| 照明器具 | P1 | 2 | 台
計
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3. | 電灯設備 | コンセント分岐 |  |  | 0
| ケーブル | EM-EEF2.0-2C PF内 | 18 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF2.0-2C ころがし | 28 | ｍ
| 電線管 | （PF22） 隠ぺい | 18 | ｍ
| アウトレットボックス | 四角中浅型 | 8 | 個
| アウトレットボックス | 四角大深型 | 2 | 個
| 埋込コンセント | 2P15AE×2 | 5 | 個
| 埋込コンセント | 2P15A×1 接地端子付 | 1 | 個
| 防水コンセント | 2P15AE×2 接地端子付 | 1 | 個
計
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4. | 動力設備 | 動力幹線 |  |  | 0
| ケーブル | EM-CET38° 管内 | 3 | ｍ
| ケーブル | EM-CET38° FEP内 | 5 | ｍ
| 電線管 | （GZ54） 地中 | 3 | ｍ
| 電線管 | （FEP50） 地中 | 5 | ｍ
| 異種管接続材 | （FEP50） | 1 | 個
| プルボックス | 鋼板製 | 1 | 式
計
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
5. | 構内交換設備 |  |  |  | 0
| 電子ボタンケーブル（エコ） | 0.5-2P PF内 | 13 | ｍ
| 電線管 | （PF16） 隠ぺい | 3 | ｍ
| 電線管 | （FEP30） 地中 | 10 | ｍ
| 異種管接続材 | （FEP30） | 1 | 個
| アウトレットボックス | 四角中浅型 | 1 | 個
| PHS基地局 |  | 1 | 台
| 既設電話交換機改修 |  | 1 | 式
計
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6. | 情報表示設備 | 時刻表示 |  |  | 0
| ケーブル | EM-AE1.2-2C 管内 | 6 | ｍ
| ケーブル | EM-AE1.2-2C PF内 | 9 | ｍ
| 電線管 | （GZ22） 地中 | 6 | ｍ
| 電線管 | （FEP30） 地中 | 9 | ｍ
| 異種管接続材 | （FEP30） | 1 | 個
| アウトレットボックス | 四角中浅型 | 1 | 個
| 壁掛型子時計 | 700φ 防雨型 | 1 | 台
計
0
0
0
7. | 拡声設備 |  |  |  | 0
| ケーブル | EM-HP1.2-3C ころがし | 21 | ｍ
| ケーブル | EM-HP1.2-3C FEP内 | 11 | ｍ
| ケーブル | EM-HP1.2-3C 管内 | 3 | ｍ
| 電線管 | （PF16） 隠ぺい | 2 | ｍ
| 電線管 | （FEP30） 地中 | 9 | ｍ
| 電線管 | （GZ22） 露出 | 3 | ｍ
| アウトレットボックス | 四角中浅型 | 4 | 個
| 壁掛型スピーカー | ATT付 | 4 | 台
| 天井埋込スピーカー | ATT付 | 1 | 台
計
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0