## 表紙
令和7年5月
参考
工事名 |  | 鶴岡市朝日庁舎車庫棟改修工事
金抜き設計書
※積算上の留意点 数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。 これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。 数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、契約管財課契約検査係に提出してください。 「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。 「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。 だだし、現場説明事項に金抜き設計書に記載のものを見込むことを特記された場合はこれを優先する。
鶴岡市建設部建築課

## 総括
| 設計書 | 鶴岡市朝日庁舎車庫棟改修工事
記号 | 名 称 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
Ⅰ | 北側車庫棟改修工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | 東側車庫棟改修工事 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 経費率 |  | 1 | 式
| 積上げ |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費等 |  | 1 | 式
| 工事価格 | A+B
| 消費税等相当額 | 10% | 1 | 式
合計（工事費）

## （積上げ）
| 設計書 | 鶴岡市朝日庁舎車庫棟改修工事
記号 | 名 称 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-1 | 共通仮設費（積上げ）
1ｍ2あたり 12円/日（税別）
| 近隣借地料 | 借用期間 120日 | 300 | ｍ2
| 仮設ユニットハウス | 10㎡程度 4ヶ月 | 1 | 棟
共通仮設費（積上げ） 計

## Ⅰ Ａ（北側）
| 設計書 | 鶴岡市朝日庁舎車庫棟改修工事
記号 | 名 称 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 北側車庫棟改修工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 解体工事 |  | 1 | 式
3 | 改修工事 |  | 1 | 式
4 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
小 計
1 | 直接仮設工事 | 着工時に内部備品、車両はないものとする
外部足場
| 枠組本足場(手摺先行方式) w=900 | H=12m未満 | 1 | 式
災害防止
| 垂直養生 | メッシュシ－ト張り | 1 | 式
| 最上部安全手摺 | 枠組足場用 | 1 | 式
| 内部足場 |  | 1 | 式
| 内部仕上養生 |  | 1 | 式
| 引渡し前清掃 |  | 1 | 式
直接仮設工事 計
2 | 解体工事
既存屋根解体
軒先≒300/水上≒900
| 既存折板屋根撤去 | 既存見切面戸・養生・雑工事共 | 43.8 | ｍ
| 既存屋根材処理（有価物） |  | 260 | ㎏
| 廃材運搬費 |  | 1 | 式
既存外壁・下地材解体
| 既存角波鉄板撤去 |  | 119 | m2
既存角波鉄板
| 既存角波鉄板処理（有価物） | ｔ0.35×巾370(119.0ｍ2) | 330 | ㎏
| 廃材運搬費 |  | 1 | 式
◎ | 既存サッシ解体
| AW-1 | 引違窓2連
| 既存枠障子解体撤去 | 3670×900 ※場内集積 | 2 | ヶ所
| AW-2 | 引違窓
| 既存枠障子解体撤去 | 1800×900 ※場内集積 | 1 | ヶ所
| 積込・運搬費 |  | 1 | 式
| アルミサッシ処分（有価物） |  | 39 | ㎏
| ガラス材処分 |  | 0.024 | ｍ3
◎ | 既存鉄骨胴縁解体
北面／21.89ｍ×8段
| 既存胴縁解体 | C-75×45×15×2.3 | 1 | 式
北面／21.89ｍ×8段
| 同上処分費 |  | 569 | ㎏
◎ | 既存木製造作棚解体
既存木製造作棚/2段
| 解体・撤去・処分 | L4000×D600×H1800 3ヶ所 | 1 | 式
解体工事 計
3 | 改修工事
◎ | 屋根改修工事
| 折板（馳 SV-1型） | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ1.0 | 228 | ｍ2
|  | フネンエースｔ4.0/裏張り | 198 | ｍ2
| 葺き替え金具 | S50 | 87.6 | ｍ
| 折板（馳 SV-1型） | 軒先見切面戸・シーリング共 | 43.8 | ｍ
面戸台水切
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.4 |  | 43.8 | ｍ
ケラバ包み/延べ寸法≒250
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.8 |  | 20.8 | ｍ
2段：L-50×50×4(金具共)
| 雪止アングル | 亜鉛メッキ処理 | 43.8 | ｍ
| 資材運搬 |  | 1 | 式
新屋根材・他
| 荷揚げクレーン |  | 1 | 式
◎ | 外壁改修工事
4山角波
| 長尺角波鉄板張り | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.4 | 119 | ｍ2
| 出隅加工品 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.4 | 12.6 | ｍ
| 石膏ボード下地 | ｔ12.5×910×1800 | 119 | ｍ2
| 透湿防水シート下地 | ｔ0.2×1000×50ｍ | 119 | ｍ2
材工
| 防水テープ（窓廻り・他） | 20ｍｍ×50ｍｍブチル系 | 105 | ｍ
◎ | 外壁板金改修工事
延べ寸法≒200
| 土台水切 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.4 | 42.3 | ｍ
延べ寸法≒300
| ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ上枠水切り | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.5 | 19.4 | ｍ
延べ寸法≒210
| ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ縦枠水切り | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.5 | 28 | ｍ
| サッシ枠 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.4 | 23.7 | ｍ
◎ | 雨樋改修工事
| 軒樋 | 折板150-Ⅰ型 | 21.9 | ｍ
| 竪樋 | VU100φ | 19.5 | ｍ
折板150-Ⅰ型
| 集水器 | VPVU125φ×100φ | 5 | ヶ所
◎ | 鉄骨胴縁改修工事
| 現場実測費 |  | 1 | 式
北面／569㎏
| 胴縁鉄骨材料費 | C-75×45×15×2.3 | 1 | 式
| 同上作図費 |  | 1 | 式
| 同上工場製作費 |  | 569 | ㎏
| 同上新規交換受ピース |  | 90 | ヶ所
| 同上既存受ピース切断費 | GL共 | 90 | ヶ所
| 同上交換受ピース罫書仮付費 |  | 90 | ヶ所
| 同上交換受ピース現場溶接費 |  | 90 | ヶ所
| 鉄骨建て方重機費 |  | 1 | 式
| 鉄骨建て方鳶工費 |  | 1 | 式
| 現場接合部タッチアップ |  | 1 | 式
| 合番・現場鉄工費 |  | 1 | 式
◎ | サッシ改修工事
| AW-1 | PRO-SE70
| 引違窓２連 | 3670×900 枠見込み70 | 2 | ヶ所
| AW-2 | PRO-SE70
| 引違窓 | 1800×900 枠見込み70 | 1 | ヶ所
| 設計費 | AW-1・AW-2 | 1 | 式
| 運搬費 | AW-1・AW-2 | 1 | 式
| 取付調整費 | AW-1・AW-2 | 1 | 式
| 諸経費 | AW-1・AW-2 | 1 | 式
◎ | ガラス改修工事
4ｍｍ
| 型ガラス | 2.18ｍ2以下 | 8.1 | ｍ2
| シリコン施工費 | 6×6 | 72 | ｍ
| 運搬諸経費 |  | 1 | 式
◎ | オーバースライダー修繕工事
| 下部ウェザーストリップ | L=4850 | 4 | ヶ所
| 交換工事費 |  | 4 | ヶ所
◎ | 既存基礎巾木改修工事
目視、打診による確認、
| 外壁面の事前調査 | マーキング、計測、図面記入 | 50.8 | ｍ2
| 高圧洗浄 | 既存モルタル面 | 50.8 | ｍ2
200×200程度
| 基礎浮きモルタル撤去・補修 | 無収縮モルタル | 9 | ヶ所
基礎巾木
| 仕上一体型塗膜防水 | 大関化学工業(株)パライージー | 50.8 | ｍ2
◎ | 既存オーバースライダー塗装工事
| 高圧洗浄 | 鉄鋼面 | 67.9 | ｍ2
| 耐候性塗料DP | 鉄鋼面 | 67.9 | ｍ2
| 同上素地ごしらえ | 鉄鋼面 | 67.9 | ｍ2
カッティングシート張り
| 既存サイン撤去 | □150×9文字 | 1 | 式
カッティングシート張り
| サイン新設 | □150×9文字 | 1 | 式
| 改修工事 雑物・副資材 |  | 1 | 式
中量ボルトレスラック
| 車庫内ラック | 仕様：耐荷重300kg/段 棚5段
参考品番 MMA7657-5K
| 単体型 | H2100 ｘ W1800 ｘD571 | 3 | 台
参考品番 MMA7657-5K
| 連結型 | H2100 ｘ W1800 ｘD571 | 3 | 台
参考品番 MMA7357-5K
| 連結型 | H2100 ｘ W900 ｘD571 | 3 | 台
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 施工費 | 床・壁固定金具共 | 1 | 式
改修工事 計

## ⅠＥ（北側）
| 設計書（乙） | 鶴岡市朝日庁舎車庫棟改修工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 電気設備工事
（北側車庫）
| （1）電灯設備 |  | 1 | 式
| （2）電灯設備 撤去工事 |  | 1 | 式
電気設備工事 合計
北側車庫改修工事
（1）電灯設備
| EEFケーブル | EM-EEF1.6-2C、管内 | 2 | ｍ
| EEFケーブル | EM-EEF1.6-2C、天井内 | 3 | ｍ
| EEFケーブル | EM-EEF1.6-3C、管内 | 2 | ｍ
| EEFケーブル | EM-EEF1.6-3C、天井内 | 24 | ｍ
| EEFケーブル | EM-EEF2.0-3C、管内 | 1 | ｍ
| EEFケーブル | EM-EEF2.0-3C、天井内 | 3 | ｍ
手間のみ
| 既設EM-CEケーブル | EM-CE5.5°-3C、管内 | 3 | ｍ
手間のみ
| 既設EM-CEケーブル | EM-CE5.5°-3C、FEP管内 | 1 | ｍ
| 溶融亜鉛めっき製厚鋼電線管 | ZGP28、露出 | 3 | ｍ
| 異種管接続材 | H型 FEP30-ZGP28 | 1 | 個
| ねじなし電線管 | E19、露出 | 2 | ｍ
| ねじなし電線管 | E25、露出 | 3 | ｍ
| 露出スイッチボックス | 1個用 1方出 E19 | 3 | 個
| 露出スイッチボックス | 1個用 2方出 E19 | 2 | 個
| 金属製アウトレットボックス | OB102×102×54C | 2 | 個
| プルボックス | SS200×200×150（SUS、WP） | 1 | 個
| 埋込スイッチ | 1P15A×1（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付） | 1 | 個
| 埋込スイッチ | 1P15A×2（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付） | 1 | 個
| 埋込コンセント | 2P15A×2（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付） | 3 | 個
| 防雨入線カバー |  | 3 | 個
| 照明器具 ＬＥＤ灯 | A 直付ﾍﾞｰｽ照明 40形 ﾄﾗﾌ型 | 5 | 個
1灯用投光器台付
| 照明器具 ＬＥＤ灯 | B 投光器 水銀灯400形相当 | 3 | 個
樹脂製 屋内形 露出形
| 電灯分電盤 | 主幹:ELCB3P30A 分岐:SH2P20A×3 | 1 | 面
計
| （2）電灯設備 撤去工事 | 撤去・運搬・処分
| DV電線 1条1径間 | DV2.0-2C、架空 | 3 | 径間
| CVケーブル 撤去 | CV2°-2C、露出 | 25 | ｍ
| 露出スイッチボックス 撤去 | 1個用 1方出 E19 | 4 | 個
| 露出スイッチボックス 撤去 | 1個用 2方出 E19 | 1 | 個
| 箱型ヒューズ | 15A 外箱 碍子製 | 1 | 個
| 埋込スイッチ 撤去 | 1P15A×1（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付） | 2 | 個
| 埋込コンセント 撤去 | 2P15A×1（金属製ﾌﾟﾚｰﾄ付） | 2 | 個
| 埋込コンセント 撤去 | 2P15A×2（金属製ﾌﾟﾚｰﾄ付） | 1 | 個
| 照明器具（蛍光灯） 撤去 | 露出吊下げ 反射笠付 FL40W×1 | 5 | 台
| 照明器具（ハイウェイ灯） 撤去 | HID400W形 ﾎﾟｰﾙ7ｍ | 1 | 台
| 25 屋外照明塔 | 車庫棟 東側外壁傍
| コンクリート解体 |  | 1.2 | m3
灯具、配線共
| ポール解体 | H＝8ｍ | 1 | 式
計

## ⅡＡ（東側）
| 設計書 | 鶴岡市朝日庁舎車庫棟改修工事
記号 | 名 称 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ | 東側車庫棟改修工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 解体工事 |  | 1 | 式
3 | 改修工事 |  | 1 | 式
4 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
5 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
小 計
1 | 直接仮設工事 | 着工時に内部備品、車両はないものとする
外部足場
| 枠組本足場(手摺先行方式) w=900 | H=12m未満 | 1 | 式
災害防止
| 垂直養生 | メッシュシ－ト張り | 1 | 式
| 最上部安全手摺 | 枠組足場用 | 1 | 式
| 内部足場 |  | 1 | 式
| 内部仕上養生 |  | 1 | 式
| 引渡し前清掃 |  | 1 | 式
直接仮設工事 計
2 | 解体工事
◎ | 既存本体屋根解体
軒先≒600/水上≒600
| 既存折板屋根撤去 | 既存見切面戸・養生・雑工事共 | 96.7 | ｍ
| 既存屋根材処理 | 巾600×96.8×0.8ｍｍ | 588 | ㎏
| 廃材運搬費 |  | 1 | 式
◎ | 既存下屋解体
既存役物共
| 既存折板屋根撤去 | (タイトフレーム・板金役物) | 90.4 | ｍ2
| 既存屋根材処理 |  | 897 | ㎏
| 廃材運搬費 |  | 1 | 式
◎ | 既存外壁・下地材解体
| 既存角波鉄板撤去 |  | 409 | m2
既存角波鉄板
| 既存角波鉄板処理 |  | 1122 | ㎏
| 廃材運搬費 |  | 1 | 式
防火ライトｔ6（アスベストみなし）
| 既存下地材撤去・養生 |  | 409 | m2
防火ライトｔ6（アスベストみなし）
| 既存下地材詰め込み |  | 1 | 式
防火ライトｔ6（アスベストみなし）
| 既存下地材運搬費 |  | 1 | 式
防火ライトｔ6（アスベストみなし）
| 既存下地材処分費 |  | 3 | ｍ3
◎ | 既存雨樋解体
| 既存軒樋撤去（折板型樋） | 折板1型形状ｔ0.8 | 95.6 | ｍ
| 既存竪樋撤去（鉄管） | 鉄管100φ | 43 | ｍ
| 既存樋積込・運搬費 |  | 1 | 式
折板型軒樋
| 既存樋処理（有価物） | W340×ｔ0.8 | 204 | ㎏
SGB管100φ
| 既存樋処理（有価物） | （90A/101φ鉄管） | 334 | ㎏
◎ | 既存サッシ解体
AW-1
| 既存枠障子解体撤去 |  | 10 | ヶ所
AW-2
| 既存枠障子解体撤去 |  | 2 | ヶ所
AW-3
| 既存枠障子解体撤去 |  | 1 | ヶ所
AW-4
| 既存枠解体撤去 |  | 4 | ヶ所
AD-1
| 既存枠障子解体撤去 |  | 1 | ヶ所
AD-2
| 既存枠障子解体撤去 |  | 2 | ヶ所
| 積込・運搬費 |  | 1 | 式
| アルミサッシ処分（有価物） |  | 184 | ㎏
| ガラス材処分 |  | 0.16 | ｍ3
◎ | 既存鉄骨胴縁解体
| 既存胴縁解体 |  | 1 | 式
| 同上処分費（有価物） |  | 1471 | ㎏
◎ | 既存木製造作棚解体
既存木製造作棚/3段
| 解体・撤去・処分 | L4000×D450×H1800 1ヶ所 | 1 | ヶ所
既存木製造作棚/2段
| 解体・撤去・処分 | L4500×D600×H1800 1ヶ所 | 1 | ヶ所
既存木製造作棚/2段
| 解体・撤去・処分 | L2700×D900×H1800 1ヶ所 | 1 | ヶ所
既存木製造作棚/2段
| 解体・撤去・処分 | L1350×D900×H1800 1ヶ所 | 1 | ヶ所
◎ | 既存流し台解体
既存ステンレス流し台＋コンロ台
| 解体・撤去・処分 | L1800×D550×H800 1ヶ所 | 1 | ヶ所
◎ | 既存内部造作解体
| 休憩室・物置 | 間仕切・天井・上がり床
| 解体・撤去・処分 | 休憩室・踏込・押入・物置(壁仕上そのまま) | 43.7 | ｍ2
トイレ
| 解体・撤去・処分 | トイレ/間仕切・天井(壁仕上そのまま) | 4 | ｍ2
| トイレ床タイルはがし | 下地モルタル共
| 解体・撤去・処分 | トイレ/既存床(タイル) | 4 | ｍ2
解体工事 計
3 | 改修工事
◎ | 本体屋根改修工事
| 折板（馳 SV-1型） | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ1.0 | 570 | ｍ2
|  | フネンエースｔ4.0/裏張り | 512 | ｍ2
| 葺き替え金具 | S50 | 242 | ｍ
| 軒先見切面戸・シーリング共 |  | 96.7 | ｍ
面戸台水切
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.4 |  | 96.7 | ｍ
ケラバ包み(側面・軒天2工程)/延べ寸法≒950
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.8 |  | 23.6 | ｍ
2段：L-50×50×4(金具共)
| 雪止アングル | 亜鉛メッキ処理 | 96.7 | ｍ
◎ | 下屋改修工事
| 折板（馳 SV-1型） | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ1.0 | 90.4 | ｍ2
| タイトフレーム | 高強度（強力型） | 94.5 | ｍ
延寸法≒550
| ケラバ包み | カラーガルバリウム鋼板ｔ0.6 | 3.8 | ｍ
| 見切面戸 | シーリング共 | 47.3 | ｍ
| 水上止面戸 | レインシャット納め共 | 47.3 | ｍ
延寸法≒500
| 壁際雨押水切 | カラーガルバリウム鋼板ｔ0.8 | 47.3 | ｍ
| 資材運搬 |  | 1 | 式
新屋根材・他
| 荷揚げクレーン費 |  | 1 | 式
◎ | 外壁改修工事
4山角波
| 長尺角波鉄板張り | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.4 | 412 | ｍ2
| 出隅加工品 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.4 | 20.5 | ｍ
| 石膏ボード下地 | ｔ12.5×910×1800 | 412 | ｍ2
| 石膏ボード下地 | ｔ9.5×910×1800 | 412 | ｍ2
| 透湿防水シート下地 | ｔ0.2×1000×50ｍ | 412 | ｍ2
材工
| 防水テープ（窓廻り・他） | 20ｍｍ×50ｍｍブチル系 | 115 | ｍ
◎ | 外壁板金改修工事
延べ寸法≒200
| 土台水切 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.4 | 73.1 | ｍ
延べ寸法≒700
| 出入口 上場カバー | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.5 | 42.8 | ｍ
延べ寸法≒260
| 出入口 両側竪枠 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.5 | 8 | ｍ
延べ寸法≒200
| サッシ枠 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.4 | 41.8 | ｍ
◎ | 雨樋改修工事
| 軒樋 | 折板150-Ⅰ型 | 95.6 | ｍ
| 竪樋 | VU100φ | 43 | ｍ
折板150-Ⅰ型
| 集水器 | VPVU125φ×100φ | 9 | ヶ所
◎ | 鉄骨胴縁改修工事
| 現場実測費 |  | 1 | 式
東面／1,471㎏
| 胴縁鉄骨材料費 | C-75×45×15×2.3 | 1 | 式
| 同上作図費 |  | 1 | 式
| 同上工場製作費 |  | 1471 | ㎏
| 同上新規交換受ピース |  | 320 | ヶ所
| 同上既存受ピース切断費 | GL共 | 320 | ヶ所
| 同上交換受ピース罫書仮付費 |  | 320 | ヶ所
| 同上交換受ピース現場溶接費 |  | 320 | ヶ所
| 鉄骨建て方重機費 |  | 1 | 式
| 鉄骨建て方鳶工費 |  | 1 | 式
| 現場接合部タッチアップ |  | 1 | 式
| 合番・現場鉄工費 |  | 1 | 式
◎ | アルミサッシ改修工事
| AW-1 | PRO-SEBFG/防火設備/EB-2457-5
| 引違窓 | 1600×900 枠見込み70 | 5 | ヶ所
| AW-2 | PRO-SE70
| 引違窓 | 1600×1200 枠見込み70 | 2 | ヶ所
| AD-1 | PRO-SE70
| 引戸2枚建 | 1600×2000 枠見込み70 | 1 | ヶ所
| 設計費 | AW＋AD | 1 | 式
| 運搬費 | AW＋AD | 1 | 式
| 取付調整費 | AW＋AD | 1 | 式
| 諸経費 | AW＋AD | 1 | 式
◎ | ガラス改修工事
4ｍｍ
| 型ガラス | 2.18ｍ2以下 | 5.4 | ｍ2
6.8ｍｍ
| 網入型ガラス | 2.18ｍ2以下 | 7.2 | ｍ2
| シリコン施工費 | 6×6 | 72 | ｍ
| 防火シリコン施工費 | 6×6 | 165 | ｍ
| 運搬費 |  | 1 | 式
◎ | スチールドア改修工事
| SD-1 | 防火設備（例示仕様）扉厚40
| 鋼製両開戸 | 1600×2000 枠見込み150 | 2 | ヶ所
| 設計費 | SD | 1 | 式
| 運搬費 | SD | 1 | 式
| 取付調整費 | SD | 1 | 式
| 諸経費 | SD | 1 | 式
◎ | オーバースライダー修繕工事
| 下部ウェザーストリップ | L=4100 | 8 | ヶ所
| 下部ウェザーストリップ | L=5100 | 1 | ヶ所
| 交換工事費 |  | 9 | ヶ所
◎ | 木製建具改修工事
| WD-2 | ※3方枠＋下レールは既存利用
| 引違戸（ガラリ付） | 1600×2000 見込み40 | 1 | ヶ所
◎ | 既存基礎巾木改修工事
目視、打診による確認、
| 外壁面の事前調査 | マーキング、計測、図面記入 | 21.9 | ｍ2
| 高圧洗浄 | 既存モルタル面 | 21.9 | ｍ2
200×200程度
| 基礎浮きモルタル撤去・補修 | 無収縮モルタル | 5 | ヶ所
600×180
| 既存床下換気口の塞ぎ（外部） | 無収縮モルタル塞ぎ | 2 | ヶ所
600×180
| 既存床下換気口の塞ぎ（内部） | ポリスチレンフォームｔ25 | 2 | ヶ所
基礎巾木
| 仕上一体型塗膜防水 | 大関化学工業(株)パライージー | 21.9 | ｍ2
◎ | 既存下屋鉄骨部塗装工事
| 耐候性塗料DP | 鉄鋼面 | 85.8 | ｍ2
| 同上素地ごしらえ | 鉄鋼面 | 85.8 | ｍ2
ブレースφ13（ターンバックル）
| 耐候性塗料DP（細副物） | 鉄鋼面 | 100 | ｍ
ブレースφ13（ターンバックル）
| 同上素地ごしらえ | 鉄鋼面 | 100 | ｍ
◎ | 既存オーバースライダー塗装工事
| 高圧洗浄 | 鉄鋼面 | 152 | ｍ2
| 耐候性塗料DP | 鉄鋼面 | 152 | ｍ2
| 同上素地ごしらえ | 鉄鋼面 | 152 | ｍ2
◎ | 既存休憩室・トイレ廻り改修工事
| 砕石地業 | C-40 再生材 | 3.3 | ｍ3
| ポリエチレンフィルム敷 | 厚0.15 | 21.9 | ｍ2
| 溶接金網 | 6×100×100 | 21.9 | ｍ2
Fc=24N/mm2 S18
| コンクリート | 材工共 | 3.3 | ｍ3
| コンクリ－ト打設手間 | 土間 | 3.3 | ｍ3
| ポンプ圧送基本料 | 50m3未満（圧送料金含む） | 1 | 回
休憩室・踏込・押入
| 床防水モルタル下地 | ｔ30 | 43.3 | ｍ2
トイレ
| 床防水モルタル下地 | ｔ50 | 4 | ｍ2
| エラスタイト目地 | W20 材工 | 9 | ｍ
ｹｲ酸塩系ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化材
| コンクリート表面強化材 | (ABC商会:ｾﾗﾐｷｭｱ同等) | 47.3 | ｍ2
※中2Fの壁塞ぎ含む
| 軽量鉄骨壁下地 | 65形＠450 | 98.7 | ｍ2
65形 三方
| 軽量鉄骨壁下地 開口補強 | W1600xH2000 | 4 | ヶ所
65形 四方
| 軽量鉄骨壁下地 開口補強 | W1600xH1200 | 2 | ヶ所
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形 直張用 @300 | 47.3 | ｍ2
| 壁 | ※中2Fの壁塞ぎ含む
| 石膏ボード（素地） | ｔ12.5×910×1800 | 98.7 | ｍ2
天井
| 化粧石膏ボード | 準不燃 GB-D t9.5 | 47.3 | ｍ2
天井
| 廻り縁 | コの字 | 39 | ｍ
| 天井 | 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| グラスウール充填 | t105 16kg/m3 | 45.3 | ｍ2
| 壁 | 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| グラスウール充填 | t50 16kg/m3 | 86.1 | ｍ2
| ビニル巾木 | H60 | 31.6 | ｍ
SUS角型ﾌﾗｯﾄﾌｰﾄﾞ：DS-100SKN(3M)
| ＳＵＳ換気口（東面外壁） | 杉田エース同等 | 4 | ヶ所
| 改修工事 雑物・副資材 |  | 1 | 式
倉庫出入口
参考品番 SX-N43TF1 コクヨ
| シューズボックス（12人用） | H1590 x W1002 ｘ D330 | 1 | 台
| 施工費 | 固定金具共 | 1 | 式
中量ボルトレスラック
| 倉庫内ラック | 仕様：耐荷重300kg/段 棚5段
参考品番 MMA7647-5K
| 単体型 | H2100 ｘ W1800 ｘD471 | 5 | 台
参考品番 MMA7647-5K
| 連結型 | H2100 ｘ W1800 ｘD471 | 6 | 台
参考品番 MMA7347-5K
| 単体型 | H2100 ｘ W900 ｘD471 | 1 | 台
参考品番 MMA7347-5K
| 連結型 | H2100 ｘ W900 ｘD471 | 2 | 台
中量ボルトレスラック
| 車庫内ラック | 仕様：耐荷重300kg/段 棚5段
参考品番 MMA7657-5K
| 単体型 | H2100 ｘ W1800 ｘD571 | 9 | 台
参考品番 MMA7657-5K
| 連結型 | H2100 ｘ W1800 ｘD571 | 4 | 台
参考品番 MMA7692-5K
| 単体型 | H2100 ｘ W1800 ｘD921 | 2 | 台
参考品番 MMA7392-5K
| 連結型 | H2100 ｘ W1900 ｘD921 | 2 | 台
参考品番 MPTY03152050-2K
タイヤラック
| 基本型 | H1506 ｘ W2000 ｘD500 | 5 | 台
参考品番 MPTYB800
| 同上 転倒防止材 | 金物共 | 10 | 組
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 施工費 | 床・壁固定金具共 | 1 | 式
改修工事 計

## ⅡＥ（東側）
| 設計書（乙） | 鶴岡市朝日庁舎車庫棟改修工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 電気設備工事
（東側車庫）
| （1）電灯コンセント設備 |  | 1 | 式
| （2）火災報知設備（自火報） |  | 1 | 式
| （3）電灯コンセント設備 撤去工事 |  | 1 | 式
| （4）火災報知設備 撤去工事 |  | 1 | 式
| （5）東側車庫外壁部ケーブル他 取外し再取付工事 |  | 1 | 式
電気設備工事 合計
東側車庫改修工事
（1）電灯コンセント設備
| EEFケーブル | EM-EEF1.6-2C、天井内 | 3 | ｍ
| EEFケーブル | EM-EEF1.6-2C、PF管内 | 3 | ｍ
| EEFケーブル | EM-EEF1.6-3C、天井内 | 25 | ｍ
| EEFケーブル | EM-EEF1.6-3C、PF管内 | 7 | ｍ
| EEFケーブル | EM-EEF2.0-3C、天井内 | 37 | ｍ
| EEFケーブル | EM-EEF2.0-3C、PF管内 | 21 | ｍ
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-S16、隠蔽 | 3 | ｍ
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-S22、隠蔽 | 28 | ｍ
| 樹脂製アウトレットボックス | OB102×102×44C | 15 | 個
| 樹脂製アウトレットボックス | OB102×102×54C | 5 | 個
| 樹脂製スイッチボックス | 埋込 3個用 ｶﾊﾞｰ付 | 1 | 個
| 埋込スイッチ | 1P15A×7,PL×2（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付） | 1 | 個
| 埋込スイッチ | 1P15A×1,3W15A×1（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付） | 1 | 個
| 埋込スイッチ | 3W15A×1（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付） | 1 | 個
| 防水スイッチ | 1P15A×1（WP） | 1 | 個
| 換気用湿度スイッチ | 手間のみ（機械設備支給品） | 1 | 個
| 埋込接地極付コンセント | 2P15A×1 E付（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付） | 1 | 個
| 埋込接地極付コンセント | 2P15A×2 E付（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付） | 6 | 個
| 防水コンセント | 2P15A×2 E･ET付 | 2 | 個
| 照明器具 ＬＥＤ灯 | A 直付ﾍﾞｰｽ照明 40形 ﾄﾗﾌ型 | 23 | 個
| 照明器具 ＬＥＤ灯 | B 直付ｳｫｰﾙﾗｲﾄ 20形 | 1 | 個
鋼板製 屋内形 露出形
| 電灯分電盤 | 主幹:ELCB3P60A 分岐:MCCB2P20A×10 | 1 | 面
計
（2）火災報知設備（自火報）
| ＡＥケーブル | EM-AE0.9-4C、天井内 | 10 | ｍ
| ＡＥケーブル | EM-AE0.9-4C、PF管内 | 2 | ｍ
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-S16、隠蔽 | 2 | ｍ
| 樹脂製アウトレットボックス | OB102×102×44C | 2 | 個
| 樹脂製アウトレットボックス | OB102×102×54C | 2 | 個
| 受信機 | P型2級 5回線 露出形 | 1 | 個
| 総合盤 | P型2級 露出形(発信機、ベル、表示灯) | 2 | 個
| 電鈴 | φ150 （防水形） | 1 | 個
| 熱感知器 | 差動ｽﾎﾟｯﾄ ２種 露出 | 24 | 個
| 立会検査費 | P型 2級 | 1 | 工事
計
（3）電灯コンセント設備 撤去工事
| 埋込スイッチ 撤去 | 1P15A×1（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付） | 1 | 個
| 埋込スイッチ 撤去 | 1P15A×3（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付） | 1 | 個
| 埋込スイッチ 撤去 | 1P15A×7,PL×2（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付） | 1 | 個
| 防水スイッチ 撤去 | 1P15A×1（WP） | 1 | 個
| 埋込コンセント 撤去 | 2P15A×1（金属製ﾌﾟﾚｰﾄ付） | 1 | 個
| 防水コンセント 撤去 | 2P15A×3 ET付 | 2 | 個
| 照明器具（蛍光灯） 撤去 | 露出 富士形 FL20W×1 | 2 | 台
| 照明器具（蛍光灯） 撤去 | 露出 シーリングライト FL20W×3 | 2 | 台
| 照明器具（蛍光灯） 撤去 | 露出 防水ブラケット FL20W×1 | 2 | 台
| 照明器具（蛍光灯） 撤去 | 露出 反射笠付 FL40W×1 | 2 | 台
| 照明器具（蛍光灯） 撤去 | 露出吊下げ 反射笠付 FL40W×2 | 19 | 台
鋼板製 屋内形 露出形
| 電灯分電盤 撤去 | 主幹:ELCB3P60A 分岐:MCCB2P20A×14 | 1 | 面
| 換気扇（有圧扇）電源切り離し再接続 | AC100V 電源 | 2 | 箇所
計
（4）火災報知設備 撤去工事
| 受信機 撤去 | P型2級 5回線 露出形 | 1 | 個
| 総合盤 撤去 | P型2級 露出形(発信機、ベル、表示灯) | 2 | 個
| 電鈴 | φ150 露出形 | 1 | 個
| 回路試験器 | 露出形 | 2 | 個
| サイレン | DC24V | 1 | 個
| サイレン用スイッチ | サイレン停止用 | 1 | 個
| 熱感知器 | 差動ｽﾎﾟｯﾄ型 2種 | 26 | 個
| 熱感知器 | 定温ｽﾎﾟｯﾄ型 1種 70℃ 防水 | 1 | 個
| 熱感知器 | 定温ｽﾎﾟｯﾄ型 特種 60℃ | 1 | 個
計
（5）東側車庫外壁部ケーブル他 取外し再取付工事
外壁改修時 ケーブル等を取外し外部足場へ仮に共架し。 外壁改修後に復旧。
| 構内用ケーブル | TKEV0.65-30P | 1 | 式
| 構内用ケーブル | TKEV0.65-50P | 1 | 式
計

## ⅡＭ（東側）
| 設計書 | 鶴岡市朝日庁舎車庫棟改修工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | 機械設備工事
【東側車庫棟】
A | 換気設備 更新
休憩室（踏込）
| F-1 換気扇 撤去 | 壁付形25㎝ | 1 | 台
車庫
| F-2 有圧換気扇 撤去 | 壁付40㎝、電気シャッター | 2 | 台
休憩室
| F-3 換気扇 撤去 | 天井付40㎝ ダクト共 | 1 | 台
出入口(旧トイレ)、倉庫(旧休憩室踏込)
| F-1 換気扇 新設 | 壁付形25㎝ ※湿度ｾﾝｻｰ/SW付属共 | 2 | 台
車庫
| F-2 有圧換気扇 新設 | 壁付40㎝、電気シャッター | 2 | 台
倉庫（旧休憩室踏込）
| 新設機器取付費 | 換気扇25㎝ | 2 | 台
車庫
| 新設機器取付費 | 換気扇40㎝ | 2 | 台
Aの計
B | 給排水設備・衛生設備 撤去
| 衛生器具撤去 | 和風大便器 タンク式 | 1 | 組
| 衛生器具撤去 | 小便器 洗浄弁式床置形 | 1 | 組
| 衛生器具撤去 | 手洗器 | 1 | 組
| 給水管 撤去 | SGP-VB 20A | 3 | ｍ
| 通気管 撤去 | SGP 15A | 3 | ｍ
| 給水管保温撤去 | 20A 屋外 | 3 | ｍ
| プラグ止め | 15A | 1 | ヶ所
| プラグ止め | 20A | 2 | ヶ所
| 排水管キャップ止め | 50V | 2 | ヶ所
| 排水管キャップ止め | 75V | 1 | ヶ所
Bの計
A＋Bの計