## 表紙
令和７年度
工事名 | 鶴岡市立温海中学校コンピューター室冷房設備更新工事
金 抜 き 設 計 書
※積算上の留意点 数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、 契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。 これは 「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。 数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、 契約管財課契約管財係に提出してください。 「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる 資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない 「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。 「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。
鶴岡市 教育委員会 管理課

## 設計書
| 設計書 | [5 empty] | 鶴岡市立温海中学校コンピューター室冷房設備更新工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 直接工事費 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税等相当額 | 10%
総 合 計

## 内訳詳細
| 設計書 | [5 empty] | 鶴岡市立温海中学校コンピューター室冷房設備更新工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接工事費
冷房能力：12.5kw
| 空冷ヒートポンプエアコン | 暖房能力：14.0kw | 1 | 式
| 室外機重耐塩型 | ４方向天カセ型 三相200V
| 参考セット品番：PLZ-ERMP140H5 | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ(MAｽﾏｰﾄﾘﾓｺﾝ)、安全ﾈｯﾄ
溶融亜鉛ﾒｯｷ平地置架台、転倒防止金物
標準ﾊﾟﾈﾙ、ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ、配線ﾘﾌﾟﾚｰｽｷｯﾄﾞ
| 設置工事費 | 既存Dr接続・保温復旧費含む | 1 | 式
ﾍﾟｱｺｲﾙ Φ9.5 Φ15.9
| 冷媒用被覆銅管 | 継手類接合材含む | 15 | ｍ
VP25
| ドレン配管（屋外） | ｴﾙﾎﾞ・接続部材等含む | 1 | ｍ
SD-140
| 樹脂製配管カバー | ｺｰﾅｰ・ｴﾙﾎﾞ・支持金具等含む | 10 | ｍ
| リモコン配線 | EM-CEEＳ1.25□-2Ｃ | 7 | ｍ
| 合成樹脂可とう電線管 | PF14㎜ | 3 | ｍ
| 室内機吊り金具 | 振れ止め、アト施工アンカー含む | 1 | 式
| 撤去・処分費 |  | 1 | 式
| 試運転調整 | 気密試験及び真空乾燥含む | 1 | 式
| フロンガス回収処理費 | 140型 | 1 | 式
| 機器搬入・搬出費 |  | 1 | 式
| 電気工事費 | 既設配線接続費等 | 1 | 式
H12ｍ未満 Ｗ1200
| 外部足場 | 昇降階段・メッシュシート含む | 1 | 式
既設天井：ジプトーン
| 天井取外し・復旧費 | 910□ t9.5 LGSにビス止め | 1 | 式
直接工事費 計

## 内訳(舞台装置) (hidden)
見積
[30 empty] | 建具工 | 配管工 | 電工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | はつり工 | 保温工 | ダクト工 | 複合
労務
[11 empty] | 工種及び品目 | 規格・寸法 | 材工 | 単位 | 採用単価 | 見 積 |  |  | 建設物価 | 積算資料 | コスト | 施工単価 | 材料費 | [6 empty] | 配管工: 労務費
| 設計書 | [5 empty] | #REF! | [9 empty] | 掛率 | 見積価格 | ﾍﾟｰｼﾞ | ﾍﾟｰｼﾞ | ﾍﾟｰｼﾞ | ﾍﾟｰｼﾞ | 材料価格 | 掛率 | 採用価格 | 補給率 | 継手 | 接合材等 | 支持金物 | 材料費計 | 作業員 |  | 歩掛 |  | はつり補修 | その他 | 労務費計 | 合計
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 処分費 | 機器費 | 労務抜取 | [8 empty] | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ③～⑦ | ⑧ |  | ⑨ |  | ⑩ | ⑪ | ⑨～⑪ | a+b
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
4 | 舞台照明設備工事 | 更新照明器具 | [8 empty] | 舞台照明設備工事 | 更新照明器具 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ｾ-P | Panasonic | 0.65 |  | 建設物価 ﾍﾟｰｼﾞ 単価: 554全国; 労務費 作業員 ⑧: 電工 |  | 0.013 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| EM-IPEE-Sケーブル | 0.3-1P、管内 | 102 | ｍ | 0 | 0 |  |  |  |  | EM-IPEE-Sケーブル | 0.3-1P、管内 | 102 | ｍ | 0 |  | 0.65 |  | 建設物価 ﾍﾟｰｼﾞ 単価: 114; 材料費 材料価格 ①: 114; 材料費 掛率 ②: 1.1; 材料費 採用価格 ③: 125.4; 材料費 支持金物 ⑦: 0.03; 材料費 材料費計 ③～⑦: 129.162; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ｾ-P | Panasonic |  |  | 建設物価 ﾍﾟｰｼﾞ 単価: 554全国; 労務費 作業員 ⑧: 電工 |  | 0.0126 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| EM-IPEE-Sケーブル | 0.3-2P、PF･CD管内 | 26 | ｍ | 0 | 0 |  |  |  |  | EM-IPEE-Sケーブル | 0.3-2P、PF･CD管内 | 26 | ｍ | 0 |  | 0.65 |  | 建設物価 ﾍﾟｰｼﾞ 単価: 188; 材料費 材料価格 ①: 188; 材料費 掛率 ②: 1.1; 材料費 採用価格 ③: 206.8; 材料費 支持金物 ⑦: 0.03; 材料費 材料費計 ③～⑦: 213.004; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| ボーダーライト Ｂ | LED(赤、緑、青、白 3000K) 光源寿命：20000時間（光束維持率70％） | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ボーダーライト Ｂ | LED(赤、緑、青、白 3000K) 光源寿命：20000時間（光束維持率70％） | 6 | 台 | 0 | 492700 | 0.65 | 320250 | 材料費 材料価格 ①: 320250; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 320250; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 320250; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| 同上用コンセントボックス | 接地2Pﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ1コ＋DMX×1 電源TB付 | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | 同上用コンセントボックス | 接地2Pﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ1コ＋DMX×1 電源TB付 | 1 | 台 | 0 | 55000 | 0.65 | 35750 | 材料費 材料価格 ①: 35750; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 35750; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 35750; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| サスペンションフライダクト | 接地2P抜止ｺﾝｾﾝﾄ12ｹ＋DMX信号ｺﾈｸﾀ×1系統 | 1 | 列 | 0 | 0 |  |  |  |  | サスペンションフライダクト | 接地2P抜止ｺﾝｾﾝﾄ12ｹ＋DMX信号ｺﾈｸﾀ×1系統 | 1 | 列 | 0 | 950000 | 0.65 | 617500 | 材料費 材料価格 ①: 617500; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 617500; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 617500; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| ＬＥＤ５００形ＳＨスポットライト ＳＰ１ | LED500形平凸ｽﾎﾟｯﾄ 3050K | 3 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ＬＥＤ５００形ＳＨスポットライト ＳＰ１ | LED500形平凸ｽﾎﾟｯﾄ 3050K | 3 | 台 | 0 | 410000 | 0.65 | 266500 | 材料費 材料価格 ①: 266500; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 266500; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 266500; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| ＬＥＤ５００形ＦＭスポットライト ＳＰ２ | LED500形ﾌﾚﾈﾙｽﾎﾟｯﾄ 3050K | 3 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ＬＥＤ５００形ＦＭスポットライト ＳＰ２ | LED500形ﾌﾚﾈﾙｽﾎﾟｯﾄ 3050K | 3 | 台 | 0 | 410000 | 0.65 | 266500 | 材料費 材料価格 ①: 266500; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 266500; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 266500; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| アッパーホリゾンライト ＵＨ | LED(赤、緑、青、白 3000K) 光源寿命：20000時間（光束維持率70％） | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | アッパーホリゾンライト ＵＨ | LED(赤、緑、青、白 3000K) 光源寿命：20000時間（光束維持率70％） | 6 | 台 | 0 | 492700 | 0.65 | 320250 | 材料費 材料価格 ①: 320250; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 320250; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 320250; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| 同上用コンセントボックス | 接地2Pﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ1コ＋DMX×1 | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | 同上用コンセントボックス | 接地2Pﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ1コ＋DMX×1 | 1 | 台 | 0 | 55000 | 0.65 | 35750 | 材料費 材料価格 ①: 35750; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 35750; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 35750; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| ギャラリースポットライト ＳＬ | LED平凸FMｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 1000形（狭角ﾀｲﾌﾟ） | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ギャラリースポットライト ＳＬ | LED平凸FMｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 1000形（狭角ﾀｲﾌﾟ） | 6 | 台 | 0 | 727000 | 0.65 | 472550 | 材料費 材料価格 ①: 472550; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 472550; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 472550; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| ウォールコンセント WC | 接地2Pﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ2ｺ＋DMX×1 | 2 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ウォールコンセント WC | 接地2Pﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ2ｺ＋DMX×1 | 2 | 台 | 0 | 62700 | 0.65 | 40750 | 材料費 材料価格 ①: 40750; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 40750; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 40750; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| 延長ケーブル | 接地2P15A 2ｍ | 4 | 本 | 0 | 0 |  |  |  |  | 延長ケーブル | 接地2P15A 2ｍ | 4 | 本 | 0 | 11300 | 0.65 | 7340 | 材料費 材料価格 ①: 7340; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 7340; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 7340; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| 延長ケーブル | DMXｹｰﾌﾞﾙ 3ｍ | 4 | 本 | 0 | 0 |  |  |  |  | 延長ケーブル | DMXｹｰﾌﾞﾙ 3ｍ | 4 | 本 | 0 | 12700 | 0.65 | 8250 | 材料費 材料価格 ①: 8250; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 8250; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 8250; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| ジョイントボックス | 電源＋DMX用 | 2 | 本 | 0 | 0 |  |  |  |  | ジョイントボックス | 電源＋DMX用 | 2 | 本 | 0 | 90600 | 0.65 | 58890 | 材料費 材料価格 ①: 58890; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 58890; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 58890; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| ボーダーケーブル | 5.5ｓｑ-3Ｃ＋ＤＭＸ×1系統 複合丸型 10ｍ | 3 | 本 | 0 | 0 |  |  |  |  | ボーダーケーブル | 5.5ｓｑ-3Ｃ＋ＤＭＸ×1系統 複合丸型 10ｍ | 3 | 本 | 0 | 215600 | 0.65 | 140140 | 材料費 材料価格 ①: 140140; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 140140; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 140140; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| ＬＥＤ調光制御盤 | 壁据付型 8回路 | 1 | 面 | 0 | 0 |  |  |  |  | ＬＥＤ調光制御盤 | 壁据付型 8回路 | 1 | 面 | 0 | 2210000 | 0.65 | 1436500 | 材料費 材料価格 ①: 1436500; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 1436500; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 1436500; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| 調光操作卓 | 卓上型ﾃﾞｽｸ付 記憶調光 50ｼｰﾝ 記憶16CH | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | 調光操作卓 | 卓上型ﾃﾞｽｸ付 記憶調光 50ｼｰﾝ 記憶16CH | 1 | 台 | 0 | 1184000 | 0.65 | 769600 | 材料費 材料価格 ①: 769600; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 769600; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 769600; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| 調光操作卓用コネクタプレート | ﾌﾟﾚｰﾄ型 電源＋DMX＋制御用ｺﾈｸﾀ | 1 | 面 | 0 | 0 |  |  |  |  | 調光操作卓用コネクタプレート | ﾌﾟﾚｰﾄ型 電源＋DMX＋制御用ｺﾈｸﾀ | 1 | 面 | 0 | 189200 | 0.65 | 122980 | 材料費 材料価格 ①: 122980; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 122980; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 122980; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| 運搬搬入費 |  | 1 | 式 | 0 | 0 |  |  |  |  | 運搬搬入費 | 0 | 1 | 式 | 0 | 560000 | 0.65 | 364000 | 材料費 材料価格 ①: 364000; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 364000; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 364000; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| 機器取付工事費 |  | 1 | 式 | 0 | 0 |  |  |  |  | 機器取付工事費 | 0 | 1 | 式 | 0 | 2790000 | 0.65 | 1813500 | 材料費 材料価格 ①: 1813500; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 1813500; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 1813500; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| 試験調整費 |  | 1 | 式 | 0 | 0 |  |  |  |  | 試験調整費 | 0 | 1 | 式 | 0 | 1860000 | 0.65 | 1209000 | 材料費 材料価格 ①: 1209000; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 1209000; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 1209000; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| 消耗品雑材費 |  | 1 | 式 | 0 | 0 |  |  |  |  | 消耗品雑材費 | 0 | 1 | 式 | 0 | 380000 | 0.65 | 247000 | 材料費 材料価格 ①: 247000; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 247000; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 247000; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [19 empty] | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| 諸経費 |  | 1 | 式 | 0 | 0 |  |  |  |  | 諸経費 | 0 | 1 | 式 | 0 | 2419600 | 0.65 | 1572740 | 材料費 材料価格 ①: 1572740; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 1572740; 材料費 支持金物 ⑦: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 1572740; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
| 舞台照明設備工事 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 舞台照明設備工事 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | [19 empty] | 0.2 | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
4 | 舞台照明撤去処分工事 | 照明器具撤去 | [8 empty] | 舞台照明撤去処分工事 | 照明器具撤去 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 支持金物 ⑦: 0.05; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [17 empty] | 0.011 |  | 0.3 | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| EM-IE電線 | 2.0㎜×1、管内 | 58 | ｍ | 0 | 0 |  |  |  |  | EM-IE電線 | 2.0㎜×1、管内 | 58 | ｍ | 0 |  | 1 |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 掛率 ②: 1.1; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 支持金物 ⑦: 0.03; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [17 empty] | 0.014 |  |  | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| EM-IE電線 | 5.5m㎡×1、管内 | 746 | ｍ | 0 | 0 |  |  |  |  | EM-IE電線 | 5.5m㎡×1、管内 | 746 | ｍ | 0 |  | 1 |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 掛率 ②: 1.1; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 支持金物 ⑦: 0.03; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [17 empty] | 0.0306 |  |  | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| EM-CPEE-Sケーブル | 1.2-15P、PF･CD管内 | 26 | ｍ | 0 | 0 |  |  |  |  | EM-CPEE-Sケーブル | 1.2-15P、PF･CD管内 | 26 | ｍ | 0 |  | 1 |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 掛率 ②: 1.1; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 支持金物 ⑦: 0.03; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [17 empty] | 0.117 |  |  | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| ウォールコンセント WC | C型20A×2ケ用 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ウォールコンセント WC | C型20A×2ケ用 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 台 | 0 |  | 1 |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 掛率 ②: 1.1; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 支持金物 ⑦: 0.03; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [17 empty] | 0.278 |  |  | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| ボーダーライト B | 100Wﾊﾛｹﾞﾝ×72灯 4色配線 L=10.8m | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ボーダーライト B | 100Wﾊﾛｹﾞﾝ×72灯 4色配線 L=10.8m | 6 | 台 | 0 |  | 1 |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 掛率 ②: 1.1; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 支持金物 ⑦: 0.03; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [17 empty] | 0.266 |  |  | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| サスペンションコンセント ＣＢ | C型20Aｺﾝｾﾝﾄ×4ヶ用 | 12 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | サスペンションコンセント ＣＢ | C型20Aｺﾝｾﾝﾄ×4ヶ用 | 12 | 台 | 0 |  | 1 |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 掛率 ②: 1.1; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 支持金物 ⑦: 0.03; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [17 empty] | 0.278 |  |  | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| アッパーホリゾントライト ＵＨ | 100Wﾊﾛｹﾞﾝ×72灯 4色配線 L=10.8m | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | アッパーホリゾントライト ＵＨ | 100Wﾊﾛｹﾞﾝ×72灯 4色配線 L=10.8m | 6 | 台 | 0 |  | 1 |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 掛率 ②: 1.1; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 支持金物 ⑦: 0.03; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [17 empty] | 0.398 |  |  | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| スポットライト ＳＰ１ | 500Wﾊﾛｹﾞﾝ6型平凸ﾚﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 3 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | スポットライト ＳＰ１ | 500Wﾊﾛｹﾞﾝ6型平凸ﾚﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 3 | 台 | 0 |  | 1 |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 掛率 ②: 1.1; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 支持金物 ⑦: 0.03; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [17 empty] | 0.398 |  |  | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| スポットライト ＳＰ２ | 500Wﾊﾛｹﾞﾝ6型ﾌﾚﾈﾙﾚﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 3 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | スポットライト ＳＰ２ | 500Wﾊﾛｹﾞﾝ6型ﾌﾚﾈﾙﾚﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 3 | 台 | 0 |  | 1 |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 掛率 ②: 1.1; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 支持金物 ⑦: 0.03; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [17 empty] | 0.398 |  |  | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| サイドスポットライト ＳＬ | 1kWﾊﾛｹﾞﾝ8型平凸ﾚﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | サイドスポットライト ＳＬ | 1kWﾊﾛｹﾞﾝ8型平凸ﾚﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 6 | 台 | 0 |  | 1 |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 掛率 ②: 1.1; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 支持金物 ⑦: 0.03; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [17 empty] | 0.156 |  |  | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| サイドスポットコンセント | C型 20A 3口用 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | サイドスポットコンセント | C型 20A 3口用 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 台 | 0 |  | 1 |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 掛率 ②: 1.1; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 支持金物 ⑦: 0.03; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [17 empty] | 0.1 |  |  | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| ロングハンガー | （ｻｲﾄﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ用） | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ロングハンガー | （ｻｲﾄﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ用） | 6 | 台 | 0 |  | 1 |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 掛率 ②: 1.1; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 支持金物 ⑦: 0.03; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [17 empty] | 0.2 |  |  | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| ケーブルリール（Ｂ用） | 5.5Sq－11ｃ用 | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ケーブルリール（Ｂ用） | 5.5Sq－11ｃ用 | 1 | 台 | 0 |  | 1 |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 掛率 ②: 1.1; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 支持金物 ⑦: 0.03; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [17 empty] | 0.2 |  |  | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| ケーブルリール（ＵＨ用） | 5.5Sq－9ｃ用 | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ケーブルリール（ＵＨ用） | 5.5Sq－9ｃ用 | 1 | 台 | 0 |  | 1 |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 掛率 ②: 1.1; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 支持金物 ⑦: 0.03; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [17 empty] | 7.118 |  |  | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| 調光盤 | 鋼板製屋内自立形 16回路用 | 1 | 面 | 0 | 0 |  |  |  |  | 調光盤 | 鋼板製屋内自立形 16回路用 | 1 | 面 | 0 |  | 1 |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 掛率 ②: 1.1; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 支持金物 ⑦: 0.03; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [17 empty] | 0.66 |  |  | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| 調光操作卓 | ｷｬｽﾀｰ付き収納ﾗｯｸ | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | 調光操作卓 | ｷｬｽﾀｰ付き収納ﾗｯｸ | 1 | 台 | 0 |  | 1 |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 掛率 ②: 1.1; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 支持金物 ⑦: 0.03; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [17 empty] | 0.085 |  |  | 0.25 |  | #REF! | bar: 労務費 作業員 ⑧
| 調光操作卓用ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ | 鋼板製 屋内露出形 | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | 調光操作卓用ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ | 鋼板製 屋内露出形 | 1 | 台 | 0 |  | 1 |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 掛率 ②: 1.1; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 支持金物 ⑦: 0.03; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | 歩-複合 | ウィズ環境 |  | ウィズ環境 | [19 empty] | 複合
| 産廃処理 処分費 | 鉄くず | 396 | Kg | 20 | 7920 |  | 7920 |  |  | 産廃処理 処分費 | 鉄くず | 396 | Kg | 20 | 20 | 1 | 20 | 材料費 材料価格 ①: 20; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 20; 材料費 材料費計 ③～⑦: 20; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
[12 empty] | 0 |  |  | 歩-複合 |  |  | ウィズ環境 | [19 empty] | 複合
| 産廃処理 処分費 | 蛍光ランプ | 134 | Kg | 350 | 46900 |  | 46900 |  |  | 産廃処理 処分費 | 蛍光ランプ | 134 | Kg | 350 | 350 | 1 | 350 | 材料費 材料価格 ①: 350; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 350; 材料費 材料費計 ③～⑦: 350; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
[12 empty] | 0 |  |  | 歩-複合 |  |  | ウィズ環境 | [19 empty] | 複合
| 産廃処理 積込運搬費 | 収集運搬費 | 1 | 台 | 77000 | 77000 |  |  |  |  | 産廃処理 積込運搬費 | 収集運搬費 | 1 | 台 | 77000 | 77000 | 1 | 77000 | 材料費 材料価格 ①: 77000; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 77000; 材料費 材料費計 ③～⑦: 77000; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
| 舞台照明撤去処分工事 計 |  |  |  |  | 131820 |  | 54820 |  |  | 舞台照明撤去処分工事 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | コ-P122仙台 |  |  |  | コスト ﾍﾟｰｼﾞ 単価: 122仙台 | [6 empty] | 複合
| 高天井部器具交換用足場 | 移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ ３段 期間1カ月 | 1 | 台 | 14900 | 14900 |  |  |  |  | 高天井部器具交換用足場 | 移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ ３段 期間1カ月 | 1 | 台 | 14900 |  |  |  | コスト ﾍﾟｰｼﾞ 単価: 14900; 材料費 材料価格 ①: 14900; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 14900; 材料費 材料費計 ③～⑦: 14900; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14900
[12 empty] | 0 |  |  | ｾ-P |  |  |  | 建設物価 ﾍﾟｰｼﾞ 単価: 822全国; 材料費 支持金物 ⑦: 0.05; 労務費 作業員 ⑧: とび工 |  | 0.03 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 高天井部器具交換用足場 | 移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ ５段 期間1カ月 | 17.3501 | ㎡ | 0 | 0 |  |  |  |  | 高天井部器具交換用足場 | 移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ ５段 期間1カ月 | 17.3501 | ㎡ | 0 |  |  |  | 建設物価 ﾍﾟｰｼﾞ 単価: 4945; 材料費 材料価格 ①: 4945; 材料費 掛率 ②: 0.6; 材料費 採用価格 ③: 2967; 材料費 支持金物 ⑦: 7417.5; 材料費 材料費計 ③～⑦: 10385.5; 労務費 作業員 ⑧: #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | コ-P110仙台 |  |  |  | コスト ﾍﾟｰｼﾞ 単価: 110仙台 | [6 empty] | 複合
| 床養生(内部改修) | 屋内運動場 ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ、専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆｱ等による | 1042 | ㎡ | 610 | 635620 |  |  |  |  | 床養生(内部改修) | 屋内運動場 ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ、専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆｱ等による | 1042 | ㎡ | 610 |  |  |  | コスト ﾍﾟｰｼﾞ 単価: 610; 材料費 材料価格 ①: 610; 材料費 掛率 ②: 1; 材料費 採用価格 ③: 610; 材料費 材料費計 ③～⑦: 610; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 材料費 材料価格 ①: 0; 材料費 採用価格 ③: 0; 材料費 材料費計 ③～⑦: 0; 労務費 作業員 ⑧: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0