## 表紙
令和7年度 |  | 2025-06-01
参考
工事名 | 鶴岡市先端研究産業支援センターC-03室エアコン更新工事
数 量 内 訳 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 数量内訳書（甲)
| 数量内訳書（甲） | [5 empty] | 鶴岡市先端研究産業支援センターC-03室エアコン更新工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 空調機器設備 |  | 1 | 式
2 | 冷媒配管 |  | 1 | 式
3 | 電気工事 |  | 1 | 式
4 | 直接仮設費 |  | 1 | 式
5 | 撤去品運搬処分費 |  | 1 | 式
| 直接工事費 計 |  | 1 | 式
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 計 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
| 共通費 計 |  | 1 | 式
| 工事価格 | A+B | 1 | 式
| 消費税 | 10% | 1 | 式
| 工事費 |  | 1 | 式

## 数量内訳書（乙)
| 数量内訳書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市先端研究産業支援センターC-03室エアコン更新工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 空調設備
1 | 空調機器設備
空冷パッケージエアコン
室外機（寒冷地・耐塩仕様）
|  | 冷房10.0kW 暖房11.2kW | 2 | 台
|  | 防雪フード（耐重塩）吹出側 | 2 | 台
|  | 平地架台 500mm | 2 | 台
室内機 天カセ4方向形
|  | 冷房5.0kW 暖房5.6kW | 4 | 台
|  | 標準パネル | 4 | 個
|  | リモコン | 2 | 個
|  | 分配管 | 2 | 個
ラフテレーンクレーン10ｔ オペレーター付き(半日)
| 空調機器搬入費 |  | 1 | 式
| 屋内機取付費 |  | 1 | 式
| 屋外機取付費 |  | 1 | 式
| 既存屋内機撤去 |  | 1 | 式
| 既存屋外機撤去 |  | 1 | 式
| ドレン配管 | ACD25 | 5 | ｍ
| 既設エアコン冷媒ガス回収・破壊処理 |  | 1 | 式
| 小 計 |  | 1 | 式
2 | 冷媒配管
冷媒用被覆銅管（ペア管保温付）敷設
材工共
|  | φ15.88/φ9.52 | 40 | ｍ
材工共
|  | φ12.7/φ6.35 | 15 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管撤去 | φ19.05/φ9.52 | 30 | ｍ
|  | φ15.88/φ9.52 | 5 | ｍ
|  | φ12.70/φ6.35 | 10 | ｍ
| 小 計 |  | 1 | 式
3 | 電気工事
| 漏電遮断器 | 50AF/30AT | 2 | 個
| 室外機電源ケーブル | EM-CE 5.5-4C | 40 | ｍ
| 内外接続線 | EM-EEF 2.0-3C | 50 | ｍ
| リモコン配線 | EM-CEE 1.25-2C | 15 | ｍ
| 小 計 |  | 1 | 式
4 | 直接仮設費
| 養生費 |  | 1 | 式
移動足場
| 作業用足場 | １段 | 1 | 式
| 小 計 |  | 1 | 式
5 | 撤去品運搬処分費
| 機器搬出運搬費 |  | 1 | 式
| 処分費 |  | 1 | 式
| 小 計 |  | 1 | 式
| 直工計 |  | 1 | 式