## 表紙
令和7年度 |  | 2025-05-01
参考
工事名 | やまぶし温泉ゆぽかサウナリニューアル工事
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市羽黒庁舎産業建設課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | やまぶし温泉ゆぽかサウナリニューアル工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | ロウリュサウナ機器工事 |  | 1 | 式
2 | 電気工事 |  | 1 | 式
3 | 配管・付帯工事 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費
| 現場管理費率 |  | 1 | 式
| 積上 | 宿泊費 | 1 | 式
現場管理費 計
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 設計書（乙)
| 設計書（乙） | [5 empty] | やまぶし温泉ゆぽかサウナリニューアル工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | ロウリュサウナ機器工事
| サウナヒーター | 参考：ZL-180(S) | 1 | 台
| SUS製防熱板 |  | 1 | 台
| SUS加水ノズル |  | 1 | 台
週間タイマー付
| サウナ操作盤 | 1in1 | 1 | 台
| サウナ用温度センサー | 参考：QTH-DS | 1 | 台
| スポットライト | 参考：QFS40H-B | 1 | 個
| 器材送料 |  | 1 | 式
| 給水電磁弁 | 参考：WS22-F-15A | 1 | 台
| 給水配管接続部材 |  | 1 | 式
| ロウリュヒーター設置及び給水配管接続 |  | 1 | 式
| 下請経費 | 工事立会費含む | 1 | 式
小 計
0
2 | 電気工事 | 材工共
| 漏電遮断器 | 3P 100AF/100AT | 1 | 個
天井内
| 電源ケーブル | EM-CE 14-4C | 50 | ｍ
天井内
| 給水電磁弁・スポットライト配線 | EM-EEF 1.6-3C | 70 | ｍ
天井内
| 温度センサー配線 | EM-CEES 1.25-2C | 35 | ｍ
天井内
| 温度ヒューズ配線 | EM-CEE 1.25-2C | 35 | ｍ
小 計
0
3 | 配管・付帯工事 | 材工共
| 一般配管用ステンレス鋼鋼管 | 13Su | 8 | ｍ
| 止水バルブ | ステンレス製 GV15A 10K | 1 | 個
| 配管分岐 | 既存井水配管より | 1 | 箇所
天井内
| 配管保温 | 15A GW | 8 | ｍ
浴室
|  | 15A GW | 1 | ｍ
| 天井点検口 | 450□ | 1 | 箇所
| コア抜き | 40φ×200L程度 | 1 | 箇所
| 区画貫通処理 |  | 1 | 箇所
| 発生材撤去処分 | 積込・運搬共 | 1 | 式
小 計