## 金抜表紙
45860
鶴岡市立鼠ヶ関小学校冷房設備更新工事
金 抜 設 計 書
※積算上の留意点 数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、 契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。 これは 「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。 数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、 契約管財課契約管財係に提出してください。 「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる 資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない 「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。 「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。
鶴岡市教育委員会管理課

## 金抜内訳
| 金抜設計書 | [5 empty] | 鶴岡市立鼠ヶ関小学校冷房設備更新工事(繰越明許)
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
１） | 既存撤去 |  | 1 | 式
２） | 電気設備 |  | 1 | 式
３） | 会議室 |  | 1 | 式
４） | 音楽室 |  | 1 | 式
５） | 職員室 |  | 1 | 式
６） | 校長室 |  | 1 | 式
７） | 保健室 |  | 1 | 式
８） | 相談室 |  | 1 | 式
９） | 図書室 |  | 1 | 式
直接工事費 計
共通費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
| 共通費 計 |  | 1 | 式
| 工事価格 |  | 1 | 式
| 消費税等相当額 | 10% | 1 | 式
総 合 計
１） | 既存撤去
| ACP-1 | 6馬力
| ビル用マルチ室外機 | 防振架台共 | 1 | 台
| ACP-2 | 10馬力
| ビル用マルチ室外機 | 防振架台共 | 1 | 台
| ACP-3 | 12馬力
| ビル用マルチ室外機 | 防振架台共 | 1 | 台
| ACP-4 | 14馬力
| ビル用マルチ室外機 | 防振架台共 | 1 | 台
| ACP-1-1 | 4方向天カセ 1φ200V
| 会議室室内機 | 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW | 2 | 台
| ACP-2-1 | 4方向天カセ 1φ200V
| 音楽室室内機 | 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW | 2 | 台
| ACP-3-1 | 4方向天カセ 1φ200V
| 校長室室内機 | 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW | 1 | 台
| ACP-3-2 | 4方向天カセ 1φ200V
| 職員室室内機 | 冷房：8.0kW 暖房：9.0kW | 1 | 台
| ACP-3-3 | 4方向天カセ 1φ200V
| 保健室室内機 | 冷房：9.0kW 暖房：10.0kW | 1 | 台
| ACP-3-4 | 1方向天カセ 1φ200V
| 相談室室内機 | 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW | 1 | 台
会議室、職員室、校長室
| 動力ケーブル撤去 | 保健室、相談室 | 1 | 式
| 冷媒用被覆銅管撤去 | 図書室・音楽室 | 1 | 式
| クレーン作業費 | オペ共 | 1 | 式
| 処分費 |  | 1 | 式
既存撤去 計
２） | 電気設備
1P-2AC
| 分電盤 | SS屋内露出壁掛型 | 1 | 台
MCB 3P 125A
| ブレーカ |  | 1 | 個
QB～1P-2AC
| 動力ケーブル新設 | EM-CET60sq | 100 | m
| 電線 | HIV 5.5sq | 100 | ｍ
| 電線管 | E63 | 3 | m
| コア抜き | φ60 L150 | 1 | 箇所
電気設備 計
３） | 会議室
| ACP-1-1更新 | 4方向カセットツイン ワイヤード
| パッケージエアコン | 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW | 1 | ｓｅｔ
室外機 耐重塩害仕様
温度感知センサ付 分岐管有
平置架台 溶融亜鉛メッキ処理
据付ブロック共
参考：PLZX-ERMP160HE4
R5
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ22.2 | 12 | m
R3
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ15.88 | 12 | m
SD-140 接続部材
| 樹脂製配管カバー | 材工共 | 5 | m
| 上記接続部材 |  | 1 | 式
| 試験運転調整 |  | 1 | 式
EM-CE8.0-4C
| 電源ケーブル | 管内 | 8 | m
EM-CE8.0-4C
| 電源ケーブル | ラック内 | 10 | m
EM-CE8.0-4C
| 電源ケーブル | ピット内 | 35 | m
EM-CEE-S1.25□-2C
| 渡り制御線 | 冷媒共巻き | 10 | m
２連用
| カバープレート | 既存リモコン撤去共 | 1 | 個
1種金属線ぴ
| メタルエフモール | 40.4×20mm | 1 | ｍ
| コア抜き | φ80 L250 | 1 | 箇所
| コア抜き | φ50 L250 | 1 | 箇所
| 防火区画貫通処理 | 短管工法 E25 | 1 | 箇所
会議室 計
４） | 音楽室
| ACP-2 | 耐重塩害仕様
| ビル用マルチ室外ユニット | 冷房能力:20kW | 1 | 台
暖房能力：22.4kW
架台、防雪フード(SUS)
標準付属品共
参考PUMY-FMP224HM-BSG
| ACP-2-1 | 4方向カセット ワイヤード
| ビル用マルチ室内ユニット | ドレンアップ機能付 | 2 | 台
冷房能力：11.2kW
暖房能力：12.5kW
化粧パネル他付属品共
参考：PLFY-MP112HM×2
R5
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ22.2 | 5 | ｍ
R3
|  | φ9.52/φ15.88 | 10 | ｍ
| 分岐ジョイント | 参考：CMY-Y62-GG4 | 1 | 個
| 電気配線再接続 | 配線既存流用 | 1 | 式
| 更新機器試験運転調整 |  | 1 | 式
音楽室 計
５） | 職員室 | ACP-3-2 → PAC-3
| PAC-3更新 | 4方向カセット室内機 ワイヤード
| パッケージエアコン | 冷房能力：11.2kW | 2 | 台
参考：PLFY-MP112HM
暖房能力：22.4kW
|  | 室外機 耐重塩害仕様 | 1 | 台
平置架台 溶融亜鉛メッキ処理
転倒防止金物、据付ブロック共
参考：PUMY-FMP224HM-BSG
| ジョイント材 |  | 1 | 式
R5
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ22.2 | 15 | ｍ
R3
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ15.88 | 13 | ｍ
SD-140 接続部材
| 樹脂製配管カバー | 材工共 | 11 | m
| 上記接続部材 |  | 1 | 式
EM-CE8.0-4C
| 電源ケーブル | 冷媒共巻き | 10 | m
EM-CE8.0-4C
| 電源ケーブル | ピット内 | 13 | m
EM-CE8.0-4C
| 電源ケーブル | ラック内 | 11 | m
EM-CEE-S1.25□-2C
| 渡り制御線 | 冷媒共巻き | 16 | m
２連用
| カバープレート | 既存リモコン撤去共 | 1 | 個
| コア抜き | φ100 L250 | 1 | 箇所
| コア抜き | φ50 L250 | 1 | 箇所
| 防火区画貫通処理 | 短管工法 E25 | 1 | 箇所
| 試験運転調整 |  | 1 | 式
職員室 計
６） | 校長室 | ACP-3-1 → PAC-5
１方向カセット ワイヤード
| パッケージエアコン | 冷房能力：7.1kW | 1 | ｓｅｔ
暖房能力：8.0kW
室外機 耐重塩害仕様
平置架台 溶融亜鉛メッキ処理
転倒防止金物、据付ブロック共
参考：PMZ-ERMP80SFE4
R3
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ15.88 | 17 | ｍ
| 樹脂製配管カバー | SD-100 | 6 | m
| 上記接続部材 |  | 1 | 式
ELB 参考：ZLH2P2E30-30M
| ブレーカー | 50AF/30AT 既存交換共 | 1 | 個
EM-CE5.5sq-4C
| 電源ケーブル | 冷媒共巻き | 13 | m
EM-CE5.5sq-4C
| 電源ケーブル | コロガシ | 17 | m
EM-CEE-S1.25□-2C
| 渡り制御線 | 冷媒共巻き | 10 | m
| コア抜き | φ100 L250 | 1 | 箇所
| 試験運転調整 |  | 1 | 式
校長室 計
７) | 保健室 | ACP-3-3 → PAC-6
4方向カセット ワイヤード
| パッケージエアコン | 冷房能力：10.0kW | 1 | ｓｅｔ
暖房能力：11.2kW
室外機 耐重塩害仕様
平置架台 溶融亜鉛メッキ処理
参考：PLZ-ERMP112HE4
R3
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ15.88 | 18 | m
SD-140 相談室共
| 樹脂製配管カバー |  | 6 | m
| 上記接続部材 |  | 1 | 式
EM-CE5.5sq-4C
| 電源ケーブル | ダクト内 | 12 | m
EM-CE5.5sq-4C
| 電源ケーブル | コロガシ | 13 | m
EM-CE5.5sq-4C
| 電源ケーブル | ラック内 | 16 | m
EM-CEE-S1.25□-2C
| 渡り制御線 | 冷媒共巻き | 10 | m
| コア抜き | φ100 L250 | 1 | 箇所
| 試験運転調整 |  | 1 | 式
材工共
| 架台基礎 | 1,500×800 t150 | 1 | 式
保健室 計
８) | 相談室 | ACP-3-4 → PAC-7
１方向カセット ワイヤード
| パッケージエアコン | 冷房能力：3.6kW | 1 | ｓｅｔ
暖房能力：4.0kW
室外機 耐重塩害仕様
平置架台 溶融亜鉛メッキ処理
据付ブロック共
参考：PMZ-ERMP40SFE4
R2
| 冷媒用被覆銅管 | φ6.35/φ12.7 | 23 | m
EM-CE5.5sq-4C
| 電源ケーブル | 冷媒共巻き | 9 | m
EM-CE5.5sq-4C
| 電源ケーブル | コロガシ | 13 | m
EM-CE5.5sq-4C
| 電源ケーブル | ラック内 | 40 | m
EM-CEE-S1.25□-2C
| 渡り制御線 | 冷媒共巻き | 17 | m
| 試験運転調整 |  | 1 | 式
保健室 計
９） | 図書室
| ACP-4 | 耐重塩害仕様
| ビル用マルチ室外ユニット | 冷房能力:33.5kW | 1 | 台
暖房能力：37.5kW
防振架台、防雪フード(SUS)
標準付属品共
参考：PUHY-EMP450FM-BSG
| ACP-4-1 | 4方向カセット ワイヤード
| ビル用マルチ室内ユニット | ドレンアップ機能付 | 3 | 台
冷房能力：11.2kW
暖房能力：12.5kW
オートリフター機能付き
化粧パネル他付属品共
参考：PLFY-EMP112HM
| ACP-4-2 | 4方向カセット ワイヤード
| ビル用マルチ室内ユニット | ドレンアップ機能付 | 1 | 台
冷房能力：9.0kW
暖房能力：10.0kW
化粧パネル他付属品共
参考：PLFY-EMP90HM
Ｒ6
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ25.4 | 13 | ｍ
Ｒ5
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ22.2 | 10 | ｍ
Ｒ4
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ19.05 | 2 | ｍ
Ｒ3
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ15.88 | 27 | ｍ
参考：CMY-Y202DG4+
| 分岐ジョイント | CMY-Y102LDG4+CMY-Y102SDG4 | 1 | 式
配線既存流用
| 電気配線再接続 | EM-EEF1.6-3C、EM-EEF2.0-3C | 1 | 式
配線既存流用
| 渡り制御線再接続 | EM-CEE-S1.25□-2C | 1 | 式
| 更新機器試験運転調整 |  | 1 | 式
図書室 計