## 表紙
令和7年度 |  | 2025-08-01
参考
工事名 | 鶴岡市本庁舎サーバ室空調機更新工事
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | 鶴岡市本庁舎サーバ室空調機更新工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 空調機器設備 |  | 1 | 式
2 | 冷媒配管工事 |  | 1 | 式
3 | 電気工事 |  | 1 | 式
4 | 直接仮設費 |  | 1 | 式
5 | 撤去品運搬処分費 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 設計書（乙)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市本庁舎サーバ室空調機更新工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 空調機器設備
室内機 床置型 冷房20.0kW
| 空冷パッケージエアコン(床置型) | 公共建築工事標準仕様改装 | 2 | 台
|  | プレナム室 | 2 | 組
|  | プレナム室用プーリ・可変プーリ | 2 | 組
室外機(中温用) 冷房20.0kW
|  | 公共建築工事標準仕様改装 | 2 | 台
|  | 防雪フード（吹出口、吸込口） | 2 | 組
室内機 天吊自在型４方向
| 空冷パッケージエアコン(天吊自在型) | 冷房10.0kW 暖房11.2kW | 2 | 台
|  | リモコン | 1 | 個
|  | 分岐管 | 1 | 個
室外機
|  | 冷房20.0kW 暖房22.4kW | 1 | 台
|  | 防雪フード（吹出口、吸込口） | 1 | 組
|  | 平置架台 300ｍｍ | 1 | 組
| 空調機器搬入費 | ラフテレーンクレーン60ｔ含む | 1 | 式
| 屋内機取付費 |  | 1 | 式
| 屋外機取付費 |  | 1 | 式
| 既存屋内機撤去 |  | 1 | 式
| 既存屋外機撤去 |  | 1 | 式
| 撤去機器搬出費 | ラフテレーンクレーン60ｔ含む | 1 | 式
| 既設エアコン冷媒ガス回収・破壊処理 |  | 1 | 式
| 既設加湿器撤去・再設置 |  | 1 | 式
| 総合調整 | 空調制御盤設定作業含む | 1 | 式
小 計
2 | 冷媒配管工事
材工共
| 冷媒用銅管 | φ25.4 | 28 | ｍ
材工共
|  | φ19.05 | 58 | ｍ
材工共
|  | φ15.88 | 14 | ｍ
材工共
|  | φ9.52 | 100 | ｍ
屋外露出
| 冷媒管保温 | E2・（ロ）・Ⅵ | 25 | ｍ
天井内ほか
|  | C2・（ロ）・Ⅵ | 175 | ｍ
| 冷媒用銅管撤去 | φ25.4 | 28 | ｍ
|  | φ22.22 | 58 | ｍ
| 冷媒用銅管撤去 | φ15.88 | 14 | ｍ
|  | φ9.52 | 100 | ｍ
屋外露出
| 冷媒管保温撤去 | E2・（ロ）・Ⅵ | 25 | ｍ
天井内ほか
|  | C2・（ロ）・Ⅵ | 175 | ｍ
小 計
3 | 電気工事
| 漏電遮断器 | 50AF/40AT 3P | 2 | 個
| 厚鋼電線管(Z) | 溶融亜鉛メッキ 28 | 25 | ｍ
| 電源ケーブル |  | 1 | 式 |  | 既設利用
| 防火区画貫通処理 | φ100 | 6 | 箇所
| 天井点検口 | アルミ 600×600 | 4 | 箇所
小 計
0
0
4 | 直接仮設費
| 仮設鉄板敷 |  | 1 | 式
| 仮設鉄板敷運搬 |  | 1 | 式
| 交通誘導員B |  | 2 | 人
小 計
5 | 撤去品運搬処分費
| 機器搬出運搬費 | 積込は1.空調機器設備に含む | 1 | 式
| 処分費 |  | 1 | 式
小 計