## 表紙
令和7年度 |  |  | 2025-09-01
参考
工事名 |  | 鶴岡市総合保健福祉センター駐車場等工事
金 抜 き 設 計 書
※積算上の留意点 数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。 これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。 数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、契約管財課契約検査係に提出してください。 「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。 「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。
鶴岡市建設部建築課

## 総合
設計書（乙）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鶴岡市総合保健福祉センター駐車場等工事
Ⅰ | 直接工事費
Ａ | 外構整備 |  | 1 | 式
B | 電気設備 |  | 1 | 式
Ｃ | 機械設備 |  | 1 | 式
直接工事費計
Ⅱ | 共通費
| 共通仮設費 率 |  | 1 | 式
| 積上げ仮設費 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 計 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費計
| 工事価格 | （Ⅰ+Ⅱ）
Ⅲ | 消費税 | 10% | 1 | 式
| 工事費 | （Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ）

## 積上げ
設計書（乙）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ | 共通仮設費積上げ
| 交通誘導員Ｂ |  | 40 | 人
共通仮設費積上げ 計

## 建築
設計書（乙）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 外構整備
1 | 外構 |  | 1 | 式
2 | 診療所 |  | 1 | 式
3 | 車寄せ |  | 1 | 式
4 | 撤去 |  | 1 | 式
5 | 発生材運搬 |  | 1 | 式
6 | 発生材処分 |  | 1 | 式
外構整備工事費計
1 | 外構
1）舗装
| すきとり |  | 87 | ｍ3
不用土
| 盛り土 |  | 87 | ｍ3
不用土（診療所・車寄せ転）
| 盛り土 |  | 27.5 | ｍ3
購入土（埋め戻し用良質土）
| 盛り土 |  | 69.5 | ｍ3
密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ13F ｔ=50
| アスファルト舗装 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 ｔ=150 | 1573 | ｍ2
実線巾150
| 区画線 |  | 584 | ｍ
曲線巾150
| 区画線 |  | 52.5 | ｍ
| 既存車路 | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ13F ｔ=50
| アスファルト舗装改修 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 ｔ=150 | 7.5 | ｍ2
| 土工機械運搬 |  | 1 | 式
1）舗装 計
2）排水
250B
| L型側溝 |  | 150 | ｍ
250B縁塊+桝
| L型側溝桝 |  | 3 | か所
| 既存止水栓廻りｺﾝｸﾘｰﾄ嵩上げ |  | 1 | 式
| 既存車路 | 250B切り下げ・すり付け
| Ｌ型側溝改修 |  | 18.6 | ｍ
| 既存車路 | 250B
| Ｌ型側溝改修 |  | 4.8 | ｍ
2）排水 計
3）植栽
ﾌﾞﾙｰｶｰﾍﾟｯﾄ 15.0P/㎡ 4株/㎡
| 地被植栽 |  | 145 | ｍ2
3）植栽 計
4）その他
ｽﾃﾝﾚｽ製φ75×ｔ2.0×Ｈ850
| 車止め | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共 | 3 | か所
L=11.0ｍ、南京錠付
| プラスチックチェーン | 荘内病院裏線側 | 1 | か所
L=8.4ｍ、南京錠付
| プラスチックチェーン | SUSｽﾓｰﾙ丸環（既存門に設置） | 1 | か所
（にこふる）車路東側
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
| 街灯基礎 | 500×500×H1000 | 4 | か所
H1200 UN-A-1200
| メッシュフェンス | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共 | 16 | ｍ
H1200 XW-1200-M（PHﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ）
| 目隠しフェンス | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共 | 12 | ｍ
4）その他 計
1.外構 計
2 | 診療所
1）仮設
| やり方 |  | 25.7 | ｍ2
| 墨出し |  | 25.7 | ｍ2
| 内部足場 |  | 25.7 | ｍ2
| 整理清掃片付け |  | 25.7 | ｍ2
1）仮設 計
2）土工
機械
| 根切り | 布堀り | 12 | ｍ3
| 埋め戻し | 発生土 | 7.4 | ｍ3
| 盛り土 | 発生土 | 2.9 | ｍ3
| 発生土処分 |  | 1.7 | ｍ3
2）土工 計
3）地業
| 砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 基礎下 | 1.4 | ｍ3
| 砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 土間下 | 2.7 | ｍ3
| 捨てコンクリート地業 | FC=18N/mm2 S18 材工共 | 0.5 | ｍ3
| 床下防湿層 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷きt=0.15 | 22.8 | ｍ2
3）地業 計
4）鉄筋
| 異形鉄筋 | SD295A D10 | 0.1 | ｔ
| 異形鉄筋 | SD295A D13 | 0.1 | ｔ
| 鉄筋加工組立 | ｽﾍﾟｰｻｰ共 | 0.2 | ｔ
| 鉄筋運搬 | 10t車 工場～現場 | 0.2 | ｔ
| 溶接金網 | φ6-100×100 | 22.8 | ｍ2
4）鉄筋 計
5）コンクリート
| 普通コンクリート | Fc=21N/㎜2 S15 基礎 | 1.8 | ｍ3
| 普通コンクリート | Fc=18N/㎜2 S15 土間 | 2.9 | ｍ3
基礎、人力
| コンクリート打設手間 |  | 1.8 | ｍ3
土間、人力
| コンクリート打設手間 |  | 2.9 | ｍ3
5）コンクリート 計
6）型枠
| 普通型枠 | 基礎部 | 4.3 | ｍ2
| 打放型枠 | 壁部 B種 | 8.4 | ｍ2
| 型枠運搬 | 10t車 | 12.7 | ｍ2
6）型枠 計
7）ユニットハウス
| ﾓﾊﾞｲﾙｽﾍﾟｰｽ(三協ﾌﾛﾝﾃｱ同等) | 鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造平屋建て
| 5,618×4,570×ﾕﾆｯﾄH2,900 | 床面積：25.67㎡ | 1 | 棟
間仕切壁、天井（下地仕上げ共）
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄひさしW2200×D650×2カ所
7）ユニットハウス 計
8）金属
65型＠300
| 軽量鉄骨間仕切り壁下地 |  | 10.1 | ｍ2
65型W1800×H2000
| 軽量鉄骨間仕切り壁下地 |  | 1 | か所
19型＠225
| 軽量鉄骨間仕切り天井下地 |  | 22.3 | ｍ2
8）金属 計
9）左官
| 基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ |  | 5 | ｍ2
| 押えコンクリート金ゴテ |  | 22.8 | ｍ2
| 外部出入り口部コンクリート金ゴテ |  | 2.4 | ｍ2
M12L=250
| アンカーボルト据付費 |  | 9 | 本
9）左官 計
10）建具
WD-1：引き違い戸W1824×H2023
| ﾗｼｯｻ（LIXIL同等）Vﾚｰﾙ方式 |  | 1 | か所
ﾉﾝｹｰｼﾝｸﾞ枠115mm､LGA
10）建具 計
11）内装
ｔ=5.5 2類
| 床下地シナ合板 |  | 22.3 | ｍ2
ｔ=2.0 ﾏｰﾌﾞﾙ
| 床ビニル床シート |  | 22.3 | ｍ2
H=60
| ソフト巾木 |  | 30.6 | ｍ
GB-R ｔ=12.5 ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ下地
| 壁石膏ボード | 不燃 | 54.1 | ｍ2
| 同上継ぎ目処理 |  | 54.1 | ｍ2
ﾎﾞｰﾄﾞ面 中級品
| 壁ビニールクロス | 腰壁木目調 不燃認定品 | 22.3 | ｍ2
GB-D ｔ=9.5（ジプトーン）
| 天井化粧石膏ボード | 準不燃 | 22.3 | ｍ2
突付け
| 塩ビ製廻り縁 |  | 30.4 | ｍ
11）内装 計
12）その他
(AD-1)：W1620×H1893×2か所
| 出入り口カーテン | 遮光ｶｰﾃﾝ：ﾓｽﾗ（ﾘﾘｶﾗ）ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共 | 2 | か所
(AW-1）：W1662×H983×3か所
| 窓ブラインド | ﾖｺ型、ｽﾗｯﾄ25mm | 3 | か所
11）その他 計
2.診療所 計
3 | 車寄せ
1）仮設
| やり方 |  | 25.7 | ｍ2
| 墨出し |  | 25.7 | ｍ2
枠組建て巾900
| 外部足場 | 手摺先行方式 | 133 | ｍ2
| 整理清掃片付け |  | 25.7 | ｍ2
1）仮設 計
2）土工
機械
| 根切り | 布堀り | 30.1 | ｍ3
| 埋め戻し | 発生土 | 2.7 | ｍ3
| 盛り土 | 発生土 | 7.6 | ｍ3
| 発生土処分 |  | 25.8 | ｍ3
2）土工 計
3）地業
| 砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 基礎下 | 1.5 | ｍ3
| 砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 土間下 | 11.4 | ｍ3
| 捨てコンクリート地業 | FC=18N/mm2 S18 材工共 | 0.5 | ｍ3
3）地業 計
4）鉄筋
| 異形鉄筋 | SD295A D10 | 0.2 | ｔ
| 異形鉄筋 | SD295A D13 | 0.1 | ｔ
| 異形鉄筋 | SD295A D16 | 0.1 | ｔ
| 鉄筋加工組立 | ｽﾍﾟｰｻｰ共 | 0.4 | ｔ
| 鉄筋運搬 | 10t車 工場～現場 | 0.4 | ｔ
| 溶接金網 | φ6-100×100 | 72 | ｍ2
4）鉄筋 計
5）コンクリート
| 普通コンクリート | Fc=21N/㎜2 S15 基礎 | 3.3 | ｍ3
| 普通コンクリート | Fc=18N/㎜2 S15 土間 | 10.8 | ｍ3
基礎、人力
| コンクリート打設手間 |  | 3.3 | ｍ3
土間
| コンクリート打設手間 |  | 10.8 | ｍ3
土間ポンプ圧送
| コンクリート打設手間 |  | 1 | 回
5）コンクリート 計
6）型枠
| 普通型枠 | 基礎部 | 21.7 | ｍ2
| 型枠運搬 | 10t車 | 21.7 | ｍ2
6）型枠 計
7）車寄せ上屋
| ｼﾞｰﾎﾟｰﾄPro3000ﾀｲﾌﾟ（YKKap） | ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金押出型材製平屋建て
| 5,273×11,859×H3000 | 床面積：59.38㎡ | 1 | 棟
ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ(平板ﾀｲﾌﾟ)：10,694×2,073
7）車寄せ上屋 計
8）その他
| 床コンクリート刷毛引き仕上げ |  | 72 | ｍ2
8）その他 計
3.車寄せ 計
4 | 撤去
木杭φ75×H1500 ＠1800
| 仮囲い撤去 | 番線4段 | 168 | ｍ
| 既存車路 | 250B
| Ｌ型側溝撤去 |  | 24.3 | ｍ
| 既存車路 | ｔ=50mm
| アスファルト舗装撤去 |  | 4.9 | ｍ2
| 既存車路 | ｔ=50mm
| アスファルト舗装カッター |  | 25.9 | ｍ
L=6.1ｍ 南京錠共
| プラスチックチェーン撤去 |  | 1 | 式
4.撤去 計
5 | 発生材運搬
積込み共
| 木くず | 0.74ｍ3 | 1 | 式
積込み共
| 鉄くず | 11.0kg | 1 | 式
積込み共
| コンクリート塊 | 0.24ｍ3 | 1 | 式
積込み共
| アスファルト塊 | 1.2ｍ3 | 1 | 式
積込み共
| 廃プラスチック | 0.002ｍ3 | 1 | 式
5.発生材運搬 計
6 | 発生材処分
| 木くず | 0.74ｍ3 | 1 | 式
| 鉄くず | 11.0kg | 1 | 式
| コンクリート塊 | 0.24ｍ3 | 1 | 式
| アスファルト塊 | 0.2ｍ3 | 1 | 式
| 廃プラスチック | 0.002ｍ3 | 1 | 式
6.発生材処分 計

## 電気設備
設計書（乙）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｂ | 電気設備工事（直接工事費）
1 | 電灯設備 幹線 |  | 1 | 式
2 | 電灯設備 分岐 駐車場 |  | 1 | 式
3 | 電灯設備 分岐 診療棟 |  | 1 | 式
電気設備工事（直接工事費）計
| 0 | 0 | 0 | 0
1 | 電灯設備 幹線 | 0 | 0 | 0
| 電線管 | HIVE16（露出） | 1 | ｍ
| 2号ｺﾈｸﾀｰ | HIVE16 | 1 | 個
| 電線管 | HIVE36（露出） | 4 | ｍ
| ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | HIVE36 | 1 | 個
| 電線管 | PF36（MF-36相当品） | 1 | ｍ
| ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | PF36（FPVE-36F相当品） | 1 | 個
| ｺﾈｸﾀｰ | PF36（FPK-36F相当品） | 1 | 個
| 電線 | EM-IE 5.5sq | 1 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 38sq（ﾗｯｸ） | 31 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 38sq（隠蔽） | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 38sq（PF管） | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 38sq（樹脂管） | 4 | ｍ
| 区画貫通処理材 | 既設使用・改修 | 1 | 箇所
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS-V 300x300x200 WP | 1 | 面
| 外壁穴明け | φ75 100程度 | 1 | 箇所
| 引込金物 | 0 | 1 | 組
| 引込開閉器盤 | L-0 | 1 | 面
| 同上取付金具 | 0 | 1 | 組
| 接地極 | ED | 1 | 箇所
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ | 8m-14mm-2.0kN 足場ﾎﾞﾙﾄ含 | 1 | 本
| ｺﾝｸﾘｰﾄ根枷 | 1200x240x170 ﾊﾞﾝﾄﾞ付き | 1 | 個
| 支線材 | 0 | 1 | 式
| 引込装柱材 | 0 | 1 | 式
| 建柱車 | 0 | 1 | 台
| 高所作業車 | ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 10ｍ | 1 | 台
| 0 | 0 | 0 | 0
| 電灯設備 幹線 計 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
2 | 電灯設備 分岐 駐車場 | 0 | 0 | 0
| 電線管 | HIVE22（露出） | 1 | ｍ
| 2号ｺﾈｸﾀｰ | HIVE22 | 4 | 個
| 電線管 | HIVE28（露出） | 1 | ｍ
| 2号ｺﾈｸﾀｰ | HIVE28 | 1 | 個
| 電線管 | HIVE42（露出） | 4 | ｍ
| 2号ｺﾈｸﾀｰ | HIVE42 | 1 | 個
| 電線管 | CD16（埋設） | 5 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS-V:200x200x150 | 1 | 面
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS-V:300x300x300 | 1 | 面
| 電線管 | FEP30（埋設） | 105 | ｍ
| 電線管 | FEP50（埋設） | 35 | ｍ
| 異種管接続材 | FEP30 | 2 | 個
| 異種管接続材 | FEP50 | 2 | 個
| 電線 | EM-IE 3.5sq | 8 | ｍ
| 電線 | EM-IE 5.5sq | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 3.5sq-2c（金属管） | 12 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 3.5sq-2c（樹脂管） | 8 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 3.5sq-2c（FEP管） | 105 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 22sq（樹脂管） | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 22sq（FEP管） | 35 | ｍ
| 照明器具 | A | 4 | 基
| ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ | FMQ68-15A 相当品 | 4 | 個
| 接地極 | ED | 6 | 箇所
| 照明器具基礎 | 別途工事 | 4 | 基
| 埋設表示ｼｰﾄ | W：150 2倍長 | 110 | ｍ
| 埋設表示杭 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 6 | 本
| 掘削 | 機械 | 41 | ｍ3
| 埋戻し | 発生土 機械 | 41 | ｍ3
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H1-6 R8K-60 | 3 | 基
| 重機運搬費 | 0 | 1 | 往復
| 高所作業車 | ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 10ｍ | 1 | 台
| 0 | 0 | 0 | 0
| 電灯設備 分岐 計（駐車場） | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
3 | 電灯設備 分岐 診療棟 | 0 | 0 | 0
| 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 鋼板製 | 14 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS-V:150x150x100 | 2 | 面
| 電線 | EM-IE 5.5sq | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6-2c（隠蔽） | 36 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6-3c（隠蔽） | 27 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0-3c（隠蔽） | 26 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 3.5sq-2c（隠蔽） | 9 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 22sq（隠蔽） | 4 | ｍ
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P15Aｘ1 1PL15Ax1 | 2 | 組
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15Ax1 | 2 | 組
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15Ax2 | 7 | 組
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 250V 2P15・20A兼用 ET付 | 2 | 組
| 自動点滅器 | AC100V 3A 埋込型 | 1 | 個
| 電灯分電盤 | L-1 | 1 | 面
| 照明器具 | B | 4 | 台
| 0 | 0 | 0 | 0
| 電灯設備 分岐 計（診療棟） | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0

## 機械設備
設計書（乙）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｃ | 機械設備工事（直接工事費）
1 | 給水設備 |  | 1 | 式
2 | 排水設備 |  | 1 | 式
3 | 空調設備 |  | 1 | 式
機械設備工事（直接工事費）計
| 0 | 0 | 0 | 0
1 | 給水設備
| 水道用ポリエチレン管 | 地中 PP40 | 3 | ｍ
|  | 地中 PP20 | 1 | ｍ
| メーターボックス移設 | FRP製40A | 1 | 個
| 逆止弁付止水栓移設 | 40A | 1 | 個
| 散水栓移設 | 13A ボックス共 | 1 | 個
| 根切り | 機械 0.13ｍ3 | 0.9 | ｍ3
| 埋戻し | 機械 0.13ｍ3 山砂 | 0.5 | ｍ3
| 埋戻し | 機械 0.13ｍ3 良質発生土 | 0.4 | ｍ3
| 残土処分 | 場内敷均し | 0.5 | ｍ3
| 既設配管接続（分岐） | 樹脂管 PP40 | 1 | ヶ所
小 計
2 | 排水設備
| 公共桝 | 150－200ｘ900H 塩ビ蓋 | 1 | 個
| 既設公共桝撤去 | 500□ MHA | 1 | 式
| 既設配管切断 | 地中 VU150 | 1 | ヶ所
小 計
3 | 空調設備
| ルームエアコン（寒冷地仕様） | ACR-1 壁掛形 C：4.0KW H：6.0KW | 2 | 組
| 同上取付費 |  | 1 | 式
| 冷媒用被覆銅管 | φ6.35/φ9.52 | 6 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 屋外架空 VP16 | 6 | ｍ
| 屋外化粧カバー | SD-77 | 6 | ｍ
| 内外連絡線 | EM-EEF2.0-3C | 6 | ｍ
小 計