## 表紙
令和7年度 |  | 2025-09-01
参考
工事名 | 鶴岡市消防本部庁舎除鉄等ろ過装置及び雑用水ポンプ交換工事
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | 鶴岡市消防本部庁舎除鉄等ろ過装置及び雑用水ポンプ交換工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 既存ろ材引抜及び処分作業 |  | 1 | 式
2 | ろ材交換作業 |  | 1 | 式
3 | 雑用水ポンプユニット交換 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 設計書（乙)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市消防本部庁舎除鉄等ろ過装置及び雑用水ポンプ交換工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 既存ろ材引抜及び処分作業
| 強力吸引車 | 4ｔ | 1 | 日
| ろ材引抜作業費 |  | 1 | 式
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式
| ろ材運搬処分費 | 1ｔ | 1 | 式
小 計
型式：SFF-07A
2 | ろ材交換作業 | 700Φ×1800H
| ろ材 アンスラサイト | 径：1ｍｍ 30Ｌ入 | 4 | 袋
| ろ材 マンガンゼオライト | 20Ｌ入 | 17 | 袋
| 支持砂利 | 径：2～4ｍｍ 20Ｌ入 | 2 | 袋
| 支持砂利 | 径：5～10ｍｍ 20Ｌ入 | 2 | 袋
| 支持砂利 | 径：13～20ｍｍ 20Ｌ入 | 2 | 袋
| 支持砂利 | 径：20～30ｍｍ 20Ｌ入 | 2 | 袋
| マンホールパッキン |  | 2 | 個
| 交換作業費 |  | 4 | 人
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
小 計
3 | 雑用水ポンプユニット交換
600L/ｍｉｎ×27ｍ 2.2kW
| ポンプユニット | 参考：40ＢＮＢＭＥ２．２Ｎ | 1 | 台
| 既設撤去及び処分 |  | 1 | 式
| 搬出及び搬入作業 |  | 1 | 式
| 電源・警報線取外し・再接続 |  | 1 | 式
| 交換作業 |  | 1 | 式
| 試運転調整 |  | 1 | 式
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式
小 計