## 表紙
令和7年度 |  | 2025-09-01
参考
工事名 | 櫛引庁舎LED更新工事
数 量 内 訳 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 数量内訳書（甲)
| 数量内訳書（甲） | [5 empty] | 櫛引庁舎LED更新工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | LED照明器具 |  | 1 | 式
2 | 労務費 | 撤去・取付 | 1 | 式
3 | 試験調整費 | 照度測定含む | 1 | 式
4 | 産廃費用 |  | 1 | 式
5 | 直接仮設費 | 高所作業車賃料 10m未満 | 3 | 日
| 直接工事費 計 |  | 1 | 式
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 計 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 | 消防届申請手続費用含む | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
| 共通費 計 |  | 1 | 式
| 工事価格 | A+B | 1 | 式
| 消費税 | 10% | 1 | 式
| 工事費 |  | 1 | 式

## 機器費数量内訳書
数量内訳書（乙） | [7 empty] | 櫛引庁舎LED更新工事
名 称 ・ 照会記号 |  |  | 【参考】品 番・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
LED照明器具
1
| 照明機器 | A21 | XFX210NENLE9 ｉＤ１６００ｉスタイル昼白色 | 4
台
| 照明機器 | A41 | XFX420NENLE9 ｉＤ２５００ｉスタイル昼白色 | 81
台
| 照明機器 | A41G | XFX420NENLE9 ｉＤ２５００ｉスタイル昼白色 | 7
台
| 照明機器 | A41G | FK41533 ＬＥＤ蛍光灯兼用ガード | 7
台
| 照明機器 | A201 | XFX200AENLE9 ｉＤ８００Ｄ−Ｗ１５０昼白色 | 3
台
| 照明機器 | A201B | XLG201AGNCLE9 ｉＤ非常灯２０形Ｄ１５０Ｎ一般出力 | 3
台
| 照明機器 | A322 | XFX450UJNLE9 ｉＤ５２００埋込Ｗ２２０スペコン昼白色 | 4
台
| 照明機器 | A322a | XFX450UENRC9 ｉＤ５２００埋込Ｗ２２０昼白ウィズリモ | 13
台
| 照明機器 | A402 | XFX449DENLE9 ｉＤ４０００Ｄ−Ｗ２３０ＲＥ昼白色 | 16
台
| 照明機器 | AA60 | XND0636WYLE9 ＤＬ６０形Φ１００広角２７Ｋ白 | 7
台
| 照明機器 | B21 | XFX210AENLE9 ｉＤ１６００Ｄ−Ｗ１５０昼白色 | 2
台
| 照明機器 | B41 | XFX420AENLE9 ｉＤ２５００Ｄ−Ｗ１５０昼白色 | 28
台
| 照明機器 | B42 | XFX450DENLE9 ｉＤ５２００Ｄ−Ｗ２３０昼白色 | 4
台
| 照明機器 | B42a | XFX450DENRC9 ｉＤ５２００Ｄ−Ｗ２３０昼白ウィズリモ | 11
台
| 照明機器 | B402 | XFX449VENLE9 ｉＤ４０００埋込Ｗ３００ＲＥ昼白色 | 6
台
| 照明機器 | BR151W | NNFW21800KLE9 ＬＥＤ２０形ウォール防雨防湿昼白定格出力 | 7
台
| 照明機器 | C41 | XFX420KENLE9 ｉＤ２５００反射笠付型昼白色 | 30
台
| 照明機器 | C41Ka | XFX430NENRC9 ｉＤ３２００ｉスタイル昼白色ウィズリモ | 2
台
| 照明機器 | C41Ka | FSK41020 ｉＤ ４０形 ｉスタイル用片反射笠反射板 | 2
台
| 照明機器 | C241 | XND1067SNLE9 ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 16
台
| 照明機器 | CC60 | LGW85016F ＬＥＤ電球４．３ＷＸ１ブラケット電球色 | 7
台
| 照明機器 | D41 | XFX429RENLE9 ｉＤ２５００埋込Ｗ１９０ＲＥ昼白色 | 20
台
| 照明機器 | D42 | XFX459VENLE9 ｉＤ５２００埋込Ｗ３００ＲＥ昼白色 | 5
台
| 照明機器 | D321a | XFX439PENRC9 ｉＤ３２００埋込Ｗ１５０ＲＥ昼白ウィズリモ | 11
台
| 照明機器 | D321-1 | NNFK91001 ＩＤシリーズ 埋込用連結金具 | 5
台
| 照明機器 | D401 | XFX420AENLE9 ｉＤ２５００Ｄ−Ｗ１５０昼白色 | 3
台
| 照明機器 | E322 | 加工NNLK42322 全長：１２７２ | 2
台
| 照明機器 | E322 | NEL4600ENLE9 ＬＢ４０形６９００ｌｍ昼白色 | 2
台
| 照明機器 | E322a | 加工NNLK42322 全長：１２７２ | 135
台
| 照明機器 | E322a | NEL4600ENRC9 ＬＢ４０形６９００ｌｍウィズリモ昼白 | 135
台
| 照明機器 | E322a | NNFK91001 ＩＤシリーズ 埋込用連結金具 | 95
台
| 照明機器 | E323 | XL373LWVLA9 ＬＥＤ□４５０埋込マルコン１５昼白色 | 5
台
| 照明機器 | EE150 | NNY24107SKLE9 １００形ＬＥＤスポット彩光３０００Ｋ広角 | 2
台
| 照明機器 | F322 | 加工NNLK42764J 埋込穴：２２０×１２５７ | 30
台
| 照明機器 | F322 | NEL4600ENRC9 ＬＢ４０形６９００ｌｍウィズリモ昼白 | 30
台
| 照明機器 | FF60 | LDA8LDGE17SZ6 ＬＥＤ電球Ｅ１７全方向プレミアＸ | 2
台
| 照明機器 | G251Q | XYG2524NLE9 ＬＥＤモールライト電源別置４００形丸型 | 1
台
| 照明機器 | G251Q | DYDX2001 １灯用アーム | 1
台
| 照明機器 | G251Q | NYK20008 カバー 丸型キャンチレバータイプ用 | 1
台
| 照明機器 | G251Q | XDYD2471H ＱＱポールΦ８９．１Ｈ４．５ｍ | 1
台
| 照明機器 | G251D | NYR30025LF9 ＬＥＤ道路灯水銀灯２５０形相当 | 1
台
| 照明機器 | G252 | XYG2524NLE9 ＬＥＤモールライト電源別置４００形丸型 | 4
台
| 照明機器 | G252 | DYDX2002 ２灯用アーム | 2
台
| 照明機器 | G252 | NYK20008 カバー 丸型キャンチレバータイプ用 | 4
台
| 照明機器 | G252Q | XYG2524NLE9 ＬＥＤモールライト電源別置４００形丸型 | 8
台
| 照明機器 | G252Q | DYDX2002 ２灯用アーム | 4
台
| 照明機器 | G252Q | NYK20008 カバー 丸型キャンチレバータイプ用 | 8
台
| 照明機器 | G252Q | XDYD2471H ＱＱポールΦ８９．１Ｈ４．５ｍ | 4
台
| 照明機器 | G322 | 加工NNLK42764J 全長：１２７４ | 56
台
| 照明機器 | G322 | NEL4600ENRC9 ＬＢ４０形６９００ｌｍウィズリモ昼白 | 56
台
| 照明機器 | G322 | NNFK91001 ＩＤシリーズ 埋込用連結金具 | 19
台
| 照明機器 | H322BT | XFX450UENRC9 ｉＤ５２００埋込Ｗ２２０昼白ウィズリモ | 2
台
| 照明機器 | H322BT1 | NNFB91605C ＬＥＤ非常灯専用型低天Ф１００自己点 | 2
台
| 照明機器 | H553 | XL383LWVLA9 ＬＥＤ□６００埋込マルコン１５昼白色 | 2
台
| 照明機器 | HH18 | NYT2104 指定ランプ ローポールリニューアル用灯具高Ｗガード有 | 7
台
| 照明機器 | HH18 | LDT8LGST6-X ＬＥＤ電球Ｅ２６Ｔ形タイプ | 7
台
| 照明機器 | I27 | XND1069SNLE9 ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 39
台
| 照明機器 | JJ60 | NNN61732WLE1 ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 40
台
| 照明機器 | JJ60 | NNN80000Z リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 40
台
| 照明機器 | J13 | NNFB91605C ＬＥＤ非常灯専用型低天Ф１００自己点 | 4
台
| 照明機器 | K42 | XLG451DGNCLE9 ｉＤ非常灯５２００Ｄ２３０Ｎ一般出力 | 1
台
| 照明機器 | K362 | XL553LWVKLE9 ＬＥＤ□２７５埋込マルコン１５昼白色 | 67
台
| 照明機器 | K401 | XFX419KENLE9 ｉＤ２０００反射笠付型ＲＥ昼白色 | 36
台
| 照明機器 | K402 | XFX449KENLE9 ｉＤ４０００反射笠付型ＲＥ昼白色 | 3
台
| 照明機器 | KK27 | XND1067SNLE9 ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 4
台
| 照明機器 | KK100 | NTS62053W 可変配光型ＵＶ１００～２００形３０Ｋ | 4
台
| 照明機器 | KK100 | NTS90101LE9 ＬＥＤ電源ユニット | 4
台
| 照明機器 | KK100 | NNN80004Z リニューアルＰ Φ１２５器具→Φ１５０穴 | 4
台
| 照明機器 | KK401 | FSK41020 ｉＤ ４０形 ｉスタイル用片反射笠反射板 | 7
台
| 照明機器 | KY201 | NNCF22115JLE9 一体型階段灯２０形低光束３０分ＮＴミドル | 2
台
| 照明機器 | L554 | XL584PHVJLA9 ＬＥＤ□６００埋込乳白深枠（黒）昼白色 | 54
台
| 照明機器 | N363 | XL574PGVZLA9 ＬＥＤ□４５０埋込乳白深枠（白）昼白色 | 4
台
| 照明機器 | N554 | XL584PGVCLA9 ＬＥＤ□６００埋込乳白深枠（白）昼白色 | 6
台
| 照明機器 | P20 | LGC2113D シーリングライト６畳用昼光色 | 1
台
| 照明機器 | P42 | NNN57004 和風直付ベースライトｉＤ５２００ｌｍ | 8
台
| 照明機器 | P42 | NEL4500ELLE9 ＬＢ４０形５２００ｌｍ電球色 | 8
台
| 照明機器 | Q63 | LDA7LGE17K6ESW2A1K ＬＥＤ電球Ｅ１７広配光 | 24
台
| 照明機器 | R61 | LDA7LGE17K6ESW2A1K ＬＥＤ電球Ｅ１７広配光 | 3
台
| 照明機器 | S150 | XND1069SNLJ9 ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 8
台
| 照明機器 | S150 | NNN80007 リニューアルＰ Φ１５０器具→Φ２５０穴 | 8
台
| 照明機器 | SP151W | NYT1023RZLE9 ２００形ＬＥＤスポット電球色広角 | 4
台
| 照明機器 | SP151W | NNY28585 丸型ＬＥＤスポットライトスパイク | 4
台
| 照明機器 | T100 | XND1067SLLJ9 ＤＬ１００形Φ１５０拡散３０Ｋ銀 | 8
台
| 照明機器 | TE092 | XY2902ZLE9 ＬＥＤローポールライト | 20
台
| 照明機器 | TE181 | NYT2103 指定ランプ ローポールリニューアル用灯具高Ｗガード有 | 3
台
| 照明機器 | TE181 | LDT8NGST6-X ＬＥＤ電球Ｅ２６Ｔ形タイプ | 3
台
| 照明機器 | U60 | XND0690JLLE9 和風角型ＤＬ６０形□１５０ ３０Ｋ | 3
台
| 照明機器 | V21 | XLX200NENCLE9 ｉＤ８００ｉスタイル昼白色 | 1
台
| 照明機器 | X1 | XFX450NENLE9 ｉＤ５２００ｉスタイル昼白色 | 12
台
| 照明機器 | X2 | LGB50280LB1 ＬＥＤベーシックラインライト昼白色 | 16
台
| 照明機器 | Y27 | XNW1063WNLE9 軒下ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ | 77
台
| 照明機器 | Z27 | XLGE8011CE1 ＬＥＤブラケット６０Ｘ１ 電球色 | 1
台
| 照明機器 | a2 | FA10312CLE1 ＬＥＤ誘導灯Ｃ級片面直付 | 6
台
| 照明機器 | a2 | FK10300 避難口 表示板（左） Ｃ級 直付用 | 6
台
| 照明機器 | a2' | FA10312CLE1 ＬＥＤ誘導灯Ｃ級片面直付 | 7
台
| 照明機器 | a2' | FK10300 避難口 表示板（左） Ｃ級 直付用 | 7
台
| 照明機器 | a2' | FK11716C Ｃ級用コンパクト壁埋込リニューアルプレー | 7
台
| 照明機器 | b1' | FA20312CLE1 ＬＥＤ誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 | 1
台
| 照明機器 | b1' | FK20316 通路表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用 | 1
台
| 照明機器 | b2 | FA20322CLE1 ＬＥＤ誘導灯Ｂ級ＢＬ両面直付 | 1
台
| 照明機器 | b2 | FK20316 通路表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用 | 1
台
| 照明機器 | b2 | FK20317 通路表示板右 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用 | 1
台
| 照明機器 | b2 | FP22350C 誘導灯用吊具 フナ型 Ｌ＝５００ | 1
台
| 照明機器 | b2' | FA20322CLE1 ＬＥＤ誘導灯Ｂ級ＢＬ両面直付 | 3
台
| 照明機器 | b2' | FK20316 通路表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用 | 3
台
| 照明機器 | b2' | FK20317 通路表示板右 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用 | 3
台
| 照明機器 | d2 | FA10303CLE1 ＬＥＤ誘導灯Ｃ級壁埋込 | 3
台
| 照明機器 | d2 | FK10318 通路 表示板（両） Ｃ級 直付用 | 3
台
| 照明機器 | d2 | FK11724C Ｃ級用従来形壁埋込型リニューアルプレート | 3
台
| 照明機器 | d3 | FA10303CLE1 ＬＥＤ誘導灯Ｃ級壁埋込 | 5
台
| 照明機器 | d3 | FK10317 通路 表示板（右） Ｃ級 直付用 | 5
台
| 照明機器 | d3 | FK11724C Ｃ級用従来形壁埋込型リニューアルプレート | 5
台
| 照明機器 | d4 | FA10303CLE1 ＬＥＤ誘導灯Ｃ級壁埋込 | 2
台
| 照明機器 | d4 | FK10316 通路 表示板（左） Ｃ級 直付用 | 2
台
| 照明機器 | d4 | FK11724C Ｃ級用従来形壁埋込型リニューアルプレート | 2
台
| 照明機器 | e | FA10373CLE1 ＬＥＤ誘導灯Ｃ級床埋込型一般型２０分 | 3
台
| 照明機器 | e | FK10096 床埋込通路２：１左矢印 | 3
台
| 照明機器 | f30 | NNCF50140JLE1 ＬＥＤ階段灯乳白カバー４２Ｗ相当昼白色 | 5
台
| 照明機器 | h2 | NNCF23115JLE9 一体型階段灯２０形低光束３０分ＮＴワイド | 2
台
| 照明機器 | h41 | NNCF43135JLE9 一体型階段灯４０形低光束３０分ＮＴワイド | 2
台
| 照明機器 | i21 | NNCF23115JLE9 一体型階段灯２０形低光束３０分ＮＴワイド | 1
台
| 照明機器 | i21 | FK12000 ２０形階段灯用リニューアルプレート | 1
台
| 照明機器 | i41 | NNCF43135JLE9 一体型階段灯４０形低光束３０分ＮＴワイド | 1
台
| 照明機器 | i41 | FK14000 ４０形階段灯用リニューアルプレート | 1
台
| 照明機器 | j10 | NNFB91605C ＬＥＤ非常灯専用型低天Ф１００自己点 | 1
台
| 照明機器 | j20 | NNFB91615C ＬＥＤ非常灯専用型低天Ф１５０自己点 | 3
台
| 照明機器 | j21 | NNCF23115JLE9 一体型階段灯２０形低光束３０分ＮＴワイド | 4
台
| 照明機器 | j21 | 加工FK12000 埋込穴：１９０×６３９、埋込深さ：１２０ | 4
台
| 照明機器 | j30 | NNFB93605C ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 79
台
| 照明機器 | k21 | NNCF22115JLE9 一体型階段灯２０形低光束３０分ＮＴミドル | 1
台
| 照明機器 | m | FA20312CLE1 ＬＥＤ誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 | 1
台
| 照明機器 | m | FK20300 避難口表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用直付用 | 1
台
| 照明機器 | m | FK21727C Ｂ級用天井直付型リニューアルプレート | 1
台
| 照明機器 | I27S | XNS1060WNKLE9 センサＤＬ１００形Φ１５０ ５０Ｋ | 39
台
| 照明機器 | A41S | XFX420NNNLE9 ｉＤ２５００ｉスタイル人Ｓ昼白色 | 7
台
| 照明機器 | KK100 | NTS62053W 可変配光型ＵＶ１００～２００形３０Ｋ | 2
台
| 照明機器 |  | NTS90101LE9 ＬＥＤ電源ユニット | 2
台
|  |  |  | 1 | 式
計

## 労務費数量内訳書
数量内訳書（乙） |  |  |  |  | 櫛引庁舎LED更新工事
照会記号 | 【参考品番】 | 【参考品名】 | 数量 | 単位 | 労務単価 | 金額 | 摘要
２ 労務費
1階
C41 機械室 | XFX420KENLE9 | ｉＤ２５００反射笠付型昼白色 | 16 | 台
d3 更衣室前廊下 | FA10303CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級壁埋込 | 1 | 台
d3 更衣室前廊下 | FK11724C | Ｃ級用従来形壁埋込型リニューアルプレート | 1 | 台 |  | 上記に含む
d3 更衣室前廊下 | FK10317 | 通路 表示板（右） Ｃ級 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
K362 更衣室前廊下 | XL553LWVKLE9 | ＬＥＤ□２７５埋込マルコン１５昼白色 | 5 | 台
j30 更衣室前廊下 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 2 | 台
P42 女子休憩室 | XLX450ZELPLE9 | ｉＤ和風直付ベースライト５２００ｌｍ×２ | 4 | 台
j30 女子休憩室 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
P42 男子休憩室 | XLX450ZELPLE9 | ｉＤ和風直付ベースライト５２００ｌｍ×２ | 4 | 台
j30 男子休憩室 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
U60 男子休憩室 | XND0690JLLE9 | 和風角型ＤＬ６０形□１５０ ３０Ｋ | 3 | 台
B41 男子更衣室 | XLX420AENPLE9 | ｉＤ２５００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 | 5 | 台
B21 男子更衣室 | XLX210AENCLE9 | ｉＤ１６００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 | 1 | 台
A21 男子更衣室 | XLX210NENCLE9 | ｉＤ１６００ｉスタイル昼白色 | 1 | 台
CC60 男子更衣室 | LGW85016F | ＬＥＤ電球４．３ＷＸ１ブラケット電球色 | 4 | 台
A41 女子更衣室 | XLX420NENPLE9 | ｉＤ２５００ｉスタイル昼白色 | 1 | 台
B41 女子更衣室 | XLX420AENPLE9 | ｉＤ２５００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 | 5 | 台
CC60 女子更衣室 | LGW85016F | ＬＥＤ電球４．３ＷＸ１ブラケット電球色 | 2 | 台
B42 事務用品庫 | XLX450DENPLE9 | ｉＤ５２００Ｄ－Ｗ２３０昼白色 | 2 | 台
j30 事務用品庫 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
D41 給湯室 | XLX429RENLE9 | ｉＤ２５００埋込Ｗ１９０ＲＥ昼白色 | 1 | 台
V21 空きスペース | XLX200NENCLE9 | ｉＤ８００ｉスタイル昼白色 | 1 | 台
Y27 風除室前軒下 | XNW1063WNLE9 | 軒下ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ | 1 | 台
K362 風除室 | XL553LWVKLE9 | ＬＥＤ□２７５埋込マルコン１５昼白色 | 1 | 台
j30 風除室 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
a2' 風除室 | FA10312CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級片面直付 | 1 | 台
a2' 風除室 | FK10300 | 避難口 表示板（左） Ｃ級 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
a2' 風除室 | FK11716C | Ｃ級用コンパクト壁埋込リニューアルプレート | 1 | 台 |  | 上記に含む
K362 職員玄関前廊下 | XL553LWVKLE9 | ＬＥＤ□２７５埋込マルコン１５昼白色 | 4 | 台
j30 職員玄関前廊下 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 2 | 台
d2 職員玄関前廊下 | FA10303CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級壁埋込 | 2 | 台
d2 職員玄関前廊下 | FK10318 | 通路 表示板（両） Ｃ級 直付用 | 2 | 台 |  | 上記に含む
d2 職員玄関前廊下 | FK11724C | Ｃ級用従来形壁埋込型リニューアルプレート | 2 | 台 |  | 上記に含む
K362 職員用出入口 | XL553LWVKLE9 | ＬＥＤ□２７５埋込マルコン１５昼白色 | 1 | 台
j30 職員用出入口 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
a2' 職員用出入口 | FA10312CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級片面直付 | 2 | 台
a2' 職員用出入口 | FK10300 | 避難口 表示板（左） Ｃ級 直付用 | 2 | 台 |  | 上記に含む
a2' 職員用出入口 | FK11716C | Ｃ級用コンパクト壁埋込リニューアルプレート | 2 | 台 |  | 上記に含む
B42 倉庫 | XLX450DENPLE9 | ｉＤ５２００Ｄ－Ｗ２３０昼白色 | 2 | 台
E322 業務員室 | NNLKH42322 | 全長：１２７２ | 2 | 台 |  | 上記に含む
E322 業務員室 | NNL4600ENLE9 | ＬＢ４０形６９００ｌｍ昼白色 | 2 | 台
j30 業務員室 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
k42 消火ポンプ室 | XLG451DGNCLE9 | ｉＤ非常灯５２００Ｄ２３０Ｎ一般出力 | 1 | 台
m 階段前 | FA20312CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 | 1 | 台
m 階段前 | FK20300 | 避難口表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
m 階段前 | FK21727C | Ｂ級用天井直付型リニューアルプレート | 1 | 台 |  | 上記に含む
h2 階段前 | NNCF23115LE9 | 一体型階段灯２０形低光束３０分ＮＴワイド | 1 | 台
G322 第２相談室 | NNLKH42764J | 全長：１２７４ | 2 | 台 |  | 上記に含む
G322 第２相談室 | NNL4600ENRC9 | ＬＢ４０形６９００ｌｍウィズリモ昼白 | 2 | 台
j30 第２相談室 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
JJ60 第２相談室 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 1 | 台
JJ60 第２相談室 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 1 | 台 |  | 上記に含む
G322 第１相談室 | NNLKH42764J | 全長：１２７４ | 2 | 台 |  | 上記に含む
G322 第１相談室 | NNL4600ENRC9 | ＬＢ４０形６９００ｌｍウィズリモ昼白 | 2 | 台
j30 第１相談室 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
JJ60 第１相談室 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 1 | 台
JJ60 第１相談室 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 1 | 台 |  | 上記に含む
L554 収入役室 兼出納室 | XL584PHVJLA9 | ＬＥＤ□６００埋込乳白深枠（黒）昼白色 | 9 | 台
JJ60 収入役室 兼出納室 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 1 | 台
JJ60 収入役室 兼出納室 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 1 | 台 |  | 上記に含む
B41 第２書庫 | XLX420AENLE9 | ｉＤ２５００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 | 4 | 台
E322a 住民課福祉課 | NNLK42322 | ｉＤ ４０形リニュ本体埋込Ｗ２２０ | 42 | 台 |  | 上記に含む
E322a 住民課福祉課 | NNL4600ENLE9 | ＬＢ４０形６９００ｌｍ昼白色 | 42 | 台
j30 住民課福祉課 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 4 | 台
D321a 住民課福祉課 | XLX439PENRC9 | ｉＤ３２００埋込Ｗ１５０ＲＥ昼白ウィズリモ | 11 | 台
D321-1 住民課福祉課 | NNFK91001 | ＩＤシリーズ 埋込用連結金具 | 5 | 台 |  | 上記に含む
JJ60 住民課福祉課 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 4 | 台
JJ60 住民課福祉課 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 4 | 台 |  | 上記に含む
D41 書庫 | XLX429RENLE9 | ｉＤ２５００埋込Ｗ１９０ＲＥ昼白色 | 4 | 台
B41 倉庫 | XLX420AENPLE9 | ｉＤ２５００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 | 3 | 台
KK27 庁舎案内上 | XND1067SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 4 | 台
A41 町民ホール | XLX420NENLE9 | ｉＤ２５００ｉスタイル昼白色 | 24 | 台
K362 町民ホール | XL553LWVKLE9 | ＬＥＤ□２７５埋込マルコン１５昼白色 | 5 | 台
KK100 町民ホール | NTS62053W | 可変配光型ＵＶ１００～２００形３０Ｋ | 2 | 台
KK100 町民ホール | NTS90101LE9 | ＬＥＤ電源ユニット | 2 | 台
KK100 町民ホール | NNN80004Z | リニューアルＰ Φ１２５器具→Φ１５０穴 | 2 | 台 |  | 上記に含む
JJ60 町民ホール | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 1 | 台
JJ60 町民ホール | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 1 | 台 |  | 上記に含む
I27 町民ホール | XND1069SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 1 | 台
b1' 町民ホール | FA20312CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 | 1 | 台
b1' 町民ホール | FK20316 | 通路表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
j30 町民ホール | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 2 | 台
K362 廊下 | XL553LWVKLE9 | ＬＥＤ□２７５埋込マルコン１５昼白色 | 14 | 台
j30廊下 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 5 | 台
b2'廊下 | FA20322CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｂ級ＢＬ両面直付 | 2 | 台
b2'廊下 | FK20316 | 通路表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用 | 2 | 台 |  | 上記に含む
b2'廊下 | FK20317 | 通路表示板右 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用 | 2 | 台 |  | 上記に含む
a2'廊下 | FA10312CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級片面直付 | 1 | 台
a2'廊下 | FK10300 | 避難口 表示板（左） Ｃ級 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
a2'廊下 | FK11716C | Ｃ級用コンパクト壁埋込リニューアルプレート | 1 | 台 |  | 上記に含む
d2 廊下 | FA10303CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級壁埋込 | 1 | 台
d2 廊下 | FK10318 | 通路 表示板（両） Ｃ級 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
d2 廊下 | FK11724C | Ｃ級用従来形壁埋込型リニューアルプレート | 1 | 台 |  | 上記に含む
N554 エントランスホール | XL584PGVCLA9 | ＬＥＤ□６００埋込乳白深枠（白）昼白色 | 4 | 台
j30 エントランスホール | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
a2' エントランスホール | FA10312CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級片面直付 | 1 | 台
a2' エントランスホール | FK10300 | 避難口 表示板（左） Ｃ級 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
a2' エントランスホール | FK11716C | Ｃ級用コンパクト壁埋込リニューアルプレート | 1 | 台 |  | 上記に含む
f30 EV側階段 | NNCF50140JLE1 | ＬＥＤ階段灯乳白カバー４２Ｗ相当昼白色 | 1 | 台
N363 風除室 | XL574PGVZLA9 | ＬＥＤ□４５０埋込乳白深枠（白）昼白色 | 4 | 台
JJ60 風除室 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 2 | 台
JJ60 風除室 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 2 | 台 |  | 上記に含む
j30 風除室 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
a2' 風除室 | FA10312CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級片面直付 | 1 | 台
a2' 風除室 | FK10300 | 避難口 表示板（左） Ｃ級 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
a2' 風除室 | FK11716C | Ｃ級用コンパクト壁埋込リニューアルプレート | 1 | 台 |  | 上記に含む
G322 第１会議室 | NNLKH42764J | 全長：１２７４ | 20 | 台 |  | 上記に含む
G322 第１会議室 | NNL4600ENRC9 | ＬＢ４０形６９００ｌｍウィズリモ昼白 | 20 | 台
JJ60 第１会議室 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 1 | 台
JJ60 第１会議室 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 1 | 台 |  | 上記に含む
j30 第１会議室 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
K362 身障者WC | XL553LWVKLE9 | ＬＥＤ□２７５埋込マルコン１５昼白色 | 1 | 台
d3 WC前廊下 | FA10303CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級壁埋込 | 1 | 台
d3 WC前廊下 | FK11724C | Ｃ級用従来形壁埋込型リニューアルプレート | 1 | 台 |  | 上記に含む
d3 WC前廊下 | FK10317 | 通路 表示板（右） Ｃ級 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
I27 WC前廊下 | XND1069SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 3 | 台
j30 WC前廊下 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
K362 WC前廊下 | XL553LWVKLE9 | ＬＥＤ□２７５埋込マルコン１５昼白色 | 1 | 台
I27S 男子WC | XNS1060WNKLE9 | センサＤＬ１００形Φ１５０ ５０Ｋ | 5 | 台
A41S 男子WC | XLX420NNNPLE9 | ｉＤ２５００ｉスタイル人Ｓ昼白色 | 1 | 台
I27S 女子WC | XNS1060WNKLE9 | センサＤＬ１００形Φ１５０ ５０Ｋ | 7 | 台
A41S 女子WC | XLX420NNNPLE9 | ｉＤ２５００ｉスタイル人Ｓ昼白色 | 1 | 台
A41G 機械室 | XLX420NENLE9 | ｉＤ２５００ｉスタイル昼白色 | 2 | 台
A41G 機械室 | FK41533 | ＬＥＤ蛍光灯兼用ガード | 2 | 台 |  | 上記に含む
B41 ELV機械室 | XLX420AENLE9 | ｉＤ２５００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 | 2 | 台
K362 ATM | XL553LWVKLE9 | ＬＥＤ□２７５埋込マルコン１５昼白色 | 2 | 台
B41 ATM | XLX420AENPLE9 | ｉＤ２５００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 | 2 | 台
H553 喫煙 自販機コーナー | XL383LWVLA9 | ＬＥＤ□６００埋込マルコン１５昼白色 | 1 | 台
I27 喫煙 自販機コーナー | XND1069SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 3 | 台
j30 喫煙 自販機コーナー | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
JJ60 喫煙 自販機コーナー | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 1 | 台
JJ60 喫煙 自販機コーナー | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 1 | 台 |  | 上記に含む
a2' 渡り廊下 | FA10312CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級片面直付 | 1 | 台
a2' 渡り廊下 | FK10300 | 避難口 表示板（左） Ｃ級 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
a2' 渡り廊下 | FK11716C | Ｃ級用コンパクト壁埋込リニューアルプレート | 1 | 台 |  | 上記に含む
D41 渡り廊下 | XLX429RENLE9 | ｉＤ２５００埋込Ｗ１９０ＲＥ昼白色 | 2 | 台
a2 渡り廊下 | FA10312CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級片面直付 | 1 | 台
a2 渡り廊下 | FK10300 | 避難口 表示板（左） Ｃ級 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
j30 渡り廊下 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
Z27 風除室軒下 | XLGE8011CE1 | ＬＥＤブラケット６０Ｘ１ 電球色 | 1 | 台
Y27 軒下 | XNW1063WNLE9 | 軒下ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ | 76 | 台
B41 第２倉庫 | XFX420AENLE9 | ｉＤ２５００Ｄ−Ｗ１５０昼白色 | 4 | 台
HH18 植栽 | NYT2104 | ローポールリニューアル用灯具高Ｗガード有 | 7 | 台
HH18 植栽 | LDT8LGST6-X | ＬＥＤ電球Ｅ２６Ｔ形タイプ | 7 | 台 |  | 上記に含む
２階
i41 職員玄関前階段 | NNCF43135JLE9 | 一体型階段灯４０形低光束３０分ＮＴワイド | 1 | 台
i41 職員玄関前階段 | FK14000 | ４０形階段灯用リニューアルプレート | 1 | 台 |  | 上記に含む
L554 支所長室 | XL584PHVJLA9 | ＬＥＤ□６００埋込乳白深枠（黒）昼白色 | 6 | 台
j30 支所長室 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
AA60 支所長室 | XND0636WYLE9 | ＤＬ６０形Φ１００広角２７Ｋ白 | 2 | 台
L554 応接会議室 | XL584PHVJLA9 | ＬＥＤ□６００埋込乳白深枠（黒）昼白色 | 12 | 台
j30 応接会議室 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 2 | 台
AA60 応接会議室 | XND0636WYLE9 | ＤＬ６０形Φ１００広角２７Ｋ白 | 1 | 台
JJ60 応接会議室 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 1 | 台
JJ60 応接会議室 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 1 | 台 |  | 上記に含む
I27 応接会議室ロッカー | XND1069SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 1 | 台
A21 応接会議室ロッカー | XLX210NENCLE9 | ｉＤ１６００ｉスタイル昼白色 | 2 | 台
I27 化粧室 | XND1069SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 2 | 台
A21 化粧室 | XLX210NENCLE9 | ｉＤ１６００ｉスタイル昼白色 | 1 | 台
K362 支所長室前 | XL553LWVKLE9 | ＬＥＤ□２７５埋込マルコン１５昼白色 | 5 | 台
j30 支所長室前 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
d4 支所長室前 | FA10303CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級壁埋込 | 1 | 台
d4 支所長室前 | FK11724C | Ｃ級用従来形壁埋込型リニューアルプレート | 1 | 台 |  | 上記に含む
d4 支所長室前 | FK10316 | 通路 表示板（左） Ｃ級 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
JJ60 支所長室前 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 1 | 台
JJ60 支所長室前 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 1 | 台 |  | 上記に含む
X1 庁議室 | XLX450NENLE9 | ｉＤ５２００ｉスタイル昼白色 | 12 | 台
X2 庁議室 | LGB50280LB1 | ＬＥＤベーシックラインライト昼白色 | 16 | 台
T100 庁議室 | XND1067SLLJ9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散３０Ｋ銀 | 8 | 台
j30 庁議室 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
JJ60 庁議室 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 1 | 台
JJ60 庁議室 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 1 | 台 |  | 上記に含む
I27 給湯室前廊下 | XND1069SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 1 | 台
j30 給湯室前廊下 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
a2 給湯室前廊下 | FA10312CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級片面直付 | 1 | 台
a2 給湯室前廊下 | FK10300 | 避難口 表示板（左） Ｃ級 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
D41 給湯室 | XLX429RENLE9 | ｉＤ２５００埋込Ｗ１９０ＲＥ昼白色 | 1 | 台
G322 第３会議室 | NNLK42764J | 全長：１２７４ | 6 | 台 |  | 上記に含む
G322 第３会議室 | NNL4600ENRC9 | ＬＢ４０形６９００ｌｍウィズリモ昼白 | 6 | 台
JJ60 第３会議室 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 1 | 台
JJ60 第３会議室 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 1 | 台 |  | 上記に含む
j30 第３会議室 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
B41 放送室 | XLX420AENLE9 | ｉＤ２５００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 | 1 | 台
I27 廊下 | XND1069SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 1 | 台
b2'廊下 | FA20322CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｂ級ＢＬ両面直付 | 1 | 台
b2'廊下 | FK20316 | 通路表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
b2'廊下 | FK20317 | 通路表示板右 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
K362 廊下 | XL553LWVKLE9 | ＬＥＤ□２７５埋込マルコン１５昼白色 | 16 | 台
j30廊下 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 6 | 台
d3 廊下 | FA10303CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級壁埋込 | 1 | 台
d3 廊下 | FK11724C | Ｃ級用従来形壁埋込型リニューアルプレート | 1 | 台 |  | 上記に含む
d3 廊下 | FK10317 | 通路 表示板（右） Ｃ級 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
D42 水道制御室 | XLX459VENLE9 | ｉＤ５２００埋込Ｗ３００ＲＥ昼白色 | 3 | 台
j30 水道制御室 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
E322a 農林課建設課 | NNLKH42322 | 全長：１２７２ | 40 | 台 |  | 上記に含む
E322a 農林課建設課 | NNL4600ENRC9 | ＬＢ４０形６９００ｌｍウィズリモ昼白 | 40 | 台
j30 農林課建設課 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 5 | 台
JJ60 農林課建設課 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 4 | 台
JJ60 農林課建設課 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 4 | 台 |  | 上記に含む
E322a 総務課企画開発課 | NNLKH42322 | 全長：１２７２ | 40 | 台
E322a 総務課企画開発課 | NNL4600ENRC9 | ＬＢ４０形６９００ｌｍウィズリモ昼白 | 40 | 台 |  | 上記に含む
j30 総務課企画開発課 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 4 | 台
JJ60 総務課企画開発課 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 4 | 台
JJ60 総務課企画開発課 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 4 | 台 |  | 上記に含む
L554 教育長室 | XL584PHVJLA9 | ＬＥＤ□６００埋込乳白深枠（黒）昼白色 | 4 | 台
AA60 教育長室 | XND0636WYLE9 | ＤＬ６０形Φ１００広角２７Ｋ白 | 2 | 台
JJ60 教育長室 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 1 | 台
JJ60 教育長室 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 1 | 台 |  | 上記に含む
j30 教育長室 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
E322a コピー室 | NNLKH42322 | 全長：１２７２ | 2 | 台 |  | 上記に含む
E322a コピー室 | NNL4600ENRC9 | ＬＢ４０形６９００ｌｍウィズリモ昼白 | 2 | 台
j30 コピー室 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
E322a 第３相談室 | NNLKH42322 | 全長：１２７２ | 2 | 台 |  | 上記に含む
E322a 第３相談室 | NNL4600ENRC9 | ＬＢ４０形６９００ｌｍウィズリモ昼白 | 2 | 台
j30 第３相談室 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
JJ60 第３相談室 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 1 | 台
JJ60 第３相談室 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 1 | 台 |  | 上記に含む
I27 第２会議室 | XND1069SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 1 | 台
L554 第２会議室 | XL584PHVJLA9 | ＬＥＤ□６００埋込乳白深枠（黒）昼白色 | 8 | 台
j30 第２会議室 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
JJ60 第２会議室 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 1 | 台
JJ60 第２会議室 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 1 | 台 |  | 上記に含む
B21 SK | XLX210AENLE9 | ｉＤ１６００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 | 1 | 台
D41 給湯室 | XLX429RENLE9 | ｉＤ２５００埋込Ｗ１９０ＲＥ昼白色 | 1 | 台
D41 第３書庫 | XLX429RENLE9 | ｉＤ２５００埋込Ｗ１９０ＲＥ昼白色 | 6 | 台
D42 第３書庫 | XLX459VENLE9 | ｉＤ５２００埋込Ｗ３００ＲＥ昼白色 | 2 | 台
C41 第３書庫 | XLX420KENLE9 | ｉＤ２５００反射笠付型昼白色 | 14 | 台
D41 渡り廊下 | XLX429RENLE9 | ｉＤ２５００埋込Ｗ１９０ＲＥ昼白色 | 3 | 台
j10 渡り廊下 | NNFB91605C | ＬＥＤ非常灯専用型低天Ф１００自己点 | 1 | 台
a2 渡り廊下 | FA10312CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級片面直付 | 1 | 台
a2 渡り廊下 | FK10300 | 避難口 表示板（左） Ｃ級 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
H553 喫煙・自販 機コーナー | XL383LWVLA9 | ＬＥＤ□６００埋込マルコン１５昼白色 | 1 | 台
I27 喫煙自販機 コーナー | XND1069SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 3 | 台
j30 喫煙 自販機コーナー | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
JJ60 喫煙自販 機コーナー | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 1 | 台
JJ60 喫煙自販 機コーナー | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 1 | 台 |  | 上記に含む
d4 WC前廊下 | FA10303CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級壁埋込 | 1 | 台
d4 WC前廊下 | FK11724C | Ｃ級用従来形壁埋込型リニューアルプレート | 1 | 台 |  | 上記に含む
d4 WC前廊下 | FK10317 | 通路 表示板（右） Ｃ級 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
I27 WC前廊下 | XND1069SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 3 | 台
j30 WC前廊下 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
K362 WC前廊下 | XL553LWVKLE9 | ＬＥＤ□２７５埋込マルコン１５昼白色 | 1 | 台
I27S 男子WC | XNS1060WNKLE9 | センサＤＬ１００形Φ１５０ ５０Ｋ | 5 | 台
A41S 男子WC | XLX420NNNPLE9 | ｉＤ２５００ｉスタイル人Ｓ昼白色 | 1 | 台
I27S 女子WC | XNS1060WNKLE9 | センサＤＬ１００形Φ１５０ ５０Ｋ | 7 | 台
A41S 女子WC | XLX420NNNPLE9 | ｉＤ２５００ｉスタイル人Ｓ昼白色 | 1 | 台
A41G 機械室 | XLX420NENPLE9 | ｉＤ２５００ｉスタイル昼白色 | 2 | 台
A41G 機械室 | FK41533 | ＬＥＤ蛍光灯兼用ガード | 2 | 台 |  | 上記に含む
K362 身障者WC | XL553LWVKLE9 | ＬＥＤ□２７５埋込マルコン１５昼白色 | 1 | 台
N554 EVホール | XL584PGVCLA9 | ＬＥＤ□６００埋込乳白深枠（白）昼白色 | 1 | 台
j30 EVホール | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
KK100 EVホール | NTS62053W | 可変配光型ＵＶ１００～２００形３０Ｋ | 2 | 台
KK100 EVホール | NTS90101LE9 | ＬＥＤ電源ユニット | 2 | 台 |  | 上記に含む
KK100 EVホール | NNN80004Z | リニューアルＰ Φ１２５器具→Φ１５０穴 | 2 | 台 |  | 上記に含む
a2 EVホール | FA10312CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級片面直付 | 1 | 台
a2 EVホール | FK10300 | 避難口 表示板（左） Ｃ級 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
f30 EVホール側階段 | NNCF50140JLE1 | ＬＥＤ階段灯乳白カバー４２Ｗ相当昼白色 | 2 | 台 |  | 上記に含む
j21 EVホール側階段 | NNCF23115LE9 | 一体型階段灯２０形低光束３０分ＮＴワイド | 2 | 台
j21 EVホール側階段 | FK12000 | 天井埋込用Ｗ１９０ | 2 | 台 |  | 上記に含む
JJ60 EVホール側階段 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 1 | 台
JJ60 EVホール側階段 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 1 | 台 |  | 上記に含む
f30 EVﾎｰﾙ側階段 | NNCF50140JLE1 | ＬＥＤ階段灯乳白カバー４２Ｗ相当昼白色 | 2 | 台
j21 EVホール側階段 | NNCF23115LE9 | 一体型階段灯２０形低光束３０分ＮＴワイド | 2 | 台
j21 EVホール側階段 | FK12000 | 天井埋込用Ｗ１９０ | 2 | 台 |  | 上記に含む
JJ60 EVホール側階段 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 2 | 台
JJ60 EVホール側階段 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 2 | 台 |  | 上記に含む
３階
N554 EVホール | XL584PGVCLA9 | ＬＥＤ□６００埋込乳白深枠（白）昼白色 | 1 | 台
KK100 EVホール | NTS62053W | 可変配光型ＵＶ１００～２００形３０Ｋ | 2 | 台
KK100 EVホール | NTS90101LE9 | ＬＥＤ電源ユニット | 2 | 台 |  | 上記に含む
KK100 EVホール | NNN80004Z | リニューアルＰ Φ１２５器具→Φ１５０穴 | 2 | 台 |  | 上記に含む
a2 EVホール | FA10312CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級片面直付 | 1 | 台
a2 EVホール | FK10300 | 避難口 表示板（左） Ｃ級 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
I27S 男子WC | XNS1060WNKLE9 | センサＤＬ１００形Φ１５０ ５０Ｋ | 5 | 台
A41S 男子WC | XLX420NNNPLE9 | ｉＤ２５００ｉスタイル人Ｓ昼白色 | 1 | 台
I27S 女子WC | XNS1060WNKLE9 | センサＤＬ１００形Φ１５０ ５０Ｋ | 6 | 台
A41S 女子WC | XLX420NNNPLE9 | ｉＤ２５００ｉスタイル人Ｓ昼白色 | 1 | 台
D41 女子更衣室 | XLX429RENLE9 | ｉＤ２５００埋込Ｗ１９０ＲＥ昼白色 | 2 | 台
A41G 機械室 | XLX420NENPLE9 | ｉＤ２５００ｉスタイル昼白色 | 2 | 台
A41G 機械室 | FK41533 | ＬＥＤ蛍光灯兼用ガード | 2 | 台 |  | 上記に含む
I27 WC前廊下 | XND1069SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 4 | 台
j30 WC前廊下 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 2 | 台
d3 WC前廊下 | FA10303CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級壁埋込 | 1 | 台
d3 WC前廊下 | FK11724C | Ｃ級用従来形壁埋込型リニューアルプレート | 1 | 台 |  | 上記に含む
d3 WC前廊下 | FK10317 | 通路 表示板（右） Ｃ級 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
I27 給湯室 | XND1069SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 1 | 台
F322 理科教育センター | NNLKH42764J | 埋込穴：２２０×１２５７ | 6 | 台 |  | 上記に含む
F322 理科教育センター | NNL4600ENRC9 | ＬＢ４０形６９００ｌｍウィズリモ昼白 | 6 | 台
j30 理科教育センター | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
JJ60 理科教育センター | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 1 | 台
JJ60 理科教育センター | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 1 | 台 |  | 上記に含む
e 廊下 | FA10373CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級床埋込型一般型２０分 | 3 | 台
e 廊下 | FK10096 | 床埋込通路２：１左矢印 | 3 | 台 |  | 上記に含む
Q63 廊下 | LDA7LGE17K6ESW2A1 | ＬＥＤ電球Ｅ１７広配光 | 24 | 台
j30廊下 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 4 | 台
R61 廊下 | LDA7LGE17K6ESW2A1 | ＬＥＤ電球Ｅ１７広配光 | 3 | 台
K362 身障者WC | XL553LWVKLE9 | ＬＥＤ□２７５埋込マルコン１５昼白色 | 1 | 台
F322 学校教育課 | NNLKH42764J | 埋込穴：２２０×１２５７ | 24 | 台 |  | 上記に含む
F322 学校教育課 | NNL4600ENRC9 | ＬＢ４０形６９００ｌｍウィズリモ昼白 | 24 | 台
j20 学校教育課 | NNFB91615C | ＬＥＤ非常灯専用型低天Ф１５０自己点 | 3 | 台
B42a 学校教育課 | XLX450DENRC9 | ｉＤ５２００Ｄ－Ｗ２３０昼白ウィズリモ | 8 | 台
JJ60 学校教育課 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 3 | 台
JJ60 学校教育課 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 3 | 台 |  | 上記に含む
G322 管理課 | NNLK42764J | 全長：１２７４ | 26 | 台 |  | 上記に含む
G322 管理課 | NNL4600ENRC9 | ＬＢ４０形６９００ｌｍウィズリモ昼白 | 26 | 台
C41Ka 管理課 | XLX430NENRC9 | ｉＤ３２００ｉスタイル昼白色ウィズリモ | 2 | 台
C41Ka 管理課 | FSK41020 | ｉＤ ４０形 ｉスタイル用片反射笠反射板 | 2 | 台 |  | 上記に含む
JJ60 管理課 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 2 | 台
JJ60 管理課 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 2 | 台 |  | 上記に含む
I27 管理課 | XND1069SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 2 | 台
B42a 管理課 | XLX450DENPRC9 | ｉＤ５２００Ｄ－Ｗ２３０昼白ウィズリモ | 3 | 台
E322a 管理課 | NNLKH42322 | 全長：１２７２ | 9 | 台 |  | 上記に含む
E322a 管理課 | NNL4600ENRC9 | ＬＢ４０形６９００ｌｍウィズリモ昼白 | 9 | 台
j30 管理課 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 3 | 台
L554 教育長室 | XL584PHVJLA9 | ＬＥＤ□６００埋込乳白深枠（黒）昼白色 | 6 | 台
JJ60 教育長室 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 1 | 台
JJ60 教育長室 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 1 | 台 |  | 上記に含む
j30 教育長室 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
FF60 教育長室 | LDA8LDGE17SZ6 | ＬＥＤ電球Ｅ１７全方向プレミアＸ | 1 | 台
L554 教育委員室 | XL584PHVJLA9 | ＬＥＤ□６００埋込乳白深枠（黒）昼白色 | 9 | 台
j30 教育委員室 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
AA60 教育委員室 | XND0636WYLE9 | ＤＬ６０形Φ１００広角２７Ｋ白 | 2 | 台
JJ60 教育委員室 | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 1 | 台
JJ60 教育委員室 | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 1 | 台 |  | 上記に含む
FF60 教育委員室 | LDA8LDGE17SZ6 | ＬＥＤ電球Ｅ１７全方向プレミアＸ | 1 | 台
K362 教育研修室 | XL553LWVKLE9 | ＬＥＤ□２７５埋込マルコン１５昼白色 | 9 | 台
j30 教育研修室前廊下 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 3 | 台
b2 教育研修室横廊下 | FA20322CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｂ級ＢＬ両面直付 | 1 | 台
b2 教育研修室横廊下 | FK20316 | 通路表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
b2 教育研修室横廊下 | FK20317 | 通路表示板右 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
b2 教育研修室横廊下 | FP22350C | 誘導灯用吊具 フナ型 Ｌ＝５００ | 1 | 台 |  | 上記に含む
S150 傍聴ロビー | XND1069SNLJ9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 8 | 台
S150 傍聴ロビー | NNN80007 | リニューアルＰ Φ１５０器具→Φ２５０穴 | 8 | 台 |  | 上記に含む
j30 傍聴ロビー | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 2 | 台
JJ60 傍聴ロビー | NNN61732WLE1 | ＵＶＤＬ６０形Φ１００ 広角２７Ｋ 白 | 1 | 台
JJ60 傍聴ロビー | NNN80000Z | リニューアルＰ Φ１００器具→Φ１２５穴 | 1 | 台 |  | 上記に含む
A322a 教育研修室１ | XLX450UENRC9 | ｉＤ５２００埋込Ｗ２２０昼白ウィズリモ | 5 | 台
H322BT 教育研修室１ | XLX450UENRC9 | ｉＤ５２００埋込Ｗ２２０昼白ウィズリモ | 1 | 台 |  | 上記に含む
H322BT-１ 教育研修室１ | NNFB91605C | ＬＥＤ非常灯専用型低天Ф１００自己点 | 1 | 台
C241 教育研修室１ | XND1067SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 4 | 台
A322a 教育研修室２ | XLX450UENTRC9 | ｉＤ５２００埋込Ｗ２２０昼白ウィズリモ | 8 | 台
H322BT 教育研修室２ | XLX450UENTRC9 | ｉＤ５２００埋込Ｗ２２０昼白ウィズリモ | 1 | 台
H322BT-１ 教育研修室２ | NNFB91605C | ＬＥＤ非常灯専用型低天Ф１００自己点 | 1 | 台
C241 教育研修室２ | XND1067SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 4 | 台
A322 中廊下 | XLX450UJNTLE9 | ｉＤ５２００埋込Ｗ２２０スペコン昼白色 | 4 | 台
J13 中廊下 | NNFB91605C | ＬＥＤ非常灯専用型低天Ф１００自己点 | 2 | 台
D401 男子更衣室兼物置 | XLX420AENLE9 | ｉＤ２５００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 | 3 | 台
E323 教育図書資料室 | XL373LWVLA9 | ＬＥＤ□４５０埋込マルコン１５昼白色 | 5 | 台
C241 教育図書資料室 | XND1067SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 8 | 台
J13 教育図書資料室 | NNFB91605C | ＬＥＤ非常灯専用型低天Ф１００自己点 | 1 | 台
I27 大型コピー | XND1069SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 4 | 台
j30 大型コピー | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 1 | 台
d3 大型コピー | FA10303CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級壁埋込 | 1 | 台
d3 大型コピー | FK11724C | Ｃ級用従来形壁埋込型リニューアルプレート | 1 | 台 |  | 上記に含む
d3 大型コピー | FK10317 | 通路 表示板（右） Ｃ級 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
B41 大型コピー室 | XLX420AENPLE9 | ｉＤ２５００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 | 6 | 台
I27 SK | XND1069SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 1 | 台
I27 WC前廊下 | XND1069SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 1 | 台
a2 WC前廊下 | FA10312CLE1 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級片面直付 | 1 | 台
a2 WC前廊下 | FK10300 | 避難口 表示板（左） Ｃ級 直付用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
I27S WC（男女兼用） | XNS1060WNKLE9 | センサＤＬ１００形Φ１５０ ５０Ｋ | 4 | 台
A41S WC（男女兼用） | XLX420NNNPLE9 | ｉＤ２５００ｉスタイル人Ｓ昼白色 | 1 | 台
i41 職員玄関側階段 | NNCF43135JLE9 | 一体型階段灯４０形低光束３０分ＮＴワイド | 1 | 台
i41 職員玄関側階段 | FK14000 | ４０形階段灯用リニューアルプレート | 1 | 台 |  | 上記に含む
i41 職員玄関側階段 | NNCF23115JLE9 | 一体型階段灯２０形低光束３０分ＮＴワイド | 1 | 台
EE150 屋外 | NNY24107SKLE9 | １００形ＬＥＤスポット彩光３０００Ｋ広角 | 2 | 台
A41G 機械室 | XLX420NENLE9 | ｉＤ２５００ｉスタイル昼白色 | 1 | 台
A41G 機械室 | FK41533 | ＬＥＤ蛍光灯兼用ガード | 1 | 台 |  | 上記に含む
CC60 放送室 | LGW85016F | ＬＥＤ電球４．３ＷＸ１ブラケット電球色 | 1 | 台
J13 放送室 | NNFB91605C | ＬＥＤ非常灯専用型低天Ф１００自己点 | 1 | 台
A21 放送室 | XLX210NENCLE9 | ｉＤ１６００ｉスタイル昼白色 | 1 | 台
P20 放送室 | LGC2113D | シーリングライト６畳用昼光色 | 1 | 台
I27 放送室前通路 | XND1069SNLE9 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 7 | 台
j30 放送室前通路 | NNFB93605C | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 2 | 台
i21 屋上階段 | NNCF23115JLE9 | 一体型階段灯２０形低光束３０分ＮＴワイド | 1 | 台
i21 屋上階段 | FK12000 | ２０形階段灯用リニューアルプレート | 1 | 台 |  | 上記に含む
塔階
A41 塔屋 | XLX420NENLE9 | ｉＤ２５００ｉスタイル昼白色 | 56 | 台
k21 屋上階段 | NNCF22115JLE9 | 一体型階段灯２０形低光束３０分ＮＴミドル | 1 | 台
| NQ55000J | ウィズリモ／高天井ひとセンサ付兼用送信器 | 3 | 台 |  | 上記に含む
外構
G251Q | XYG2524NLE9 | ＬＥＤモールライト電源別置４００形丸型 | 1 | 台
G251Q | DYDX2001 | １灯用アーム | 1 | 台 |  | 上記に含む
G251Q | NYK20008 | カバー 丸型キャンチレバータイプ用 | 1 | 台 |  | 上記に含む
G251Q | DYDX2473A | ＱＱポールΦ１１４．３Ｈ４．５ｍ | 1 | 台 |  | 上記に含む
G252 | XYG2524NLE9 | ＬＥＤモールライト電源別置４００形丸型 | 4 | 台
G252 | DYDX2002 | ２灯用アーム | 2 | 台 |  | 上記に含む
G252 | NYK20008 | カバー 丸型キャンチレバータイプ用 | 2 | 台 |  | 上記に含む
G252Q | XYG2524NLE9 | ＬＥＤモールライト電源別置４００形丸型 | 8 | 台
G252Q | DYDX2002 | ２灯用アーム | 4 | 台 |  | 上記に含む
G252Q | NYK20008 | カバー 丸型キャンチレバータイプ用 | 4 | 台 |  | 上記に含む
G252Q | DYDX2473A | ＱＱポールΦ１１４．３Ｈ４．５ｍ | 4 | 台 |  | 上記に含む
G251D | NYR30025LF9 | ＬＥＤ道路灯水銀灯２５０形相当 | 1 | 台
SP151W | NYT1023RZLE9 | ２００形ＬＥＤスポット電球色広角 | 4 | 台
SP151W-1 | NNY28585 | 丸型ＬＥＤスポットライトスパイク | 4 | 台 |  | 上記に含む
TE092 | XY2902ZLE9 | ＬＥＤローポールライト | 20 | 台
TE181 | NYT2103 | ローポールリニューアル用灯具高Ｗガード有 , | 3 | 台 |  | 上記に含む
TE181 | LDT8NGST6-X | ＬＥＤ電球Ｅ２６Ｔ形タイプ | 3 | 台
BR151WS | NNFS21812CLE9 | ＬＥＤ２０形ウォールＮタイプ昼白色縦付 | 1 | 台
BR151W | NNFW21800KLE9 | ＬＥＤ２０形ウォール防雨防湿昼白定格出力 | 6 | 台
K401 | XLX419KENLE9 | ｉＤ２０００反射笠付型ＲＥ昼白色 | 5 | 台
K402 | XLX449KENLE9 | ｉＤ４０００反射笠付型ＲＥ昼白色 | 2 | 台
KK401 | XLX410NENPLE9 | ｉＤ２０００ｉスタイル昼白色 | 5 | 台
KK401-1 | FSK41020 | ｉＤ ４０形 ｉスタイル用片反射笠反射板 | 5 | 台 |  | 上記に含む
K401 | XLX419KENLE9 | ｉＤ２０００反射笠付型ＲＥ昼白色 | 1 | 台
KY201 | NNCF22115LE9 | 一体型階段灯２０形低光束３０分ＮＴミドル | 1 | 台
K401 | XLX419KENLE9 | ｉＤ２０００反射笠付型ＲＥ昼白色 | 5 | 台
K402 | XLX449KENLE9 | ｉＤ４０００反射笠付型ＲＥ昼白色 | 1 | 台
K401 | XLX419KENLE9 | ｉＤ２０００反射笠付型ＲＥ昼白色 | 15 | 台
KK401 | XLX410NENPLE9 | ｉＤ２０００ｉスタイル昼白色 | 2 | 台
KK401-1 | FSK41020 | ｉＤ ４０形 ｉスタイル用片反射笠反射板 | 2 | 台 |  | 上記に含む
A201 | XLX200AENCLE9 | ｉＤ８００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 | 1 | 台
A402 | XLX449DENLE9 | ｉＤ４０００Ｄ－Ｗ２３０ＲＥ昼白色 | 6 | 台
A201 | XLX200AENCLE9 | ｉＤ８００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 | 2 | 台
A201B | XLG201AGNCLE9 | ｉＤ非常灯２０形Ｄ１５０Ｎ一般出力 | 3 | 台
A402 | XLX449DENLE9 | ｉＤ４０００Ｄ－Ｗ２３０ＲＥ昼白色 | 2 | 台
B402 | XLX449VENLE9 | ｉＤ４０００埋込Ｗ３００ＲＥ昼白色 | 6 | 台
KY201 | NNCF22115LE9 | 一体型階段灯２０形低光束３０分ＮＴミドル | 1 | 台
A402 | XLX449DENLE9 | ｉＤ４０００Ｄ－Ｗ２３０ＲＥ昼白色 | 8 | 台
K401 | XLX419KENLE9 | ｉＤ２０００反射笠付型ＲＥ昼白色 | 10 | 台
|  | 計 | 1 | 式