## 表紙
令和7年度 |  |  | 2025-09-01
参考
工事名 |  | Dada広場改修工事
金 抜 き 設 計 書
※積算上の留意点 数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。 これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。 数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、契約管財課契約検査係に提出してください。 「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。 「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。
鶴岡市建設部建築課

## 甲
設計書（甲） | [6 empty] | Dada広場改修工事
|  | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 屋根工事 |  | 1 | 式
3 | 塗装工事（鉄骨塗装） |  | 1 | 式
4 | 照明工事（電気設備工事） |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
| 共通仮設費（率） |  | 1 | 式
| 積上げによる共通仮設費 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費等 | 契約保証費含む | 1 | 式
共通費 計
工事価格
| 消費税等相当額 | 10%
工事費

## 乙
設計書（乙） | [6 empty] | Dada広場改修工事
| 項 目 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 仮設工事
| くさび緊結式棚足場 | H=6.0m未満 | 941 | ｍ３
| 上部アーチ部分足場 | くさび式足場 | 1 | 式
| メッシュシート養生 |  | 263 | ｍ２
| 昇降設備 | 階段枠 | 3 | 枠
| 運搬費 | ３ｔトラック | 6 | 台
仮設工事 計
2 | 屋根工事
| 既存シート取り外し |  | 1 | 式
| 廃材積込み運搬 |  | 1 | 式
| 廃材処分 | 廃プラスチック | 1 | 式
| シート材料 | 参考：ウルトラマックスタイプC | 200 | ｍ
| シート加工 | 裁断、縫製、加工、副資材含む | 1 | 式
| ｼﾞｮｲﾝﾄ部品 | テント接着テープ 幅14cm×25m巻 | 2 | 巻
| 取付ロープ | 6mmビニロンテープ 300ｍ巻 | 2 | 巻
| テント取付費 |  | 1 | 式
屋根工事
3 | 塗装工事（鉄骨塗装）
| ケレン作業 | グラインダー | 382 | ｍ２
| 錆止め塗装 | 変性エポキシ樹脂 2回塗り | 382 | ｍ２
| 塗装 | ウレタン樹脂塗料 2回塗り | 382 | ｍ２
| 廃塗膜積込み運搬 |  | 1 | 式
| 廃塗膜処分 |  | 1 | 式
塗装工事（鉄骨塗装） 計
4 | 照明工事（電気設備工事）
参考：岩崎電気レディオックフラッドネオ
| 全天候型LED照明更新 | 150クラス 広角20800lm | 7 | ｾｯﾄ
| 配管・配線材 |  | 1 | 式
| 施工費 | 既存照明器具撤去含む | 1 | 式
| 撤去品積込み運搬処分費 |  | 1 | 式
参考：岩崎電気レディオックエリアテンド
| ポールライトLED更新 | 昼白色 14400lm | 4 | ｾｯﾄ
| 同上施工費 | 既存照明器具撤去、雑材消耗品含む | 1 | 式
| 同上仮設費 |  | 1 | 式
| 撤去品積込み運搬処分費 |  | 1 | 式
照明工事（電気設備工事） 計
B | 積上げによる共通仮設費
鉄骨厚さ測定検査
| 主任技術者 |  | 2 | 工
| 検査技術者 |  | 2 | 工
| X線装置 |  | 1 | 台
| フィルム・消耗品 |  | 24 | 枚
| 暗室車両 |  | 1 | 台
| 交通費 |  | 1 | 式
| 発電機 |  | 1 | 式
| 超音波探傷器 | 消耗品共 | 1 | 式
| 報告書作成 |  | 1 | 式
積上げによる共通仮設費 計