## 表紙
令和7年度 |  | 2025-09-01
参考
工事名 | 鶴岡市本庁舎２・４階トイレ洋式化工事
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | 鶴岡市本庁舎２・４階トイレ洋式化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 衛生器具更新工事 |  | 1 | 式
2 | 配管・保温工事 |  | 1 | 式
3 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
4 | 付帯工事 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 設計書(乙)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市本庁舎２・４階トイレ洋式化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 衛生器具更新工事
参考：CFS494NHNA、
| 温水洗浄大便器 C710S Ⅱ型 | TCF587、TH343R、HP430-7 | 12 | 組
| 同上取付費 | C710S Ⅱ型 | 12 | 組
棚付二連紙巻器
| 紙巻器 | 参考：YH702 | 12 | 組
| 同上取付費 |  | 12 | 組
| 和風便器撤去 | 洗浄弁式、紙巻器含む | 8 | 組
| 洋風便器撤去 | 洗浄弁式、紙巻器含む | 4 | 組
小計
2 | 配管・保温工事
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VB 25A | 8 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP 75A | 8 | ｍ
給水管 GW
| 保温工事 | 天井内 25A 厚20ｍｍ | 8 | ｍ
排水管 GW
|  | 天井内 75A 厚20ｍｍ | 8 | ｍ
| 既設給水管撤去費 | SGP-VB 25A | 8 | ｍ
| 既設排水管撤去費 | VP 75A | 8 | ｍ
| 保温撤去費 | 25A | 8 | ｍ
|  | 75A | 8 | ｍ
給水用
| RCコア抜き | 88φ×330程度 | 8 | 箇所
V75用
|  | 125φ×330程度 | 8 | 箇所
小計
3 | 電気設備工事
| 配線用遮断器 | 100V 20AT | 4 | 個
| EM-EEF 2.0×3C |  | 140 | ｍ
| アウトレットボックス | 大浅型 | 4 | 個
１種
| 1種金属線ぴ | 材工共 | 32 | ｍ
2P15A ET付
| 埋込コンセント | プレート、モール用スイッチボックス共 | 12 | 個
| RCコア抜き | 63φ×200程度 | 6 | 箇所
| 女子便所音姫撤去 | 配線樹脂モール共 | 6 | 台
小計
4 | 付帯工事
| 床コンクリート切断・斫り | 和便器箇所 0.32ｍ2程度×8 | 2.6 | ｍ2
| 床コンクリート工 | 和便器箇所 0.11ｍ3程度×8 | 0.9 | ｍ3
| 床ビニルシート撤去 |  | 8.8 | m2
| 床ビニルシート張り | 厚2.5ｍｍ | 8.8 | m2
| トイレブース扉改修 | 開閉方向変更 | 8 | 箇所
| 養生費 |  | 50 | ｍ2
機械・電気廃材共
| 産廃処分費 | 積込・運搬共 | 1 | 式
小計