## Sheet1 (hidden)
m
m2
m3
kg
t
ヶ所
式
個
台
枚
人
kg
t
組
本
回

## 表紙
令和7年10月
旧労働基準監督署解体工事
金抜き設計書
※積算上の留意点 数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。 これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。 数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、契約管財課契約検査係に提出してください。 「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。 「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。
鶴岡市建設部建築課
Note on A35: muratak:

## 種目内訳
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 旧労働基準監督署解体工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | 別棟車庫棟解体工事 |  | 1 | 式
Ⅲ | 外構解体工事 |  | 1 | 式
Ⅳ | 電気設備解体工事 |  | 1 | 式
Ⅴ | 機械設備解体工事 |  | 1 | 式
Ⅵ | 解体に伴う改修工事 |  | 1 | 式
Ⅶ | ｹｰﾌﾞﾙ盛替工事 |  | 1 | 式
A 直接工事費 計
| 共通仮設費 （積み上げ） |  | 1 | 式
| 共通仮設費 （率） | #REF! | 1 | 式
| 現場管理費 | #REF! | 1 | 式
| 一般管理費 | #REF! | 1 | 式
B 共通費 計
| 工事費 計 | A+B
| 消費税 | 10%
合 計

## 共通仮設費(積上げ)
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費
賃借料金・運搬・敷手間含む
1 | 敷鉄板 |  | 1 | 式
2 | 交通誘導員B | 20人 | 1 | 式
3 | 除雪費
| バックホウ 0.28ｍ3 | 20日ｘ2ｈ×1台 | 40 | 時間
| 4ｔダンプトラック 2台 | 20日ｘ2ｈｘ1台 | 40 | 時間
| 普通作業員 | 20日*2ｈｘ1人 | 40 | 時間
着工前、完成後、建物内外報告書作成
4 | 家屋調査費 | 木造 2階建て、200ｍ2程度 | 1 | 棟
5 | 仮囲い |  | 1 | 式 |  | （率）に計上
共通仮設費 計

## 科目内訳Ⅰ
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 旧労働基準監督署解体工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 建物解体工事 |  | 1 | 式
3 | 石綿含有建材撤去工事 |  | 1 | 式
4 | 産業廃棄物積込、運搬費 |  | 1 | 式
5 | 産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式
旧労働基準監督署解体工事 計

## 内訳Ⅰ
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 旧労働基準監督署解体工事
1 | 直接仮設工事
枠組本足場 (手摺先行)
| 外部足場 | W=600 H=12m未満 | 1 | 式
(軒天解体用)
| 外部足場 | ブラケット | 1 | 式
| 災害防止 | 安全手摺、防音シート等 | 1 | 式
| 内部足場 | 脚立等 | 1 | 式
1 直接仮設工事費計
2 | 建物解体工事
圧搾機主体、地上解体
| 補強CB造建物上屋解体(二階建) | 散水共 | 111 | m3
| 同上内部解体 | 建具、棚等解体含む | 249 | m2
大型ブレーカー、圧搾機併用
| 同上布基礎解体 | 散水共 | 17.4 | m3
大型ブレーカー、圧搾機併用
| 同上捨てコン解体 | t60 | 2.7 | m3
大型ブレーカー、圧搾機併用
| 土間コン解体 | t120 | 16.1 | m3
シート防水
| 屋根葺材等解体 | 屋上防水葺材解体 | 104 | m2
| スラブ下打込み断熱材撤去 | ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ等 ｔ＝25 | 99.8 | m2
圧搾機主体、地上解体
| 木造建物部分上屋解体(平屋) | 散水共 | 41.4 | m2
大型ブレーカー、圧搾機併用
| 同上布基礎解体 | 散水共 | 3.8 | m3
大型ブレーカー、圧搾機併用
| 同上捨てコン解体 | t60 | 0.8 | m3
| 木床組解体 |  | 6 | m2
| 取り壊し機械運搬 |  | 1 | 式
2 建物解体工事費 計
3 | 石綿含有建材撤去工事
石綿含有建材除去(Lv3)
| 床 | t2
| Pタイル、塩ビシート・接着剤 | 研磨共 | 115 | m2
| 天井 | t9
| 化粧石膏ボード |  | 19.5 | m2
| 外壁 | t12
| 窯業系サイディング |  | 6.1 | m2
| 軒天 | t6
| ケイカル板 |  | 9.7 | m2
| 石綿含有建材袋詰め |  | 0.8 | m3
3 石綿含有建材撤去工事費 計
4 | 産業廃棄物積込、運搬費
| (がれき類) | コンクリート・モルタル類 | 152 | m3
| (ｶﾞﾗ陶くず) | ガラス・タイル類 | 1.7 | m3
| (ｶﾞﾗ陶くず) | 石膏ボード | 1.3 | m3
| (木くず) | 木材・棚板等 | 15.3 | m3
| (繊維くず) | わら畳 | 4.5 | 枚
| (廃プラ) | 断熱材(発泡材系) | 3.2 | m3
| (廃プラ) | 断熱材(グラスウール) | 11.9 | m3
| (ｶﾞﾗ陶くず) | 塩ビシート等 | 0.5 | m3
| (金属くず) (有価物) | 屋根材等 | 0.3 | t
| (金属くず) (有価物) | 鉄筋 | 10.3 | t
| (金属くず) (有価物) | アルミ | 181 | kg
| (がれき類)(石綿含有 Lv3) | Pタイル、塩ビシート・接着剤 | 0.3 | m3
渡り廊下
| (がれき類)(石綿含有 Lv3) | 窯業系サイデイング | 0.1 | m3
| (がれき類)(石綿含有 Lv3) | ケイカル板・セメント板類 | 0.1 | m3
| (ｶﾞﾗ陶くず)(石綿含有 Lv3) | 石膏ボード | 0.2 | m3
4ｔ車1台分
| 残存物品処分 | 紙くず、廃プラ、鉄くず | 1 | 式
4 産業廃棄物積込、運搬費 計
5 | 産業廃棄物処理費
| (がれき類) | コンクリート・モルタル類 | 152 | m3
| (ｶﾞﾗ陶くず) | ガラス・タイル類 | 1.7 | m3
| (ｶﾞﾗ陶くず) | 石膏ボード | 1.3 | m3
| (木くず) | 木材・棚板等 | 15.3 | m3
| (繊維くず) | わら畳 | 4.5 | 枚
| (廃プラ) | 断熱材(発泡材系) | 3.2 | m3
| (廃プラ) | 断熱材(グラスウール) | 11.9 | m3
| (ｶﾞﾗ陶くず) | 塩ビシート等 | 0.5 | m3
| (金属くず) (有価物) | 屋根材等 | 0.3 | t
| (金属くず) (有価物) | 鉄筋 | 10.3 | t
| (金属くず) (有価物) | アルミ | 181 | kg
| (がれき類)(石綿含有 Lv3) | Pタイル、塩ビシート・接着剤 | 0.3 | m3
渡り廊下
| (がれき類)(石綿含有 Lv3) | 窯業系サイデイング | 0.1 | m3
| (がれき類)(石綿含有 Lv3) | ケイカル板・セメント板類 | 0.1 | m3
| (ｶﾞﾗ陶くず)(石綿含有 Lv3) | 石膏ボード | 0.2 | m3
4ｔ車 各1台分程度
| 残存物品処分 | 紙くず、廃プラ、鉄くず | 1 | 式
5 産業廃棄物処理費 計

## 科目内訳Ⅱ
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ | 別棟車庫棟解体工事
1 | 建物解体工事 |  | 1 | 式
2 | 石綿含有建材撤去工事 |  | 1 | 式
3 | 産業廃棄物積込、運搬費 |  | 1 | 式
4 | 産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式
付属棟解体工事 計

## 内訳Ⅱ
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ | 付属倉庫解体工事
1 | 建物解体工事
軽量鉄骨建物上屋解体
| (別棟車庫・自転車置) |  | 45.2 | m2
大型ブレーカー、圧搾機併用
| 同上布基礎解体 | 散水共 | 2.4 | m3
大型ブレーカー、圧搾機併用
| 土間コン解体 | t120 | 2.4 | m3
大型ブレーカー、圧搾機併用
| 同上捨てコン解体 | t60 | 0.5 | m3
1建物解体工事費 計
2 | 石綿含有建材撤去工事
石綿含有建材除去(Lv3)
| 内壁 | t6
| セメント板 |  | 34.3 | m2
| 軒天 | t6
| ケイカル板 |  | 8.6 | m2
| 石綿含有建材袋詰め |  | 0.2 | m3
2 石綿含有建材撤去工事費 計
3 | 産業廃棄物積込、運搬費
| (がれき類) | コンクリート類 | 5.3 | m3
| (木くず) | 下地・枠・合板等 | 6.1 | m3
| (金属くず) (有価物) | 屋根・外壁等 | 1.6 | t
| (金属くず) (有価物) | 鉄筋・軽量鉄骨等 | 0.2 | t
| (がれき類)(石綿含有 Lv3) | ケイカル板・セメント板類 | 0.2 | m3
3 産業廃棄物積込、運搬費 計
4 | 産業廃棄物処理費
| (がれき類) | コンクリート類 | 5.3 | m3
| (木くず) | 下地・枠・合板等 | 6.1 | m3
| (金属くず) (有価物) | 屋根・外壁等 | 1.6 | t
| (金属くず) (有価物) | 鉄筋・軽量鉄骨等 | 0.2 | t
| (がれき類)(石綿含有 Lv3) | ケイカル板・セメント板類 | 0.2 | m3
4 産業廃棄物処理費 計

## 科目内訳Ⅲ
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅲ | 外構解体工事
1 | 外構解体工事 |  | 1 | 式
2 | 樹木・植栽撤去 |  | 1 | 式
3 | 産業廃棄物積込、運搬費 |  | 1 | 式
4 | 産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式
5 | 場内整備工事 |  | 1 | 式
外構解体工事 計

## 内訳Ⅲ
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅲ | 外構解体工事
1 | 外構解体工事
| 土間コン解体 |  | 4.9 | m3
| 花壇解体 | コンクリート H＝400 | 0.4 | m3
| 便槽解体 | 現場打ちコンクリート | 4.9 | m3
| 土留め解体 | コンクリート | 0.9 | m3
| アスファルト舗装解体 | t40 | 2.1 | m3
| 掲示板 | Ｓ造 | 1 | ヶ所
| コンクリート工作物 | 防油堤、看板基礎等 | 0.9 | m3
コンクリート
| 排水桝 | 5００×500×600 | 0.5 | m3
1 外構解体工事費 計
2 | 樹木・植栽撤去
高木（幹周：C・樹高：H）
| 樹木A（伐採、抜根共） | 30cm≦C<60cm H＝500cm | 2 | 本
低木（樹高：H）
| 樹木B（伐採、抜根共） | 50cm≦H<100cm | 1 | 本
| 場内運搬集積 |  | 0.2 | m3
2 樹木・植栽撤去工事費 計
3 | 産業廃棄物積込、運搬費
| (がれき類) | コンクリート類 | 12 | m3
| (がれき類) | ガラス、陶器類 | 0.3 | m3
| (がれき類) | アスファルト | 2.1 | m3
| (木くず) | 樹木 | 0.2 | m3
| (金属くず) (有価物) | 鉄筋・軽量鉄骨等 | 88 | kg
3 産業廃棄物積込、運搬費 計
4 | 産業廃棄物処理費
| (がれき類) | コンクリート類 | 12 | m3
| (がれき類) | ガラス、陶器類 | 0.3 | m3
| (がれき類) | アスファルト | 2.1 | m3
| (木くず) | 樹木 | 0.2 | m3
| (金属くず) (有価物) | 鉄筋・軽量鉄骨等 | 88 | kg
4 産業廃棄物処理費 計
5 | 場内整備工事
基礎、土間コン、工作物撤去分
| 埋戻し・整地 | 山砂(購入土) | 16.9 | m3
5 場内整備工事費 計

## 科目内訳Ⅳ
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅴ | 電気設備解体工事
1 | 撤去工事 |  | 1 | 式
2 | 産業廃棄物積込、運搬費 |  | 1 | 式
3 | 産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式
電気設備解体工事 計

## 内訳Ⅳ
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅴ | 電気設備解体工事
建物に固定の配管配線は
1 | 撤去工事 | 建築物解体に含む
| 分電盤、キャビネット | 金属製 300×600 盤共 | 3 | 箇所
| 照明器具Ａ | FL40W×2 天井 | 14 | 台
| 照明器具Ｂ | FL40W×2 天井 | 11 | 台
| 照明器具Ｃ | FL40W×1 天井 | 2 | 台
| 照明器具Ｄ | FL40W×1 天井 | 4 | 台
| 照明器具Ｅ | FL20W×2 天井 | 2 | 台
| 照明器具Ｆ | FCL30×1 吊り下げ | 1 | 台
| 照明器具Ｇ | FL20W×3 天井 | 1 | 台
| 照明器具Ｈ | FL20W×1 壁 | 4 | 台
| 照明器具Ｉ | FCL18W×1 天井 | 5 | 台
| 照明器具Ｊ | FL40W×2 天井 | 3 | 台
| 照明器具Ｋ | FL20W×1 天井 | 2 | 台
| 照明器具Ｌ | FL20W×1 外灯 | 1 | 台
| 総合盤(発信機、電鈴等) | 金属製 600×300×100 | 2 | 面
| 感知器 | スポット型 | 11 | 箇所
1 撤去工事費 計
2 | 産業廃棄物積込、運搬費
| 配線ケーブル | 1.6-2C、2.0-3C | 0.1 | t
| 蛍光管 | FL10、FL20、FL40、FCL32 | 82 | 本
| 金属くず | 電灯盤、照明器具他 | 0.1 | t
| 廃プラスチック | スイッチプレート等 | 0.1 | ｍ3
2 産業廃棄物積込、運搬費 計
3 | 産業廃棄物処理費
| 配線ケーブル | 1.6-2C、2.0-3C | 0.1 | t
| 蛍光管 | FL10、FL20、FL40、FCL32 | 82 | 本
| 金属くず | 電灯盤、照明器具他 | 0.1 | t
| 廃プラスチック | スイッチプレート等 | 0.1 | ｍ3
3 産業廃棄物処理費 計

## 科目内訳Ⅴ
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅵ | 機械設備解体工事
1 | 撤去工事 |  | 1 | 式
2 | 産業廃棄物積込、運搬費 |  | 1 | 式
3 | 産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式
機械設備解体工事 計

## 内訳Ⅴ
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅵ | 機械設備解体工事
建物に固定の配管は
1 | 撤去工事 | 建築物解体に含む
| パッケージエアコン | 天井吊り 1000×1000×250 | 2 | 台
| ルームエアコン | 壁掛け 740×200×300 | 2 | 台
| パッケージエアコン屋外機 | 1000×300×1500 | 2 | 台
| ルームエアコン屋外機 | 700×300×650 | 1 | 台
| 冷媒フロン回収 | 冷却能力 4.5/5.0kW | 3 | 台
| FF暖房機 | 1800×400×550 | 2 | 台
| FF暖房機 | 700×650×250 | 1 | 台
| オイルサーバ | 250×250×300 | 1 | 台
| 壁付換気扇 | パイプファン φ150 ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ共 | 2 | 組
| 壁付換気扇 | 樹脂製 φ300 ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ共 | 1 | 組
| 和式便器 | 陶器製 付属品共 | 2 | 組
| 小便器 | 陶器製 付属品共 | 2 | 組
| 手洗い器 | 陶器製 付属品共 | 3 | 組
| 鏡 | 300×600 | 3 | 組
| 屋外埋設給水管 | 15VP | 15 | ｍ
| 屋外埋設給水管 | 25VP | 40 | ｍ
| 量水器 | 450×300 樹脂製 付属品共 | 1 | 組
| 給水管切断ｷｬｯﾌﾟ止 | 25VP | 1 | 箇所
| 屋外埋設排水管（汚水、雨水共） | 100V | 27 | m
| 排水管切断ｷｬｯﾌﾟ止 | 100V | 2 | 箇所
| 汚水桝 | 樹脂φ300 | 8 | 箇所
| ガス給湯器 | 6号付属品共 | 1 | 台
| 給水配管土木工事 | 根切 | 14.5 | m3
| 給水配管土木工事 | 埋め戻し | 14.5 | m3
| 排水配管土木工事 | 根切 | 8.1 | m3
| 排水配管土木工事 | 埋め戻し | 8.1 | m3
| ガス配管土木工事 | 根切 | 0.7 | m3
| ガス配管土木工事 | 埋め戻し | 0.7 | m3
1 撤去工事費 計
2 | 産業廃棄物積込、運搬費
最終処分 安定型
| ガラス・陶器類 | 衛生陶器、鏡 | 0.1 | m3
| 金属くず | 給水管、ガス管、設備機器 | 0.4 | t
最終処分 安定型
| 廃プラ | 給水管PP、排水管VP | 0.1 | m3
2 産業廃棄物積込、運搬費 計
3 | 産業廃棄物処理費
最終処分 安定型
| ガラス・陶器類 | 衛生陶器、鏡 | 0.1 | m3
| 金属くず | 給水管、ガス管、設備機器 | 0.4 | t
最終処分 安定型
| 廃プラ | 給水管PP、排水管VP | 0.1 | m3
3 産業廃棄物処理費 計

## 科目内訳Ⅵ
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅴ | 解体に伴う改修工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 地業工事 |  | 1 | 式
3 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
4 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  | 1 | 式
5 | 型枠工事 |  | 1 | 式
6 | 木工事 |  | 1 | 式
7 | 防水工事 |  | 1 | 式
8 | 塗装工事 |  | 1 | 式
9 | 内外装工事 |  | 1 | 式
解体に伴う改修工事 計

## 内訳Ⅵ
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| 墨出し |  | 1 | 式
| 養生 |  | 1 | 式
| 整理清掃後片付け |  | 1 | 式
| 外部足場 |  | 1 | 式
| 災害防止 |  | 1 | 式
| 内部足場 |  | 1 | 式
直接仮設工事費計
2 | 地業工事
(基礎新設)
| 根切 |  | 0.8 | ｍ3
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 基礎下
| 砕石地業 | 材工共 | 0.2 | ｍ3
| 埋戻し | 残土場内敷き均し | 0.8 | ｍ3
地業工事費計
3 | 鉄筋工事
(基礎新設)
加工組立運搬共
| 異形鉄筋 | SD295A D13 | 55.1 | Kg
鉄筋工事費計
4 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
(基礎新設)
Fb=21N/mm2 S12
| 普通コンクリート | 木造基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.5 | m3
| コンクリート打設手間 | 天端均し共 | 0.5 | m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事費計
5 | 型枠工事
(基礎新設)
| 普通型枠 運搬共 |  | 2.9 | m2
型枠工事費計
6 | 木工事
（木材費）
| 構造材・造作材 | 杉 1等 無 | 0.1 | m3
木材費 計
（大工手間）
構造 造作
| 大 工 | 壁新設 石膏ボード張り | 5.2 | m2
構造 造作
| 普通作業員 | 壁新設 | 5.2 | m2
| 釘、金物 |  | 18 | Kg
大工手間 計
木工事費計
7 | 防水工事
| シーリング | サイディング目地 15 | 12.7 | ｍ
防水工事費計
8 | 塗装工事
（ 内部 ）
| 枠、額縁 | 木部 糸幅300mm以下
| SOP | 素地ごしらえA種共 | 8.3 | ｍ
塗装工事費計
9 | 内外装工事
（ 外部 ）
| 外壁 | ニチハモエンW14
| サイディング | ｔ14 材工共 役物含む | 5.2 | m2
| 外壁 | 両面防水テープ含む
| 透湿防水シート | 材工共 | 5.2 | m2
| 外壁 | ダイケンアセダスt12
| 下地材 | 材工共 | 5.2 | m2
（ 内部 ）
壁
| 石膏ボード | t12.5 | 4.2 | m2
壁
| ビニルクロス | 材工共 | 4.2 | m2
内外装工事費計

## 内訳Ⅶ
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気工事 参考見積先
1 | 低圧引込 盛替工事 |  | 1 | 式 |  |  | （株）ユアテックサービス庄内営業所
2 | 自動火災報知設備 撤去工事 |  | 1 | 式
3 | 外構工事 |  | 1 | 式
1 | 低圧引込 盛替工事
| ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT 14SQ | 動力用 | 50 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT 22SQ | 電灯用 | 50 | m
| 電線 DV(より型) 60SQ-3C | 電灯用 | 20 | m |  | 支給
| 電線 DV(より型) 22SQ-3C | 動力用 | 20 | m |  | 支給
| 電線 SN-OW 38SQ |  | 20 | m |  | 撤去
| 電線 SN-OW 22SQ |  | 20 | m |  | 撤去
| ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 10M(19cm-350kg) |  | 1 | 本
| 電力型ﾈｶｾ 1.2m本体 |  | 1 | 個
| 電力型ﾈｶｾ 1.2mUﾊﾞﾝﾄﾞ |  | 1 | 本
| 支線材 22SQ |  | 1 | 組
| 引込金物及び支持材 |  | 1 | 組
| 電線管 42mm SUS | 電灯・動力用 | 8 | 本
| 電線管 22mm SUS | 弱電用空配管 | 5 | 本
| 電線管付属品(SUS) |  | 1 | 式
| 難燃性波付硬質合成樹脂管(ｴﾌﾚｯｸｽ) 40mm | 電灯・動力用 | 100 | m
| 難燃性波付硬質合成樹脂管(ｴﾌﾚｯｸｽ) 30mm | 弱電用空配管 | 50 | m
| 難燃性波付硬質合成樹脂管異種接続材 40/ 42mm |  | 2 | 個
| 難燃性波付硬質合成樹脂管異種接続材 30/ 22mm |  | 1 | 個
| 耐蝕型ﾌﾟﾙBOX 300×300×300(SUS) |  | 1 | 個
| 配管支持材 |  | 1 | 式
| ﾎﾞﾝﾄﾞ材 |  | 1 | 式
| 取付用金物一式 |  | 1 | 式
| ｹｰﾌﾞﾙ離線接続費 |  | 1 | 式
| ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 運搬費 4t車 |  | 1 | 式
| 建柱車費用 |  | 1 | 台
| 高所作業車費 |  | 1 | 台
| 建柱工事費 |  | 1 | 式
| 埋設配管・配線工事費 |  | 1 | 式
| 電力申請費（電灯\15,000、動力\15,000） |  | 1 | 式
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式
計
2 | 自動火災報知設備 撤去工事
| 火災受信機 結線作業 |  | 1 | 式
| 総合盤 （解体側幹線HP0.9-5P切離し） |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| 警戒区域図作成費 |  | 1 | 式
| ｹｰﾌﾞﾙ HP(HOP) 1.2mm-5P | 研修会館側 撤去 10m
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式
計
3 | 外構工事
| 掘削(人力) 砂質土及び粘土質、礫質土 |  | 3 | m3
| 埋戻(人力) 砂質土及び粘土質、礫質土 |  | 3 | m3
| 機械掘削 砂質土及び粘土質、礫質土 |  | 4 | m3
| 機械埋戻 砂質土及び粘土質、礫質土 |  | 3 | m3
| 残土処分 砂質土及び粘土質、礫質土 |  | 2 | m3
| 表層工 |  | 5 | m2
| 路盤工 |  | 5 | m2
| 舗装切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版As：15㎝似 |  | 20 | m
| 舗装版破砕積込 （小規模土工） |  | 5 | m2
| 処分費 ｱｽｶﾞﾗ |  | 1 | m3
| 重機運搬費 |  | 2 | 回
| 埋設ｼｰﾄ |  | 51 | m
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式
計