## 表紙
2025-10-01
鶴岡市立藤島中学校多目的室エアコン更新工事
金 抜 設 計 書
※積算上の留意点 数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。 これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。 数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、契約管財課契約管財係に提出してください。 「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。 「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。
鶴岡市教育委員会管理課

## 総括
見積
| 設計書 | [5 empty] | 鶴岡市立藤島中学校多目的室エアコン更新工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
| 直接工事費 | A
共通費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
| 共通費 | B | 1 | 式
| 工事価格 | A+B | 1 | 式
| 消費税等相当額 | 10% | 1 | 式
総 合 計

## EM内訳
| 設計書 | [5 empty] | 鶴岡市立藤島中学校多目的室エアコン更新工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
屋内機参考品番：CS-P140U7B
| 空冷ヒートポンプエアコン | 屋外機参考品番：CU-P140H7B | 1 | 式
冷房能力：12.5kw、暖房能力：14.0kw
4方向ｶｾｯﾄ型 三相200V
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ､防護ﾈｯﾄ
| 平地架台 | H＝500 | 1 | 式
| 既存機器 撤去 |  | 1 | 式
| 更新機器取付施工費 |  | 1 | 式
| 冷媒用被覆銅管 撤去 | Φ9.5xΦ15.9 | 16 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 更新 | Φ9.5xΦ15.9 | 16 | ｍ
| ドレン配管（屋外） 撤去 | VP-25 | 1 | ｍ
| ドレン配管（屋外） 更新 | VP-25 | 1 | ｍ
| 樹脂製化粧カバー 撤去 | SD-140 | 11 | ｍ
| 樹脂製化粧カバー 更新 | SD-140 | 11 | ｍ
| 天井板撤去 | 910角、ｔ＝9.5、ジプトーン | 1 | 式
| 天井下地撤去 | 木下地 | 1 | 式
| 天井下地取付 | 木下地、45角、材工共 | 1 | 式
910角、ｔ＝9.5
| 天井板新規張替 | ジプトーン、材工共 | 1 | 式
| 電灯取外し・復旧費 |  | 2 | 箇所
| 室内機吊り金具 更新 | 金属アト施工アンカー | 1 | 式
| 電気工事費 | 既設配線接続費 | 1 | 式
| 機器搬入搬出費 |  | 1 | 式
| 運搬処分費 |  | 1 | 式
| 気密試験及び真空乾燥 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| フロンガス回収処理費 |  | 1 | 式
直接工事費 計