## 表紙
令和7年度 |  |  | 2025-10-01
参考
工事名 |  | 由良駐車場公衆便所改修工事
金 抜 き 設 計 書
※積算上の留意点 数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。 これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。 数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、契約管財課契約検査係に提出してください。 「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。 「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。
鶴岡市建設部建築課

## 設計書（甲)
設計書（甲）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 建築工事 |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
直接工事費 計
|  | 機器比率 |  | ％
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費 率 |  | 1 | 式
| 積上げによる共通仮設費 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費等 |  | 1 | 式
共通費 計
工事価格
| 消費税等相当額 | 10%
合 計

## 設計書(乙)
設計書（乙）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ａ | 直接工事費
1 | 建築工事
器具取付工事
| 洋風便器（リモデルタイプ） | 参考品番：CS232BM、SH232BA | 1 | 台
| ウォシュレット | 参考品番：TOTO TCF6623 | 3 | 個
| ウォシュレット | 参考品番：TOTO TCF4734 | 1 | 個
| ストレート止水栓 | KVK K31 | 1 | 個
| 取付工事費 |  | 1 | 式
| 撤去及び処分費 |  | 1 | 式
| 雑材消耗品費 |  | 1 | 式
器具取付工事 計
男女トイレブース取替工事
| 男子トイレ | 抗ウイルス仕様
| トイレブース（1355×1900） | ｱﾙﾐｴｯｼﾞ、ﾒﾗﾐﾝ化粧板、脚式 | 1 | 式
| 用具入 | 抗ウイルス仕様
| トイレブース（525×1900） | ｱﾙﾐｴｯｼﾞ、ﾒﾗﾐﾝ化粧板、脚式 | 1 | 式
| 女子トイレ | 抗ウイルス仕様
| トイレブース（5030×1900） | ｱﾙﾐｴｯｼﾞ、ﾒﾗﾐﾝ化粧板、脚式 | 1 | 式
| 取付工事費 |  | 1 | 式
| 搬入費 |  | 1 | 式
| 機工具損料 |  | 1 | 式
| 雑材消耗品費 |  | 1 | 式
男女トイレブース取替工事 計
建築工事 計
2 | 電気設備工事
| ケーブル | VVF-1.6mm-2c | 15 | ｍ
| ケーブル | VVF-1.6mm-3c | 40 | ｍ
| ケーブル | VVF-2mm-3c | 15 | ｍ
| ケーブル | VVF-2.6mm-2c | 5 | ｍ
| 電線管 | VE16 | 11 | 本
| 電線管 | VEﾌﾚｷ16 | 2 | 本
| 同上付属品・支持材 |  | 1 | 式
| LED照明器具 | 参考：OW 269 040ND | 12 | 個
| 露出スイッチボックス | VE16 1方出 | 4 | 個
| 丸ボックス | VE16 2方出 | 3 | 個
| 丸ボックス | VE16 3方出 | 4 | 個
| 埋込コンセント(新金属プレート付) | 2P15A×1 接地端子付 | 4 | 個
| ブレーカ | MCB2P20A | 1 | 個
| ブレーカ取付台 |  | 1 | 個
| コア抜き工事 |  | 1 | 式
| 労務費 |  | 1 | 式
| 機工具損料 |  | 1 | 式
| 雑材消耗品費 |  | 1 | 式
電気設備工事 計
B | 共通費
積上げによる共通仮設費
<石綿含有建材事前調査>
石綿含有建材調査者
| 試料採取費 |  | 3 | 検体
石綿含有建材調査者
| 報告書作成費 | １人×0.5日 | 1 | 式
測定対象
| アスベスト定性分析(６項目) | アクチノライト、アモサイト | 3 | 検体
アンソフィライト、クリソタイル
クロシドライト、トレモライト
積上げによる共通仮設費 計