## 表紙
令和7年度 |  | 2025-11-01
参考
工事名 | 出羽庄内国際村照明器具LED化工事
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | 出羽庄内国際村照明器具LED化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | １階照明設置 |  | 1 | 式
2 | ２階照明設置 |  | 1 | 式
3 | 屋外照明設置 |  | 1 | 式
4 | 1階照明撤去 |  | 1 | 式
5 | 2階照明撤去 |  | 1 | 式
6 | 屋外照明撤去 |  | 1 | 式
7 | 撤去品処分 |  | 1 | 式
8 | 直接仮設費 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 1.１階(設置)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 出羽庄内国際村照明器具LED化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | １階照明設置 | ※材工共、品番は参考とする
エントランスホール
XFX420NEN LE9
| E41 | LED トラフ Hf32定格１灯相当 | 30 | 台
NNFB93637C
| m40 | LED非常灯 電球30形１灯相当 | 3 | 台
FA20331K LE1+FK21747C
| a21 | B級BL形 壁付 点滅形 | 4 | 台
ロビー
| M40 | LED電球40形 | 2 | 個
XND1569SN LE9
| W150 | ダウンライト FHT32形1灯相当 | 6 | 台
XND1069SN LE9
| U27 | ダウンライトFDL27形1灯相当 | 1 | 台
NNFB91605C+FK80011
| m20 | LED非常灯 電球13形１灯相当 | 1 | 台
女子便所
XND1069SN LE9
| U27 | ダウンライトFDL27形1灯相当 | 3 | 台
XFX420NEN LE9
| E41 | LED トラフ Hf32定格１灯相当 | 1 | 台
男子便所
XFX420NEN LE9
| E41 | LED トラフ Hf32定格１灯相当 | 1 | 台
XND1069SN LE9
| U27 | ダウンライトFDL27形1灯相当 | 6 | 台
身障者便所
XND1069SN LE9
| U27 | ダウンライトFDL27形1灯相当 | 1 | 台
海外情報コーナー
XND1569SN LE9
| W150 | ダウンライト FHT32形1灯相当 | 12 | 台
NNFB91605C+FK80011
| m20 | LED非常灯 電球13形１灯相当 | 2 | 台
FA20312C LE1+FP22350C
| ｈ21 | B級BL形 天吊 片面 | 1 | 台
図書コーナー
XND1569SN LE9
| W150 | ダウンライト FHT32形1灯相当 | 6 | 台
NNFB91605C+FK80011
| m20 | LED非常灯 電球13形１灯相当 | 1 | 台
応接会議室
XFX430NEN LE9
| G432 | トラフ Hf32形高出力1灯相当*４台 | 4 | 組
XFX430NEN LE9
| G43 | トラフ Hf32形高出力1灯相当*2台 | 4 | 組
NNFB91605C+FK80011
| m20 | LED非常灯 電球13形１灯相当 | 2 | 台
展示コーナー
XND1569SN LE9
| W150 | ダウンライト FHT32形1灯相当 | 12 | 台
XND1069SN LE9
| U27 | ダウンライトFDL27形1灯相当 | 4 | 台
NNFB91605C+FK80011
| m20 | LED非常灯 電球13形１灯相当 | 2 | 台
FA20312C LE1+FK21727C
| f21 | B級BL形 片面灯 天井直付け | 1 | 台
FA20312C LE1+FK21724C
| j11 | B級BL形 直付形 | 1 | 台
交流サロン
XND2069SN LE9
| W200 | ダウンライト FHT42形1灯相当 | 13 | 台
NNFB91605C+FK80011
| m20 | LED非常灯 電球13形１灯相当 | 2 | 台
XL553PFVK LE9
| S272 | 埋込型 スクエア FHP２３形3灯相当 | 2 | 台
ミュージアムコロネード
| M40 | LED電球40形 | 6 | 個
XND2569SN LE9
| W250 | ダウンライト 水銀灯100形1灯相当 | 23 | 台
NNFB91605C+FK80011
| m20 | LED非常灯 電球13形１灯相当 | 7 | 台
FA20331K LE1+FK21747C
| a21 | B級BL形 壁付 点滅形 | 4 | 台
FA20312C LE1+FK21727C
| f21 | B級BL形 片面灯 天井直付け | 2 | 台
FA20312C LE1+FK21724C
| j11 | B級BL形 直付形 | 1 | 台
女子便所
XFX420NEN LE9
| E41 | LED トラフ Hf32定格１灯相当 | 1 | 台
XND1069SN LE9
| U27 | ダウンライトFDL27形1灯相当 | 3 | 台
男子便所
XFX420NEN LE9
| E41 | LED トラフ Hf32定格１灯相当 | 1 | 台
XND1069SN LE9
| U27 | ダウンライトFDL27形1灯相当 | 2 | 台
ホワイエ
XFX420NEN LE9
| E41 | LED トラフ Hf32定格１灯相当 | 4 | 台
XND2569SN LE9
| W250 | ダウンライト 水銀灯100形1灯相当 | 9 | 台
NNFB91605C+FK80011
| m20 | LED非常灯 電球13形１灯相当 | 2 | 台
| Q42 | LED電球40形 | 2 | 個
FA20331K LE1+FK21747C
| a21 | B級BL形 壁付 点滅形 | 1 | 台
FA20312C LE1+FK21724C
| j11 | B級BL形 直付形 | 2 | 台
LDF32N-TM
| q | 直管LED３２形*２本 | 2 | 組
身障者便所
XND1069SN LE9
| U27 | ダウンライトFDL27形1灯相当 | 2 | 台
女子便所
XFX420NEN LE9
| E41 | LED トラフ Hf32定格１灯相当 | 2 | 台
XND1069SN LE9
| U27 | ダウンライトFDL27形1灯相当 | 6 | 台
男子便所
XFX420NEN LE9
| E41 | LED トラフ Hf32定格１灯相当 | 2 | 台
XND1069SN LE9
| U27 | ダウンライトFDL27形1灯相当 | 7 | 台
シャワー室・脱衣室
XLGE5006 CE1
| R60W | ブラケットライト 電球60形1灯相当 防湿 | 2 | 台
楽屋
XFX450VEN LE9
| C42 | 埋込型 Hf32形定格2灯相当 | 2 | 台
XFX420NEN LE9
| E41 | LED トラフ Hf32定格１灯相当 | 2 | 台
廊下
XND1069SN LE9
| U27 | ダウンライトFDL27形1灯相当 | 6 | 台
NNFB91605C+FK80011
| m20 | LED非常灯 電球13形１灯相当 | 2 | 台
パントリー
XFX450DEN LE9
| B42 | 富士型 Hf32形定格2灯相当 | 4 | 台
倉庫3
XFX450DEN LE9
| A42 | 富士型 Hf32形定格2灯相当 | 5 | 台
XDL451DGN LE9
| l42 | 富士型 Hf32形定格2灯相当 非常灯兼用 | 1 | 台
XLGE8116 CF1
| L27W | ブラケット 丸形蛍光灯30形1灯相当 防雨 | 1 | 台
FA20331K LE1+FK21747C
| a21 | B級BL形 壁付 点滅形 | 1 | 台
研修ホール
| N100 | LED電球100形 | 18 | 個
LGW85035W
| P40W | ブラケット 電球60形1灯相当 防雨 | 4 | 台
FA20331K LE1+FP22350C
| ｄ21 | B級BL形 片面灯 天吊 点滅 | 3 | 台
FA20312C LE1+FK21727C
| ｆ21 | B級BL形 片面灯 天井直付け | 3 | 台
計

## 2.2階(設置)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 出羽庄内国際村照明器具LED化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | ２階照明設置 | ※材工共、品番は参考とする
エレベーターホール
XND1069SN LE9
| U27 | ダウンライトFDL27形1灯相当 | 4 | 台
NNFB91605C+FK80011
| m20 | LED非常灯 電球13形１灯相当 | 1 | 台
FA20312C LE1+FK21724C
| j11 | B級BL形 直付形 | 1 | 台
踏込
XND1090JL LE9
| V27 | 和風ダウンライト FDL27形1灯相当 | 3 | 台
NNFB91605C+FK80011
| m20 | LED非常灯 電球13形１灯相当 | 1 | 台
水屋
XND1090JL LE9
| V27 | 和風ダウンライト FDL27形1灯相当 | 2 | 台
NNFB91605C+FK80011
| m20 | LED非常灯 電球13形１灯相当 | 1 | 台
給湯室
XFX210SEN LE9
| J22 | 天井直付 FL20形2灯相当 | 1 | 台
和室
XFX420NEN LE9
| E41 | LED トラフ Hf32定格１灯相当 | 56 | 台
XFX420NEN LE9+FSK41020
| T41 | 片反射笠 Hf32形定格1灯相当 | 2 | 台
NNFB91605C+FK80011
| m20 | LED非常灯 電球13形１灯相当 | 4 | 台
廊下
XND1069SN LE9
| U27 | ダウンライトFDL27形1灯相当 | 2 | 台
NNFB91605C+FK80011
| m20 | LED非常灯 電球13形１灯相当 | 1 | 台
FA20331K LE1+FK21747C
| a21 | B級BL形 壁付 点滅形 | 1 | 台
研修室
XFX450VKN LE9
| H42 | 埋込型 ﾏﾙﾁｺﾝﾌｫｰﾄ Hf32形定格2灯相当 | 10 | 台
XFX450VKN LE9+NNFB91605C
| H42' | H42+非常灯電球13形1灯相当 | 2 | 台
XFX430UKN LE9
| H41 | 埋込型 ﾏﾙﾁｺﾝﾌｫｰﾄ Hf32形定格1灯相当 | 2 | 台
廊下
XFX420NEN LE9
| E41 | LED トラフ Hf32定格１灯相当 | 22 | 台
XND1069SN LE9
| U27 | ダウンライトFDL27形1灯相当 | 24 | 台
NNFB91605C+FK80011
| m20 | LED非常灯 電球13形１灯相当 | 4 | 台
FA20341K LE1+FP22350C
| e21 | B級BL形 天吊 両面 点滅 | 1 | 台
小研修室
XFX450VKN LE9
| H42 | 埋込型 ﾏﾙﾁｺﾝﾌｫｰﾄ Hf32形定格2灯相当 | 5 | 台
XFX450VKN LE9+NNFB91605C
| H42' | H42+非常灯電球13形1灯相当 | 1 | 台
便所（女）
XFX420NEN LE9
| E41 | LED トラフ Hf32定格１灯相当 | 1 | 台
XND1069SN LE9
| U27 | ダウンライトFDL27形1灯相当 | 6 | 台
便所（男）
XFX420NEN LE9
| E41 | LED トラフ Hf32定格１灯相当 | 1 | 台
XND1069SN LE9
| U27 | ダウンライトFDL27形1灯相当 | 5 | 台
階段（中央）
XND1569SN LE9
| W150 | ダウンライト FHT32形1灯相当 | 5 | 台
NNFB91605C+FK80011
| m20 | LED非常灯 電球13形１灯相当 | 1 | 台
NNCF55130J LE1
| ｎ31 | 非常用ブラケット FHT32形1灯相当 | 1 | 台
FA20331K LE1+FP22350C
| ｄ21 | B級BL形 片面灯 天吊 点滅 | 2 | 台
屋上
XY6855Z LE9
| u | 小型投光器 水銀灯400形1灯相当 | 4 | 台
研修ホール上部
XND2069SN LE9
| W200 | ダウンライト FHT42形1灯相当 | 72 | 台
XLX860NENJ LE9
| F111 | トラフ形 Hf86形定格1灯相当 | 34 | 台
NNFB93637C
| m40 | LED非常灯 電球30形１灯相当 | 6 | 台
XFX420NEN LE9
| E41 | LED トラフ Hf32定格１灯相当 | 112 | 台
計

## 3.屋外(設置)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 出羽庄内国際村照明器具LED化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 屋外照明設置 | ※材工共、品番は参考とする
駐車場
LDS63N-G-E39FB+LE070035HSZ1/2.4-A2 2組
| Y2 | LED電球 水銀灯250W相当*2本 | 7 | 台
LDS63N-G-E39FB+LE070035HSZ1/2.4-A2
| Y1 | LED電球 水銀灯250W相当 | 5 | 台
キャノピー
XNW0663WN LE9
| ｒ | 軒下用ダウンライト 電球60形1灯相当 | 8 | 台
中庭
KY-030
| X150 | R7s ハロゲンランプ代替LED | 16 | 台
| ｖ | LED電球ハロゲン100形相当*2 | 4 | 組
安定器交換含む
| Z40 | LED電球 水銀灯40W相当 | 14 | 台
計

## 4.1階(撤去)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 出羽庄内国際村照明器具LED化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 1階照明撤去
エントランスホール
| E41 | トラフ形器具・FL(R)40W×1 | 30 | 台
非常用照明器具電池内蔵形
| m40 | ダウンライト 40W | 3 | 台
| a21 | 中形誘導灯 片面灯 直付け 点滅 | 4 | 台
ロビー
| M40 | 電球40形 | 1 | 式 |  | 設置に含む
| W150 | ダウンライト 150Wx1 | 6 | 台
| U27 | ダウンライト FDLランプ FDL27x1 | 1 | 台
非常用照明器具電池内蔵形
| m20 | ダウンライト 20W | 1 | 台
女子便所
| U27 | ダウンライト FDLランプ FDL27x1 | 3 | 台
| E41 | トラフ形器具・FL(R)40W×1 | 1 | 台
男子便所
| E41 | トラフ形器具・FL(R)40W×1 | 1 | 台
| U27 | ダウンライト FDLランプ FDL27x1 | 6 | 台
身障者便所
| U27 | ダウンライト FDLランプ FDL27x1 | 1 | 台
海外情報コーナー
| W150 | ダウンライト 150Wx1 | 12 | 台
非常用照明器具電池内蔵形
| m20 | ダウンライト 20W | 2 | 台
| ｈ21 | 中形誘導灯 天吊 片面 | 1 | 台
図書コーナー
| W150 | ダウンライト 150Wx1 | 6 | 台
非常用照明器具電池内蔵形
| m20 | ダウンライト 20W | 1 | 台
応接会議室
| G432 | トラフ コーナー部 FL40W*3*2 | 4 | 組
| G43 | トラフ 直線部 FL40W*3 | 4 | 組
非常用照明器具電池内蔵形
| m20 | ダウンライト 20W | 2 | 台
展示コーナー
| W150 | ダウンライト 150Wx1 | 12 | 台
| U27 | ダウンライト FDLランプ FDL27x1 | 4 | 台
非常用照明器具電池内蔵形
| m20 | ダウンライト 20W | 2 | 台
| f21 | 中形誘導灯 片面灯 天井直付け | 1 | 台
| j11 | 中形誘導灯 直付形 | 1 | 台
交流サロン
| W200 | ダウンライト 200Wx1 | 13 | 台
非常用照明器具電池内蔵形
| m20 | ダウンライト 20W | 2 | 台
| S272 | 埋込灯 ツイン蛍光灯27W*2 | 2 | 台
ミュージアムコロネード
| M40 | 電球40形 | 1 | 式 |  | 設置に含む
| W250 | ダウンライト 250Wx1 | 23 | 台
非常用照明器具電池内蔵形
| m20 | ダウンライト 20W | 7 | 台
| a21 | 中形誘導灯 片面灯 点滅 | 4 | 台
| f21 | 中形誘導灯 片面灯 天井直付け | 2 | 台
| j11 | 中形誘導灯 直付形 | 1 | 台
女子便所
| E41 | トラフ形器具・FL(R)40W×1 | 1 | 台
| U27 | ダウンライト FDLランプ FDL27x1 | 3 | 台
男子便所
| E41 | トラフ形器具・FL(R)40W×1 | 1 | 台
| U27 | ダウンライト FDLランプ FDL27x1 | 2 | 台
ホワイエ
| E41 | トラフ形器具・FL(R)40W×1 | 4 | 台
| W250 | ダウンライト 250Wx1 | 9 | 台
非常用照明器具電池内蔵形
| m20 | ダウンライト 20W | 2 | 台
| Q42 | 電球40形 | 1 | 式 |  | 設置に含む
| a21 | 中形誘導灯 片面灯 点滅 | 1 | 台
| j11 | 中形誘導灯 直付形 | 2 | 台
| q | 蛍光管32形*２ | 1 | 式 |  | 設置に含む
身障者便所
| U27 | ダウンライト FDLランプ FDL27x1 | 2 | 台
女子便所
| E41 | トラフ形器具・FL(R)40W×1 | 2 | 台
| U27 | ダウンライト FDLランプ FDL27x1 | 6 | 台
男子便所
| E41 | トラフ形器具・FL(R)40W×1 | 2 | 台
| U27 | ダウンライト FDLランプ FDL27x1 | 7 | 台
シャワー室・脱衣室
| R60W | シーリングライト 蛍光灯60W*1 防湿 | 2 | 台
楽屋
非常用照明器具電池内蔵形
| C42 | 下面開放形器具 FL40x1 | 2 | 台
| E41 | トラフ形器具・FL(R)40W×1 | 2 | 台
廊下
| U27 | ダウンライト FDLランプ FDL27x1 | 6 | 台
非常用照明器具電池内蔵形
| m20 | ダウンライト 20W | 2 | 台
パントリー
| B42 | 逆富士形器具・FLR40W×2 | 4 | 台
倉庫3
| A42 | 逆富士形器具・FL40W×2 | 5 | 台
非常用照明器具電池内蔵形
| l42 | 逆富士形器具 40W蛍光灯*2 | 1 | 台
| L27W | シーリングライト 蛍光灯27W*1 防雨 | 1 | 台
| a21 | 中形誘導灯 片面灯 点滅 | 1 | 台
研修ホール
| N100 | 電球100形 | 1 | 式 |  | 設置に含む
| P40W | シーリングライト 蛍光灯40W*1 防雨 | 4 | 台
| ｄ21 | 中形誘導灯 片面灯 天吊 点滅 | 3 | 台
| ｆ21 | 中形誘導灯 片面灯 天井直付け | 3 | 台
計

## 5.2階(撤去)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 出羽庄内国際村照明器具LED化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | 2階照明撤去
エレベーターホール
| U27 | ダウンライト FDLランプ FDL27x1 | 4 | 台
非常用照明器具電池内蔵形
| m20 | ダウンライト 20W | 1 | 台
| j11 | 中形誘導灯 直付形 | 1 | 台
踏込
白木
| V27 | ダウンライト FDLランプ FDL27x1 | 3 | 台
非常用照明器具電池内蔵形
| m20 | ダウンライト 20W | 1 | 台
水屋
白木
| V27 | ダウンライト FDLランプ FDL27x1 | 2 | 台
非常用照明器具電池内蔵形
| m20 | ダウンライト 20W | 1 | 台
給湯室
| J22 | 露出 FL20W*2 | 1 | 台
和室
| E41 | トラフ形器具・FL(R)40W×1 | 56 | 台
| T41 | 片反射笠付器具・FL(R)40W×1 | 2 | 台
非常用照明器具電池内蔵形
| m20 | ダウンライト 20W | 4 | 台
廊下
| U27 | ダウンライト FDLランプ FDL27x1 | 2 | 台
非常用照明器具電池内蔵形
| m20 | ダウンライト 20W | 1 | 台
| a21 | 中形誘導灯 片面灯 点滅 | 1 | 台
研修室
| H42 | 埋込 FL40W*2 格子 | 10 | 台
非常用照明器具電池内蔵形
| H42' | 埋込 FL40W*1 格子 | 2 | 台
| H41 | 埋込 FL40W*1 格子 | 2 | 台
廊下
| E41 | トラフ形器具・FL(R)40W×1 | 22 | 台
| U27 | ダウンライト FDLランプ FDL27x1 | 24 | 台
非常用照明器具電池内蔵形
| m20 | ダウンライト 20W | 4 | 台
| e21 | 中形誘導灯 天吊 両面 点滅 | 1 | 台
小研修室
| H42 | 埋込 FL40W*2 格子 | 5 | 台
非常用照明器具電池内蔵形
| H42' | 埋込 FL40W*1 格子 | 1 | 台
便所（女）
| E41 | トラフ形器具・FL(R)40W×1 | 1 | 台
| U27 | ダウンライト FDLランプ FDL27x1 | 6 | 台
便所（男）
| E41 | トラフ形器具・FL(R)40W×1 | 1 | 台
| U27 | ダウンライト FDLランプ FDL27x1 | 5 | 台
階段（中央）
| W150 | ダウンライト 150Wx1 | 5 | 台
非常用照明器具電池内蔵形
| m20 | ダウンライト 20W | 1 | 台
| ｎ31 | 非常用蛍光灯 FCL30W×1 電池内蔵形 | 1 | 台
| ｄ21 | 中形誘導灯 片面灯 天吊 点滅 | 2 | 台
屋上
投光器
| u | ハロゲン500W | 4 | 台
研修ホール上部
| W200 | ダウンライト 200Wx1 | 72 | 台
| F111 | トラフ形器具・FL110W×1 | 34 | 台
非常用照明器具電池内蔵形
| m40 | ダウンライト 40W | 6 | 台
| E41 | トラフ形器具・FL(R)40W×1 | 112 | 台
計

## 6.屋外(撤去)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 出羽庄内国際村照明器具LED化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 屋外照明撤去
駐車場
外灯
| Y2 | 水銀灯 250W*2 | 7 | 台
外灯
| Y1 | 水銀灯 250W*1 | 5 | 台
キャノピー
| ｒ | ダウンライト 60W | 8 | 台
中庭
| X150 | ハロゲン150W（防雨） | 1 | 式 |  | 設置に含む
| ｖ | ハロゲン100W*2 | 1 | 式 |  | 設置に含む
外灯
| Z40 | 水銀灯 40W*1 | 14 | 台
計

## 7処分・8仮設
| 設計書（乙） | [5 empty] | 出羽庄内国際村照明器具LED化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | 撤去品処分費
| 撤去品処分 | 積込・運搬含む | 1 | 式
0
計
8 | 直接仮設費
| 直接仮設費 | 階段室棚足場 | 25 | ｍ2
|  | 移動足場 ３段 | 2 | 台
高所作業車
|  | バケット 16ｍ | 1 | 日
0
計