## 表紙
令和7年度 |  |  | 2025-10-01
参考
工事名 |  | 大部公園公衆トイレ改築工事
金 抜 き 設 計 書
※積算上の留意点 数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。 これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。 数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、契約管財課契約検査係に提出してください。 「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。 「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。
鶴岡市建設部建築課

## (甲)
| 設計書 | [5 empty] | 大部公園公衆トイレ改築工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
| 直接工事費 計 |  | 1 | 式
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費 率 |  | 1 | 式
| 積上げによる共通仮設費 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 計 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費等 |  | 1 | 式
| 共通費 計 | 1+2+3
| 工事価格 | A+B
| 消費税等相当額 | 10%
合 計

## (乙)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 大部公園公衆トイレ改築工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 基礎工事 |  | 1 | 式
3 | 木工事 |  | 1 | 式
4 | 屋根工事 |  | 1 | 式
5 | 左官・タイル工事 |  | 1 | 式
6 | 金属工事 |  | 1 | 式
7 | 建具工事 |  | 1 | 式
8 | 塗装工事 |  | 1 | 式
9 | 内外装工事 |  | 1 | 式
10 | 外構工事 |  | 1 | 式
11 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
12 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
13 | 解体工事 |  | 1 | 式
直接工事費 合 計
1 | 直接仮設工事
| 遣り方 |  | 1 | 式
| 墨出し |  | 1 | 式
手摺先行型枠組み本足場 建地W600
| 外部足場 | H12m未満 | 1 | 式
| 垂直養生 | メッシュシート張り | 1 | 式
| 内部足場 | 脚立足場 並列 | 1 | 式
| 養生・整理清掃後片付け |  | 1 | 式
直接仮設工事 計
2 | 基礎工事
小規模土工
| 根切り | 機械 布堀 | 5.3 | m3
| 床付け |  | 12.9 | m2
| 発生土処分 | 場外搬出（片道10km） 適正処理 | 5.3 | m3
小規模土工
| 土工機械運搬費 | ﾊﾞｯｸﾎｳ | 1 | 式
材工共
| 砕石地業 | RC-40 t=150 | 2.6 | m3
材工共
| ポリエチレンフィルム敷き | t=0.15 | 17.3 | m2
| 鉄筋 | D13 | 119 | kg
| 鉄筋 | D10 | 249 | kg
| 鉄筋組立 | 小型構造物 | 368 | kg
| 鉄筋運搬費 | 加工場～現場 4t車 | 1 | 式
| スクラップ控除 | ﾍﾋﾞｰ H2 | -9.9 | kg
| アンカーボルト設置 | M12 L400 | 15 | 箇所
| 捨てコンクリート | Fc18-18-20 | 0.3 | m3
| 同上打設費 | 人力打設 | 0.3 | m3
小型車割増込
| 基礎･土間コンクリート | Fc21+6-18-20 | 3.1 | m3
| 同上打設費 | ポンプ打ち | 3.1 | m3
| 同上打設費 | ポンプ圧送 | 1 | 回
小型車割増込
| 立上りコンクリート | Fc21+6-18-20 | 2.2 | m3
| 同上打設費 | ポンプ打ち | 2.2 | m3
| 同上打設費 | ポンプ圧送 | 1 | 回
打放し合板型枠
| 化粧腰壁型枠 | B種 | 37.5 | m2
| 型枠運搬費 |  | 1 | 式
基礎工事 計
3 | 木工事
米栂又は檜
| 防腐加圧注入処理土台 | 105×105 L≦4.0m | 0.22 | m3
| 鶴岡産 | 杉一等
| 梁、桁、母屋 | 105×105 L≧4.0m | 0.17 | m3
| 鶴岡産 | 杉一等
| 梁、桁、母屋 | 105×105 L≦4.0m | 0.19 | m3
| 鶴岡産 | 杉一等
| 梁、母屋 | 105×135 L≧4.0m | 0.07 | m3
| 鶴岡産 | 杉一等
| 梁、母屋 | 105×135 L≦4.0m | 0.11 | m3
| 鶴岡産 | 杉一等
| 柱・束 | 105×105 L≦4.0m | 0.19 | m3
| 鶴岡産 | 杉一等
| 火打ち梁 | 90×90 L≦2.0m | 0.05 | m3
| 鶴岡産 | 杉一等
| 間柱、まぐさ、筋交 | 45ｘ105 L≦4.0m | 0.42 | m3
| 鶴岡産 | 杉一等
| 破風、鼻隠し、淀木 | 30ｘ200 L≧4.0m | 0.13 | m3
| 鶴岡産 | 杉一等
| 垂木 | 45ｘ75 L=4.0m | 0.24 | m3
| 鶴岡産 | 杉一等
| 下地材（野縁） | 45ｘ45 L≦4.0m | 0.24 | m3
| 鶴岡産 | 杉一等
| 下地材（胴縁） | 24ｘ45 L≦4.0m | 0.3 | m3
| 鶴岡産 | 杉上小節
| 造作材（見切・廻縁・外隅見切縁） | 35ｘ35 L≦4.0m | 0.07 | m3
| 鶴岡産 | 杉上小節
| 造作材 | 35ｘ200 L≦4.0m程度 | 0.12 | m3
| 鶴岡産 | 杉上小節
| 外内壁羽目板 | t18 働き巾120程度 | 1.63 | m3
| 構造用合板(針葉樹) | t12 | 11 | 枚
102×911×20
| 基礎パッキン | 参考品番：KP-L102 | 14 | 本
| 大工手間 |  | 1 | 式
| 普通作業員手間 |  | 1 | 式
| 釘・金物 |  | 1 | 式
木工事 計
4 | 屋根工事
材工共
| アスファルトルーフィング | 22kg（940） | 19.1 | m2
参考：防水ニューS&W工法(364幅)
| カラーガルバリウム鋼板 立平葺き | 材工共 t0.4mm | 19.1 | m2
材工共 屋根材同質
| 破風・鼻隠し包み（延幅≒210） | 材工共 t0.4mm | 17.4 | m2
材工共 屋根材同質
| 唐草水切 W=200 | 材工共 t0.4mm | 17.4 | m2
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式
屋根工事 計
5 | 左官・タイル工事
無釉 防汚・耐凍害性
| 床 磁器質タイル | 150角 | 8.8 | m2
| 基礎天端モルタル金ゴテ仕上げ | 材工共 | 17.2 | m
| 腰壁打放し補修 | 材工共 部分補修程度 | 41.6 | m2
| 土間コンクリート面刷毛引き仕上げ | 手間 | 2.2 | m2
| 床コンクリ－ト下地木ゴテ仕上げ | 材工共 | 8.7 | m2
左官・タイル工事 計
6 | 金属工事
材工共
| 軽鉄壁下地 65型 | W150 腰ﾗｲﾆﾝｸﾞ | 1.1 | m2
網付き
| 防雨フード付き換気ガラリ | SUS 100φ 杉田ｴｰｽ321-263 同等 | 2 | 個
ﾌﾟｯｼｭ式
| 丸型換気レジスター | ASA 100φ 杉田ｴｰｽ321-980 同等 | 2 | 個
ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り
| ピクトサイン 150x150 男 | 運賃・梱包費・材工共 | 1 | 箇所
ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り
| ピクトサイン 150ｘ250 多目的、女 | 運賃・梱包費・材工共 | 1 | 箇所
運賃・材工共
| 帽子掛 | 杉田ｴｰｽ 127-784同等品 | 1 | 箇所
W100×2000
| SUS巾木 | 材工共 | 1 | 枚
金属工事 計
7 | 建具工事 | ※全て運搬・取付共
W780×H570 横滑り出し窓
| AW-1 | ｶﾞﾗｽ・ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 2 | 箇所
上吊自閉式ｱﾙﾐ片開扉
| AD-1 | ｶﾞﾗｽ・ｼｰﾘﾝｸﾞ共 有効開口900以上 | 1 | 箇所
ﾒﾗﾐﾝ化粧合板
| TB-1 | W750×H2,000 | 1 | 箇所
ﾒﾗﾐﾝ化粧合板
| TB-2 | W1,509×H2,000 | 1 | 箇所
軽量シャッター 手動式
| SS-1 | W2115×H2510 スラットt=0.5 | 1 | 箇所
建具工事 計
8 | 塗装工事
軒裏、天井(ｹｲｶﾙ板)
| EP塗（B種） | 素地ごしらえB種共 | 5.5 | m2
| RC部 | 腰壁
| 透湿・撥水ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系着色ｸﾘｱ塗装 | 素地ごしらえB種共 | 29.8 | m2
下見板、羽目板、見掛柱
| WP塗（A種） | 表3回塗（裏面1回）素地ごしらえA種共 | 57.3 | m2
| 外部木部 | 三方枠 糸幅200程度 3回塗
| WP塗（A種） 細幅物 | 素地ごしらえ共 | 13.2 | m
| 内部木部 | 窓枠、見切縁、廻縁 糸幅100程度
| WP塗（A種） 細幅物 | 3回塗 素地ごしらえ共 | 69 | m
塗装工事 計
9 | 内外装工事
50ｍ 材工共
| 透湿防水シート | 端部2重張り | 1 | 本
| ライニング腰壁 | 材工共
| メラミン化粧合板 | 3×6 | 1 | 枚
| ライニング腰壁 | 材工共
| 構造用ラワン合板T1 | t=12 3×6 | 1 | 枚
参考：ｱｲｶﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ KPA-1DV
| ライニング天板 | 150×1810×20 材工共 | 1 | 枚
3方枠廻り、サッシ廻り
| シ－リング | 変形シリコン 10×15 | 35.4 | m
ガラリ廻り
| シ－リング | 変形シリコン 10×15 | 2 | 箇所
カウンター他 雑シーリング
| シ－リング | シリコン | 1 | 式
| 天井、軒天（一部有孔） | 材工共
| ケイ酸カルシウム板張り | 目透しt=6mm | 5.5 | ㎡
| 天井 | 材工共
| 不燃積層化粧石膏ボード張り | 突付t=9.5mm 1.5×3 | 9.9 | m2
材工共
| 天井点検口 | アルミ 450×450 | 1 | 箇所
内外装工事 計
10 | 外構工事
アプローチ外構
小規模土工
| 根切り | 機械 | 1.7 | m3
| 床付け |  | 5.7 | m2
| 発生土処分 | 場外搬出(片道10km) 適正処理 | 1.7 | m3
材工共
| 土間下砕石地業 | RC-40 t=150 | 0.9 | m3
材工共
| ワイヤメッシュ | φ6 100目 | 5.4 | m2
| 鉄筋 | D10 | 25 | kg
| 鉄筋組立 | 小型構造物 | 25 | kg
| 鉄筋運搬費 | 加工場～現場 4t車 | 1 | 式
| スクラップ控除 | ﾍﾋﾞｰ H2 | -0.7 | kg
小型車割増込
| 土間コンクリート | Fc21-18-20 | 0.9 | m3
| 同上打設費 | 人力打設 | 0.9 | m3
| 普通合板型枠 |  | 1 | m2
手間のみ
| 土間コンクリート刷毛引仕上げ |  | 5.4 | m2
小型車割増込
| 立上りコンクリート | Fc21-18-20 | 0.4 | m3
| 同上打設費 | 人力打設 | 0.4 | m3
打放し合板型枠
| 入口目隠し化粧壁型枠 | B種 | 9 | m2
| 型枠運搬費 |  | 1 | 式
| 砂利敷き | B種 | 8.2 | m2
| 地先境界ブロック | A種 | 14.5 | m
| アスファルト舗装 掘削・残土処分 | 厚さ200㎜程度 | 4.5 | m3
表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50
| アスファルト舗装（A-5-15） | 路盤:RC-40 t=150 路床整正共 | 22.7 | m2
外構工事 計
11 | 電気設備工事
| 分電盤 | 参考型式：BQWB3333 | 1 | 面
LED 露出 参考型式：XFX200NEW
| 照明器具Ａ | FL20W相当 | 1 | 台
LED 露出 参考型式：XFX410NEN
| 照明器具Ｂ | FL40W相当 | 2 | 台
LEDブラケット 防雨型
| 照明器具Ｃ | 参考型式：LGW80365 | 1 | 台
| 人感センサー親機 | 参考型式：WTK2411K | 2 | 台
| 人感センサー子機 | 参考型式：WTK2911K | 1 | 台
| 屋外用人感センサー親機 | 参考型式：WTK4431 | 1 | 個
| タイムスイッチ | 参考型式：TB11N | 1 | 個
| メーターボックス | 参考型式：BQKN8315SK | 1 | 個
| ケーブル | EM-EE-F1.6-3C | 26 | ｍ
| ケーブル | EM-EE-F2.0-3C | 16 | ｍ
| 電線 | EM-IE2.0 | 5 | ｍ
| 電線管 | PF-S22 | 7 | ｍ
| 電線管 | HIVE22 | 3 | ｍ
| プルボックス 錆止め | 250*250*200 亜鉛めっき防水 | 1 | 個
参考型式：RDS20000W
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(ｾｷｭﾘﾃｨｶﾊﾞｰ付) | 1P15A ET付 新金ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 個
| 埋込コンセント | 新金ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 個
L=1000
| 軒先L型引込金物 | 支線共 | 1 | 箇所
| 接地工事 | D種 | 1 | 箇所
| 土工事 |  | 1 | 式
電気設備工事 計
12 | 機械設備工事
参考品番
| 洋風大便器 | CS597BCS+SH596BAYR+TCF116 | 2 | 組
参考品番
| 紙巻器 | YH702 | 2 | 個
参考品番
| 小便器 | UFH507CR | 1 | 組
参考品番
| 洗面器 | LS721CM+TLC11AR | 1 | 組
参考品番
| 同上カウンター | MB40 | 1 | 組
参考品番
| 手洗器 | L270CM+TLC11AR | 1 | 組
参考品番
| 固定式手すり | T112CL10 | 1 | 組
参考品番
| 固定式手すり | T112C10 | 1 | 組
参考品番
| 可動式手すり | T112HK7R | 1 | 組
参考品番
| 化粧鏡 | YM4560F | 1 | 枚
参考品番
| 化粧鏡 | YM3580FC | 1 | 枚
参考品番
| ベビーチェア | YKA15S | 2 | 組
参考品番
| 補助便座 | EWC401S | 1 | 個
参考品番
| 補助便座用フック | YKH52AR | 1 | 箇所
参考品番
| 幼児用踏み台 | Richell トイレサポートステップ | 1 | 個
参考品番：T28KUNH13
| 散水栓 | ﾎｰｽ接続形 ｷｰ式 | 1 | 個
| 水道用ポリエチレン管 | 20PP | 16 | ｍ
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VA 20A | 4 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | VU100 | 18 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | VP75 | 6.5 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | VP50 | 10 | ｍ
| 屋外通気管 | VP50、ｶﾊﾞｰ付ｱﾚｽﾀｰ共 | 1 | 式
| 床上清掃口金具 | COA100 | 1 | 個
床掃除用排水目皿付き
| 床上清掃口金具 | COA50 | 2 | 個
| 小口径桝 | H500～800 塩ビ蓋 | 4 | 個
浸透桝ｶﾊﾞｰ共
| 不凍水抜き栓 | MT20 | 1 | 個
| 土工事 |  | 1 | 式
機械設備工事 計
13 | 解体工事
| 既存トイレ | 機械併用
| ＲＣ造建物上屋解体 | 積込まで 内部造作撤去含む | 9 | m2
| 既存トイレ | 機械併用 土間ｺﾝ共
| ＲＣ造建物基礎解体 | 積込まで | 9 | m2
| コンクリートガラ運搬費 |  | 8.6 | m3
| 木屑運搬費 |  | 0.3 | m3
| ｶﾞﾗｽ運搬費 |  | 0.1 | m3
| ﾀｲﾙ運搬費 |  | 0.2 | m3
| 有価物運搬費 |  | 11.7 | kg
| コンクリートガラ処分費 |  | 8.6 | m3
| 木屑処分費 |  | 0.3 | m3
| ｶﾞﾗｽ処分費 |  | 0.1 | m3
| ﾀｲﾙ処分費 |  | 0.2 | m3
| 有価物処分費 |  | 11.7 | kg
| 解体機械運搬費 |  | 1 | 式
ロータンク共
| 和式大便器 | 撤去、積込、運搬、処分共 | 1 | 組
| 小便器 | 撤去、積込、運搬、処分共 | 2 | 組
| 手洗い器 | 撤去、積込、運搬、処分共 | 1 | 組
| 配管撤去 | 撤去、積込、運搬、処分共 | 1 | 式
| 既存桝撤去 | 撤去、積込、運搬、処分共 | 1 | 式
解体工事合計
B | 共通費
| 交通誘導員Ｂ |  | 3 | 人
積上げによる共通仮設費 計