## 表紙
令和7年度 |  | 2025-11-01
参考
工事名 | 第三学区放課後児童クラブ新築工事（機械設備）
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | 第三学区放課後児童クラブ新築工事（機械設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 空調設備 |  | 1 | 式
2 | 換気設備 |  | 1 | 式
3 | 衛生器具設備 |  | 1 | 式
4 | 給水設備 |  | 1 | 式
5 | 排水設備 |  | 1 | 式
6 | 給湯設備 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 設計書（乙)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 第三学区放課後児童クラブ新築工事（機械設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 空調設備
ACP-1 天カセ4方向同時ツイン 寒冷地仕様
| 空冷パッケージエアコン | 耐塩仕様 C：14.0KW H：16.0KW | 2 | 組
ACP-2 天カセ4方向同時ツイン 寒冷地仕様
|  | 耐塩仕様 C：10.0KW H：11.2KW | 1 | 組
ACP-3 天カセ4方向 寒冷地仕様
|  | 耐塩仕様 C：10.0KW H：11.2KW | 1 | 組
ACP-4 天カセ4方向 寒冷地仕様
|  | 耐塩仕様 C：7.1KW H：8.0KW | 1 | 組
ACP-5 天吊形同時ツイン 寒冷地仕様
|  | 耐塩仕様 C：14.0KW H：16.0KW | 2 | 組
ACP-6 天吊形同時ツイン 寒冷地仕様
|  | 耐塩仕様 C：12.5KW H：14.0KW | 1 | 組
ACP-7 天吊形 寒冷地仕様
|  | 耐塩仕様 C：10.0KW H：11.2KW | 1 | 組
ACP-8 天吊形 寒冷地仕様
|  | 耐塩仕様 C：7.1KW H：8.0KW | 1 | 組
ACR-1 壁掛形 寒冷地仕様 耐塩仕様
| ルームエアコン | C：2.2KW H：2.8KW | 4 | 組
ACR-2 壁掛形 寒冷地仕様 耐塩仕様
|  | C：2.2KW H：2.8KW 付属品一式 | 6 | 組
| 電気パネルヒーター | EHP-1 1800KJ/ｈ 0.5KW | 9 | 台
| 屋内機ボールガード | ACP-2用 | 2 | 台
|  | ACP-6用 | 2 | 台
| 機器搬入費 | 屋外機 100kg以上 | 1 | 式
| 機器取付費 |  | 1 | 式
液管 保温厚１０㎜
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52 | 120 | ｍ
ガス管 保温厚２０㎜
|  | φ15.88 | 120 | ｍ
液管 保温厚１０㎜
|  | φ6.35 | 63 | ｍ
ガス管 保温厚２０㎜
|  | φ9.52 | 54 | ｍ
ガス管 保温厚２０㎜
|  | φ12.70 | 9 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 屋内一般 VP30 | 14 | ｍ
|  | 屋内一般 VP25 | 37 | ｍ
|  | 屋内一般 VP20 | 24 | ｍ
|  | 屋外架空 VP30 | 21 | ｍ
|  | 屋外架空 VP25 | 19 | ｍ
|  | 屋外架空 VP20 | 48 | ｍ
|  | 地中 VP30 | 7 | ｍ
|  | 地中 VP25 | 7 | ｍ
|  | 地中 VP20 | 24 | ｍ
| 保温工事 | ｃ・(イ)・Ⅶ 32 | 14 | ｍ
|  | ｃ・(イ)・Ⅶ 25 | 37 | ｍ
|  | ｃ・(イ)・Ⅶ 20 | 24 | ｍ
| スリーブ費 |  | 1 | 式
| 保温化粧ケース( 樹脂製) | 100×70 | 61 | ｍ
|  | 75×63 | 54 | ｍ
| 区画貫通処理 |  | 3 | ヶ所
| 内外連絡線 | EM-EEF2.0-3C | 183 | ｍ
| リモコン配線 | EM-CEE 1.25-2C | 125 | ｍ
| 根切り | 機械 バックホウ0.13ｍ3 | 5.1 | ｍ3
| 埋戻し | 山砂 機械 バックホウ0.13ｍ3 | 5.1 | ｍ3
| 残土処分 | 人力 場内敷均し | 5.1 | ｍ3
| 土工機械運搬 | バックホウ0.13ｍ3 | 1 | 往復
0
1の計
0
0
0
0
2 | 換気設備
HEU-1 天吊埋込形
| 熱交換型換気扇 | 風量：950ｍ3/ｈ×180Pa | 4 | 台
HEU-2 天吊埋込形
|  | 風量：250ｍ3/ｈ×150Pa | 1 | 台
HEU-3 天井カセット形
|  | 風量：400ｍ3/ｈ×150Pa | 2 | 台
HEU-4 天井カセット形
|  | 風量：250ｍ3/ｈ×150Pa | 1 | 台
HEU-5 天井カセット形
|  | 風量：200ｍ3/ｈ×100Pa | 3 | 台
HEU-6 天吊埋込形
|  | 風量：70ｍ3/ｈ×50Pa | 8 | 台
FE-1 天井埋込形
| ダクト用換気扇 | 風量：190ｍ3/ｈ×40Pa | 1 | 台
FE-2 天井埋込形
|  | 風量：130ｍ3/ｈ×40Pa | 9 | 台
FE-3 天井埋込形
|  | 風量：240ｍ3/ｈ×40Pa | 2 | 台
FE-4 天井埋込形
|  | 風量：170ｍ3/ｈ×40Pa | 4 | 台
FE-5 天井埋込形
|  | 風量：90ｍ3/ｈ×40Pa | 2 | 台
FE-6 天井埋込形
|  | 風量：350ｍ3/ｈ×40Pa | 2 | 台
OA-1 プラスチック製200φ
| 自然給気口 | 風量：350ｍ3/ｈ×40Pa | 7 | 個
| 機器取付費 |  | 1 | 式
| スパイラルダクト | 250φ | 80 | ｍ
|  | 200φ | 37 | ｍ
|  | 150φ | 56 | ｍ
|  | 100φ | 87 | ｍ
| アルミフレキダクト | 250φ | 8 | ｍ
|  | 200φ | 2 | ｍ
|  | 150φ | 10 | ｍ
|  | 100φ | 16 | ｍ
| 制気口 | ノズル ＃10 250φ | 4 | 個
|  | ノズル ＃6 150φ | 2 | 個
|  | 給排気グリル PZ-N25FGZP2 | 4 | 個
| ダンパー類 | FD200φ | 4 | 個
|  | FD150φ | 7 | 個
0
| 保温工事 | N・(ア)・Ⅺ 250φ | 45 | ｍ
|  | N・(ア)・Ⅺ 200φ | 20 | ｍ
|  | N・(ア)・Ⅺ 150φ | 36 | ｍ
|  | N・(ア)・Ⅺ 100φ | 41 | ｍ
| スリーブ費 |  | 1 | 式
| 2の計 |  | 0
0
3 | 衛生器具設備
参考品番
| 洋風便器 | CS232B SH232BA TCF6623 YH650 | 16 | 組
参考品番
| 手洗器 | L30D TEL28SS1W TL220D T22BP | 4 | 組
参考品番
| 化粧カガミ | YM3545F | 4 | 枚
参考品番
| 化粧棚 | TS121SP4 | 4 | 個
参考品番
| 車イス対応便器 | CS20B SH30BA TCF5564AU YH650 | 1 | 組
参考品番
| L形手すり | T112CL10 | 1 | 組
参考品番
| はね上げ式手すり | T112HK7R | 1 | 組
参考品番
| 洗面器 | L210C TEL26SS2W TLDP201JA TL250D | 1 | 組
参考品番
| 化粧カガミ | YM4560F | 1 | 枚
参考品番
| 混合水栓 | TBV03421J | 21 | 個
参考品番
| 洗濯機用水栓 | TW40S | 1 | 個
| 器具取付費 |  | 1 | 式
| 3の計 |  | 0
4 | 給水設備
1）屋外給水設備
| 水道用ポリエチレン管 | 地中 PP40 | 39 | ｍ
|  | 地中 PP30 | 44 | ｍ
|  | 地中 PP25 | 3 | ｍ
|  | 地中 PP20 | 13 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管 | 地中 VD25 | 2 | ｍ
|  | 地中 VD20 | 5 | ｍ
|  | 屋外架空 VB20 | 1 | ｍ
| 逆止弁付止水栓 | 40×32 | 1 | 個 | 0 | 給水取出し工事に含む
| 量水器 | 32A 貸与品 | 1 | 個
| メーターボックス | FRP | 1 | 個 | 0 | 給水取出し工事に含む
| 不凍栓 | MT25ｘ0.6 浸透桝共 | 1 | 組
| 同上匡 | VC-P（樹脂蓋） | 1 | 組
0
| 不凍給水栓 | DA20ｘ1.2 | 2 | 本
| 横水栓 | T200SNR13C | 4 | 個
| 凍結防止ヒーター | 1ｍ 自己制御ヒーター | 1 | 本
| 保温工事 | e2・(イ)・Ⅶ 20 | 1 | ｍ
| 根切り | 機械 バックホウ0.13ｍ3 | 30.8 | ｍ3
| 埋戻し | 山砂 機械 バックホウ0.13ｍ3 | 17.6 | ｍ3
| 埋戻し | 良質発生土 機械 バックホウ0.13ｍ3 | 13.2 | ｍ3
DID区間無し 5.5km以内
| 発生土積込運搬処分 | 敷き均し共 | 17.6 | ｍ3
| 給水取出し工事 | 既設給水管撤去共 | 1 | 式
| 既設ポリエチレン管撤去 | PP20 逆止弁付止水栓、ボックス共 | 1 | 式 |  | 給水取出し工事に含む
0
| 小計 |  | 0
2）屋内給水設備
| 塩ビライニング鋼管 | 機械室・便所 VB25 | 13 | ｍ
|  | 機械室・便所 VB20 | 57 | ｍ
|  | 屋内一般 VB25 | 8 | ｍ
|  | 屋内一般 VB20 | 22 | ｍ
| 不凍栓 | MT25×0.6 電動 浸透桝共 | 4 | 個
|  | MT20×0.6 電動 浸透桝共 | 3 | 個
| NR集中操作盤 | N6R | 1 | 面
| 同上リモコン配線 | EM-CEE 1.25-2C | 125 | ｍ
| 中継端子ボックス | R-WTB | 6 | 個
| 保温工事 | ｃ・(イ)・Ⅶ 25 | 6 | ｍ
|  | ｃ・(イ)・Ⅶ 20 | 38 | ｍ
|  | ｄ・(イ)・Ⅶ 25 | 15 | ｍ
|  | ｄ・(イ)・Ⅶ 20 | 41 | ｍ
| スリーブ費 |  | 1 | 式
小計
| 4の計 |  | 0
5 | 排水設備
1）屋外排水
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 地中 VU100 | 87 | ｍ
|  | 地中 VU50 | 10 | ｍ
| 耐熱塩ビ管 | 地中 HTVP50 | 3 | ｍ
0
| 小口径インバート桝 | 100－150ｘ500Ｈ 塩ビ蓋 | 15 | 個
|  | 100－150ｘ800Ｈ 塩ビ蓋 | 7 | 個
| 公共桝 | 150－200ｘ500H 塩ビ蓋 | 2 | 個
| 小口径雨水桝 | 100－150ｘ500H 塩ビ蓋 | 1 | 個
0
| 排水金物 | C50（SU) | 1 | 個
|  | D50（SU) | 1 | 個
0
| 根切り | 機械 バックホウ0.13ｍ3 | 25.2 | ｍ3
| 埋戻し | 山砂 機械 バックホウ0.13ｍ3 | 20.9 | ｍ3
| 埋戻し | 良質発生土 機械 バックホウ0.13ｍ3 | 4.3 | ｍ3
DID区間無し 5.5km以内
| 発生土積込運搬処分 | 敷き均し共 | 20.9 | ｍ3
| 既設公共桝撤去 |  | 2 | ヶ所
0
0
小計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2)屋内排水
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 機械室・便所 VP100 | 11 | ｍ
|  | 機械室・便所 VP75 | 11 | ｍ
|  | 機械室・便所 VP65 | 6 | ｍ
|  | 機械室・便所 VP50 | 15 | ｍ
|  | 機械室・便所 VP40 | 9 | ｍ
|  | 屋内一般 VP100 | 2 | ｍ
|  | 屋内一般 VP75 | 7 | ｍ
|  | 屋内一般 VP65 | 10 | ｍ
|  | 屋内一般 VP50 | 19 | ｍ
|  | 屋内一般 VP40 | 1 | ｍ
| 耐火二層管 | 機械室・便所 VP100 | 8 | ｍ
|  | 機械室・便所 VP75 | 8 | ｍ
|  | 機械室・便所 VP65 | 8 | ｍ
|  | 機械室・便所 VP50 | 12 | ｍ
|  | 機械室・便所 VP40 | 7 | ｍ
|  | 屋内一般 VP100 | 6 | ｍ
|  | 屋内一般 VP65 | 3 | ｍ
|  | 屋内一般 VP50 | 15 | ｍ
0
| 床上掃除口 | COA100 | 4 | 個
|  | COA65 | 3 | 個
|  | COA50 | 5 | 個
| 通気金物 | VC50 | 2 | 個
| 排水金物 | T14-AA50 | 4 | 個
| 洗濯機用排水金物 | MB44BWM | 1 | 個
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
小計
5の計
6 | 給湯設備
SRT-N377 370L
| エコ給湯器 | 平地架台300mm含む | 1 | 組
| 同上取付費 |  | 1 | 式
| ヒートポンプ配管工事 | 被覆銅管 9.52φ 保温厚10ｍｍ | 4 | ｍ
| ヒートポンプ、貯湯ユニット通信線 | EM-EEF2.0-3C | 2 | ｍ
| 耐熱塩ビライニング鋼管 | 屋内一般 HVA20 | 96 | ｍ
|  | 屋外架空 HVA20 | 2 | ｍ
| ゲート弁 | 20A | 2 | 個
| ステンレスフレキ | 20ｘ300L | 2 | 個
| 保温工事 | ｄ・(イ)・Ⅰ 20 | 65 | ｍ
|  | ｃ・(イ)・Ⅰ 20 | 30 | ｍ
|  | e2・(イ)・Ⅰ 20 | 2 | ｍ
| 凍結防止ヒーター | 1ｍ 自己制御ヒーター | 1 | 本
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
| リモコン配線 | VCTF0.5mm-2C | 20 | ｍ
| 6の計 |  | 0