## 表紙
令和7年度 |  | 2025-11-01
参考
工事名 | 第三学区放課後児童クラブ新築工事（電気設備）
数 量 内 訳 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 数量内訳書 (甲)
| 数量内訳書（甲） |  |  | 第三学区放課後児童クラブ新築工事（電気設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 電灯設備 |  | 1 | 式
2 | 動力設備 |  | 1 | 式
3 | 受変電設備 |  | 1 | 式
4 | 情報表示 |  | 1 | 式
5 | 構内情報通信網設備 |  | 1 | 式
6 | 構内交換設備 |  | 1 | 式
7 | 拡声設備 |  | 1 | 式
8 | 誘導支援設備 |  | 1 | 式
9 | テレビ共同受信設備 |  | 1 | 式
10 | 防犯警報設備 |  | 1 | 式
11 | 構内配電線路 |  | 1 | 式
12 | 構内通信線路 |  | 1 | 式
| 直接工事費 計 | Ⅰ | 1 | 式
B | 共通費
1 | 共通仮設費 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費等 |  | 1 | 式
| 共通費 計 | 1+2+3 | 1 | 式
| 工事価格 | A+B | 1 | 式
| 消費税等相当額 | 10% | 1 | 式
| 合計（工事費） |  | 1 | 式

## 電灯
| 名 称 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 電灯設備
1-1 | 電灯幹線 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
1-2 | 電灯分岐 |  |  | 1 | 式
1-3 | コンセント分岐 |  |  | 1 | 式
1-4 | 空調電源 |  |  | 1 | 式
１ 計
1-1 | 電灯幹線
| 警報盤 | 10窓 |  | 1 | 面
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS400×400×200 | WP-VE | 1 | 面
| 保護管 | FEP30 | 埋設 | 18 | m
| 保護管 | FEP80 | 埋設 | 36 | m
| 電線管 | HIVE 28 | 露出 | 1 | m
| 電線管 | HIVE 54 | 露出 | 1 | m
| 電線管 | HIVE 70 | 露出 | 1 | m
| EMｹｰﾌﾞﾙ | CET-100 | 管内 | 2 | m
| EMｹｰﾌﾞﾙ | CET-100 | 波管内 | 36 | m
| EMｹｰﾌﾞﾙ | CET-100 | コロガシ | 103 | m
| EMｹｰﾌﾞﾙ | CEE-1.25-10C | 管内 | 1 | m
| EMｹｰﾌﾞﾙ | CEE-1.25-10C | 波管内 | 18 | m
| EMｹｰﾌﾞﾙ | CEE-1.25-10C | コロガシ | 49 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設表 | 鉄ピン |  | 1 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ | W15-ダブル |  | 16 | m
| 土工事 | 根切 | バックホウ 0.13㎥ | 6.7 | ㎥
| 土工事 | 埋戻し | バックホウ 0.13㎥ | 5.3 | ㎥
| 土工事 | 残土処理 |  | 1.4 | ㎥
| 土工事 | ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ |  | 1.4 | ㎥
| 土工機械運転 | 機械バックホウ | 0.13㎥ | 1 | 日
1-1 計
1-2 | 電灯分岐
| 電灯盤 | L-1 |  | 1 | 面
| 電灯盤 | L-2 |  | 1 | 面
| 照明器具 | A1 |  | 65 | 台
| 照明器具 | A2 |  | 9 | 台
| 照明器具 | A3 |  | 9 | 台
| 照明器具 | A21 |  | 9 | 台
| 照明器具 | A22 |  | 8 | 台
| 照明器具 | B1 |  | 20 | 台
| 照明器具 | C1 |  | 58 | 台
| 照明器具 | Ｃ2 |  | 10 | 台
| 照明器具 | D1 |  | 8 | 台
| 照明器具 | E1 |  | 1 | 台
| 照明器具 | E2 |  | 11 | 台
| 照明器具 | F1 |  | 1 | 台
| 照明器具 | F2 |  | 2 | 台
| 照明器具 | G1 |  | 2 | 台
| 照明器具 | H |  | 3 | 台
| 照明器具 | I |  | 10 | 台
| 照明器具 | V1 |  | 1 | 台
| 照明器具 | V2 |  | 1 | 台
| 照明器具 | W1 |  | 1 | 台
| 調光センサー | FSK 90521K | DSA-2 | 8 | 個
| 同上ﾘﾓｺﾝ | FSK 90941U |  | 1 | 個
| 人感ｾﾝｻｰ 換気扇連動 | WTK2614K |  | 9 | 個
| 同上操作ｽｲｯﾁ 2回路 | WTC5822W |  | 9 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角 浅型 |  | 29 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角 深型 |  | 8 | 個
| ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | SBB（大） |  | 59 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | ● | 大角形 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 23 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | ●● | 大角形 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 5 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | ●●● | 大角形 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 3 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | ●×6 | 大角形 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 4 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | ●3 | 大角形 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 9 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | ●〇 | 大角形 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | ●●〇 | 大角形 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 3 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | ●3●〇 | 大角形 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 5 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | ●3●3 | 大角形 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | ●●3 | 大角形 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | ●3●3●〇 | 大角形 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 組
| 空調スイッチ | 支給品 |  | 6 | 個
| 露出ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1 E付 |  | 4 | 個
| 電線管 | PF16 | 隠蔽 | 19 | m
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EEF-2.0-3C | コロガシ | 101 | m
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EEF-1.6-2C | コロガシ | 433 | m
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EEF-1.6-3C | コロガシ | 860 | m
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EEF-1.6-3C | PF管内 | 19 | m
| EMｹｰﾌﾞﾙ | CPEE-1.2-1P | コロガシ | 860 | m
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角 浅型 |  | 64 | 個
| 防火区画処理 | PS06WL-1130 | (25) | 11 | 箇所
0
1-2 計
1-3 | コンセント分岐
| 電線管 | PF16 | 隠蔽 | 4 | m
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EEF-2.0-2C | コロガシ | 460 | m
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EEF-2.0-2C | PF管内 | 4 | m
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EEF-2.0-3C | コロガシ | 398 | m
| EMｹｰﾌﾞﾙ | CE-5.5-3C | コロガシ | 106 | m
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 | 大角形 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 57 | 組
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A(E)×1,ET | 大角形 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 26 | 組
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A(E)×2,ET | 大角形 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 10 | 組
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P30A-250V E付 | 大角形 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 4 | 組
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角 浅型 |  | 93 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角 深型 |  | 4 | 個
1-2 計
1-4 | 空調電源
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EEF-2.0-3C | コロガシ | 236 | m
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A 125V-250V |  | 10 | 組
| ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 大穴ﾌﾟﾚｰﾄ | WN9699K | 9 | 枚
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角 浅型 |  | 9 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角 深型 |  | 10 | 個
| 防火区画貫通処理 |  | （31） | 4 | 箇所
1-4 計

## 動力
| 名 称 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 動力設備
2-1 | 動力幹線 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
2-2 | 動力分岐 |  |  | 1 | 式
２ 計
2-1 | 動力幹線
| 保護管 | FEP50 | 埋設 | 18 | m
| 保護管 | FEP65 | 埋設 | 6 | m
| 電線管 | HIVE-54 | 露出 | 2 | m
| 電線管 | HIVE-70 | 露出 | 2 | m
| EMｹｰﾌﾞﾙ | CET-38 | 管内 | 2 | m
| EMｹｰﾌﾞﾙ | CET-38 | 波管内 | 18 | m
| EMｹｰﾌﾞﾙ | CET-100 | 管内 | 2 | m
| EMｹｰﾌﾞﾙ | CET-100 | 波管内 | 6 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設表 | 鉄ピン |  | 2 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ | W15-ダブル |  | 20 | m
| 土工事 | 根切 | バックホウ 0.13㎥ | 6.3 | ㎥
| 土工事 | 埋戻し | バックホウ 0.13㎥ | 4.4 | ㎥
| 土工事 | 残土処理 |  | 1.9 | ㎥
| 土工事 | ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ |  | 1.9 | ㎥
| 土工機械運転 | 機械バックホウ | 0.13㎥ | 2 | 日
2-1 計
2-2 | 動力分岐
| 電線管 | HIVE-16 | 露出 | 4 | m
| 電線管 | HIVE-28 | 露出 | 27 | m
| 電線管 | HIVE-54 | 露出 | 10 | m
| 電線管 | HIVE-28 | 埋設 | 100 | m
| 電線管 | HIVE-54 | 埋設 | 116 | m
| EMｹｰﾌﾞﾙ | CE-5.5-4C | 管内 | 468 | m
| 電線 | EM-IE-14 | 接地線 | 4 | m
| 動力盤 | AP-1 |  | 1 | 面
| 動力盤 | AP-2 |  | 1 | 面
| 防雨型ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶｰ | MCCB 3P 50AF/30AT |  | 4 | 個
| 防雨型ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶｰ | MCCB 3P 50AF/40AT |  | 6 | 個
| 接地工事 | ED |  | 2 | 箇所
| 接地極埋設標 | 黄銅製 |  | 2 | 枚
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200×200×200 | WP-VE | 1 | 面
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300×300×200 | WP-VE | 1 | 面
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS400×400×200 | WP-VE | 1 | 面
| 電源接続 | 7.5KW 以下 |  | 10 | 箇所
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設シート | W150-ダブル |  | 67 | m
| 土工事 | 根切 | 人力 | 6.3 | ㎥
| 土工事 | 埋戻し | 人力 | 4.4 | ㎥
| 土工事 | 残土処理 |  | 1.9 | ㎥
| 土工事 | ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ |  | 1.9 | ㎥
2-2 計

## 受変電
| 名 称 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 受変電設備
| 屋外キュービクル式受変電設備 | トランス・進相器実装 | 屋外仕様 | 1 | 式
| 受電柱 | CP-13m×19cm×500kgf | 根枷共 | 1 | 本
| 根枷 | 電力型 |  | 1 | 組
| 軽腕金 | 1500L |  | 2 | 本
| 軽腕金 | 900Ｌ |  | 1 | 本
| 計器取付金具 |  |  | 1 | 組
| 気中開閉器 | 7.2KV 200A（LA・VT・DGR付） |  | 1 | 台
| 接地用試験端子 |  | ELA用 | 1 | 個
| 装柱材 |  |  | 1 | 式
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H1-9,R8K-60 |  | 2 | 基
| 接地工事 | ELA |  | 1 | 箇所
| 接地工事 | ED |  | 1 | 箇所
| 接地工事 | EELB |  | 1 | 箇所
| 接地工事 | EB |  | 1 | 箇所
| 接地工事 | EAD |  | 1 | 箇所
| 接地工事 | 接地極埋設標 | 黄銅製 | 5 | 枚
| 保護管 | FEP65 | 埋設 | 32 | m
| 電線管 | ZG70 | 露出 | 4 | m
| 電線管 | HIVE-16 | 露出 | 8 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | 6KV-EM-CET-22 | 露出 | 4 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | 6KV-EM-CET-22 | 管内 | 4 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | 6KV-EM-CET-22 | 波管内 | 32 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ端末処理材 | 6KV-22 | 屋外 | 1 | 組
| ｹｰﾌﾞﾙ端末処理材 | 6KV-22 | 屋内 | 1 | 組
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設表 | 鉄ピン |  | 2 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ | W15-ダブル |  | 33 | m
| 土工事 | 根切 | バックホウ 0.13㎥ | 19.4 | ㎥
| 土工事 | 埋戻し | バックホウ 0.13㎥ | 14.7 | ㎥
| 土工事 | 残土処理 |  | 4.7 | ㎥
| 土工事 | ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ |  | 4.7 | ㎥
| 土工機械運転 | 機械バックホウ | 0.13㎥ | 4 | 日
3 計

## 情報表示
| 名 称 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 情報表示 | 電気時計
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE-1.2-2C | 天井内 | 121 | m
| ロングラック |  |  | 1 | 台
| プログラムタイマー | ラックマウント金具付 |  | 1 | 台
| 1回路子時計増幅器 | ラックマウント金具付 |  | 1 | 台
| 子時計 |  |  | 12 | 個
| 年間式ＰＴ．長波受信ユニット防雨型 |  |  | 1 | 台
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角 浅型 |  | 12 | 個
| 防火区画処理 | PS06WL-1130 | （25） | 7 | 箇所
4 計

## 構内情報
| 名 称 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | 構内情報通信網設備 | 無線ＬＡＮ配管
| 電線管 | PF16 | 隠蔽 | 85 | m |  |  |  | 0
| 導入線 | 1.2ﾋﾞﾆﾙ被覆 | PF管内 | 85 | m
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角 浅型 |  | 11 | 個
| 防火区画処理 | PS06WL-1130 | （25） | 4 | 箇所
| 情報ｱｳﾄﾚｯﾄ | LAＮ用 ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ |  | 1 | 個
| 情報ｱｳﾄﾚｯﾄ | 無線LAN用 | 丸型 ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 10 | 枚
5 計

## 構内交換
| 名 称 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6 | 構内交換設備
| 電線管 | PF16 | 隠蔽 | 104 | m |  |  |  | 0
| 電線管 | PF22 | 隠蔽 | 14 | m
| 電線管 | PF28 | 隠蔽 | 42 | m
| 導入線 | 1.2ﾋﾞﾆﾙ被覆 | PF管内 | 42 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EBT-0.4-10P | PF管内 | 6 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EBT-0.5-2C | PF管内 | 142 | m
| 接地線 | EM-IE-5.5 |  | 16 | m
| 端子盤 | T-M |  | 1 | 面
| 端子盤 | T-1 |  | 1 | 面
| 端子盤 | T-2 |  | 1 | 面
| 接地工事 | EtD |  | 1 | 箇所
| 接地工事 | 接地極埋設標 | 黄銅製 | 1 | 枚
| 電話主装置 |  |  | 1 | 台
| 多機能電話機 |  |  | 4 | 台
| 一般電話機 |  |  | 11 | 台
| 電話ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ |  |  | 1 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角 浅型 |  | 12 | 個
6 計

## 拡声
| 名 称 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7 | 拡声設備
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE-1.2-2C | 天井内 | 15 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE-1.2-3C | 天井内 | 229 | m
| 卓上ｱﾝﾌﾟ | ラックマウント金具付 |  | 1 | 台
| 呼出マイク |  |  | 1 | 個
| 天井埋込スピーカ |  |  | 18 | 個
| 天井埋込スピーカ | ATT付 |  | 4 | 個
| 音量調節器 | 0.5～6W |  | 14 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角 浅型 |  | 14 | 個
| 防火区画処理 | PS06WL-1130 | （25） | 11 | 箇所
7 計

## 誘導支援
| 名 称 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8 | 誘導支援設備 | インターホン
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE-0.9-2C | 天井内 | 41 | m |  |  |  | 0
| ﾓﾆﾀｰ付インターホン親機 | ｶﾒﾗ付ﾄﾞｱﾎﾝ・ﾜｲﾔﾚｽ子機 セット品 |  | 1 | 組
| カメラ付ドアホン | 増設用 |  | 2 | 台
8 計

## テレビ
| 名 称 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
9 | テレビ共同受信設備
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB | 天井内 | 233 | m
| ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ | BS/110°CS 450φ |  | 1 | 基
| 同上側面金具 |  |  | 1 | 台
| ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ | UHF フラット |  | 1 | 台
| 同上側面金具 |  |  | 2 | 個
| CS/BS/UHFブースタ |  |  | 1 | 個
| 1分岐器 |  |  | 1 | 個
| 4分配器 |  |  | 1 | 個
| 6分配器 |  |  | 1 | 個
| テレビ端子 | 2端子型 |  | 10 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角 浅型 |  | 10 | 個
| 防火区画処理 | PS06WL-1130 | （25） | 2 | 箇所
9 計

## 防犯警報
| 名 称 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
10 | 防犯警報設備
| 電線管 | PF16 | 隠蔽 | 78 | m |  |  |  | 0
| 導入線 | 1.2ﾋﾞﾆﾙ被覆 | PF管内 | 78 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF-2.0-3C | 隠蔽 | 8 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF-1.6-3C | PF管内 | 55 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP-1.2-2C- | PF管内 | 55 | m
| 非常警報装置 | 複合型 |  | 6 | 台
| 誘導標識 | 蓄光型 |  | 10 | 面
| 警備保障主装置 | スペース |  | 1 | 面 |  | 別途
| 機械警備 操作器 | 中四角浅型 |  | 1 | 面 |  | 別途
| 機械警備 標示灯 | 中四角浅型 |  | 1 | 箇所 |  | 別途
| 機械警備 空間センサー | 中四角 深型 |  | 5 | 枚 |  | 別途
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角 浅型 |  | 2 | 台
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角 深型 |  | 5 | 台
| 防火区画貫通処理 | PS060WL-1130 | （25） | 5 | 箇所
10 計

## 構内配電
| 名 称 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
11 | 構内配電線路
| 保護管 | FEP30 | 埋設 | 215 | m |  |  |  | 0
| 電線管 | PF16 | 隠蔽 | 12 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE-3.5-2C | 波管内 | 226 | m
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200×200×100 | VE | 1 | 台
| 屋外灯 | SP-1 |  | 4 | 台
| 屋外灯 | SP-2 |  | 4 | 台
| 同上基礎 | 500×500×600 |  | 8 | 台
| 接地工事 | ED |  | 8 | 箇所
| 接地工事 | 接地極埋設標 |  | 8 | 枚
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設表 | 鉄ピン式 |  | 9 | 面
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設シート | W150-２倍 |  | 67 | m
| 土工事 | 根切 | バックホウ 0.13㎥ | 22.8 | ㎥
| 土工事 | 埋戻し | バックホウ 0.13㎥ | 17.6 | ㎥
| 土工事 | 残土処理 |  | 5.2 | ㎥
| 土工事 | 砂利事業 |  | 0.2 | ㎥
| 土工事 | ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ |  | 4.5 | ㎥
| 土工機械運転 | 機械バックホウ | 0.13㎥ | 5 | 日
11 計

## 構内通信
| 名 称 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
12 | 構内通信線路
| 保護管 | FEP30 | 埋設 | 179 | m |  |  |  | 0
| 電線管 | ZG28 | 露出 | 12 | m
| 導入線 | 1.2ﾋﾞﾆﾙ被覆 | PF管内 | 12 | m
| ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | G28 |  | 3 | 個
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H1-9,R8K-60 |  | 3 | 基
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設表 | 鉄ピン式 |  | 5 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設シート | W150-２倍 |  | 92 | m
| 土工事 | 根切 | バックホウ 0.13㎥ | 31.8 | ㎥
| 土工事 | 埋戻し | バックホウ 0.13㎥ | 24.5 | ㎥
| 土工事 | 残土処理 |  | 7.3 | ㎥
| 土工事 | 砂利事業 |  | 0.4 | ㎥
| 土工事 | ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ |  | 6.2 | ㎥
| 土工機械運転 | 機械バックホウ | 0.13㎥ | 5 | 日
12 計