## 表
参考 |  | 令和７年１１月
工事名 | 鶴岡市消防署旧朝日分署解体工事
金抜き設計書
※積算上の留意点 数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。 これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。 数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、契約管財課契約検査係に提出してください。 「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。 「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。
鶴岡市建設部建築課

## 総括
| 設計書 | 鶴岡市消防署旧朝日分署解体工事
記号 | 名 称 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ａ | 直接工事費
1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
2 | 建築解体工事 |  | 1 | 式
3 | 外構舗装解体工事 |  | 1 | 式
4 | 電気設備解体工事 |  | 1 | 式
5 | 機械設備解体工事 |  | 1 | 式
6 | 発生材積込費 |  | 1 | 式
7 | 発生材運搬費 |  | 1 | 式
8 | 発生材処分費 |  | 1 | 式
9 | 有価物売却費 |  | 1 | 式
10 | アスベスト除去工事 | レベル2 煙突 | 1 | 式
11 | その他工作物解体工事 |  | 1 | 式
12 | 分署内残存備品処分 | 机、椅子、棚等 可動物品一式 | 1 | 式 |  | 別 途 | 着工後 要調査
直接工事費 計
Ｂ | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
| 積上げ |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費等 | 契約保証費含む | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税等相当額 | 10% | 1 | 式
合 計

## 積上げ
| 設計書 | 鶴岡市消防署旧朝日分署解体工事
記号 | 名 称 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-1 | 共通仮設費 | 積上げ
除雪費
| バックホウ 0.28ｍ3 | 40日×2ｈ×1台 | 80 | 時間
| 4ｔダンプトラック 2台 | 40日×2ｈ×1台 | 80 | 時間
| 普通作業員 | 40日×2ｈ×1人 | 80 | 時間
着工前、完成後、建物内外報告書作成
| 家屋調査費 | 木造 2階建て、200ｍ2程度 | 1 | 棟
共通仮設費 計

## 仮設
| 設計書 | 鶴岡市消防署旧朝日分署解体工事
記号 | 名 称 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設
建地幅900mm 高12.0m未満
| 外部足場 | 枠組本足場手すり先行方式 | 1 | 式
| 災害防止 | 垂直ﾒｯｼｭｼｰﾄ | 1 | 式
| ローリング足場 | 幅1.5m H=2.0m | 1 | 式
| 内部脚立足場 | 並列 H=1.8m | 1 | 式
直接仮設 計

## 解体
| 設計書 | 鶴岡市消防署旧朝日分署解体工事
記号 | 名 称 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 建築解体工事
圧砕機主体、地上からの解体
| ＲＣ建物躯体解体 | 重機回送費含む | 168 | m3
| 木造上屋解体 | 人力・機械併用 | 36.6 | m2
大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用
| 建物基礎解体 |  | 49.3 | m3
| 内部造作材撤去 | 建具撤去含む | 252 | m2
| 外部犬走り、土間、側溝解体 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用 | 6.5 | m3
| 基礎跡埋め戻し | C40 | 96.6 | m3
| 床 アスベスト除去 | 接着剤研磨、詰込、運搬処分共
| 塩ビシート、Pタイル撤去(石綿含有) | 事務室、階段、ホール | 43.4 | m2
建築解体工事 計

## 外構
| 設計書 | 鶴岡市消防署旧朝日分署解体工事
記号 | 名 称 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 外構解体工事
埋設配管部 カッター切断共
| コンクリート舗装解体 | ｔ=200ｍｍ L60ｍ W1m 程度 運搬処分含む | 12 | m3
| 樹木伐採撤去 | 伐採+抜根 | 1 | 本
| 同上運搬・処分費 |  | 1 | 本
外構解体工事 計

## 電気
| 設計書 | 鶴岡市消防署旧朝日分署解体工事
記号 | 名 称 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 電気設備解体工事
（1）電灯設備
| ボックス類 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 100×100×100（VE） | 1 | 個
| ボックス類 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×150（VE） | 3 | 個
| ボックス類 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×150（KG） | 3 | 個
| ボックス類 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200×200×150（VE） | 2 | 個
| ボックス類 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×200（VE） | 2 | 個
| 配線器具（スイッチ） | 1P15A×1（ﾌﾟﾚｰﾄ共） | 11 | 個
| 配線器具（スイッチ） | 1P15A×2（ﾌﾟﾚｰﾄ共） | 9 | 個
| 配線器具（スイッチ） | 1P15A×3（ﾌﾟﾚｰﾄ共） | 4 | 個
| 配線器具（スイッチ） | 3W15A×1（ﾌﾟﾚｰﾄ共） | 1 | 個
| 配線器具（防水スイッチ） | 1P15A×1 WP | 1 | 個
| 配線器具（コンセント） | 2P15A×1～3 （ﾌﾟﾚｰﾄ共） | 28 | 個
| 配線器具（コンセント） | 3P15A×1～3 （ﾌﾟﾚｰﾄ共） | 1 | 個
| 照明器具 | 蛍光灯 FL20W×1 露出形 | 5 | 台
| 照明器具 | 蛍光灯 FL20W×1 埋込形 | 2 | 台
| 照明器具 | 蛍光灯 FL20W×2 露出形 | 1 | 台
| 照明器具 | 蛍光灯 FL20W×4 露出形（ｼｰﾘﾝｸﾞ） | 1 | 台
| 照明器具 | 蛍光灯 FL40W×1 露出形 | 5 | 台
| 照明器具 | 蛍光灯 FL40W×1 埋込形 | 1 | 台
| 照明器具 | 蛍光灯 FL40W×1 吊下げ形 | 2 | 台
| 照明器具 | 蛍光灯 FL40W×2 露出形 | 3 | 台
| 照明器具 | 蛍光灯 FL40W×2 埋込形 | 3 | 台
| 照明器具 | 白熱灯 IL40W×1 露出形 | 3 | 台
| 照明器具 | 白熱灯 IL60W×1 露出形 | 5 | 台
| 照明器具 | 白熱灯 IL200W×1 露出形 | 6 | 台
引き込み線撤去共
| 開閉器箱（外部） | 樹脂製 露出形（S-1） | 1 | 面
| 電灯分電盤 | 鋼板製 埋込形（1L-1) | 1 | 面
| 電灯分電盤 | 鋼板製 露出形（1L-2） | 1 | 面
| 電灯分電盤 | 鋼板製 露出形（署所端末用分電盤） | 1 | 面
（2）構内交換設備
鋼板製 埋込形 （T-1）
| 端子盤 | 端子台:30P 寸法:600×600×120 | 1 | 面
樹脂製 露出形 （M-1）
| 保安器盤 | 端子台:10P 寸法:400×250×120 | 1 | 面
| ボックス類 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 100×100×100（VE） | 1 | 個
| 電話用アウトレット | 壁付型 樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ（ﾊﾄﾒ） | 3 | 個
| 電話用アウトレット | 床付型 金属製ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 個
| 電話機 | 卓上型 電話機 一般型 | 1 | 台
（3）拡声設備
| モーターサイレン | ７方向 | 1 | 個
| 壁掛スピーカー | 露出型 木製 ATT付 | 7 | 個
| ホーンスピーカー | 露出型 樹脂製 防水型 | 4 | 個
| 増幅器 | 卓上型 60W | 1 | 台
| 引出しプレート | 壁付型 樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ（ﾊﾄﾒ） | 1 | 個
| 防雨入線プレート | 壁付型 | 2 | 個
（4）テレビ共同受信設備
| アンテナ | UHF/VHF兼用型 8EL ｱﾙﾐ製 | 1 | 個
| アンテナマスト | SGP 3ｍ 壁面取付形 | 4 | 個
| テレビ直列ユニット | 端末 ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1 | 個
| 自家用発電機 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ形 3φ200V 50HZ 72KVA 軽油 | 1 | 基
電気設備解体工事 計

## 機械
| 設計書 | 鶴岡市消防署旧朝日分署解体工事
記号 | 名 称 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | 機械設備解体工事
（1）空気調和設備
壁掛形
| AC-1 ルームエアコン | C:5.0kw | 1 | 基
壁掛形
| AC-2 ルームエアコン | C:2.2kw | 1 | 基
壁掛形
| AC-3 ルームエアコン | C:5.6kw、H:6.7kw | 1 | 基
床置き形
| FF-1 FF式ファンヒーター | H:7.09kw | 1 | 基
床置き形
| FF-1 FF式ファンヒーター | H:3.95kw | 1 | 基
| OT-1 オイルタンク | 405L、ﾎｰﾑﾀﾝｸ | 1 | 基
（2）換気設備
| FC-1 換気扇 撤去 | 壁付換気扇20㎝、ﾌｰﾄﾞ共 | 1 | 台
| FC-2 換気扇 撤去 | 壁付換気扇25㎝、ﾌｰﾄﾞ共 | 1 | 台
| FC-3 換気扇 撤去 | 壁付換気扇15㎝、ﾌｰﾄﾞ共 | 1 | 台
| HEU-1 | 760×500
| 全熱交換形換気扇 撤去 | 天カセ形ロスナイ、ﾌｰﾄﾞ共 | 1 | 台
（3）衛生器具設備
| 洋風大便器 撤去 | ﾛｰﾀﾝｸ式 | 1 | 組
| 小便器 撤去 | ｽﾄｰﾙ小便器 | 1 | 組
| 混合水栓 撤去 |  | 3 | 組
| 単水栓 撤去 |  | 5 | 組
| WHO-1 石油給湯機 | 床置き 37.8kw | 1 | 組
| WHG-1 ガス湯沸器 | 5号 壁掛形 元止め式 | 1 | 組
（4）インフラ配管切替工事
| 配管切断費 | PP30 | 1 | 式
|  | VU150 | 1 | 式
|  | PE30 | 1 | 式
| 配管継手類（雑材消耗品等含む） | PP30用エルボ | 1 | 式
|  | VU150用キャップ | 1 | 式
|  | PE30用エルボ | 1 | 式
| 同上取付費 |  | 1 | 式
機械設備解体工事 計

## 積込
| 設計書 | 鶴岡市消防署旧朝日分署解体工事
記号 | 名 称 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 発生材積込費 | （電気設備、機械設備含む）
| コンクリートがら | 中間処理、再資源化 | 241 | m3
| 木くず類 | 中間処理、再資源化 | 14.6 | m3
| 石綿含有産業廃棄物（ボード類） | 最終処分、管理型 | 6.8 | m3
| 廃プラ類 | 最終処分、安定型 | 14.9 | m3
| タイル・陶器類 | 最終処分、安定型 | 1.3 | m3
| ガラス | 最終処分、安定型 | 0.2 | m3
発生材積込費 計

## 運搬
| 設計書 | 鶴岡市消防署旧朝日分署解体工事
記号 | 名 称 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | 発生材運搬費 | （電気設備、機械設備含む）
| コンクリートがら | 中間処理、再資源化 | 241 | m3
| 木くず類 | 中間処理、再資源化 | 14.6 | m3
| 石綿含有産業廃棄物（ボード類） | 最終処分、管理型 | 6.8 | m3
| 廃プラ類 | 最終処分、安定型 | 14.9 | m3
| タイル・陶器類 | 最終処分、安定型 | 1.3 | m3
| ガラス | 最終処分、安定型 | 0.2 | m3
発生材運搬費 計

## 処分
| 設計書 | 鶴岡市消防署旧朝日分署解体工事
記号 | 名 称 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8 | 発生材処分費 | （電気設備、機械設備含む）
| コンクリートがら | 中間処理、再資源化 | 241 | m3
| 木くず類 | 中間処理、再資源化 | 14.6 | m3
| 石綿含有産業廃棄物（ボード類） | 最終処分、管理型 | 6.8 | m3
| 廃プラ類 | 最終処分、安定型 | 14.9 | m3
| タイル・陶器類 | 最終処分、安定型 | 1.3 | m3
| ガラス | 最終処分、安定型 | 0.2 | m3
| 産業廃棄物税相当額 | 8.8ｔ | 1 | 式
| 冷媒ガス回収 | 7.1kw | 2 | 台
| 冷媒ガス回収 | 4.5kw | 1 | 台
| 家電リサイクル料金 |  | 3 | 台
発生材処分費 計

## 売却
| 設計書 | 鶴岡市消防署旧朝日分署解体工事
記号 | 名 称 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 有価物売却費 | （電気設備、機械設備含む）
H2
| 金属くず（鉄筋ほか）積込運搬 | ﾘｻｲｸﾙ（売却） | 20.4 | t
| 金属くず（鉄筋ほか）売却 | H2 | -20.4 | t
込みガラ
| 金属くず（アルミ）積込運搬 | ﾘｻｲｸﾙ（売却） | 190 | kg
ｱﾙﾐｻｯｼ他
| 金属くず（アルミ）売却 | 込みガラ | -190 | kg
有価物売却費 計

## アスベスト
| 設計書 | 鶴岡市消防署旧朝日分署解体工事
記号 | 名 称 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
（参考見積先）
10 | アスベスト除去工事 | [5 empty] | 奥羽建装（株）
（仮設工事）
枠組み足場
| 煙突アスベスト除去用足場 | 四方、上部 防炎シート囲い | 1 | 式
| 床養生 |  | 32 | ｍ2
| 壁面養生 |  | 96 | ｍ2
| 天井養生 |  | 32 | ｍ2
| セキュリティルーム 設置・撤去 | 上下 | 2 | 箇所
| 負圧除塵装置 設置・撤去 | 換気ダクト共 | 2 | 台
| エアシャワー 設置・撤去 |  | 2 | 台
| エアレスプレイヤー 設置・撤去 |  | 1 | 台
負圧フィルター
| 副資材 | マノメーター | 1 | 式
| 資機材運搬費 |  | 1 | 式
（解体工事）
屋根部
| 煙突上部コンクリートカッター入れ | 斫り作業共 | 1 | 式
| 煙突下部掻き出し口コア抜き |  | 1 | 式
| 横引きスレート管撤去 | レベル３ 手斫り | 2 | 箇所
| 飛散抑制剤散布 |  | 1 | 式
| 発生材 袋詰め・場内運搬 | 専用袋 2重 | 1 | 式
| 施工後整理清掃 | 真空掃除機 | 1 | 式
| 発生材 運搬処分 |  | 1 | 式
（アスベスト除去工事）
| 施工前清掃 | 真空掃除機 | 1 | 式
| 横引き配管部 鉄板仮塞ぎ |  | 2 | 箇所
| 煙突断熱材除去 | 150φ | 11.6 | ｍ
| 固化剤散布 |  | 11.6 | ｍ
| 養生撤去 |  | 160 | ｍ2
吸水ポリマー
| 発生材 袋詰め・場内運搬 | 専用袋 2重 | 3 | ｍ3
| 施工後整理清掃 | 真空掃除機 | 1 | 式
| 副資材 | 防護服、ゴム手袋、マスクフィルター他 | 6 | 日
| 発生材 運搬処分 |  | 1 | 式
（気中濃度測定）
| 施工前 | 敷地境界 4点 | 4 | 点
セキュリティゾーン：2、
| 施工中 | 敷地境界：4 負圧除塵装置吹出：2 | 8 | 点
| 養生撤去前 | 作業点 2 | 2 | 点
| 養生撤去後 | 敷地境界点 4 | 4 | 点
| 報告書作成 | 監理費、下請け経費、法定福利費 | 1 | 式
合計

## その他
| 設計書 | 鶴岡市消防署旧朝日分署解体工事
記号 | 名 称 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
11 | その他工作物解体工事
| パンザマスト撤去 | 装柱材、配線、基礎共 | 1 | 式 |  | 別途
| 産業廃棄物積込・運搬費 |  | 1 | 式 |  | 別途
| 産業廃棄物処分費 |  | 1 | 式 |  | 別途
コンクリートガラ
| ホース乾燥塔 | 運搬処分共 | 1 | 式
その他工作物解体 計