## 表紙
令和８年度
工事名 | 鶴岡市立あさひ小学校ほか１校屋内運動場高効率照明器具改修工事(繰越明許)
金 抜 き 設 計 書
※積算上の留意点 数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、 契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。 これは 「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。 数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、 契約管財課契約検査係に提出してください。 「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる 資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない 「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。 「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。
鶴岡市 教育委員会 管理課

## 設計書(甲)
| 設計書(甲) | [5 empty] | 鶴岡市立あさひ小学校ほか１校屋内運動場高効率照明器具改修工事(繰越明許)
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鶴岡市立あさひ小学校屋内運動場高効率照明器具改修工事(繰越明許)
1 | 直接工事費
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
3 | 撤去処分工事 |  | 1 | 式
あさひ小学校 直接工事費 計
鶴岡市立櫛引東小学校屋内運動場高効率照明器具改修工事(繰越明許)
2 | 直接工事費
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
3 | 撤去処分工事 |  | 1 | 式
櫛引東小学校 直接工事費 計
A | 直接工事費 計 | (1)+(2)
B | 共通費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税等相当額 | 10%
総 合 計

## 設計書(明細)あさひ小
| 設計書 | [5 empty] | 鶴岡市立あさひ小学校屋内運動場高効率照明器具改修工事(繰越明許)
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| 高天井部器具交換用足場 | 移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ ２段 期間1カ月 | 1 | 式
| 高天井部器具交換用足場 | 移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ ４段 期間1カ月 | 1 | 式
| 床養生(内部改修) | 屋内運動場 ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ、専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆｱ等による | 1 | 式
直接仮設工事 計
2 | 電灯設備工事 | 更新照明器具
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ａ | シーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当 | 2 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｂ | スクエアベースライト 直付・埋込兼用型 下面開放型 □７２０ | 1 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｃ | ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型 | 9 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｄ | ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型 ガード付 | 3 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｅ | ｉＤシリーズ直付型２０形 Ｄスタイル Ｗ１５０ | 1 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｆ | ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ１５０ | 1 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｇ | ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型 | 12 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｈ | ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型 | 1 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｉ | スポットライト １５０形電球１灯器具相当 | 7 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｊ | ｉＤシリーズ直付型２０形 反射笠付型 | 2 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｋ | ｉＤシリーズ埋込型２０形 下面開放型 Ｗ１５０ | 2 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｎ | ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ１５０ | 4 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｏ | ポーチライト ６０形電球２灯器具相当 | 1 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｐ | ウォールライト ２０形 | 1 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｑ | 高天井用照明器具 マルチハロゲン灯１０００形器具相当 ガード付 | 9 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ誘導灯） Ｒ | Ｂ級・ＢＬ形 避難口誘導灯片面型 ガード付 | 2 | 台
電灯設備工事 計
3 | 撤去処分工事 | 照明器具撤去
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ａ | 露出形 ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ FCL30W | 2 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｂ | 露出形 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ FL20W×5 | 1 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｃ | 露出形 反射笠付 FL40W×1 | 9 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｄ | 露出形 反射笠付 FL40W×1 ｶﾞｰﾄﾞ付 | 3 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｅ | 露出形 富士型 FL20W×1 | 1 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｆ | 露出形 富士型 FL40W×2 | 1 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｇ | 露出形 反射笠付 FL40W×2（6連結） | 12 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｈ | 露出形 反射笠付 FL40W×2 | 1 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｉ | 露出形 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ IL150W×1 | 7 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｊ | 露出形 反射笠付 FL20W×1 | 2 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｋ | 埋込形 下面開放 20W×2 | 2 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｎ | 露出形 富士型 40W×1 | 4 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｏ | 露出形 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 60W×1 | 1 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｐ | 露出形 ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 20W×1 | 1 | 台
再使用しない
| 照明器具（白熱灯､水銀灯） Ｑ | 露出形 高天井用 1000W､700W ｶﾞｰﾄﾞ付 | 9 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｒ | 露出形 避難口誘導灯 電池内蔵型 片面 ｶﾞｰﾄﾞ付 | 2 | 台
| 産廃処理 処分費 | 鉄くず | 301 | Kg
| 産廃処理 処分費 | 蛍光ランプ | 13.2 | Kg
| 産廃処理 処分費 | 水銀ランプ | 9.9 | Kg
| 産廃処理 積込運搬費 | 収集運搬費 | 3 | 台
撤去処分工事 計

## 設計書(明細)櫛引東小
| 設計書 | [5 empty] | 鶴岡市立櫛引東小学校屋内運動場高効率照明器具改修工事(繰越明許)
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| 高天井部器具交換用足場 | 移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ ２段 期間1カ月 | 1 | 式
| 床養生(内部改修) | 屋内運動場 ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ、専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆｱ等による | 1 | 式
直接仮設工事 計
2 | 電灯設備工事 | 更新照明器具
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ａ | 高天井用照明器具 マルチハロゲン灯１０００形器具相当 ガード付 | 12 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｂ１ | ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ１５０ | 6 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｂ２ | ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ１５０ | 3 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｃ１ | ｉＤシリーズ埋込型２０形 下面開放型 Ｗ２２０ | 4 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｃ２ | ｉＤシリーズ埋込型４０形 下面開放型 Ｗ２２０ | 3 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｄ | ｉＤシリーズ埋込型１１０形 下面開放型 Ｗ２２０ | 9 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｅ | ブラケット ２０形直管蛍光灯１灯器具相当 | 2 | 台
天井面・壁面兼用
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｆ | 直付型３２形Ｈｆ蛍光灯１灯器具相当 | 4 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｇ | ポーチライト ６０形電球１灯器具相当 | 3 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｈ１ | ウォールライト ４０形 | 1 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｈ２ | ブラケット ４０形直管蛍光灯１灯相当 | 2 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｉ | ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型 ガード付 | 5 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｊ１ | ダウンライト ２５０形 | 1 | 台
| 照明器具（ＬＥＤ灯） Ｊ２ | ダウンライト ２００形 | 2 | 台
電灯設備工事 計
3 | 撤去処分工事 | 照明器具撤去
再使用しない
| 照明器具（水銀灯） Ａ | 露出形 高天井用 M400W+NH220W 低始動電流型 | 12 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｂ１ | FSS4-401RH | 6 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｂ２ | FSS4-402RH | 3 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｃ１ | FRS3-202GH | 4 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｃ２ | FRS3-402GH | 3 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｄ | 露出形 下面開放 FL110W×1 安定器付 | 9 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｅ | FBC1-101GL | 2 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｆ | 露出形 ﾌﾞﾗｹｯﾄ FL40W×1 | 4 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｇ | 露出形 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ FCL30W×1 | 3 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｈ１ | 露出形 ﾌﾞﾗｹｯﾄ FL40W×1 | 1 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｈ２ | 露出形 ﾌﾞﾗｹｯﾄ FL40W×1 | 2 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｉ | FSK1-402RH ｶﾞｰﾄﾞ付 | 5 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｊ１ | 埋込形 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 100W | 1 | 台
再使用しない
| 照明器具（蛍光灯） Ｊ２ | 埋込形 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 60W | 2 | 台
| 産廃処理 処分費 | 鉄くず | 342 | Kg
| 産廃処理 処分費 | 蛍光ランプ | 15.9 | Kg
| 産廃処理 処分費 | 水銀ランプ | 3.4 | Kg
| 産廃処理 処分費 | ガラス | 0.1 | ｍ3
| 産廃処理 積込運搬費 | 収集運搬費 | 4 | 台
撤去処分工事 計

## 内訳(舞台装置) (hidden)
見積
[30 empty] | 建具工 | 配管工 | 電工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | はつり工 | 保温工 | ダクト工 | 複合
労務
[11 empty] | 工種及び品目 | 規格・寸法 | 材工 | 単位 | 採用単価 | 見 積 |  |  | 建設物価 | 積算資料 | コスト | 施工単価 | 材料費 | [7 empty] | 労務費
| 設計書 | [5 empty] | #REF! | [9 empty] | 掛率 | 見積価格 | ﾍﾟｰｼﾞ | ﾍﾟｰｼﾞ | ﾍﾟｰｼﾞ | ﾍﾟｰｼﾞ | 材料価格 | 掛率 | 採用価格 | 補給率 | 継手 | 接合材等 | 支持金物 | 材料費計 | 作業員 |  | 歩掛 |  | はつり補修 | その他 | 労務費計 | 合計
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 処分費 | 機器費 | 労務抜取 | [8 empty] | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ③～⑦ | ⑧ |  | ⑨ |  | ⑩ | ⑪ | ⑨～⑪ | a+b
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
4 | 舞台照明設備工事 | 更新照明器具 | [8 empty] | 舞台照明設備工事 | 更新照明器具 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ｾ-P | Panasonic | 0.65 |  | 554全国 | [11 empty] | 電工 |  | 0.013 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| EM-IPEE-Sケーブル | 0.3-1P、管内 | 102 | ｍ | 0 | 0 |  |  |  |  | EM-IPEE-Sケーブル | 0.3-1P、管内 | 102 | ｍ | 0 |  | 0.65 |  | 114 |  |  |  | 114 | 1.1 | 125.4 |  |  |  | 0.03 | 129.162 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ｾ-P | Panasonic |  |  | 554全国 | [11 empty] | 電工 |  | 0.0126 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| EM-IPEE-Sケーブル | 0.3-2P、PF･CD管内 | 26 | ｍ | 0 | 0 |  |  |  |  | EM-IPEE-Sケーブル | 0.3-2P、PF･CD管内 | 26 | ｍ | 0 |  | 0.65 |  | 188 |  |  |  | 188 | 1.1 | 206.8 |  |  |  | 0.03 | 213.004 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ボーダーライト Ｂ | LED(赤、緑、青、白 3000K) 光源寿命：20000時間（光束維持率70％） | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ボーダーライト Ｂ | LED(赤、緑、青、白 3000K) 光源寿命：20000時間（光束維持率70％） | 6 | 台 | 0 | 492700 | 0.65 | 320250 |  |  |  |  | 320250 | 1 | 320250 |  |  |  | 0 | 320250 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 同上用コンセントボックス | 接地2Pﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ1コ＋DMX×1 電源TB付 | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | 同上用コンセントボックス | 接地2Pﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ1コ＋DMX×1 電源TB付 | 1 | 台 | 0 | 55000 | 0.65 | 35750 |  |  |  |  | 35750 | 1 | 35750 |  |  |  | 0 | 35750 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| サスペンションフライダクト | 接地2P抜止ｺﾝｾﾝﾄ12ｹ＋DMX信号ｺﾈｸﾀ×1系統 | 1 | 列 | 0 | 0 |  |  |  |  | サスペンションフライダクト | 接地2P抜止ｺﾝｾﾝﾄ12ｹ＋DMX信号ｺﾈｸﾀ×1系統 | 1 | 列 | 0 | 950000 | 0.65 | 617500 |  |  |  |  | 617500 | 1 | 617500 |  |  |  | 0 | 617500 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ＬＥＤ５００形ＳＨスポットライト ＳＰ１ | LED500形平凸ｽﾎﾟｯﾄ 3050K | 3 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ＬＥＤ５００形ＳＨスポットライト ＳＰ１ | LED500形平凸ｽﾎﾟｯﾄ 3050K | 3 | 台 | 0 | 410000 | 0.65 | 266500 |  |  |  |  | 266500 | 1 | 266500 |  |  |  | 0 | 266500 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ＬＥＤ５００形ＦＭスポットライト ＳＰ２ | LED500形ﾌﾚﾈﾙｽﾎﾟｯﾄ 3050K | 3 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ＬＥＤ５００形ＦＭスポットライト ＳＰ２ | LED500形ﾌﾚﾈﾙｽﾎﾟｯﾄ 3050K | 3 | 台 | 0 | 410000 | 0.65 | 266500 |  |  |  |  | 266500 | 1 | 266500 |  |  |  | 0 | 266500 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| アッパーホリゾンライト ＵＨ | LED(赤、緑、青、白 3000K) 光源寿命：20000時間（光束維持率70％） | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | アッパーホリゾンライト ＵＨ | LED(赤、緑、青、白 3000K) 光源寿命：20000時間（光束維持率70％） | 6 | 台 | 0 | 492700 | 0.65 | 320250 |  |  |  |  | 320250 | 1 | 320250 |  |  |  | 0 | 320250 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 同上用コンセントボックス | 接地2Pﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ1コ＋DMX×1 | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | 同上用コンセントボックス | 接地2Pﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ1コ＋DMX×1 | 1 | 台 | 0 | 55000 | 0.65 | 35750 |  |  |  |  | 35750 | 1 | 35750 |  |  |  | 0 | 35750 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ギャラリースポットライト ＳＬ | LED平凸FMｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 1000形（狭角ﾀｲﾌﾟ） | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ギャラリースポットライト ＳＬ | LED平凸FMｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 1000形（狭角ﾀｲﾌﾟ） | 6 | 台 | 0 | 727000 | 0.65 | 472550 |  |  |  |  | 472550 | 1 | 472550 |  |  |  | 0 | 472550 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ウォールコンセント WC | 接地2Pﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ2ｺ＋DMX×1 | 2 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ウォールコンセント WC | 接地2Pﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ2ｺ＋DMX×1 | 2 | 台 | 0 | 62700 | 0.65 | 40750 |  |  |  |  | 40750 | 1 | 40750 |  |  |  | 0 | 40750 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 延長ケーブル | 接地2P15A 2ｍ | 4 | 本 | 0 | 0 |  |  |  |  | 延長ケーブル | 接地2P15A 2ｍ | 4 | 本 | 0 | 11300 | 0.65 | 7340 |  |  |  |  | 7340 | 1 | 7340 |  |  |  | 0 | 7340 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 延長ケーブル | DMXｹｰﾌﾞﾙ 3ｍ | 4 | 本 | 0 | 0 |  |  |  |  | 延長ケーブル | DMXｹｰﾌﾞﾙ 3ｍ | 4 | 本 | 0 | 12700 | 0.65 | 8250 |  |  |  |  | 8250 | 1 | 8250 |  |  |  | 0 | 8250 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ジョイントボックス | 電源＋DMX用 | 2 | 本 | 0 | 0 |  |  |  |  | ジョイントボックス | 電源＋DMX用 | 2 | 本 | 0 | 90600 | 0.65 | 58890 |  |  |  |  | 58890 | 1 | 58890 |  |  |  | 0 | 58890 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ボーダーケーブル | 5.5ｓｑ-3Ｃ＋ＤＭＸ×1系統 複合丸型 10ｍ | 3 | 本 | 0 | 0 |  |  |  |  | ボーダーケーブル | 5.5ｓｑ-3Ｃ＋ＤＭＸ×1系統 複合丸型 10ｍ | 3 | 本 | 0 | 215600 | 0.65 | 140140 |  |  |  |  | 140140 | 1 | 140140 |  |  |  | 0 | 140140 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ＬＥＤ調光制御盤 | 壁据付型 8回路 | 1 | 面 | 0 | 0 |  |  |  |  | ＬＥＤ調光制御盤 | 壁据付型 8回路 | 1 | 面 | 0 | 2210000 | 0.65 | 1436500 |  |  |  |  | 1436500 | 1 | 1436500 |  |  |  | 0 | 1436500 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 調光操作卓 | 卓上型ﾃﾞｽｸ付 記憶調光 50ｼｰﾝ 記憶16CH | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | 調光操作卓 | 卓上型ﾃﾞｽｸ付 記憶調光 50ｼｰﾝ 記憶16CH | 1 | 台 | 0 | 1184000 | 0.65 | 769600 |  |  |  |  | 769600 | 1 | 769600 |  |  |  | 0 | 769600 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 調光操作卓用コネクタプレート | ﾌﾟﾚｰﾄ型 電源＋DMX＋制御用ｺﾈｸﾀ | 1 | 面 | 0 | 0 |  |  |  |  | 調光操作卓用コネクタプレート | ﾌﾟﾚｰﾄ型 電源＋DMX＋制御用ｺﾈｸﾀ | 1 | 面 | 0 | 189200 | 0.65 | 122980 |  |  |  |  | 122980 | 1 | 122980 |  |  |  | 0 | 122980 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 運搬搬入費 |  | 1 | 式 | 0 | 0 |  |  |  |  | 運搬搬入費 | 0 | 1 | 式 | 0 | 560000 | 0.65 | 364000 |  |  |  |  | 364000 | 1 | 364000 |  |  |  | 0 | 364000 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 機器取付工事費 |  | 1 | 式 | 0 | 0 |  |  |  |  | 機器取付工事費 | 0 | 1 | 式 | 0 | 2790000 | 0.65 | 1813500 |  |  |  |  | 1813500 | 1 | 1813500 |  |  |  | 0 | 1813500 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 試験調整費 |  | 1 | 式 | 0 | 0 |  |  |  |  | 試験調整費 | 0 | 1 | 式 | 0 | 1860000 | 0.65 | 1209000 |  |  |  |  | 1209000 | 1 | 1209000 |  |  |  | 0 | 1209000 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 消耗品雑材費 |  | 1 | 式 | 0 | 0 |  |  |  |  | 消耗品雑材費 | 0 | 1 | 式 | 0 | 380000 | 0.65 | 247000 |  |  |  |  | 247000 | 1 | 247000 |  |  |  | 0 | 247000 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 諸経費 |  | 1 | 式 | 0 | 0 |  |  |  |  | 諸経費 | 0 | 1 | 式 | 0 | 2419600 | 0.65 | 1572740 |  |  |  |  | 1572740 | 1 | 1572740 |  |  |  | 0 | 1572740 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
| 舞台照明設備工事 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 舞台照明設備工事 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  |  |  | 0.2 | 0.25 |  | #REF!
4 | 舞台照明撤去処分工事 | 照明器具撤去 | [8 empty] | 舞台照明撤去処分工事 | 照明器具撤去 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0.05 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.011 |  | 0.3 | 0.25 |  | #REF!
| EM-IE電線 | 2.0㎜×1、管内 | 58 | ｍ | 0 | 0 |  |  |  |  | EM-IE電線 | 2.0㎜×1、管内 | 58 | ｍ | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.014 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| EM-IE電線 | 5.5m㎡×1、管内 | 746 | ｍ | 0 | 0 |  |  |  |  | EM-IE電線 | 5.5m㎡×1、管内 | 746 | ｍ | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.0306 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| EM-CPEE-Sケーブル | 1.2-15P、PF･CD管内 | 26 | ｍ | 0 | 0 |  |  |  |  | EM-CPEE-Sケーブル | 1.2-15P、PF･CD管内 | 26 | ｍ | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.117 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ウォールコンセント WC | C型20A×2ケ用 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ウォールコンセント WC | C型20A×2ケ用 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.278 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ボーダーライト B | 100Wﾊﾛｹﾞﾝ×72灯 4色配線 L=10.8m | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ボーダーライト B | 100Wﾊﾛｹﾞﾝ×72灯 4色配線 L=10.8m | 6 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.266 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| サスペンションコンセント ＣＢ | C型20Aｺﾝｾﾝﾄ×4ヶ用 | 12 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | サスペンションコンセント ＣＢ | C型20Aｺﾝｾﾝﾄ×4ヶ用 | 12 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.278 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| アッパーホリゾントライト ＵＨ | 100Wﾊﾛｹﾞﾝ×72灯 4色配線 L=10.8m | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | アッパーホリゾントライト ＵＨ | 100Wﾊﾛｹﾞﾝ×72灯 4色配線 L=10.8m | 6 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.398 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| スポットライト ＳＰ１ | 500Wﾊﾛｹﾞﾝ6型平凸ﾚﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 3 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | スポットライト ＳＰ１ | 500Wﾊﾛｹﾞﾝ6型平凸ﾚﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 3 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.398 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| スポットライト ＳＰ２ | 500Wﾊﾛｹﾞﾝ6型ﾌﾚﾈﾙﾚﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 3 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | スポットライト ＳＰ２ | 500Wﾊﾛｹﾞﾝ6型ﾌﾚﾈﾙﾚﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 3 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.398 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| サイドスポットライト ＳＬ | 1kWﾊﾛｹﾞﾝ8型平凸ﾚﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | サイドスポットライト ＳＬ | 1kWﾊﾛｹﾞﾝ8型平凸ﾚﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 6 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.156 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| サイドスポットコンセント | C型 20A 3口用 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | サイドスポットコンセント | C型 20A 3口用 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.1 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ロングハンガー | （ｻｲﾄﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ用） | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ロングハンガー | （ｻｲﾄﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ用） | 6 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.2 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ケーブルリール（Ｂ用） | 5.5Sq－11ｃ用 | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ケーブルリール（Ｂ用） | 5.5Sq－11ｃ用 | 1 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.2 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ケーブルリール（ＵＨ用） | 5.5Sq－9ｃ用 | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ケーブルリール（ＵＨ用） | 5.5Sq－9ｃ用 | 1 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 7.118 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 調光盤 | 鋼板製屋内自立形 16回路用 | 1 | 面 | 0 | 0 |  |  |  |  | 調光盤 | 鋼板製屋内自立形 16回路用 | 1 | 面 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.66 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 調光操作卓 | ｷｬｽﾀｰ付き収納ﾗｯｸ | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | 調光操作卓 | ｷｬｽﾀｰ付き収納ﾗｯｸ | 1 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.085 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 調光操作卓用ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ | 鋼板製 屋内露出形 | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | 調光操作卓用ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ | 鋼板製 屋内露出形 | 1 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | 歩-複合 | ウィズ環境 |  | ウィズ環境 | [19 empty] | 複合
| 産廃処理 処分費 | 鉄くず | 396 | Kg | 20 | 7920 |  | 7920 |  |  | 産廃処理 処分費 | 鉄くず | 396 | Kg | 20 | 20 | 1 | 20 |  |  |  |  | 20 | 1 | 20 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
[12 empty] | 0 |  |  | 歩-複合 |  |  | ウィズ環境 | [19 empty] | 複合
| 産廃処理 処分費 | 蛍光ランプ | 134 | Kg | 350 | 46900 |  | 46900 |  |  | 産廃処理 処分費 | 蛍光ランプ | 134 | Kg | 350 | 350 | 1 | 350 |  |  |  |  | 350 | 1 | 350 |  |  |  |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
[12 empty] | 0 |  |  | 歩-複合 |  |  | ウィズ環境 | [19 empty] | 複合
| 産廃処理 積込運搬費 | 収集運搬費 | 1 | 台 | 77000 | 77000 |  |  |  |  | 産廃処理 積込運搬費 | 収集運搬費 | 1 | 台 | 77000 | 77000 | 1 | 77000 |  |  |  |  | 77000 | 1 | 77000 |  |  |  |  | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
| 舞台照明撤去処分工事 計 |  |  |  |  | 131820 |  | 54820 |  |  | 舞台照明撤去処分工事 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | コ-P122仙台 | [5 empty] | 122仙台 | [16 empty] | 複合
| 高天井部器具交換用足場 | 移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ ３段 期間1カ月 | 1 | 台 | 14900 | 14900 |  |  |  |  | 高天井部器具交換用足場 | 移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ ３段 期間1カ月 | 1 | 台 | 14900 | [5 empty] | 14900 |  | 14900 | 1 | 14900 |  |  |  |  | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14900
[12 empty] | 0 |  |  | ｾ-P |  |  |  | 822全国 | [9 empty] | 0.05 |  | とび工 |  | 0.03 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 高天井部器具交換用足場 | 移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ ５段 期間1カ月 | 17.3501 | ㎡ | 0 | 0 |  |  |  |  | 高天井部器具交換用足場 | 移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ ５段 期間1カ月 | 17.3501 | ㎡ | 0 |  |  |  | 4945 |  |  |  | 4945 | 0.6 | 2967 |  |  |  | 7417.5 | 10385.5 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | コ-P110仙台 | [5 empty] | 110仙台 | [16 empty] | 複合
| 床養生(内部改修) | 屋内運動場 ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ、専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆｱ等による | 1042 | ㎡ | 610 | 635620 |  |  |  |  | 床養生(内部改修) | 屋内運動場 ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ、専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆｱ等による | 1042 | ㎡ | 610 | [5 empty] | 610 |  | 610 | 1 | 610 |  |  |  |  | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0