## 表紙
令和8年度 |  | 2026-04-01
参考
工事名 | 朝日中央コミュニティセンター大規模改修工事（電気設備）
数 量 内 訳 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 総合
数 量 内 訳 書
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
朝日中央コミュニティセンター大規模改修工事（電気設備）
電気設備工事
直接工事費
| 電気設備工事 |  | 1 | 式
| 直接工事費計 |  | 1 | 式
共通費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場経費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
| 共通費計 |  | 1 | 式
| 工事価格 |  | 1 | 式
| 消費税 | 10% | 1 | 式
| 工事費総合計 |  | 1 | 式

## 大科目
数 量 内 訳 書
| 工種及品目 | 規格寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 要
電気設備工事（直接工事費）
1 | 受変電設備 |  | 1 | 式
2 | 構内配電線路設備 |  | 1 | 式
3 | 動力設備 |  | 1 | 式
4 | 電灯設備 改修 |  | 1 | 式
5 | A棟電灯回路改修 |  | 1 | 式
6 | A棟WC改修 |  | 1 | 式
7 | 受変電設備 撤去 |  | 1 | 式
8 | 構内配電線路設備 撤去 |  | 1 | 式
9 | 動力設備 撤去 |  | 1 | 式
10 | 電灯設備 撤去 |  | 1 | 式
11 | 産業廃棄物処理 |  | 1 | 式
| 直接工事費 計 |  | 1 | 式

## 科目
数 量 内 訳 書
| 工種及品目 | 規格寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 要
電気設備工事（直接工事費）
1 | 受変電設備 |  | 1 | 式
2 | 構内配電線路設備 |  | 1 | 式
3 | 動力設備 |  | 1 | 式
4 | 電灯設備 改修
4-1 | A棟一般照明 改修 |  | 1 | 式
4-2 | B棟一般照明 改修 |  | 1 | 式
4-3 | A棟誘導灯非常用照明 改修 |  | 1 | 式
4-4 | B棟誘導灯非常用照明 改修 |  | 1 | 式
| 電灯設備 改修 計 |  | 1 | 式
5 | A棟電灯回路改修
5-1 | 視聴覚室照明回路変更 |  | 1 | 式
5-2 | 身体障碍者WC結線変更 |  | 1 | 式
5-3 | 大集会室調光ｽｲｯﾁ改修 |  | 1 | 式
5-4 | 音響調整室調光ｽｲｯﾁ改修 |  | 1 | 式
| A棟電灯回路改修 計 |  | 1 | 式
6 | A棟WC改修 |  | 1 | 式
7 | 受変電設備 撤去 |  | 1 | 式
8 | 構内配電線路設備 撤去 |  | 1 | 式
9 | 動力設備 撤去 |  | 1 | 式
10 | 電灯設備 撤去
10-1 | A棟一般照明 撤去 |  | 1 | 式
10-2 | B棟一般照明 撤去 |  | 1 | 式
10-3 | A棟誘導灯非常用照明 撤去 |  | 1 | 式
10-4 | B棟誘導灯非常用照明 撤去 |  | 1 | 式
| 電灯設備 撤去 計 |  | 1 | 式
11 | 産業廃棄物処理
11-1 | 発生材積込み運搬 |  | 1 | 式
11-2 | 発生材処分 |  | 1 | 式
| 産業廃棄物処理 計 |  | 1 | 式
| 合計 |  | 1 | 式

## 受変電
数 量 内 訳 書
工 事 種 類 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 受変電設備 | 0 | 0 | 0
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | Tr,SC含み | 1 | 基
| 気中開閉器 | 7.2kV 200A LA VT GR付き | 1 | 台
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ | 12m-19cm-350kN 足場ﾎﾞﾙﾄ共 | 1 | 本
| 根枷 | 電力型 1200x240x170 | 1 | 式
| 支線材 | 0 | 1 | 式
| 受電柱装柱材 | 0 | 1 | 式
| 電線管 | G82 SUS（露出） | 4 | ｍ
| 電線管 | HIVE16（露出） | 13 | ｍ
| 電線管 | HIVE28（露出） | 7 | ｍ
| 電線管 | PF-D28（露出） | 1 | ｍ
| 電線管 | FEP30（埋設） | 9 | ｍ
| 電線管 | FEP80（埋設） | 8 | ｍ
| 異種管接続材 | FEP80 | 1 | 個
| 電線 | EM-IE5.5sq | 8 | ｍ
| 電線 | EM-IE14sq | 14 | ｍ
| 電線 | EM-IE38sq | 14 | ｍ
| 電線 | EM-IE60sq | 12 | ｍ
| 高圧ｹｰﾌﾞﾙ | 6kv EM-CET38sq（管内） | 8 | ｍ
| 高圧引下げｹｰﾌﾞﾙ | OC38sq | 16 | ｍ
| 高圧端末処理材 | 6kv CVT38sq 屋外耐塩 | 5 | 組
| 高圧端末処理材 | 6kv CVT38sq 屋内 | 1 | 組
| 埋設標示杭 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 1 | 個
| 埋設ｼｰﾄ | W：150 2倍長 | 3 | ｍ
| 接地極 | ELA | 4 | 箇所
| 接地極 | EAD | 1 | 箇所
| 接地極 | EB | 1 | 箇所
| 接地極 | ED | 1 | 箇所
| 接地極 | EP | 1 | 箇所
| 接地極 | EC | 1 | 箇所
| 接地埋設表示盤 | 黄銅製 | 4 | 枚
| 掘削 | 機械 | 11 | ｍ3
| 埋戻し | 機械（良質土） | 11 | ｍ3
| 重機運搬 | 0 | 12.15 | 往復
| 高所作業車 16ｍ | ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 ﾊﾞｽｹｯﾄ型 | 1 | 日
| 建柱車 | 0 | 1 | 日
| ｸﾚｰﾝ車 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t | 1 | 日
| 受変電設備 計 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
0

## 構内配電線路・動力設備
数 量 内 訳 書
工 事 種 類 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 構内配電線路設備 | 0 | 0 | 0
| 電線管 | E63（露出） | 3 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS:300x300x200 | 1 | 面
| 電線管 | FEP30（埋設） | 110 | ｍ
| 電線管 | FEP65（埋設） | 102 | ｍ
| 電線管 | FEP80（埋設） | 138 | ｍ
| 電線管 | FEP50（埋設）既設再使用 | 10 | ｍ
W:300 H:200 t:1.6 L:2400
| 金属ﾀﾞｸﾄ | Z-DPS3020相当品 | 2 | 本
W:300 H:200 t:1.6
| 同上ｲﾝｻｲﾄﾞﾍﾞﾝﾄﾞ | Z-DPI3020相当品 | 1 | 個
W:300 H:200 t:1.6
| 同上ｱｳﾄｻｲﾄﾞﾍﾞﾝﾄﾞ | Z-DPO3020相当品 | 1 | 個
W:300 H:200
| 同上ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | Z-DPC3020相当品 | 1 | 個
W:500 H:200 t:2.0 L:2400
| 金属ﾀﾞｸﾄ | Z-DPS5020SP相当品 | 2 | 本
W:500 H:200 t:2.0
| 同上ｲﾝｻｲﾄﾞﾍﾞﾝﾄﾞ | Z-DPI5020SP相当品 | 1 | 個
W:500 H:200 t:2.0
| 同上ｱｳﾄｻｲﾄﾞﾍﾞﾝﾄﾞ | Z-DPO5020SP相当品 | 1 | 個
W:500 H:200
| 同上ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | Z-DPC5020相当品 | 1 | 個
| 電線 | EM-IE22sq（隠蔽） | 63 | ｍ
| 電線 | EM-IE22sq（ﾗｯｸ） | 13 | ｍ
| 電線 | EM-IE38sq（FEP内） | 36 | ｍ
| 電線 | EM-IE38sq（ﾀﾞｸﾄ） | 6 | ｍ
| 電線 | EM-IE38sq（隠蔽） | 56 | ｍ
| 電線 | EM-IE60sq（FEP内） | 33 | ｍ
| 電線 | EM-IE60sq（ﾀﾞｸﾄ） | 6 | ｍ
| 電線 | EM-IE60sq（隠蔽） | 11 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38sq（FEP内） | 9 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38sq（ﾀﾞｸﾄ内） | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38sq（隠蔽） | 38 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60sq（管内） | 2 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60sq（FEP内） | 59 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60sq（FEP内）既設 | 13 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60sq（ﾀﾞｸﾄ内） | 17 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60sq（隠蔽） | 12 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET100sq（FEP内） | 36 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET100sq（ﾀﾞｸﾄ内） | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET100sq（隠蔽） | 38 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET150sq（FEP内） | 73 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET150sq（ﾀﾞｸﾄ内） | 11 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET150sq（隠蔽） | 110 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET150sq（ﾗｯｸ） | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET200sq（FEP内） | 36 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET200sq（ﾀﾞｸﾄ内） | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET200sq（隠蔽） | 108 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET200sq（ﾗｯｸ） | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2sq-4c（FEP内） | 36 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2sq-4c（ﾀﾞｸﾄ） | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2sq-4c（隠蔽） | 41 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ接続材 | 92-JB2 相当品 | 1 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ接続 | C棟 L-1用 | 1 | 箇所
| 分電盤 | P-APC-1（自立型） | 1 | 面
| 分電盤 | P-APC-2（自立型） | 1 | 面
| ｺｱ抜き | φ50 L=150程度 | 1 | 箇所
| ｺｱ抜き | φ63 L=150程度 | 4 | 箇所
| ｺｱ抜き | φ80 L=150程度 | 5 | 箇所
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H2-9 R8K-6 | 6 | 基
| 埋設標示杭 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 2 | 個
| 埋設ｼｰﾄ | W：300 2倍長 | 60 | ｍ
| 掘削 | 機械 | 27 | ｍ3
| 埋戻し | 機械（良質土） | 26 | ｍ3
| 残土処理 | 敷き均し 機械 | 1 | ｍ3
| 構内配電線路設備 計 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
3 | 動力設備 | 0 | 0 | 0
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ZM 200A 1段積み | 14 | ｍ
| 電線 | EM-IE3.5sq | 19 | ｍ
| 電線 | EM-IE5.5sq | 62 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5sq-3c（隠蔽） | 62 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE3.5sq-3c（隠蔽） | 59 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE2sq-3c（隠蔽） | 53 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5sq-3c（ﾗｯｸ） | 16 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE8sq-3c（隠蔽） | 9 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5sq-4c（隠蔽） | 67 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5sq-4c（ﾗｯｸ） | 36 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5sq-4c（ﾀﾞｸﾄ） | 20 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14sq（ﾀﾞｸﾄ） | 8 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14sq（ﾗｯｸ） | 12 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET22sq（ﾀﾞｸﾄ） | 8 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET22sq（ﾗｯｸ） | 12 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38sq（ﾀﾞｸﾄ） | 17 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38sq（ﾗｯｸ） | 25 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB119ｘ54（樹脂製） | 9 | 個
| ｺｱ抜き | φ50 L=150程度 | 2 | 箇所
| ｺｱ抜き | φ63 L=150程度 | 1 | 箇所
| ｺｱ抜き | φ75 L=150程度 | 1 | 箇所
| 区画貫通処理材 | E31 壁 短管型 | 1 | 箇所
| 遮断器 | MCCB1P50/20AT 撤去 | 1 | 台
| 漏電遮断器 | ELCB2P50/20AT | 1 | 台
| ｹｰﾌﾞﾙ接続 | P-2用 | 1 | 箇所
| 分電盤改修 | P-2 | 1 | 箇所
| 屋外機離線 | 0 | 1 | 箇所
| 屋内機接続 | 0 | 13 | 箇所
| 屋外機接続 | 0 | 9 | 箇所
| 動力設備 計 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
2226160

## 電灯設備 改修
数 量 内 訳 書
工 事 種 類 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 電灯設備 改修 | 0 | 0 | 0
4-1 | A棟一般照明 改修 | 0 | 0 | 0
| 照明器具 SU204 | NNF57500C LT9 相当品 | 1 | 台
| 照明器具 SU01 | NNF81600K LT9 相当品 | 15 | 台
| 照明器具 U402 | XFX450VEN LE9 相当品 | 15 | 台
| 照明器具 U401 | XFX420REN LE9 相当品 | 3 | 台
| 照明器具 BP401WP | NNFW41800C LE9 相当品 | 4 | 台
| 照明器具 V401 | XFX420AEN LE9 相当品 | 5 | 台
| 照明器具 BR201 | NNFW21800K LE9 | 2 | 台
| 照明器具 T201 | XFX200NEN LE9 相当品 | 13 | 台
| 照明器具 KO321 | XFX431BSW LE9 相当品 | 2 | 台
| 照明器具 SB402 | XFX450SEN LE9 相当品 | 1 | 台
| 照明器具 DL | XND0667W LE9 相当品 | 1 | 台
| 照明器具 DL60 | XND0690JL LG9 相当品 | 2 | 台
| 照明器具 CL60 | LGB51500 LE1 相当品 | 1 | 台
| 照明器具 U322 | XFX469VEN LE9 相当品 | 8 | 台
| 照明器具 BK40 | LGB87079K 相当品 | 1 | 台
| 照明器具 建01 | LGB50289 XB1 相当品 | 4 | 台
| 照明器具 DL10L | XND1067WL LJ9 相当品 | 17 | 台
| 照明器具 SP01 | NNN02083B LG1 相当品 | 9 | 台
| 照明器具 K401 | XLX420KEN LE9 相当品 | 2 | 台
| 照明器具 Hf322 | XDL463UGN LE9 相当品 | 6 | 台
| 照明器具 K401 | XFX420KEN LE9 相当品 | 17 | 台
| 照明器具 K402 | XFX450KEN LE9 相当品 | 2 | 台
| 照明器具 SW322 | XFX460WEN LE9 相当品 | 5 | 台
| 照明器具 SV322 | XFX460DHN LE9 相当品 | 5 | 台
| 照明器具 FT42 | XND9098SN 相当品 | 38 | 台
| 照明器具 IL500 | NNQ30221Z 相当品 | 6 | 台
| 同上ﾊﾝｶﾞｰ | NK31010B 相当品 | 6 | 個
| 同上ﾎﾞｰﾀﾞｰﾊﾝｶﾞｰ | NK31004 相当品 | 6 | 個
| 照明器具 DL100L | XND1067WL LE9 相当品 | 5 | 台
| 照明器具 U401調 | XFX420REN LA9 相当品 | 3 | 台
| A棟一般照明 改修 計 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
4-2 | B棟一般照明 改修 | 0 | 0 | 0
| 照明器具 DL100L | XND1067WL LE9 相当品 | 13 | 台
| 照明器具 V402 | XLX450DEN LE9 相当品 | 1 | 台
| 照明器具 U322R | NNLK42332 LE9 相当品 | 9 | 台
| 照明器具 U322C | NNLK42331 LE9 相当品 | 59 | 台
| 照明器具 U322L | NNLK42333 LE9 相当品 | 9 | 台
| 照明器具 U402 | XFX450VEN LE9 相当品 | 2 | 台
| 照明器具 SU232 | XL553LWVK LE9 相当品 | 8 | 台
| B棟一般照明 改修 計 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
4-3 | A棟誘導灯非常用照明 改修 | 0 | 0 | 0
| 誘導灯 YA03 | FA40312C LE1 相当品 | 1 | 台
| 誘導灯 YB01 | FA40322C LE1 相当品 | 1 | 台
| 非常用照明 非02 | NNFB93635C 相当品 | 1 | 台
| 非常用照明 非01 | NNFB93605C 相当品 | 1 | 台
| 誘導灯 YA01 | FA40352C LE1 相当品 | 1 | 台
| 誘導灯 YB012 | FA20322C C LE1 相当品 | 1 | 台
| 非常用照明 非05 | NNFB91615C 相当品 | 4 | 台
| 非常用照明 非03 | NNFB91625C 相当品 | 3 | 台
| 非常用照明 非04 | NNFB91045Z 相当品 | 4 | 台
| 誘導灯 YB04 | FA40312C LE1 相当品 | 1 | 台
| 誘導灯 YB05 | FA40312C LE1 相当品 | 2 | 台
| 非常用照明 非06 | NNFB93636C 相当品 | 6 | 台
| A棟誘導灯非常用照明 改修 計 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
4-4 | B棟誘導灯非常用照明 改修 | 0 | 0 | 0
| 誘導灯 YA01 | FA40352C LE1 相当品 | 2 | 台
| 非常用照明 非01 | NNFB93605C 相当品 | 22 | 台
| 誘導灯 YA02 | FA40362C 相当品 | 1 | 台
| 誘導灯 YB011 | FA20303C LE1 相当品 | 2 | 台
| B棟誘導灯非常用照明 改修 計 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
5 | A棟電灯回路改修 | 0 | 0 | 0
5-1 | 視聴覚室照明回路変更 | 0 | 0 | 0
| 埋込ｽｲｯﾁ | 3Wｘ3（撤去・処分） | 1 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | 3Wｘ3 P共（撤去・処分） | 1 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P15Aｘ3 | 1 | 組
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 1ケ用 新金属 | 1 | 枚
| 結線変更 | 0 | 1 | 式
| 視聴覚室照明回路変更 計 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
5-2 | 身体障碍者WC結線変更 | 0 | 0 | 0
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 1ケ用 新金属 | 1 | 枚
| 結線変更 | 0 | 1 | 式
| 身体障碍者WC結線変更 計 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
5-3 | 大集会室調光ｽｲｯﾁ改修 | 0 | 0 | 0
| 一種金属線ぴ(ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ) | 2ケ用（撤去・処分） | 6 | 個
| 一種金属線ぴ(ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ) | 1ケ用 深型 | 6 | 個
| 既設調光ｽｲｯﾁ | （撤去・処分） | 6 | 個
| 調光ｽｲｯﾁ | NQ21507 相当品 | 7 | 個
| 大集会室調光ｽｲｯﾁ改修 計 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
5-4 | 音響調整室調光ｽｲｯﾁ改修 | 0 | 0 | 0
| 既設調光ｽｲｯﾁ | （撤去・処分） | 1 | 個
| 調光ｽｲｯﾁ | NQ21507 相当品 | 1 | 個
| 音響調整室調光ｽｲｯﾁ改修 計 | 0 | 1 | 式
|  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
6 | A棟WC改修 | 0 | 0 | 0
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20Aｘ1 接地付(撤去処分) | 1 | 組
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 1ケ用 防滴SUS製 | 7 | 枚
| 分電盤結線変更 | 0 | 1 | 式
| 一種金属線ぴ | MM1-A | 6 | ｍ
| 同上ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | A型 | 1 | 個
| 同上ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1ケ用 | 3 | 個
| 一種金属線ぴ | MM1-B | 1 | ｍ
| 同上ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | B型 | 7 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB119ｘ54（樹脂製） | 5 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6mm-3c（ｺﾛｶﾞｼ） | 15 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6mm-3c（線ぴ内） | 8 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0mm-3c（ｺﾛｶﾞｼ） | 14 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0mm-3c（線ぴ内） | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | VCT3.5sq-3c（露出） | 1 | ｍ
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15Aｘ1 接地端子付 | 3 | 組
| ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 大丸 新金属 | 1 | 枚
| EHP結線 | 0 | 1 | 箇所
| A棟WC改修 計 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
3072160

## 受変電・構内配電線路・動力設備 撤去
数 量 内 訳 書
工 事 種 類 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7 | 受変電設備 撤去 | 0 | 0 | 0
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ単体 | 処分 | 1 | 基
| 気中開閉器 | 7.2kv 200A GR付き | 1 | 台
| 装柱材 | 処分 | 1 | 式
| 電線管 | PE70 | 8 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 6kv CV22sq-3c 処分 | 13 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV3.5sq-3c 処分 | 6 | ｍ
| PCB分析 | 0 | 3 | 検体
| 受変電設備 撤去 計 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
8 | 構内配電線路設備 撤去 | 0 | 0 | 0
| 電線管 | 63 処分 | 54 | ｍ
| 電線 | IV1.6mm 処分 | 53 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CVV2sq-2c 処分 | 18 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV5.5sq-3c 処分 | 15 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV30sq-3c 処分 | 18 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV38sq-3c 処分 | 21 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV60sq-3c 処分 | 36 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV100sq-3c 処分 | 24 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV150sq-3c 処分 | 18 | ｍ
| 分電盤 | P-1 自立型 処分 | 1 | 面
| ｹｰﾌﾞﾙ切断・端末処理 | 0 | 16 | 箇所
| 構内配電線路設備 撤去 計 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
9 | 動力設備 撤去 | 0 | 0 | 0
| 電線管 | 25 処分 | 17 | ｍ
| 電線管 | 31 処分 | 7 | ｍ
| 電線管 | 51 処分 | 3 | ｍ
| 電線管 | PF16 処分 | 4 | ｍ
| 電線管 | PF28 処分 | 4 | ｍ
| 電線 | IV2sq 処分 | 18 | ｍ
| 電線 | IV1.6mm 処分 | 60 | ｍ
| 電線 | IV2.0mm 処分 | 4 | ｍ
| 電線 | IV8sq 処分 | 11 | ｍ
| 電線 | IV22sq 処分 | 11 | ｍ
| 電線 | IV30sq 処分 | 11 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV5.5sq-3c 処分 | 30 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CPEV-S1.2mm-2P 処分 | 24 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60sq 処分 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ切断・端末処理 | 0 | 19 | 箇所
| 動力設備 撤去 計 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
0

## 電灯設備 撤去
数 量 内 訳 書
工 事 種 類 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
10 | 電灯設備 撤去 | 0 | 0 | 0
10-1 | A棟一般照明 撤去 | 0 | 0 | 0
| 照明器具 SU204 | FL20Wｘ5（埋込） | 1 | 台
| 照明器具 SU01 | FCL40Wｘ1（埋込） | 15 | 台
| 照明器具 U402 | FL40Wｘ2（埋込） | 15 | 台
| 照明器具 U401 | FL40Wｘ1（埋込） | 3 | 台
| 照明器具 BP401WP | FL40Wｘ1（露出） | 4 | 台
| 照明器具 FL20 | FL20Wｘ1（露出） | 1 | 台
| 照明器具 V401 | FL40Wｘ2（露出） | 5 | 台
| 照明器具 BR201WP | FL20Wｘ1（露出） | 2 | 台
| 照明器具 T201 | FL20Wｘ1（露出） | 13 | 台
| 照明器具 KO321 | FL40Wｘ2（埋込） | 2 | 台
| 照明器具 SB402 | FL40Wｘ2（埋込） | 1 | 台
| 照明器具 DL06 | IL50Wｘ1（ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ） | 1 | 台
| 照明器具 DL60 | IL50Wｘ1（ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ） | 2 | 台
| 照明器具 CL60 | IL60Wｘ1（ｼｰﾘﾝｸﾞ） | 1 | 台
| 照明器具 U322 | FL40Wｘ2（埋込） | 8 | 台
| 照明器具 BK40 | FUL14Wｘ1（ﾌﾞﾗｹｯﾄ） | 1 | 台
| 照明器具 建01 | FL40Wｘ1（露出） | 4 | 台
| 照明器具 DL10L | IL80Wｘ1（ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ） | 10 | 台
| 照明器具 DL10L | FUL14Wｘ1（ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ） | 7 | 台
| 照明器具 SP01 | IL100Wｘ1（ｽｯﾎﾟﾄﾗｲﾄ） | 9 | 台
| 照明器具 K401 | FL40Wｘ1（露出） | 2 | 台
| 照明器具 Hf322 | FL40Wｘ2（埋込） | 6 | 台
| 照明器具 K401 | FL40Wｘ1（ﾁｪｰﾝ吊） | 17 | 台
| 照明器具 K402 | FL40Wｘ2（露出） | 2 | 台
| 照明器具 SW322 | IL100Wｘ9 3連結（吊下げ) | 3 | 台
| 照明器具 FT42 | FHT42Wｘ1（ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ） | 38 | 台
| 照明器具 IL500 | IL500Wｘ1（吊下げ) | 6 | 台
| 照明器具 DL100L | FHT24Wｘ1（ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ） | 5 | 台
| 照明器具 U401 | FL40Wｘ1（埋込） | 3 | 台
| A棟一般照明 撤去 計 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
10-2 | B棟一般照明 撤去 | 0 | 0 | 0
| 照明器具 DL100L | FHT24Wｘ1（ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ） | 13 | 台
| 照明器具 V402 | Hf32Wｘ2（露出） | 1 | 台
| 照明器具 U322R | Hf32Wｘ2（埋込） | 9 | 台
| 照明器具 U322C | Hf32Wｘ2（埋込） | 59 | 台
| 照明器具 U322L | Hf32Wｘ2（埋込） | 9 | 台
| 照明器具 U402 | Hf32Wｘ2（埋込） | 2 | 台
| 照明器具 SU232 | FDL32Wｘ2（埋込） | 8 | 台
| B棟一般照明 撤去 計 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
10-3 | A棟誘導灯非常用照明 撤去 | 0 | 0 | 0
| 誘導灯 YA03 | FL35Wｘ1 大型（吊下げ） | 1 | 台
| 誘導灯 YB01 | FL20Wｘ1 中型（直付） | 2 | 台
| 非常用照明 非02 | IL40Wｘ1（埋込） | 1 | 台
| 非常用照明 非01 | IL30Wｘ1（埋込） | 1 | 台
| 誘導灯 YA01 | B級 BH型（天井埋込） | 1 | 台
| 非常用照明 非05 | IL20Wｘ1（埋込） | 4 | 台
| 非常用照明 非03 | IL20Wｘ1（埋込） | 3 | 台
| 誘導灯 YC05 | FL10Wｘ1 小型（吊下げ） | 2 | 台
| 非常用照明 非04 | ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ10Wｘ1（直付） | 4 | 台
| 誘導灯 YB04 | FL35Wｘ1 中型（直付） | 1 | 台
| 誘導灯 YB05 | FL35Wｘ1 中型（吊下げ） | 2 | 台
| 非常用照明 非06 | IL40Wｘ1（埋込） | 6 | 台
| A棟誘導灯非常用照明 撤去 計 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
10-4 | B棟誘導灯非常用照明 撤去 | 0 | 0 | 0
| 誘導灯 YA01 | B級 BH型（天井埋込） | 4 | 台
| 非常用照明 非01 | IL30Wｘ1（埋込） | 22 | 台
| 誘導灯 YA02 | B級 BH型（天井埋込） | 1 | 台
| 誘導灯 YC01 | C級（埋込） | 2 | 台
| B棟誘導灯非常用照明 撤去 計 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
11 | 産業廃棄物処理 | 0 | 0 | 0
11-1 | 発生材積込み運搬 | 0 | 0 | 0
| 鉄くず | 照明器具 | 1388 | kg
| 鉄くず | 誘導灯、非常灯 | 126 | kg
| 鉄くず | 盤類 | 628 | kg
| 鉄くず | 電線類 | 440 | kg
| 鉄くず | 電線管類 | 208 | kg
| 鉄ﾌﾟﾗ混合 | 誘導灯 | 11.4 | kg
| 鉄ﾌﾟﾗ混合 | 埋込ｽｲｯﾁ類 | 1.4 | kg
| 蛍光管 | 0 | 63.5 | kg
| 電球 | 0 | 8.6 | kg
| ﾊﾞｯﾃﾘｰﾕﾆｯﾄ | 誘導灯、非常用照明 | 20.5 | kg
| 発生材積込み運搬 計 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
11-2 | 発生材処分 | 0 | 0 | 0
| 鉄くず | 照明器具 | 1388 | kg
| 鉄くず | 誘導灯、非常灯 | 126 | kg
| 鉄くず | 盤類 | 628 | kg
| 鉄くず | 電線類 | 440 | kg
| 鉄くず | 電線管類 | 208 | kg
| 鉄ﾌﾟﾗ混合 | 誘導灯 | 11.4 | kg
| 鉄ﾌﾟﾗ混合 | 埋込ｽｲｯﾁ類 | 1.4 | kg
| 蛍光管 | 0 | 63.5 | kg
| 電球 | 0 | 8.6 | kg
| ﾊﾞｯﾃﾘｰﾕﾆｯﾄ | 誘導灯、非常用照明 | 20.5 | kg
| 発生材処分 計 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
486650

## 工事費内訳書（その2）
|  |  |  | 工事費内訳書（その２） | [5 empty] | 建築工事（参考様式）
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
| うち材料費 |  |  |  | 式 | 1
| うち労務費 |  |  |  | 式 | 1
共通費
共通仮設費
現場管理費
|  | うち建退共制度の掛金 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 現場労働者の法定福利費の事業主負担額 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 安全衛生経費 |  |  | 式 | 1
一般管理費
■注意事項 ① この様式は、入札の際に提出する「工事費内訳書」と共に提出を求めるものであり、「工事費内訳書」に代わるものではありません。 「工事費内訳書」の提出は別途必要となります。 ② 赤い枠内の経費に係る額のみ記載してください。 ③ 各経費については、「工事費内訳書」に追記しても構いません。 ④ 「入札金額内訳明示書」の提出に漏れがあった場合は、直ちに入札を無効とはしませんが、速やかに提出してください。 ⑤ ④の場合、追加出を求めたにも関わらず、提出に応じない場合は入札を無効とします。