## 表紙
令和８年度 |  | 2026-04-10
参考
工事名 | 朝日中央コミュニティセンター大規模改修工事（機械設備）
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | 朝日中央コミュニティセンター大規模改修工事（機械設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 衛生器具設備 |  | 1 | 式
2 | 給水設備 |  | 1 | 式
3 | 排水設備 |  | 1 | 式
4 | 空調設備 |  | 1 | 式
5 | 空調撤去工事 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 設計書（乙)
| 設計書 | [5 empty] | 朝日中央コミュニティセンター大規模改修工事（機械設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 衛生器具設備
参考品番
| 洋風便器 | CS232B SH232BA TCF6623 TY650 | 2 | 組
参考品番
| 洗面器用自動水栓 | TLE28SS1W TN154 | 4 | 組
参考品番
| コンパクトオストメイトパック | USA81RDB2NWNW1 | 1 | 組
参考品番
| ベビーチェアー | YKA15S | 1 | 組
参考品番
| ベビーシート | YKA24S | 1 | 組
| 器具取付費 |  | 1 | 式
| 既設器具撤去 |  | 1 | 式
| 撤去器具積込費 | 給水、排水設備含む | 1 | 式
| 撤去器具運搬費 | 給水、排水設備含む | 1 | 式
| 撤去器具処分費 | 給水、排水設備含む | 1 | 式
小 計
2 | 給水設備
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 機械室・便所 VB20 | 7 | ｍ
| 保温工事 | ｄ・（ウ）・20 | 7 | ｍ
| RCコア抜き | 50φ 150mm | 3 | 箇所
| 既設配管分岐（切断・接続） | 鋼管 VB20 保温有 | 3 | 箇所
| 既設配管撤去 | 機械室・便所 VB20 | 2 | ｍ
| 保温撤去 | e2・（ウ）・20 | 2 | ｍ
小 計
3 | 排水設備
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 機械室・便所 VP75 | 6 | ｍ
| RCコア抜き | 100φ 150ｍｍ | 3 | 箇所
| 既設配管分岐（切断・接続） | 樹脂管 VP75 保温無 | 3 | 箇所
| 既設配管撤去 | 機械室・便所 VP75 | 2 | ｍ
小 計
4 | 空調設備
ACPM-1 屋外機（マルチ）寒冷地仕様
| 空冷ヒートポンプパッケージエアコン | 冷媒ガスR410A 冷房：67.0KW 暖房：82.5KW | 1 | 台
ACP-1-1 天吊形 3.3馬力相当
|  | 冷房：9.0KW 暖房：10.0KW | 7 | 台
ACPM-2 屋外機（マルチ）寒冷地仕様
|  | 冷媒ガスR410A 冷房：28.0KW 暖房：33.5KW | 1 | 台
ACP-2-1 天埋形 外気処理エアコン 10.0馬力相当
|  | 冷房：9.0KW 暖房：10.0KW | 1 | 台
ACPM-3 屋外機（マルチ）寒冷地仕様
|  | 冷媒ガスR410A 冷房：45.0KW 暖房：63.0KW | 1 | 台
ACP-1-1 天カセ2 3.3馬力相当
|  | 冷房：9.0KW 暖房：10.0KW | 5 | 台
ACP-1 天カセ4 寒冷地仕様 冷媒ガスR32
| 空冷ヒートポンプパッケージエアコン | 冷房：10.0KW 暖房：11.2KW 付属品共 | 1 | 組
ACP-1 天カセ4 寒冷地仕様 冷媒ガスR32
|  | 冷房：7.0KW 暖房：8.0KW 付属品共 | 2 | 組
ACP-1 天カセ4 寒冷地仕様 冷媒ガスR32
|  | 冷房：10.0KW 暖房：11.2KW 付属品共 | 1 | 組
ACR-1 天カセ1 寒冷地仕様 冷媒ガスR32
| ルームエアコン | 冷房：2.8KW 暖房：4.0KW 付属品共 | 1 | 組
| 電気パネルヒーター | EHP-1 1.5KW | 2 | 台
|  | EHP-2 0.75KW | 1 | 台
| 機器搬入費 |  | 1 | 式
| 機器取付費 |  | 1 | 式
| 冷媒用被覆銅管 | ガス管 φ31.75×20t | 43 | ｍ
|  | ガス管 φ28.58×20t | 26 | ｍ
|  | ガス管 φ25.4×20t | 29 | ｍ
|  | ガス管 φ22.2×20t | 50 | ｍ
|  | ガス管 φ19.05×20t | 24 | ｍ
|  | ガス管 φ15.88×20t | 100 | ｍ
|  | ガス管 φ9.52×20t | 9 | ｍ
|  | 液管 φ19.05×10ｔ | 43 | ｍ
|  | 液管 φ15.88×10ｔ | 26 | ｍ
|  | 液管 φ12.7×10ｔ | 29 | ｍ
|  | 液管 φ9.52×10ｔ | 174 | ｍ
|  | 液管 φ6.35×10ｔ | 9 | ｍ
| 保温化粧ケース( 樹脂製) | 140×80 | 18 | ｍ
|  | 100×70 | 6 | ｍ
| 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管 | 屋内一般 ACVP40 | 16 | ｍ
|  | 屋内一般 ACVP30 | 21 | ｍ
|  | 屋内一般 ACVP25 | 39 | ｍ
|  | 屋内一般 ACVP20 | 4 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | 屋外架空 VP40 | 5 | ｍ
| 保温工事 | C・（イ）・Ⅶ 40 | 16 | ｍ
|  | C・（イ）・Ⅶ 30 | 21 | ｍ
|  | C・（イ）・Ⅶ 25 | 39 | ｍ
|  | C・（イ）・Ⅶ 20 | 4 | ｍ
| 既設配管分岐（切断・接続） | 樹脂管 VP25 保温有 | 10 | 箇所
| 内外連絡線 | EM-CEE2.0mm－3C | 25 | ｍ
| 伝送線 | EM-CEE1.25mm－2C | 240 | ｍ
| リモコン線 | EM-CEE1.25mm－2C | 118 | ｍ
| 一種金属線ぴ | 25.4×12mm | 4 | ｍ
| 一種金属線ぴ | 天井引き出しアダプタ A形 | 2 | 個
| 長方形ダクト | コーナーボルト工法 0.8ｔ | 4 | ｍ2
|  | コーナーボルト工法 0.5ｔ | 4 | ｍ2
| キャンバス継手 | 1400×220 | 3.24 | ｍ
|  | 1440×310 | 3.5 | ｍ
| ダンパー類 | VD 300×300 | 1 | 個
| 保温工事 | Ⅰ・（イ）Ⅺ | 7 | ｍ2
| 冷媒ガス補充 |  | 1 | 式
小 計
5 | 空調撤去工事
| 灯油ヒートポンプエアコン撤去 | KHP-1 屋外機 C：45.0KW | 1 | 台
|  | KHP1-1 天カセ2 C：9.0KW | 5 | 台
|  | KHP-2 屋外機 C：45.0KW | 1 | 台
|  | KHP2-1 天カセ4 C：8.0KW | 1 | 台
|  | KHP2-2 天カセ4 C：11.2KW | 1 | 台
|  | KHP2-3 天カセ4 C：8.0KW | 1 | 台
|  | KHP-3 屋外機 C：56.0KW | 1 | 台
|  | KHP3-1 天埋型 C：28.0KW | 2 | 台
|  | KHP-4 屋外機 C：56.0KW | 1 | 台
|  | KHP3-1 天埋型 C：28.0KW | 2 | 台
| 空冷パッケージエアコン撤去 | ACP-1 天カセ4 C：10.0KW | 1 | 組
| 電気パネルヒーター撤去 | EHP-1 1.5KW | 2 | 台
|  | EHP-2 0.75KW | 1 | 台
| FF式温風暖房機撤去 | FF-1 床置型 11.7KW | 2 | 台
| オイルタンク撤去 | SUS製 952.2L 質量165ｋｇ | 1 | 台
| 同上格納庫撤去 | 鋼板製 質量322ｋｇ | 1 | 台
| オイルタンク撤去 | 500L 質量95ｋｇ | 1 | 台
KHP-1 屋外機
| 灯油ヒートポンプエアコン搬出費 | 寸法：1755×1040×2245 質量：1028ｋｇ | 1 | 台
KHP-2 屋外機
|  | 寸法：1755×1040×2245 質量：1028ｋｇ | 1 | 台
KHP-3 屋外機
|  | 寸法：1755×1040×2245 質量：1030ｋｇ | 1 | 台
KHP-3-1 天埋形
|  | 寸法：1380×1100×470 質量：137ｋｇ | 2 | 台
KHP-4 屋外機
|  | 寸法：1755×1040×2245 質量：1030ｋｇ | 1 | 台
KHP-4-1 天埋形
|  | 寸法：1380×1100×470 質量：137ｋｇ | 2 | 台
| オイルタンク搬出費 | OT-1 寸法：φ945×1530 質量：165kg | 1 | 台
| 同上格納庫搬出費 | 寸法：1990×1390×2148 質量：322kg | 1 | 台
| 冷媒ガス回収・破壊処理 |  | 1 | 式
| 冷媒用被覆銅管撤去 | ガス管 φ28.58 | 55 | ｍ
|  | ガス管 φ25.4 | 56 | ｍ
|  | ガス管 φ15.88 | 62 | ｍ
|  | 液管 φ19.05 | 163 | ｍ
|  | 液管 φ12.7 | 56 | ｍ
|  | 液管 φ9.52 | 62 | ｍ
| 保温化粧ケース( 樹脂製)撤去 | 140×80 | 19 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（黒）撤去 | 屋外架空 20A | 117 | ｍ
| 保温撤去 | e2・（ウ）・Ⅶ 20 | 110 | ｍ
| 電線撤去 | CVV1.25-2C | 280 | ｍ
| 長方形ダクト撤去 | 0.8ｔ | 7 | ｍ2
| キャンバス継手撤去 | 1400×220 | 1 | 箇所
|  | 1440×310 | 1 | 箇所
| 保温撤去 | Ⅰ・（イ）Ⅺ | 7 | ｍ2
| 撤去器具積込運搬費 |  | 1 | 式
| 撤去器具処分費 | 有価物売却含む | 1 | 式
小 計

## 工事費内訳書（その２）
|  |  |  | 工事費内訳書（その２） | [5 empty] | 建築工事（参考様式）
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
| うち材料費 |  |  |  | 式 | 1
| うち労務費 |  |  |  | 式 | 1
共通費
共通仮設費
現場管理費
|  | うち建退共制度の掛金 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 現場労働者の法定福利費の事業主負担額 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 安全衛生経費 |  |  | 式 | 1
一般管理費
■注意事項 ① この様式は、入札の際に提出する「工事費内訳書」と共に提出を求めるものであり、「工事費内訳書」に代わるものではありません。 「工事費内訳書」の提出は別途必要となります。 ② 赤い枠内の経費に係る額のみ記載してください。 ③ 各経費については、「工事費内訳書」に追記しても構いません。 ④ 「入札金額内訳明示書」の提出に漏れがあった場合は、直ちに入札を無効とはしませんが、速やかに提出してください。 ⑤ ④の場合、追加出を求めたにも関わらず、提出に応じない場合は入札を無効とします。