## 表紙
令和８年度
参考
鶴岡市人工芝グラウンド整備工事
数量内訳書
※積算上の留意点 数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。 これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。 数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、契約管財課契約検査係に提出してください。 「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。 「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。 ※入札公告に従い、労務費及び材料費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、 安全衛生経費を記載した「工事内訳書（その２）」を提出すること。
鶴岡市建設部建築課
Note on B37: muratak:

## 甲
| 名 称 | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 摘 要
鶴岡市人工芝グラウンド整備工事
1 | 直接工事費
| グラウンド工事 |  | 1 | 式
| 管理棟建築工事 |  | 1 | 式
直接工事費 計
2 | 共通費
共通仮設費
| 共通仮設費 | 積上げ | 1 | 式
| 共通仮設費 | 率計算 | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
3 | 工事価格 |  | 1 | 式
| 消費税 | 10% | 1 | 式
| 工事費 |  | 1 | 式

## 共通仮設(積上)
部屋名及び部位・名称 |  | サイズ・規格・材種・厚さ等 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設（積上げ）
万能鋼板 H3.0m程度 15ヶ月
| 仮囲い | （全面道路側、敷地南側） | 373 | ｍ
W6.0m×H1.8m 15ヶ月
| ｷｬｽﾀｹﾞｰﾄ |  | 2 | 箇所
| 敷き鉄板 |  | 1200 | m2
| 交通誘導員B |  | 330 | 人
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20～22t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付
| 揚重機 |  | 1 | 式
除雪・排雪費
| バックホウ 0.28ｍ3 | 60日ｘ2ｈ | 120 | 時間
| 4ｔダンプトラック 2台 | 60日ｘ2ｈｘ3台 | 360 | 時間・台
| タイヤショベル1.3ｍ3 | 60日ｘ2ｈ | 120 | 時間
| 普通作業員 | 60日ｘ2ｈｘ2人 | 240 | 時間・人
| 敷地境界法面等 除草工 | 4回×2人×2日 | 16 | 日・人
添加量 60ｋｇ/ｍ3 3on3コート付近
| 地盤改良 | 深さH1.0ｍ 六価クロム低減型 | 1000 | ｍ2
| 整形 |  | 1000 | ｍ2
| 試験費 |  | 1 | 式
共通仮設（積上げ） 計

## 中項目
| 名 称 | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 摘 要
鶴岡市人工芝グラウンド整備工事
1 | 直接工事費
A | グラウンド工事
| メインコート工事 |  | 1 | 式
| サブコート工事 |  | 1 | 式
| 3on3コート工事 |  | 1 | 式
| 多目的ゾーン工事 |  | 1 | 式
| 構内工事 |  | 1 | 式
グラウンド工事 直接工事費 計

## ﾒｲﾝｺｰﾄ
部屋名及び部位・名称 |  | サイズ・規格・材種・厚さ等 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
メインコート工事
1 | 舗装工事 |  | 1 | 式
2 | 排水工事 |  | 1 | 式
3 | 工作物工事 |  | 1 | 式
4 | 備品工事 |  | 1 | 式 |  | 別途工事
計
[6 empty] | 参考見積先 | 東亜道路
1 | 舗装工事 | [5 empty] | 長谷川体育施設
表層:ﾛﾝｸﾞﾊﾟｲﾙ人工芝 t=55(充填材:黒ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ)
| 人工芝舗装-1(メインコート) | ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾀｰﾌREX(住ｺﾞﾑ産業)同等品 | 9545 | ｍ2
基層:開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)t=50
路盤:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ砕石(C-40)t=150
表層:ﾛﾝｸﾞﾊﾟｲﾙ人工芝 t=55(充填材:珪砂のみ)
| 人工芝舗装-2(メインコート外周) | ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾀｰﾌREX(住ｺﾞﾑ産業)同等品 | 199 | ｍ2
基層:開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)t=50
路盤:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ砕石(C-40)t=150
| サッカーコートライン | 68m×105m(白) | 1 | 面
| 8人制サッカーコートライン | 50m×68m(指定色) | 2 | 面
表層:緑色ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ t=50
| 緑色スクリーニングス舗装 | 基層:砕石ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ t=50 | 276 | ｍ2
路盤:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ砕石(C-40) t=150
表層:ｱｸﾘﾙ系表層材t=2.5(ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ+ｸｯｼｮﾝ層)
| アクリル系舗装 | 基層:密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)t=50 | 1166 | ｍ2
路盤:粒度調整砕石(M-40) t=150
舗装工事 計
参考見積先
2 | 排水工事
| 7号桝 | □800×H800 T6 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 集水桝 | 基礎砕石共 | 1 | 基
| 8号桝 | □800×H900 T6 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 集水桝 | 基礎砕石共 | 1 | 基
| 9号桝 | □500×H500 T6 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 集水桝 | 基礎砕石共 | 2 | 基
| 10号桝 | □600×H800 T6 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 集水桝 | 基礎砕石共 | 1 | 基
| 16号桝 | □600×H900 T6 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 集水桝 | 基礎砕石共 | 1 | 基
W300×H300 20枚に1枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 勾配調整側溝 | 基礎砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 151 | ｍ
W300×H400 20枚に1枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 勾配調整側溝 | 基礎砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 150 | ｍ
W300×H500 20枚に1枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 勾配調整側溝 | 基礎砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 45 | ｍ
W600×H700 20枚に1枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 勾配調整側溝 | 基礎砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 53 | ｍ
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管 φ150
| 暗渠排水管幹線 | 単粒度砕石(5号)W450×H350 透水ｼｰﾄ | 398 | ｍ
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管 φ100
| 暗渠排水管支線 | 単粒度砕石(5号)W400×H300 透水ｼｰﾄ | 901 | ｍ
東亜道路
| カゴ型フィルター | U300A用 | 1 | 箇所 |  |  | 長谷川体育施設
東亜道路
| カゴ型フィルター | U300B用 | 2 | 箇所 |  |  | 長谷川体育施設
東亜道路
| カゴ型フィルター | U300×500用 | 1 | 箇所 |  |  | 長谷川体育施設
東亜道路
| カゴ型フィルター | U600×700用 | 1 | 箇所 |  |  | 長谷川体育施設
排水工事 計
3 | 工作物工事
下部2m：金網ﾌｪﾝｽ 積雪地用
| 防球ネット(メインコート) | 上部8m：化繊ﾈｯﾄ 目合い100mm | 1 | 式
ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱 H=10.0m
照明兼用支柱 H=14.9m 6箇所
基礎・砕石共
H=2.0m W=1.0m 積雪地用 基礎・砕石共
| 門扉-2 片開き門扉(メインコート) | PC-AS片開き門扉(朝日ｽﾁｰﾙ)同等品 | 2 | 箇所
H=2.0m W=4.0m 積雪地用 基礎・砕石共
| 門扉-3 両開き門扉(メインコート) | PC-AS両開き門扉(朝日ｽﾁｰﾙ)同等品 | 1 | 箇所
工作物工事 計
4 | 備品工事
RT-F011910(ﾙｲ高)同等品
| サッカーゴール(一般用) |  | 1 | 対 |  | 別途工事
RT-N162502(ﾙｲ高)同等品
| サッカーゴールネット(一般用) |  | 1 | 対 |  | 別途工事
RT-F011911(ﾙｲ高)同等品
| サッカーゴール(ジュニア用) |  | 2 | 対 |  | 別途工事
RT-N162612(ﾙｲ高)同等品
| サッカーゴールネット(ジュニア用) |  | 2 | 対 |  | 別途工事
RT-F010979(ﾙｲ高)同等品
| ゴールウエイト20㎏ | 一般用:10個 ｼﾞｭﾆｱ用:12個 | 22 | 個 |  | 別途工事
RT-F0109414(ﾙｲ高)同等品
| コーナーフラッグ |  | 2 | 式 |  | 別途工事
| コーナーフラッグ金具 | RT-F011946(ﾙｲ高)同等品
| ロングパイル用（プレートタイプ） |  | 1 | 式 |  | 別途工事
| コーナーフラッグ金具 | RT-F011944(ﾙｲ高)同等品
| 置敷式 |  | 2 | 式 |  | 別途工事
| デジタルスコアボード | RT-S180904(ﾙｲ高)同等品
| タイマー付 |  | 1 | 基 |  | 別途工事
| デジタルスコアボード | RT-S180902(ﾙｲ高)同等品
| サッカー用 |  | 2 | 基 |  | 別途工事

## ｻﾌﾞｺｰﾄ
部屋名及び部位・名称 |  | サイズ・規格・材種・厚さ等 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
サブコート工事
1 | 舗装工事 |  | 1 | 式
2 | 排水工事 |  | 1 | 式
3 | 工作物工事 |  | 1 | 式
計
[6 empty] | 参考見積先 | 東亜道路
1 | 舗装工事 | [5 empty] | 長谷川体育施設
表層:ﾛﾝｸﾞﾊﾟｲﾙ人工芝 t=60(充填材:黒ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ)
| 人工芝舗装-3(サブコート) | ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾀｰﾌER(住ｺﾞﾑ産業)同等品 | 1360 | ｍ2
基層:開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)t=50
路盤:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ砕石(C-40)t=150
舗装工事 計
2 | 排水工事
| 3号桝 | □500×H500 T25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 集水桝 | 基礎砕石共 | 2 | 基
| 4号桝 | □700×H700 T25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 集水桝 | 基礎砕石共 | 1 | 基
W300×H300 20枚に1枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 勾配調整側溝 | 基礎砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 74 | ｍ
W300×H400 20枚に1枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 勾配調整側溝 | 基礎砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 74 | ｍ
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管 φ150
| 暗渠排水管幹線 | 単粒度砕石(5号)W450×H350 透水ｼｰﾄ | 143 | ｍ
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管 φ100
| 暗渠排水管支線 | 単粒度砕石(5号)W400×H300 透水ｼｰﾄ | 112 | ｍ
| コンクリート平板 |  | 1 | か所
| 側溝塞ぎ |  | 2 | か所
排水工事 計
3 | 工作物工事
H=3.0m 積雪地用 基礎・砕石共
| PCフェンス(サブコート) | PC-AS(朝日ｽﾁｰﾙ)同等品 | 144 | ｍ
H=3.0m W=1.0m 積雪地用 基礎・砕石共
| 門扉-4 片開き門扉(サブコート) | PC-AS片開き門扉(朝日ｽﾁｰﾙ)同等品 | 2 | 箇所
H=3.0m W=4.0m 積雪地用 基礎・砕石共
| 門扉-5 両開き門扉(サブコート) | PC-AS両開き門扉(朝日ｽﾁｰﾙ)同等品 | 1 | 箇所
工作物工事 計

## 3on3
部屋名及び部位・名称 |  | サイズ・規格・材種・厚さ等 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3on3コート工事
1 | 舗装工事 |  | 1 | 式
2 | 付帯設備工事 |  | 1 | 式
計
[6 empty] | 参考見積先 | 東亜道路
1 | 舗装工事 | [5 empty] | 長谷川体育施設
表層:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13F)t=50
| アスファルト舗装-4(3om3コート) | 上層路盤:粒度調整砕石(M-40)t=100 | 238 | ｍ2
下層路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)t=150
| 3on3コートライン | 11m×15m(白) | 1 | 面
舗装工事 計
[6 empty] | 参考見積先 | 東亜道路
2 | 付帯設備工事 | [5 empty] | 長谷川体育施設
| 単柱式バスケットゴール | RT-B061330(ﾙｲ高)同等品
| 一般用ロングアームタイプ | 基礎共 | 1 | 基
RT-P170111(ﾙｲ高)同等品
| 防護マット □150mm用 | 標準色 | 1 | 本
付帯設備工事 計

## 多目的ｿﾞｰﾝ
部屋名及び部位・名称 |  | サイズ・規格・材種・厚さ等 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
多目的ゾーン工事
1 | 舗装工事 |  | 1 | 式
2 | 排水工事 |  | 1 | 式
3 | 工作物工事 |  | 1 | 式
計
参考見積先
1 | 舗装工事
表層:天然芝(野芝)
| 張芝-2 | 基層:床土t=200 排水層:C-30 t=100 | 1526 | ｍ2
|  | 表層:ｶﾗｰｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ+ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑﾁｯﾌﾟt=35 |  |  |  |  | 東亜道路
| カラーゴムチップ舗装-1 | 基層:開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)t=50 | 82 | ｍ2 |  |  | 長谷川体育施設
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)t=150
(遊具回り※ｸｯｼｮﾝ遊具を除く)
表層:ｶﾗｰｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ+ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑﾁｯﾌﾟt=35
| カラーゴムチップ舗装-2 | (ｸｯｼｮﾝ遊具捨ｺﾝの上) | 45 | ｍ2 |  | ｸｯｼｮﾝ遊具に含む
|  | 表面:ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装(指定色) |  |  |  |  | 東亜道路
| カラーアスファルト舗装-3 | 基層:再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)t=30 | 155 | ｍ2 |  |  | 長谷川体育施設
路盤:粒度調整砕石(M-40)t=110
舗装工事 計
2 | 排水工事
ﾒｯｼｭ状ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ暗渠管φ50
| 暗渠排水管 | 単粒度砕石(5号)W200×H50程度 | 23.8 | ｍ
ﾒｯｼｭ状ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ暗渠管 φ100
| 暗渠排水管 | 単粒度砕石(5号)W200×H100程度 | 47.3 | ｍ
| 暗渠排水管 | VU管Φ100 | 1.8 | ｍ
排水工事 計
3 | 工作物工事
3～6歳用 ﾎﾞｰﾙ3個ｾｯﾄ EPDMｺﾞﾑ製 PC基礎共
| ハーフボール遊具 | KDC-06A(ﾅｶﾑﾗ)同等品 | 1 | 箇所
3～6歳用 ﾎﾞｰﾙ5個ｾｯﾄ EPDMｺﾞﾑ製 PC基礎共
| ボール&ハーフボール遊具 | KDC-06B(ﾅｶﾑﾗ)同等品 | 1 | 箇所
3～6歳用 段差5個ｾｯﾄ EPDMｺﾞﾑ製 PC基礎共
| ステッパー遊具 | KDC-01A(ﾅｶﾑﾗ)同等品 | 1 | 箇所
3～6歳用 段差6個ｾｯﾄ EPDMｺﾞﾑ製 PC基礎共
| きのこステッパー遊具 | KDC-01B(ﾅｶﾑﾗ)同等品 | 1 | 箇所
EPDMｺﾞﾑ製 PC基礎共
| サイ遊具 | KDC-07S(ﾅｶﾑﾗ)同等品 | 1 | 箇所
EPDMｺﾞﾑ製 PC基礎共
| ゾウ遊具 | KDC-07Z(ﾅｶﾑﾗ)同等品 | 1 | 箇所
ふた山型 5000×3000×H500
| 幼児用ふた山クッション遊具 | ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt50 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞt4 | 1 | 箇所
周囲ｶﾗｰｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装t35共
捨ｺﾝ、砕石、盛土別途
捨ｺﾝt=100 溶接金網Φ6×100×100
| クッション遊具下地 | 再生砕石t=100 (盛土の上) | 1 | 式
捨ｺﾝt=100 溶接金網Φ6×100×100
再生砕石t=100 (盛土の下)
W1200 D435 座面:再生木材 脚:PCｺﾝｸﾘｰﾄ
| ベンチ | FL002A-CS-NA-CK(ｺﾄﾌﾞｷ)同等品 | 10 | 基
本体:擬石ﾀﾏﾐｶｹﾞ W550 H760 ﾚﾊﾞｰ式水栓
| 水飲み・手洗い場 | ｽﾃｯﾌﾟ・集水桝・基礎・砕石共 | 1 | 式
WHT-590(サカエ)同等品
工作物工事 計

## 構内
部屋名及び部位・名称 |  | サイズ・規格・材種・厚さ等 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構内工事
1 | 土工事 |  | 1 | 式
2 | 舗装工事 |  | 1 | 式
3 | 排水工事 |  | 1 | 式
4 | 工作物工事 |  | 1 | 式
5 | サイン工事 |  | 1 | 式
6 | 植栽工事 |  | 1 | 式
計
1 | 土工事
| 盛土 | B種 | 7052 | ㎥
| 掘削 | 平地、斜面 | 7042 | ㎥
| 法面整形工 | 法面整形 | 1083 | ㎥
| 残土処分 | 構内敷き均し | 10 | ㎥
| 土工機械運搬 | 土工機械運搬 | 1 | 式
メインコート周囲擁壁
| 土留め | L=163m | 1 | 式
土工事 計
2 | 舗装工事
表層:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13F)t=50
| アスファルト舗装-1（一般車両用） | 路盤:粒度調整砕石(M-40)t=150 | 2600 | ｍ2
表層:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13F)t=50
| アスファルト舗装-2（大型車両用） | 上層路盤:粒度調整砕石(M-40)t=120 | 6780 | ｍ2
下層路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)t=120
表層:再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)t=30
| アスファルト舗装-3（歩道用） | 路盤:粒度調整砕石(M-40)t=110 | 1740 | ｍ2
表面:ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装(指定色)
| カラーアスファルト舗装-1 | 基層:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13F)t=50 | 96 | ｍ2
路盤:粒度調整砕石(M-40)t=150
表面:ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装(指定色)
| カラーアスファルト舗装-2 | 基層:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13F)t=50 | 97 | ｍ2
上層路盤:粒度調整砕石(M-40)t=120
下層路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)t=120
B種 180×250×600
| 歩車道境界ブロック片面R | 均しｺﾝt50 砕石t100 | 497 | ｍ
B種 切下部 180×250×600
| 歩車道境界ブロック片面R | 均しｺﾝt50 砕石t100 | 4 | ｍ
B種 180×250×600
| 歩車道境界ブロック両面R | 均しｺﾝt50 砕石t100 | 567 | ｍ
B種 切下部 180×250×600
| 歩車道境界ブロック両面R | 均しｺﾝt50 砕石t100 | 7 | ｍ
B種 両面中 216×70×600
| 歩車道境界ブロック両面R | 均しｺﾝt50 砕石t100 | 5 | ｍ
C種 150×150×600
| 地先境界ブロック | ﾓﾙﾀﾙ1:3厚30 再生砕石(RC-40)厚100 | 292 | ｍ
PC製 150×120×600
| 車止めブロック | 2基1組 | 10 | 組
W150 身障者駐車場区画線
| 身障者ラインマーク | 身障者ﾏｰｸ:W150 □1500内外 | 7 | 箇所
W100
| 駐車場区画ライン |  | 1251 | ｍ
W150 4200×5000
| ゼブラマーク-1 |  | 1 | 箇所
W150 5000×3465
| ゼブラマーク-2 |  | 1 | 箇所
W150 20000×5000
| ゼブラマーク-3 |  | 1 | 箇所
W150 25300×5005
| ゼブラマーク-4 |  | 1 | 箇所
W150 2500×4000+950
| ゼブラマーク-5 |  | 1 | 箇所
W100 20020×2000
| 駐輪場ラインマーク | 駐輪場表示:W150 | 1 | 箇所
| 横断歩道ラインマーク | W450 L=1500×4 | 1 | 箇所
舗装工事 計
3 | 排水工事
| 1号桝 | □600×H700 T25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 集水桝 | 基礎砕石共 | 1 | 基
| 2号桝 | □600×H800 T25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 集水桝 | 基礎砕石共 | 1 | 基
| 14号桝 | □800×H700 T25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 集水桝 | 基礎砕石共 | 1 | 基
| 6号桝 | □800×H800 T25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 集水桝 | 基礎砕石共 | 4 | 基
□400×H400 T25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 路面排水桝 | 基礎砕石共 | 4 | 基
W300×H300 20枚に1枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 勾配調整側溝 | 基礎砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 165 | ｍ
W400×H600 20枚に1枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 勾配調整側溝 | 基礎砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 31.4 | ｍ
W400×H700 20枚に1枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 勾配調整側溝 | 基礎砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 28.9 | ｍ
W500×H700 20枚に1枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| 勾配調整側溝 | 基礎砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 16 | ｍ
W400×H500 20枚に1枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| RC側溝 | 基礎砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 7.1 | ｍ
W400×H600 20枚に1枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| RC側溝 | 基礎砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 18.1 | ｍ
W500×H500 20枚に1枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| RC側溝 | 基礎砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 2.4 | ｍ
W500×H600 20枚に1枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| RC側溝 | 基礎砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 44.2 | ｍ
W600×H600 20枚に1枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| RC側溝 | 基礎砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 15.2 | ｍ
W600×H700 20枚に1枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
| RC側溝 | 基礎砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 10.5 | ｍ
W400×H400
| BOX.C | 基礎砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 3.7 | ｍ
W500×H500
| BOX.C | 基礎砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 6.7 | ｍ
W500×H500
| HF | 基礎砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 5.3 | ｍ
W600×H600
| HF | 基礎砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 116 | ｍ
| 暗渠排水管 | VU管Φ100 | 17.4 | ｍ
排水工事 計
4 | 工作物工事
RC現場打ち 打放し補修 捨てｺﾝ砕石共
| 階段工-1 | 滑り止めﾃｰﾌﾟW50(屋外用) | 1 | 箇所
ﾌﾟﾗ擬木支柱 手摺 二本組木 止め杭
| 階段工-2 | 基礎・砕石、ｸﾚｰ舗装共 | 1 | 箇所
RC現場打ち 打放し補修 捨てｺﾝ砕石共
| 観覧席 | 蹴上405 踏面600 8段 両側袖壁 | 1 | 箇所
| (関係者駐車場側) | H=2.0m 積雪地用 基礎・砕石共
| ARフェンス-1 | AR-AS(朝日ｽﾁｰﾙ)同等品 | 19 | ｍ
| (敷地境界側) | H=2.0m 曲忍付 積雪地用 基礎・砕石共
| ARフェンス-2 | AR-SS-MS(朝日ｽﾁｰﾙ)同等品 | 415 | ｍ
| (前面道路、南側駐車場側) | H=1.2m 笠木付 積雪地用 基礎・砕石共
| ARフェンス-3 | AR-AS(朝日ｽﾁｰﾙ)同等品 | 263 | ｍ
| (南側スロープ) | H0.8m 支柱@2000
| 車両用防護柵 | STK400 高耐食溶融ﾒｯｷ | 236 | ｍ
| (落書き広場) | H=2.0m 曲忍付 積雪地用 基礎・砕石共
| 門扉-1 | AR-SS片開き門扉(朝日ｽﾁｰﾙ)同等品 | 1 | 箇所
| (観覧席) | H=0.8m 手摺子@150 合金ﾒｯｷ
| ガードフェンス | PZ-KT800(朝日ｽﾁｰﾙ)同等品 | 22 | ｍ
H=0.85m 再生木材手摺Φ40
| 観覧席手摺 | FWeTal-(SG-)2085(風憩ｾｺﾛ)同等品 | 1 | 式
H=0.85m 再生木材手摺Φ40 基礎・砕石共
| 階段手摺 | FWeTal-(SG-)2085(風憩ｾｺﾛ)同等品 | 1 | 式
H=0.85m 再生木材手摺Φ40 基礎・砕石共
| スロープ手摺 | FWeTal-(SG-)2085(風憩ｾｺﾛ)同等品 | 1 | 式
H=0.75m L=12.8m ｱﾙﾐ押出形材Φ110
| チェーン柵-1 | 取外し式 ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝ・基礎・砕石共 | 1 | 式
H=0.75m L=15.0m ｱﾙﾐ押出形材Φ110
| チェーン柵-2 | 取外し式 ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝ・基礎・砕石共 | 1 | 式
H=0.85m ﾘｻｲｸﾙｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ製Φ115
| 車止め-1 | 差込式ｶｷﾞ付 基礎・砕石共 | 7 | 基
H=0.65m W=0.7m SUS304Φ42.7
| 車土め-2 | 固定式 基礎・砕石共 | 12 | 基
工作物工事 計
5 | サイン工事
擁壁W1.0m H1.5m ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ加工 2基
| 施設名サイン | うち1基:施設名称SUS切文字 ﾐｶﾞｷ仕上 | 2 | 箇所
基礎・砕石共
ｱﾙﾐ製 W2423 H1854 両面 基礎・砕石共
| 総合案内版サイン | UC-S301110(ｺﾄﾌﾞｷ)同等品 | 1 | 箇所
ｱﾙﾐ製 W1266 H1854 両面 基礎・砕石共
| 案内板サイン | UC-S301100(ｺﾄﾌﾞｷ)同等品 | 1 | 箇所
ｱﾙﾐ製 W766 H1854 両面 基礎・砕石共
| 誘導サイン-1（駐車場-1） | UC-S301400(ｺﾄﾌﾞｷ)同等品 | 1 | 箇所
ｱﾙﾐ製 W766 H1854 両面 基礎・砕石共
| 誘導サイン-2（駐車場-2） | UC-S301400(ｺﾄﾌﾞｷ)同等品 | 1 | 箇所
ｱﾙﾐ製 W766 H1854 両面 基礎・砕石共
| 誘導サイン-3（身障者用駐車場） | UC-S301400(ｺﾄﾌﾞｷ)同等品 | 1 | 箇所
ｱﾙﾐ製 W400 H1513 両面 基礎・砕石共
| バス駐車場サイン | UC-S711301(ｺﾄﾌﾞｷ)同等品 | 1 | 箇所
ｱﾙﾐ製 W400 H1513 両面 基礎・砕石共
| 車いす駐車場サイン | UC-S711301(ｺﾄﾌﾞｷ)同等品 | 2 | 箇所
ｱﾙﾐ製 W400 H1513 両面 基礎・砕石共
| 多目的駐車場サイン | UC-S711301(ｺﾄﾌﾞｷ)同等品 | 2 | 箇所
ｱﾙﾐ製 W400 H1513 両面 基礎・砕石共
| 駐輪場サイン | UC-S711301(ｺﾄﾌﾞｷ)同等品 | 1 | 箇所
ｱﾙﾐ製 W1060 H2000 両面 基礎・砕石共
| 遊具広場サイン | UC-S548333R(ｺﾄﾌﾞｷ)同等品 | 2 | 箇所
ｱﾙﾐ製 W590 H590 ﾌｪﾝｽ固定
| 3on3注意サイン | UC-S050103G(ｺﾄﾌﾞｷ)同等品 | 1 | 箇所
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼り W600 H800
| トイレサイン | (管理棟,ﾄｲﾚ棟のｶﾞﾗｽ面施工) | 4 | 箇所
| 看板サイン設置工事 |  | 1 | 式
サイン工事 計
6 | 植栽工事
野芝ベタ張り
| 張芝-1 | 客土t=100 | 632 | ㎡
種子吹付
| クローバー種子吹付 | 客土t=100 | 1083 | ㎡
斜面 止め釘固定 粘着ﾃｰﾌﾟ貼り
| 防草シート |  | 1281 | ㎡
砕石5号 t=100
| 砕石舗装 |  | 302 | ㎡
植栽工事 計

## 看板サイン
部屋名及び部位・名称 |  | サイズ・規格・材種・厚さ等 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
看板サイン工事
1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
2 | 土工事 |  | 1 | 式
3 | 地業工事 |  | 1 | 式
4 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
5 | コンクリート工事 |  | 1 | 式
6 | 型枠工事 |  | 1 | 式
7 | 鉄骨工事 |  | 1 | 式
8 | 金属工事 |  | 1 | 式
計

## 看板サイン 内訳
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
看板サイン工事
1 | 直接仮設
| 隅やりかた |  | 2 | か所
直接仮設 計
2 | 土工事
| 根切 |  | 17.9 | ｍ3
| 床付け |  | 13 | ㎡
| 埋戻し |  | 11.5 | ｍ3
| 残土処分 | 場内敷きならし | 6.4 | ｍ3
| 土工機械運搬費 | 1往復30㎞以内 | 1 | 式
土工事 計
3 | 地業工事
| 砕石地業（再生材） | 基礎下 | 1.9 | ｍ3
地業工事 計
4 | 鉄筋工事
| 異形鉄筋 | SD295 D13 | 370 | kg
| 異形鉄筋 | SD345 D19 | 104 | kg
| 鉄筋加工組立 | ｽﾍﾟｰｻｰ共 | 456 | kg
| 鉄筋運搬 | 工場～現場 | 456 | kg
鉄筋工事 計
5 | コンクリート工事
| 普通コンクリート | FC=18N/mm2 S15 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.7 | ｍ3
| 普通コンクリート | FC=21N/mm2 S18 | 4.2 | ｍ3
ポンプ打ち
| コンクリート打設手間 | 捨てコン | 0.7 | ｍ3
ポンプ打ち
| コンクリート打設手間 | 土間コン | 4.2 | ｍ3
| ポンプ圧送基本料金 | 50m3未満 | 2 | 回
| 構造体強度補正 | FC=21N/mm2 S18 +6N | 4.2 | ｍ3
コンクリート工事 計
6 | 型枠工事
| 普通合板型枠 | 基礎部 | 4.2 | m2
| 型枠運搬費 | 4t車 | 4.2 | m2
型枠工事 計
7 | 鉄骨工事
| (1)本体鉄骨工事費 |  | 1 | 式
| (2)付帯鉄骨工事費 |  | 1 | 式
| (3)検査管理費 |  | 1 | 式
| (4)法定福利費 |  | 1 | 式
鉄骨工事 計
(1)本体工事費
SS400
| 鋼材費 | H-150x150x7x10 | 345 | kg
SS400
| 〃 | PL-4.5 | 23 | kg
SS400
| 〃 | PL-6 | 27 | kg
SS400
| 〃 | PL-12 | 17 | kg
SS400
| 〃 | L-50x50x6 | 150 | kg
SS400
| 〃 | C-75x45x15x2.3 | 143 | kg
SN490B
| 〃 | FB-9ｘ25 | 5 | kg
SS400
| ボルト費 | ABT-M12 | 4 | kg
SS400
| 〃 | NUT-M12 | 4 | kg
SS400
| 〃 | BTN-M12x35 | 7 | kg
| 補足材 |  | 688 | kg
| 工作図作成費 |  | 688 | kg
| 現寸図作成費 |  | 688 | kg
| 工場製作費 |  | 688 | kg
| 工場溶接費 |  | 20 | ｍ
| 副資材・消耗品費 |  | 688 | kg
| 運搬費 |  | 1 | 台
| 揚げ重機費 |  | 1 | 式
| 鉄骨建方費 |  | 688 | kg
| 現場接合部タッチアップ |  | 688 | kg
| 合番・現場鉄工費 |  | 688 | kg
| 本締費 |  | 688 | kg
(1)本体鉄骨工事 計
(2)付帯鉄骨工事費
| 本体めっき費 |  | 688 | kg
| 同上 めっき小運搬費 |  | 2 | 台
| 同上 補修費 |  | 1 | 式
(2)付帯鉄骨工事 計
(3)検査管理費
| 工場溶接超音波社内検査費 | 社内100% | 8 | か所
| 工場溶接パス間管理費 | 温度チョーク管理 | 8 | か所
| 外観・寸法検査費 |  | 688 | kg
(3)検査管理費 計
8 | 金属工事
| 看板笠木 | ｔ＝0.5
| カラー溶融亜鉛メッキ鋼板 | 曲げ加工 | 8 | ｍ
| デザインシート下地 | ｔ＝0.5 働き巾105
| スパンドレル縦張り | フラット目地無し | 9.6 | ㎡
金属工事 計

## 管理棟建築工事
鶴岡市人工芝グラウンド整備工事(管理棟)
設計書（乙）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管理棟建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 土工事 |  | 1 | 式
3 | 地業工事 |  | 1 | 式
4 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  | 1 | 式
6 | 型枠工事 |  | 1 | 式
7 | 防水工事 |  | 1 | 式
8 | タイル工事 |  | 1 | 式
9 | 木工事 |  | 1 | 式
10 | 屋根及びとい工事 |  | 1 | 式
11 | 金属工事 |  | 1 | 式
12 | 左官工事 |  | 1 | 式
13 | 建具工事 |  | 1 | 式
14 | 塗装工事 |  | 1 | 式
15 | 内外装工事 |  | 1 | 式
16 | ユニット及びその他工事 |  | 1 | 式
管理棟建築工事 直接工事費 計
1 | 直接仮設工事
| やりかた |  | 1 | 式
| 墨出し | 木造 躯体 ，仕上げ | 1 | 式
| 現寸型枠 | 木造 | 1 | 式
手すり先行方式
| 外部足場(枠組本足場) | 高さ12m未満 建地幅 900 | 1 | 式
| 内部足場 | 脚立足場 | 1 | 式
小屋裏隔壁
| 内部足場 | ローリング足場 高さ３．５m以下 | 1 | 式
| 養生 | 木造 躯体 ，仕上げ | 1 | 式
| 垂直養生 | グリーンネット張り | 1 | 式
| 整理･清掃跡片づけ | 木造 | 1 | 式
直接仮設工事費計
2 | 土工事
| 根切り | 機械 | 146 | ｍ3
| 埋め戻し、敷均し | 発生土(建物廻り仮置土) | 146 | ｍ3
| 床付け |  | 439 | ㎡
| 機械運搬費 |  | 1 | 式
土工事費計
3 | 地業工事
| 砕石地業(再生材) | 基礎下 | 35.9 | ｍ3
|  | 土間下 | 107 | ｍ3
| ポリエチレンフィルム敷き | t=0.15 土間下 | 246 | ㎡
| ポリスチレンフォーム | t=25 土間下 | 246 | ㎡
| 載荷試験 | 普荷載過 | 1 | 回
地業工事費計
4 | 鉄筋工事
| 異形鉄筋 | SD295A D10 | 2.6 | ｔ
| 異形鉄筋 | SD295A D13 | 4.7 | ｔ
| スクラップ控除 | Ｈ2 | 0.2 | ｔ
| 溶接金網 | 100×100×6 4.44㎏/㎡ | 93.5 | ㎡
| 鉄筋加工組立 |  | 7.5 | ｔ
| 鉄筋運搬 | 加工場～現場 | 7.5 | ｔ
鉄筋工事費計
5 | コンクリート工事
| 捨てコンクリート | 18-15-25 | 6.9 | ｍ3
| 同上打設費 |  | 6.9 | ｍ3
| 基礎コンクリート | 21-15-25 | 37.9 | ｍ3
| 同上打設費 |  | 37.9 | ｍ3
| 土間コンクリート | 21-15-25 | 52.5 | ｍ3
| 同上打設費 |  | 52.5 | ｍ3
| デッキ上コンクリート | 21-15-25 | 9.3 | ｍ3
| 同上打設費 |  | 9.3 | ｍ3
| ポンプ圧送 |  | 5 | 回
コンクリート工事費計
6 | 型枠工事
| 普通合板型枠 | 基礎部 | 352 | ㎡
| 打放し合板型枠 | 手洗い・足洗い場 | 6.7 | ㎡
| 型枠運搬費 |  | 359 | ㎡
| アンカーボルト | Ｍ12 Ｌ＝450 | 1 | 式
| アンカーボルト設置 |  | 1 | 式
型枠工事費計
7 | 防水工事
(外部)
| 変成シリコーンシーリング | 窓廻り等 10×10 | 103 | ｍ
(内部)
| 変成シリコーンシーリング | ライニング取合等 10×10 | 12.9 | ｍ
防水工事費計
8 | タイル工事
床 | 磁器質タイル張り | 150角 圧着張り | 69.6 | ㎡
壁 | モザイクタイル張り | 50角 接着剤張り | 7.8 | ㎡
| タイルクリーニング | 床 酸洗い(施工前) | 69.6 | ㎡
| タイルクリーニング | 壁 酸洗い(施工前) | 7.8 | ㎡
タイル工事費計
9 | 木工事
杉KD 1等
| 垂木 | 4,000×50×105 | 1.95 | ｍ3
杉KD 1等
| 垂木 | 3,000×50×105 | 1.46 | ｍ3
杉KD 1等
| 垂木 | 5,000×50×105 | 2.44 | ｍ3
杉KD 1等
| 母屋・桁 | 6,100×120×135 | 1.48 | ｍ3
杉KD 1等
| 母屋・桁 | 6,000×120×135 | 4.86 | ｍ3
杉KD 1等
| B1 | 4,000×120×300 | 2.88 | ｍ3
杉KD 1等
| B4 | 4,000×120×120 | 5.24 | ｍ3
杉KD 1等
| 束 | 3,000×120×120 | 0.69 | ｍ3
杉KD 1等
| 柱 | 3,000×120×120 | 4.32 | ｍ3
杉KD 1等
| 柱 | 3,000×120×120 | 0.99 | ｍ3
杉KD 1等
| 間柱 | 3,000×30×120 | 0.51 | ｍ3
杉KD 1等
| 筋交い | 3,000×45×90 | 0.34 | ｍ3
杉KD 1等
| 筋交い | 4,000×45×90 | 0.76 | ｍ3
杉KD 1等
| 小屋筋交い | 4,000×30×90 | 0.24 | ｍ3
杉KD 1等
| 小屋筋交い | 3,000×30×90 | 0.37 | ｍ3
杉KD 1等
| 横胴縁 | 3,000×30×45 | 4.66 | ｍ3
杉KD 1等
| 通気横胴縁 | 4,000×18×45 | 0.33 | ｍ3
杉KD 1等
| 通気横胴縁 | 4,000×18×90 | 0.43 | ｍ3
杉AD 1等
| 軒天下地 | 3,000×36×36 | 0.94 | ｍ3
杉AD 1等
| 軒天 | 3,000×120×18 | 2.96 | ｍ3
杉AD 1等
| 鼻隠し | 4,000×30×270 | 0.75 | ｍ3
杉AD 1等
| 破風板 | 4,000×30×270 | 0.16 | ｍ3
杉AD 1等
| 破風板 | 5,000×30×270 | 0.08 | ｍ3
杉KD 1等
| 淀木(桁方向) | 4,000×30×120 | 0.33 | ｍ3
杉KD 1等
| 窓受 | 4,000×45×120 | 0.37 | ｍ3
杉KD 1等
| 淀木(妻面) | 4,000×30×120 | 0.43 | ｍ3
杉KD 1等
| 屋根水切押え下地 | 4,000×45×90 | 0.19 | ｍ3
杉KD 1等
| 造付棚柱 | 3,000×90×90 | 0.24 | ｍ3
杉KD 1等
| 造付棚根太 | 4,000×45×120 | 0.17 | ｍ3
杉KD 1等
| 造付棚根太 | 4,000×45×60 | 0.14 | ｍ3
国産桧KD 1等
| 土台 | 4,000×120×120 | 3.11 | ｍ3
杉役 無節 削り代込
| 窓枠 | 4,000×25(30)×120(123) | 0.32 | ｍ3
杉役 無地上小 削り代込
| ルーバー | 4,000×45(50)×60(65) | 1.66 | ｍ3
杉役 無節 削り代込
| 見切り縁 | 4,000×25(30)×60(63) | 0.14 | ｍ3
杉役 無節 削り代込
| 見切り縁 | 4,000×25(30)×40(43) | 0.17 | ｍ3
構造用合板ラーチ(針葉樹 )
| 構造用合板(屋根下地) | 12×910×1,820 F☆☆☆☆ | 253 | 枚
| 耐水合板(造付棚) | 12×910×1,820 F☆☆☆☆ | 8 | 枚
2C-400×75×4.5
| 鋼製梁 | 2C-350×50×4.0 ボルト共 | 1 | 式
| 火打ち金物 | TANAKA オメガ火打ち同等品 | 95 | 箇所
| 構造用金物、化粧釘、接着剤等 |  | 736 | ㎏
| 大工 |  | 1 | 式
| 大工手元 | 普通作業員 | 1 | 式
木工事費計
10 | 屋根及びとい工事
カラーガルバリウム鋼板 t=0.4㎜
| 屋根 金属板立平葺 | 防水ニューS&W工法同等品 | 438 | ㎡
| 屋根 軒先唐草(W=150) | カラーガルバリウム鋼板 t=0.4㎜ | 142 | m
木下地・ルーフィング・捨て水切共
| 屋根 壁取合水切(延寸法≒250) | カラーガルバリウム鋼板 t=0.4㎜ | 38.5 | m
| 屋根 棟ウレタン面戸(エプロン面戸共) | 455タイプ 棟部・雨押水切部分 | 38.5 | m
| 改良アスファフルトルーフィング | ゴムアスファルトルーフィング | 438 | ㎡
| 雪止アングル(金具共) | L-50×50×4 ステンレス | 197 | m
| 破風鼻隠し包み(延巾≒350) | カラーガルバリウム鋼板 t=0.4㎜ | 142 | m
| 下り壁水切 | カラーガルバリウム鋼板 t=0.4㎜ | 3.7 | m
| サッシ上端捨て水切 | カラーガルバリウム鋼板 t=0.4㎜ | 29.6 | m
| 開口部枠包み | カラーガルバリウム鋼板 t=0.4㎜ | 9.1 | m
ユキノキ・カバー付き／U6号・役物共
| 軒樋 | 高耐候性特殊塗装ガルバリウム鋼板 t=0.35㎜ | 78.8 | m
タニタ・高耐候性特殊塗装鋼板・役物共
| 竪樋 | 丸たてとい 75z×2,730 | 53.2 | m
| 集水器 | Tt型ドレン 丸たてとい 75φ落とし | 14 | 箇所
屋根及びとい工事費計
11 | 金属工事
（外部）
| 足洗場グレーチング | W650×L2,600 受金物共 | 1 | か所
| 取付費 |  | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
外部小計
（内部）
| 軽量鉄骨天井下地 | LGS－19 天井 ＠300 | 248 | ㎡
| 天井点検口 | アルミ額縁枠 600×600 | 6 | 箇所
| 天井下地開口補強 | 野縁19形 600×600 | 6 | 箇所
| 床下点検口 | アルミ製目地枠 600×600 鍵付 | 3 | 箇所
QL99-50-10(Z12)同等品
| デッキプレート | ALB12 （山高50 t=1.2） | 1.2 | t
| デッキプレート敷込 |  | 92.7 | ㎡
| 鋼製床下地 | 組床式 高さ770㎜ 3t対応 | 92.7 | ㎡
| 目地金物 | ステンレス 3×12 | 2.3 | m
内部小計
金属工事費計
12 | 左官工事
（外部）
| 基礎立上りコンクリート打放し補修 |  | 62.4 | ㎡
| 床コンクリート刷毛引き仕上げ | テラス、スロープ | 90.8 | ㎡
| 建具周囲防水モルタル充填 | 外部建具 | 21.2 | m
外部小計
（内部）
| 基礎立上りコンクリート打放し補修 | 巾木下地 | 57 | ㎡
| 床コンクリート木こて直均し | 床下土間ピット | 92.7 | ㎡
| 床モルタル金こて仕上げ | 貼物下地 | 191 | ㎡
| 床モルタル木こて仕上げ | 一般タイル下地 | 69.6 | ㎡
| 建具周囲モルタル充填 | 内部建具 | 7.3 | m
| 基礎天端モルタル金こて | 巾150 | 169 | m
内部小計
左官工事費計
13 | 建具工事
イ) | アルミ製建具工事 |  |  | 一式
ロ) | 鋼製軽量建具工事 |  |  | 一式
ハ) | ガラス工事 |  |  | 一式
ニ) | 内部建具工事 |  |  | 一式
ホ) | トイレブース工事 |  |  | 一式
建具工事費計
イ) | アルミ製建具工事
AW-1 (住宅サッシ)
| 引違窓 | W1,650×H1,300 | 6 | 箇所
AW-1 (住宅サッシ)
| スライド網戸 | W1,650×H1,300 | 6 | 箇所
AW-1A (住宅サッシ)
| 引違窓 | W1,650×H1,300 | 2 | 箇所
AW-1A (住宅サッシ)
| スライド網戸 | W1,650×H1,300 | 2 | 箇所
AW-2 (住宅サッシ)
| 引違テラス窓（4枚建）網戸共 | W3,400×H2,200 | 2 | 箇所
AD-2 (住宅サッシ)
| 引違戸 | W1,600×H2,000 | 1 | 箇所
AD-1 (ビル用サッシ)
| 両引き戸 | W1,700×H2,200 | 4 | 箇所
| 取付調整費 |  | 1 | 式
| 設計費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 諸経費 | 法定福利費含む | 1 | 式
イ)小計
ロ) | 鋼製軽量建具工事
ＬＳ－１
| ハンガー式額入り引き戸(自動閉鎖式） | W(915+150)×H2,100 | 1 | 箇所
| 工事費 |  | 1 | 式
| 搬入費 |  | 1 | 式
| 現場諸経費 |  | 1 | 式
ロ）小計
ハ) | ガラス工事
| 強化ガラス ５ミリ (透明) | ～2.000㎡ | 6.1 | ㎡
| 強化ガラス 4ミリ (型板) | ～2.000㎡ | 2 | ㎡
| 強化ガラス 4ミリ (型板) | 200×800 | 1 | 枚
| アルミ樹脂複合バネル取付 |  | 8 | 枚
| ガラリ取付 | 200×670 | 1 | 枚
| シリコン | 8×6 | 132 | ｍ
| 運搬諸経費 |  | 1 | 式
ハ）小計
ニ) | 内部建具工事
WD-1 (木質既製品建具)
| 額入り引違フラッシュ戸 | W1,650×H1,300 | 2 | 箇所
WD-2 (木質既製品建具)
| 額入り片開き戸 | W 800×H2,000 | 2 | 箇所
ニ)小計
ホ) | トイレブース工事
TB-1
| トイレブース L型間仕切 | H1,900、Ｌ7,700+1,140 | 1 | 箇所
TB-2
| トイレブース L型間仕切 | H1,900、Ｌ7,100+1,140 | 1 | 箇所
TB-3
| トイレブース L型間仕切 | H1,900、Ｌ5,700+1,440 | 1 | 箇所
TB-4
| トイレブース I型間仕切 | H1,900、Ｌ800 | 1 | 箇所
| 工事費 | 搬入運搬費含む | 1 | 式
| 現場諸経費 |  | 1 | 式
ホ)小計
14 | 塗装工事
（外部）
| 弾性リシン（砂壁状）吹付 | 基礎立上り | 62.4 | ㎡
| 木材保護塗料塗り(WP) | 軒裏、テラス木部 木部A種 | 289 | ㎡
| 防水剤入りモルタル塗り | 手洗い・足洗い場 | 3.8 | ㎡
手洗い・足洗い場
| 浸透性吸水防止材 | ランディックスコートWS-B同等 | 14.9 | ㎡
外部小計
（内部）
| 自然塗料オイルスティイン塗り | 素地こしらえB種共 木部 | 13.8 | ㎡
糸巾100㎜以下 見切り縁等
| 自然塗料オイルスティイン塗り | 素地こしらえB種共 木部 | 195 | m
錆止め共
| 合成樹脂調合ペイント | SOP-2 鋼製軽量建具LS-1 | 6.5 | ㎡
内部小計
塗装工事費計
15 | 内外装工事
（外部）
15×396×3,000・4,000 標準品
壁 | 金属サイディング張 | アイジーSPガルスパン同等品 | 250 | ㎡
| 金属サイディング張 | 特注品15×396×6,000 | 28.6 | ㎡
| 出隅 | 3m出隅キャップ／出隅下地 | 18.6 | m
| 入隅 | 3m入隅キャップ／入隅下地 | 2 | m
| 縦用スターター | 縦用スターター15 ：L=3,030 | 135 | m
| 軒天止縁役物 | 軒天止縁役物：C15 | 152 | m
| 建具上小口カバー |  | 29.6 | m
| 建具左右下端止縁 | ワンタッチキャップ共 | 69.9 | m
| ケミカルメンド | パッキング材D | 320 | m
| 通気シート(材工共) | 0.2㎜×1,000×50m（透湿防水シート） | 278 | ㎡
| 防水テープ(窓廻・他) | 材工共 | 198 | m
| シーリング工事 | 捨板共 | 472 | m
外部小計
（内部）
床 | ビニル床シート | 厚2.0 重歩行用 | 191 | ㎡
| ワイド巾木 | Ｈ=300 | 190 | ｍ
| ポリスチレンフォーム(2種) | t=20 ワイド巾木下地外周部 | 20.9 | ㎡
| 耐水合板張り | t=12 巾木下地 | 57 | ㎡
壁 | 石膏ボード張り GB-Ｒ | t=9.5 不準燃 外壁下地 | 253 | ㎡
| 石膏ボード張り GB-Ｒ | t=9.5 不準燃 | 309 | ㎡
| 石膏ボード継目処理 | 継目処理工法(テーパーエッジ) | 309 | ㎡
| 石膏ボード張り GB-Ｒ | t=１５ 不燃 | 29.1 | ㎡
| ビニールクロス | 不燃 | 309 | ㎡
| 化粧ケイ酸カルシウム板張り(捨張別) | t=6 不燃 アルミジョイナー共 | 149 | ㎡
| 耐水合板張り | t=12 化粧ケイカル壁下地 | 149 | ㎡
| 耐水合板張り | t=12 モザイクタイル下地下地 | 7.8 | ㎡
| グラスウール充填 | 24㎏／m3 ｔ=100 | 188 | ㎡
天井 | 化粧石膏ボード張り GB-D | t=9.5 | 248 | ㎡
| グラスウール敷込み | 24㎏／m3 ｔ=100 | 260 | ㎡
| 塩ビ廻り縁 |  | 197 | ｍ
その他 | ゴムアスルーフィング20ｋ | 土台下端 | 169 | ｍ
内部小計
内外装工事費計
16 | ユニット及びその他工事
住設機器設置工事
| 事務室 | 扉タイプフルユニット W1,200
| ミニキッチン | 冷蔵庫付き | 1 | 台
| 取付調整費 |  | 1 | 式
| 現場配送費 |  | 1 | 式
ライニングカウンター
| 男子トイレ 小便器廻り | W120×L5,500
| 配管ライニング天板 | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ20 | 1 | か所
| 男子トイレ 手洗い(カウンター) | W250×L2.,500+2,300
| 配管ライニング天板(L型) | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ20 | 1 | か所
| 女子トイレ 手洗い(カウンター) | W250×L3,000+2,300
| 配管ライニング天板(L型) | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ20 | 1 | か所
| 女子トイレ SK流し | W120×L900
| 配管ライニング天板 | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ20 | 1 | か所
| バリアフリートイレ 洗面器 | W120×L900
| 配管ライニング天板 | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ20 | 1 | か所
| 取付費 |  | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
男・女トイレ
| ダブルフック |  | 15 | か所
女子トイレ SK流し
| モップ掛けフック | AC-770-SC同等品 | 1 | か所
| 取付費 |  | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
サイン工事
ｱｸﾘﾙ200角、平付型
| 室名札 | 標示ﾌﾟﾚｰﾄ：ｱｸﾘﾙ板ｔ3 | 4 | か所
ｱｸﾘﾙﾋﾟｸﾄ200角、突出型
| 室名札（ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ） | FKY-200 | 3 | か所
ｱｸﾘﾙﾋﾟｸﾄ200角、平付型
| 室名札（ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ） | FK-200 | 1 | か所
ｽﾃﾝﾚｽ製箱文字HL仕上げ
| 館名文字 | 200×200（14文字） | 1 | か所
| 取付費 |  | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
ユニット及びその他工事費計

## 工事費内訳書（その2）
|  |  |  | 工事費内訳書（その２） | [5 empty] | 建築工事（参考様式）
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
| うち材料費 |  |  |  | 式 | 1
| うち労務費 |  |  |  | 式 | 1
共通費
共通仮設費
現場管理費
|  | うち建退共制度の掛金 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 現場労働者の法定福利費の事業主負担額 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 安全衛生経費 |  |  | 式 | 1
一般管理費
■注意事項 ① この様式は、入札の際に提出する「工事費内訳書」と共に提出を求めるものであり、「工事費内訳書」に代わるものではありません。 「工事費内訳書」の提出は別途必要となります。 ② 赤い枠内の経費に係る額のみ記載してください。 ③ 各経費については、「工事費内訳書」に追記しても構いません。 ④ 「入札金額内訳明示書」の提出に漏れがあった場合は、直ちに入札を無効とはしませんが、速やかに提出してください。 ⑤ ④の場合、追加出を求めたにも関わらず、提出に応じない場合は入札を無効とします。