## 表紙
令和８年度 |  | 2026-04-10
参考
工事名 | 鶴岡市先端研究産業支援センター受変電設備改造工事
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | 鶴岡市先端研究産業支援センター受変電設備改造工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 幹線設備改修工事 |  | 1 | 式
2 | 動力分電盤21P-0改修工事 |  | 1 | 式
3 | 油入変圧器・高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ交換工事 |  | 1 | 式
4 | 既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修工事 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 設計書（乙)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市先端研究産業支援センター受変電設備改造工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 幹線設備改修工事 | 材工共
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | EM-IE 14sq <ﾗｯｸ> | 41 | ｍ
| 架橋PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V EM-CET 150sq <管内> | 46 | ｍ
| 架橋PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V EM-CET 150sq <ﾗｯｸ> | 64 | ｍ
| 既設架橋PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ撤去・処分 | 600V EM-CET38sq <FEP内> | 46 | ｍ
| 既設架橋PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ撤去・処分 | 600V EM-CET38sq <ﾗｯｸ> | 64 | ｍ
ZGP82mm <露出>
| 厚鋼電線管 | 接続材含む | 42 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | PB500x500x500mm（SUS・WP） | 5 | 個
小 計
2 | 動力分電盤21P-0改修工事 | 材工共
| 動力分電盤21P-0 | ELB3P350AT×1・MCB3P30A×20 | 1 | 面
| 架橋PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5sq-4C | 50 | ｍ
小 計
0
3 | 油入変圧器・高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ交換工事 | 材工共
| 既設油入変圧器 | 6kV 三相 210V 150kVA 撤去･処分 | 1 | 台
6kV 三相 210V 200kVA 新設
| 新設油入変圧器 | 防振ゴム・ダイヤル温度計付 | 1 | 台
| 既設高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ 油入式 三相 | L6% 50Hz 160kvar 撤去･処分 | 1 | 台
| 新設高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ 油入式 三相 | L6% 50Hz 200kvar 新設 | 1 | 台
| 機器搬入費 | トラッククレーン2.9ｔ吊含む | 1 | 式
| 機器搬出費 | トラッククレーン2.9ｔ吊含む | 1 | 式
| 撤去品 | 積込・運搬・処分 | 1 | 式
| 耐圧試験費・停電操作 | 電気主任技術者 | 1 | 式
小 計
4 | 既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修工事 | 材工共
LBS交換(予備ﾋｭｰｽﾞ付)
| 既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修 | CT・電流計・MCB400AF | 1 | 式
小 計

## 工事費内訳書（その２）
|  |  |  | 工事費内訳書（その２） | [5 empty] | 建築工事（参考様式）
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
| うち材料費 |  |  |  | 式 | 1
| うち労務費 |  |  |  | 式 | 1
共通費
共通仮設費
現場管理費
|  | うち建退共制度の掛金 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 現場労働者の法定福利費の事業主負担額 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 安全衛生経費 |  |  | 式 | 1
一般管理費
■注意事項 ① この様式は、入札の際に提出する「工事費内訳書」と共に提出を求めるものであり、「工事費内訳書」に代わるものではありません。 「工事費内訳書」の提出は別途必要となります。 ② 赤い枠内の経費に係る額のみ記載してください。 ③ 各経費については、「工事費内訳書」に追記しても構いません。 ④ 「入札金額内訳明示書」の提出に漏れがあった場合は、直ちに入札を無効とはしませんが、速やかに提出してください。 ⑤ ④の場合、追加出を求めたにも関わらず、提出に応じない場合は入札を無効とします。