## 表紙
令和８年度 |  | 2026-04-10
参考
工事名 | 鶴岡市消防本部・消防署照明設備ＬＥＤ化工事
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | 鶴岡市消防本部・消防署照明設備ＬＥＤ化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 庁舎棟照明設置 |  | 1 | 式
2 | 仮眠室棟照明設置 |  | 1 | 式
3 | 屋内訓練場照明設置 |  | 1 | 式
4 | 屋外訓練棟照明設置 |  | 1 | 式
5 | 外構照明設置 |  | 1 | 式
6 | 庁舎棟照明撤去 |  | 1 | 式
7 | 仮眠室棟照明撤去 |  | 1 | 式
8 | 屋内訓練場照明撤去 |  | 1 | 式
9 | 屋外訓練棟照明撤去 |  | 1 | 式
10 | 外構照明撤去 |  | 1 | 式
11 | 撤去品処分 |  | 1 | 式
12 | 直接仮設費 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 1庁舎棟(設置)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市消防本部・消防署照明設備ＬＥＤ化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 庁舎棟照明設置
FL20W×1相当
| 照明器具 A-201 | 参考：XFX210NEN LE9 | 5 | 台
FHF32W×1相当
| 照明器具 A-321 | 参考：XFX420NEN LE9 | 46 | 台
FHF32W×2相当
| 照明器具 A-322 | 参考：XFX450NEN LE9 | 10 | 台
FL20W×1相当
| 照明器具 B-201 | 参考：XFX210AEN LE9 | 3 | 台
FHF32W×1相当
| 照明器具 B-321 | 参考：XFX420AEN LE9 | 15 | 台
FHF32W×2 SUS製防水型相当
| 照明器具 B-322SW | 参考：XLW453AENZ LE9 | 5 | 台
FHF32W×1（高出力）安全防爆型相当
| 照明器具 C-451EX | 参考：EYICL1021SA9-16 | 2 | 台
FHF32W×1相当
| 照明器具 D-321 | 参考：XFX420UEN LE9 | 21 | 台
FHF32W×2相当
| 照明器具 D-322 | 参考：XFX450UEN LE9 | 1 | 台
FHF32W×1（高出力）相当
| 照明器具 D-451 | 参考：XFX430UEN LE9 | 29 | 台
FHF32W×1（高出力・30～100％調光）相当
| 照明器具 D-451C | 参考：XFX430UEN LA9 | 4 | 台
FHF32W×2（高出力）相当
| 照明器具 D-452 | 参考：XFX460UEN LE9 | 2 | 台
FHF32W×2（高出力・30～100％調光）相当
| 照明器具 D-452C | 参考：XFX460UEN LR9 | 124 | 台
FHF32W×2相当
| 照明器具 E-322 | 参考：XFX456EEN LE9 | 8 | 台
FHF32W×1（高出力）SUS製防水型相当
| 照明器具 F-451SW | 参考：XLW433NENZ LE9 | 6 | 台
FHF32W×2（高出力）SUS製防水型相当
| 照明器具 F-452SW | 参考：XLW463NENZ LE9 | 13 | 台
FHT24W×1相当
| 照明器具 G-241 | 参考：XND1069WN LE9 | 67 | 台
FHT32W×1相当
| 照明器具 G-321 | 参考：XND1569WN LE9 | 126 | 台
FHT24W×1相当
| 照明器具 J-241W | 参考：NDW10800S | 1 | 台
FHT32W×1相当
| 照明器具 K-321 | 参考：LEKD1523425N-LS9+LEDX-250017 | 6 | 台
FL20W×1相当
| 照明器具 L-201 | 参考：LSEB7111 LE1 | 2 | 台
FHP45W×3相当
| 照明器具 M-453 | 参考：XL583PGVZ LA9 | 4 | 台
FHP45W×4相当
| 照明器具 M-454 | 参考：XL584PGVC LA9 | 4 | 台
FHF32W×1（高出力・30～100％調光）相当
| 照明器具 N-451C | 参考：XFX435FEN LA9 | 8 | 台
FHF32W×2（高出力・30～100％調光）相当
| 照明器具 N-452C | 参考：XFX465FEN LR9 | 28 | 台
EFA18W×1相当
| 照明器具 Q | 参考：NNN14000 LE1 | 2 | 台
MF400W×1相当
| 照明器具 R-4001W | 参考：NYS35235K LE2 | 8 | 台
FL20W×1相当
| 照明器具 S-201 | 参考：NNN13510 LE1 | 10 | 台
EFA12W×1相当
| 照明器具 V-121W | 参考：XLGE8116 CF1 | 4 | 台
FHSC20W×1相当
| 照明器具 X | 参考：NCN14300S LE1 | 2 | 台
FPL15W×1相当
| 照明器具 Y | 参考：XLGE8116 CF1 | 1 | 台
SH１-FBF(FSF)20-C相当
| 誘導灯 EX1-C | 参考：FA10312C LE1+FK10300 | 17 | 台
SH1-FRF20P-C相当
| 誘導灯 EX2-C | 参考：FA10352C LE1+FK10350 | 10 | 台
ST1-FBC22-C相当
| 誘導灯 EX4-C | 参考：FA10303C LE1+FK10316 | 1 | 台
ST1-FRF22P-C相当
| 誘導灯 EX5-C | 参考：FA10352C LE1+FK10366 | 7 | 台
ST1-FRF23P-C相当
| 誘導灯 EX6-C | 参考：FA10362C LE1+FK10386 | 4 | 台
FHF32W×1 BT内蔵 センサ付(30%・100%暖調光)相当
| 誘導灯 EX9-321B | 参考：NNCF42135 LE9 | 5 | 台
FHF32W×1 BT内蔵 センサ付(30%･100%段調光)相当
| 誘導灯 EX10-321B | 参考：NNCF42135 LE9 | 6 | 台
FHF32W×1 BT内蔵相当
| 誘導灯 EX11-321B | 参考：FYY44045J LE1 | 10 | 台
FHT32W×1 BT内蔵相当
| 誘導灯 EX12-321B | 参考：NNCF55130J LE1 | 6 | 台
K1-IRS4-JE13相当
| 非常照明 E1 | 参考：NNFB91605C | 71 | 台
K1-IRS4-JE30相当
| 非常照明 E2 | 参考：NNFB93605C | 11 | 台
K1-ISS4-JE13相当
| 非常照明 E4 | 参考：NNFB91005C | 13 | 台
K1-ISS4-JE30相当
| 非常照明 E5 | 参考：NNFB93005C | 4 | 台
小計

## 2仮眠室(設置)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市消防本部・消防署照明設備ＬＥＤ化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 仮眠室棟照明設置
FL20W×1相当
| 照明器具 A-201 | 参考：XFX210NEN LE9 | 3 | 台
FHF32W×1相当
| 照明器具 A-321 | 参考：XFX420NEN LE9 | 2 | 台
FHF32W×1（高出力）相当
| 照明器具 A-451 | 参考：XFX430NEN LE9 | 3 | 台
FHF32W×1相当
| 照明器具 B-321 | 参考：XFX420AEN LE9 | 11 | 台
FHF32W×1（高出力）SUS製防水型相当
| 照明器具 B-451W | 参考：XLW433AENZ LE9 | 3 | 台
FHF32W×1相当
| 照明器具 D-321 | 参考：XFX420UEN LE9 | 18 | 台
FHF32W×2相当
| 照明器具 D-322 | 参考：XFX450UEN LE9 | 8 | 台
FHF32W×2相当
| 照明器具 E-322 | 参考：XFX456EEN LE9 | 26 | 台
FHT24W×1相当
| 照明器具 G-241 | 参考：XND1069WN LE9 | 6 | 台
FHT32W×1相当
| 照明器具 G-321 | 参考：XND1569WN LE9 | 1 | 台
FHT32W×1(30%・100%暖調光)相当
| 照明器具 G-321C | 参考：XND1569WN LJ9 | 1 | 台
FHF32W×2（高出力）防湿型相当
| 照明器具 I-452W | 参考：NNFW42500K LE9+LDL40S・N/14/26 | 1 | 台
FHF32W×1相当
| 照明器具 T-321 | 参考：NNN15510 LE1 | 5 | 台
MF250W×1 防水型相当
| 照明器具 U-2501W | 参考：NYS36255 LF9 | 4 | 台
FHSC20W×1相当
| 照明器具 X-201 | 参考：NCN14300S LE1 | 9 | 台
JP250W×1相当
| 照明器具 e-2501W | 参考：XY6854Z LE9 | 1 | 台
SH１-FBF(FSF)20-C相当
| 誘導灯 EX1-C | 参考：FA10312C LE1+FK10300 | 2 | 台
ST1-FRF22P-C相当
| 誘導灯 EX5-C | 参考：FA10352C LE1+FK10366 | 2 | 台
ST1-FRF23P-C相当
| 誘導灯 EX6-C | 参考：FA10362C LE1+FK10386 | 1 | 台
FHF32W×1 BT内蔵 センサ付(30%・100%暖調光)相当
| 誘導灯 EX9-321B | 参考：NNCF42135 LE9 | 1 | 台
FHF32W×1 BT内蔵 センサ付(30%･100%段調光)相当
| 誘導灯 EX10-321B | 参考：NNCF42135 LE9 | 2 | 台
K1-IRS4-JE13相当
| 非常照明 E1 | 参考：NNFB91605C | 38 | 台
K1-ISS4-JE13相当
| 非常照明 E4 | 参考：NNFB91005C | 5 | 台
小計

## 3訓練場(設置)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市消防本部・消防署照明設備ＬＥＤ化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 屋内訓練場照明設置
FL20W×1相当
| 照明器具 A-201 | 参考：XFX210NEN LE9 | 1 | 台
FHF32W×1相当
| 照明器具 A-321 | 参考：XFX420NEN LE9 | 8 | 台
FHF32W×2（高出力）ガード付相当
| 照明器具 A-452G | 参考：XFX460NEN LE9+FK41533 | 8 | 台
FHF32W×1相当
| 照明器具 B-321 | 参考：XFX420AEN LE9 | 8 | 台
FHF32W×1相当
| 照明器具 D-321 | 参考：XFX420UEN LE9 | 5 | 台
FHT24W×1相当
| 照明器具 G-241 | 参考：XND1069WN LE9 | 1 | 台
MF400W×1相当
| 照明器具 R-4001W | 参考：NYS35235K LE2 | 6 | 台
SH１-FBF(FSF)20-C相当
| 誘導灯 EX1-C | 参考：FA10312C LE1+FK10300 | 3 | 台
K1-IRS4-JE13相当
| 非常照明 E1 | 参考：NNFB91605C | 2 | 台
K1-ISS4-JE30相当
| 非常照明 E5 | 参考：NNFB93005C | 1 | 台
小計

## 4屋外訓練棟(設置)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市消防本部・消防署照明設備ＬＥＤ化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 屋外訓練棟照明設置
FHF32W×1（高出力）SUS製防水型笠なし相当
| 照明器具 あ-451SW | 参考：XLW433NENZ LE9 | 34 | 台
FHF32W×2（高出力）SUS製防水型笠なし
| 照明器具 あ-452SW | 参考：XLW463NENZ LE9 | 3 | 台
MF1000W×1相当
| 照明器具 い-10001W | 参考：NYS35435 LE2 | 2 | 台
FHF32W×1 BT内蔵 防雨相当
| 照明器具 ZX1-321B | 参考：XWG432NGNJ LE9 | 9 | 台
小計

## 5外構(設置)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市消防本部・消防署照明設備ＬＥＤ化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | 外構照明設置
セラメタ150形1灯器具×1相当
| 照明器具 AA-1501W | 参考：LEDG-11854N(K)+JAT-10020N(K) | 2 | 台
セラメタ150形1灯器具×2相当
| 照明器具 AA-1502W | 参考：LEDG-11854N(K)*2+JAT-20020N(K) | 2 | 台
小計

## 6庁舎棟(撤去)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市消防本部・消防署照明設備ＬＥＤ化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 庁舎棟照明撤去
| 照明器具 A-201 | FL20W×1 | 5 | 台
| 照明器具 A-321 | FHF32W×1 | 46 | 台
| 照明器具 A-322 | FHF32W×2 | 10 | 台
| 照明器具 B-201 | FL20W×1 | 3 | 台
| 照明器具 B-321 | FHF32W×1 | 15 | 台
| 照明器具 B-322SW | FHF32W×2 | 5 | 台
| 照明器具 C-451EX | FHF32W×1（高出力）安全防爆型 | 2 | 台
| 照明器具 D-321 | FHF32W×1 | 21 | 台
| 照明器具 D-322 | FHF32W×2 | 1 | 台
| 照明器具 D-451 | FHF32W×1（高出力） | 29 | 台
| 照明器具 D-451C | FHF32W×1（高出力・30～100％調光） | 4 | 台
| 照明器具 D-452 | FHF32W×2（高出力） | 2 | 台
| 照明器具 D-452C | FHF32W×2（高出力・30～100％調光） | 124 | 台
| 照明器具 E-322 | FHF32W×2 | 8 | 台
| 照明器具 F-451SW | FHF32W×1（高出力）SUS製防水型 | 6 | 台
| 照明器具 F-452SW | FHF32W×2（高出力）SUS製防水型 | 13 | 台
| 照明器具 G-241 | FHT24W×1 | 67 | 台
| 照明器具 G-321 | FHT32W×1 | 126 | 台
| 照明器具 J-241W | FHT24W×1 | 1 | 台
| 照明器具 K-321 | FHT32W×1 | 6 | 台
| 照明器具 L-201 | FL20W×1 | 2 | 台
| 照明器具 M-453 | FHP45W×3 | 4 | 台
| 照明器具 M-454 | FHP45W×4 | 4 | 台
| 照明器具 N-451C | FHF32W×1（高出力・30～100％調光） | 8 | 台
| 照明器具 N-452C | FHF32W×2（高出力・30～100％調光） | 28 | 台
| 照明器具 Q | EFA18W×1 | 2 | 台
| 照明器具 R-4001W | MF400W×1 | 8 | 台
| 照明器具 S-201 | FL20W×1 | 10 | 台
| 照明器具 V-121W | EFA12W×1 | 4 | 台
| 照明器具 X | FHSC20W×1 | 2 | 台
| 照明器具 Y | FPL15W×1 | 1 | 台
| 誘導灯 EX1-C | SH１-FBF(FSF)20-C | 17 | 台
| 誘導灯 EX2-C | SH1-FRF20P-C | 10 | 台
| 誘導灯 EX2-C | ST1-FBC22-C | 1 | 台
| 誘導灯 EX5-C | ST1-FRF22P-C | 7 | 台
| 誘導灯 EX6-C | ST1-FRF23P-C | 4 | 台
| 誘導灯 EX9-321B | FHF32W×1 BT内蔵 センサ付(30%・100%暖調光) | 5 | 台
| 誘導灯 EX10-321B | FHF32W×1 BT内蔵 センサ付(30%･100%段調光) | 6 | 台
| 誘導灯 EX11-321B | FHF32W×1 BT内蔵 | 10 | 台
| 誘導灯 EX12-321B | FHT32W×1 BT内蔵 | 6 | 台
| 非常照明 E1 | K1-IRS4-JE13 | 71 | 台
| 非常照明 E2 | K1-IRS4-JE30 | 11 | 台
| 非常照明 E4 | K1-ISS4-JE13 | 13 | 台
| 非常照明 E5 | K1-ISS4-JE30 | 4 | 台
小計

## 7仮眠室(撤去)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市消防本部・消防署照明設備ＬＥＤ化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | 仮眠室棟照明撤去
| 照明器具 A-201 | FL20W×1 | 3 | 台
| 照明器具 A-321 | FHF32W×1 | 2 | 台
| 照明器具 A-321 | FHF32W×1（高出力） | 3 | 台
| 照明器具 B-321 | FHF32W×1 | 11 | 台
| 照明器具 B-451W | FHF32W×1（高出力）SUS製防水型 | 3 | 台
| 照明器具 D-321 | FHF32W×1 | 18 | 台
| 照明器具 D-322 | FHF32W×2 | 8 | 台
| 照明器具 E-322 | FHF32W×2 | 26 | 台
| 照明器具 G-241 | FHT24W×1 | 6 | 台
| 照明器具 G-321 | FHT32W×1 | 1 | 台
| 照明器具 G-321C | G-321C | 1 | 台
| 照明器具 I-452W | FHF32W×2（高出力）防湿型 | 1 | 台
| 照明器具 T-321 | FHF32W×1 | 5 | 台
| 照明器具 U-2501W | MF250W×1 防水型 | 4 | 台
| 照明器具 X-201 | FHSC20W×1 | 9 | 台
| 照明器具 e-2501W | JP250W×1 | 1 | 台
| 誘導灯 EX1-C | SH１-FBF(FSF)20-C | 2 | 台
| 誘導灯 EX1-C | ST1-FRF22P-C | 2 | 台
| 誘導灯 EX1-C | ST1-FRF23P-C | 1 | 台
| 誘導灯 EX9-321B | FHF32W×1 BT内蔵 センサ付(30%・100%暖調光) | 1 | 台
| 誘導灯 EX10-321B | FHF32W×1 BT内蔵 センサ付(30%･100%段調光) | 2 | 台
| 非常照明 E1 | K1-IRS4-JE13 | 38 | 台
| 非常照明 E4 | K1-ISS4-JE13 | 5 | 台
小計

## 8訓練場(撤去)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市消防本部・消防署照明設備ＬＥＤ化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8 | 屋内訓練場照明撤去
| 照明器具 A-201 | FL20W×1 | 1 | 台
| 照明器具 A-321 | FHF32W×1 | 8 | 台
| 照明器具 A-452G | FHF32W×2（高出力）ガード付 | 8 | 台
| 照明器具 B-321 | FHF32W×1 | 8 | 台
| 照明器具 D-321 | FHF32W×1 | 5 | 台
| 照明器具 G-241 | FHT24W×1 | 1 | 台
| 照明器具 R-4001W | MF400W×1 | 6 | 台
| 誘導灯 EX1-C | SH１-FBF(FSF)20-C | 3 | 台
| 非常照明 E1 | K1-IRS4-JE13 | 2 | 台
| 非常照明 E5 | K1-ISS4-JE30 | 1 | 台
小計

## 9屋外訓練棟(撤去)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市消防本部・消防署照明設備ＬＥＤ化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 屋外訓練棟照明撤去
| 照明器具 あ-451SW | FHF32W×1（高出力）SUS製防水型笠なし | 34 | 台
| 照明器具 あ-452SW | FHF32W×2（高出力）SUS製防水型 | 3 | 台
| 照明器具 い-10001W | MF1000W×1 | 2 | 台
| 照明器具 ZX1-321B | FHF32W×1 BT内蔵 防雨 | 9 | 台
小計

## 10外構(撤去)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市消防本部・消防署照明設備ＬＥＤ化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 | 外構照明撤去
| 照明器具 AA-1501W | セラメタ150W×1 外灯 | 2 | 台 |  |  |  | 0
| 照明器具 AA-1502W | セラメタ150W×2 外灯 | 2 | 台 |  |  |  | 0
0
| 小計 | [6 empty] | 0
0
0

## 11撤去・12仮設
| 設計書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市消防本部・消防署照明設備ＬＥＤ化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
11 | 撤去品処分費
| 撤去品処分 | 積込・運搬共 | 1 | 式
小計
12 | 直接仮設費
| 養生費 | 執務室 | 800 | m2
| 移動足場 | ３段 | 1 | 式
| 高所作業車 | バケット 16ｍ | 1 | 日
小計