## 表紙
鶴岡市立渡前小学校ほか１校高圧受電設備改修工事
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市教育委員会管理課

## 総括
| 設計書 | [5 empty] | 鶴岡市立渡前小学校ほか１校高圧受電設備改修工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
| 渡前小学校 |  | 1 | 式
| 東栄小学校 |  | 1 | 式
直接工事費 計
共通費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
| 共通費 計 |  | 1 | 式
| 工事価格 |  | 1 | 式
| 消費税等相当額 | 10% | 1 | 式
総 合 計

## 渡前小
| 設計書 | [5 empty] | 鶴岡市立渡前小学校ほか１校高圧受電設備改修工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
渡前小学校
高圧受変電盤
| 屋外キュービクル | 低圧配電盤 | 1 | 基
休日作業
| 既設高圧ケーブル・プルボックス | 幹線取り外し、再接続 | 1 | 式
既設高圧機器類搬出・
| キュービクルベース運搬・据付 | 再取付共 揚重費共 | 1 | 式
1φ 30kVA油入替
| 既設コンデンサ絶縁油交換 | 連携機器離線・再接続 | 1 | 式
LBS耐圧試験あり
| 停電操作立会・耐圧試験 | 主任技術者 | 1 | 式
| 撤去品 | 運搬処分 | 1 | 式
| 電力申請費 |  | 1 | 式
渡前小学校 計

## 東栄小
| 概算設計書 | [5 empty] | 鶴岡市立渡前小学校ほか１校高圧受電設備改修工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
東栄小学校
| 高圧負荷開閉器 | LBS PFS-201M-A | 1 | 台
| 同上ヒューズ | G30A | 6 | 本
トップランナーⅢ
| 単相変圧器 | 50kVA | 1 | 台
| コンデンサ | 21.3kvar 6% | 1 | 台
| 高圧ケーブル | 6kV CVT38sq | 45 | m
屋内用
| 端末処理材 | 一般型 | 1 | 個
屋外用
| 端末処理材 | 一般型 | 1 | 個
| 蓄力コネクタ | 5号 | 6 | 個
| 高圧電線 | KIP 14sq | 30 | m
| 変圧器撤去・搬入費 |  | 1 | 式
| 高所作業車 |  | 1 | 式
| 4tユニック |  | 1 | 式
| 耐圧試験費 | 主任技術者 立会費共 | 1 | 式
| PCB検査費 |  | 2 | 検体
| 処分費 | トランス・コンデンサ・VCB等 | 1 | 式
| 電力申請費 |  | 1 | 式
東栄小学校 計