## 表紙
令和８年度 |  | 2026-05-01
参考
工事名 | 鶴岡市民プール輻射式暖房機交換工事
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | 鶴岡市民プール輻射式暖房機交換工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 遠赤外線放射暖房機設備工事 |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
3 | 既存暖房設備撤去工事 |  | 1 | 式
4 | 暖房機ガス設備工事 |  | 1 | 式
5 | 試運転調整費 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
| 積上げ | 運送費 | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 設計書（乙)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市民プール輻射式暖房機交換工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 遠赤外線放射暖房機設備工事
入力34.9kW 出力26.5kW
| 天吊型遠赤外線放射暖房機 | 350H×660W×7070L プール仕様 | 18 | 台
入力34.9kW 出力26.5kW
| 天井埋込型遠赤外線放射暖房機 | 350H×660W×7070L プール仕様 | 1 | 台
| 排気管 | SUS管 102φ | 175 | ｍ
|  | SUS管 90φ | 15 | ｍ
| 排気管継手 |  | 1 | 式
| 給気管 | SUS管 102φ | 100 | ｍ
|  | SUS管 102φ | 10 | ｍ
| 給気管継手 |  | 1 | 式
| 丸形セルフード | SUS製 | 38 | 個
| 丸形キャップ | SUS製 | 30 | 個
| 給排気用断熱（材工共） | 102φ50ｔRW+ステンレスカバー | 275 | ｍ
|  | 102φ25ｔRW+ステンレスカバー | 25 | ｍ
SUS製アングル
| 暖房機取付架台（採暖室） | 5ｔ×40×40-3000L | 2 | 本
| 排気管カバー | SUS製 600×300 | 6 | 個
| 暖房機取付 |  | 1 | 式
| 暖房機用架台取付 |  | 1 | 式
| 給排気管取付 |  | 1 | 式
軒天 600□
| 天井点検口 | 切込・開口部補強共 | 7 | 箇所
小 計
2 | 電気設備工事
多重伝送方式壁掛露出型
| 遠赤外線暖房機操作盤 | 600W×800H×200D | 1 | 台
| サーモスタット温度測温体（ガード付） | 参考：JTD40-007A | 3 | 台
材工共
| プール内操作電線及び付属品 | EM-CEE-S 1.25-2C | 200 | ｍ
材工共
| サーモスタット電線及び付属品 | EM-CEE 1.25-3C | 110 | ｍ
材工共
| 電線管 | VE16 露出 | 280 | ｍ
材工共
| 電線管 | PF16 露出 | 40 | ｍ
| 樹脂製アウトレットボックス | 中四角 深型 | 28 | 個
暖房機19台、操作盤
| 電源離線・再接続 | ケーブル・配管再利用 | 20 | 箇所
暖房機回路×10+操作盤1
| 漏電遮断器更新 | 2P 50AF/20AT 30ｍA | 11 | 台
| 操作盤取付・結線 |  | 1 | 式
小 計
3 | 既存暖房設備撤去工事
| プールサイド遠赤外線暖房機取外し | 暖房機、真空ポンプ、排気筒、電気配線等 | 1 | 式
| 採暖室暖房機取外し | 暖房機、真空ポンプ、排気筒、電気配線等 | 1 | 式
| 既設ルーバー取外し・再設置 |  | 1 | 式
| 作業用足場設置費 |  | 1 | 式
| 仮設養生 |  | 1 | 式
| 産業廃棄物処理 | 積込・運搬含む | 1 | 式
小 計
0
0
4 | 暖房機ガス設備工事
| 20A×1.5ｍ 強化ガスホース | プールサイド18箇所 | 27 | ｍ
| 20A 強化ガスホース金具Sセット | プールサイド18箇所 | 18 | 組
| 接続工費 | プールサイド18箇所 | 18 | 箇所
| 25Aメーターガス栓 | プールサイド18箇所 | 18 | 箇所
| 20A×1.5ｍ 強化ガスホース | 採暖室 | 1.5 | ｍ
| 20A 強化ガスホース金具Sセット | 採暖室 | 1 | 組
| 接続工費 | 採暖室 | 1 | 箇所
| 25Aメーターガス栓 | 採暖室 | 1 | 箇所
| 20A×1.5ｍ 強化ガスホース 撤去 |  | 19 | 箇所
| 白プラグ止め 25A |  | 19 | 箇所
| ガス工事諸雑費 |  | 1 | 式
小 計