## 表紙
令和８年度 |  | 2026-05-01
参考
工事名 | 泉学童保育所遊戯室エアコン設置工事
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | 泉学童保育所遊戯室エアコン設置工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 空調機器設備 |  | 1 | 式
2 | 配管工事 |  | 1 | 式
3 | 電気工事 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 設計書（乙)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 泉学童保育所遊戯室エアコン設置工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 空調機器設備
室外機 高効率仕様
| パッケージエアコン | 冷房12.5kW 暖房14.0kW | 2 | 台
|  | ブロック基礎 | 4 | 個
室内機 壁掛型
|  | 冷房6.3kW 暖房7.1kW | 4 | 台
|  | 分配管 | 2 | 個
|  | ワイヤレスリモコン | 2 | 個
| 屋外機搬入費 | トラッククレーン2.9ｔ | 1 | 式
| 屋内機取付費 |  | 1 | 式
| 屋外機取付費 |  | 1 | 式
| 既存屋内機撤去 |  | 1 | 式
| 既存屋外機撤去 |  | 1 | 式
| 撤去機器積込運搬処分費 |  | 1 | 式
| 冷媒ガス回収・破壊処理 |  | 1 | 式
小 計
2 | 配管工事 | 材工共
液管 保温厚１０㎜
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | φ9.52 | 14 | ｍ
ガス管 保温厚2０㎜
|  | φ15.88 | 14 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | VP16 | 14 | ｍ
| 樹脂製化粧カバー | PD-120 | 14 | ｍ
| 分岐継手カバー | PD-120用 | 2 | 箇所
鉄筋探査含む
| コア抜き | 100φ×200mm程度 | 4 | 箇所
小 計
3 | 電気工事 | 材工共
(1)既存電灯分電盤(L-1）改修
| ビニル絶縁電線撤去 | HIV5.5 | 2 | ｍ
| 漏電遮断器撤去 | ELB 3P30A 30ｍA | 1 | 台
| 漏電遮断器撤去 | ELB 3P50A 30ｍA | 1 | 台
| 既存CVケーブル撤去・再利用 | CV5.5-4C | 5 | ｍ
| 既存CVケーブル撤去・再利用 | CV14-3C | 5 | ｍ
| 撤去処分費 |  | 1 | 式
(2)動力設備増設工事
| ねじ無し電線管 | E39 | 2 | ｍ
| 屋内用絶縁電線 | 600V EM-IE 5.5 | 5 | ｍ
| 屋内用絶縁電線 | 600V EM-IE 8.0 | 8 | ｍ
| 電力用ケーブル | 600V EM-CET22 | 120 | ｍ
| 電力用ケーブル | 600V EM-CET38 | 8 | ｍ
鉄筋探査含む
| コア抜き | 50φ×150ｍｍ程度 | 4 | 箇所
| 防火区画貫通処理 | ブロック工法 φ50 | 2 | 箇所
| 動力分岐盤 |  | 1 | 台
ダクト付 積算電力量計付
| 動力分電盤 |  | 1 | 台
(3)エアコン電源工事
| 樹脂製プルボックス | 3００×300×200 防水 | 1 | 個
| 硬質ビニル電線管 | HIVE36 | 12 | ｍ
| 硬質ビニル電線管 | HIVE22 | 2 | ｍ
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF22 | 2 | ｍ
| アウトレットボックス | 露出用 深型 | 1 | 個
天井内
| 室外機電源ケーブル | EM-CE 5.5-4C | 40 | ｍ
管内
| 室外機電源ケーブル | EM-CE 5.5-4C | 20 | ｍ
冷媒管共巻
| 内外接続線 | EM-EEF 2.0-3C | 14 | ｍ
鉄筋探査含む
| コア抜き | 50φ×200ｍｍ程度 | 1 | 箇所
小 計
0

## 工事費内訳書（その２）
|  |  |  | 工事費内訳書（その２） | [5 empty] | 建築工事（参考様式）
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
| うち材料費 |  |  |  | 式 | 1
| うち労務費 |  |  |  | 式 | 1
共通費
共通仮設費
現場管理費
|  | うち建退共制度の掛金 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 現場労働者の法定福利費の事業主負担額 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 安全衛生経費 |  |  | 式 | 1
一般管理費
■注意事項 ① この様式は、入札の際に提出する「工事費内訳書」と共に提出を求めるものであり、「工事費内訳書」に代わるものではありません。 「工事費内訳書」の提出は別途必要となります。 ② 赤い枠内の経費に係る額のみ記載してください。 ③ 各経費については、「工事費内訳書」に追記しても構いません。 ④ 「入札金額内訳明示書」の提出に漏れがあった場合は、直ちに入札を無効とはしませんが、速やかに提出してください。 ⑤ ④の場合、追加出を求めたにも関わらず、提出に応じない場合は入札を無効とします。