## 表紙
令和８年度 |  | 2026-05-01
参考
工事名 | 鶴岡市先端研究産業支援センター空調設備更新工事（その１）
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | 鶴岡市先端研究産業支援センター空調設備更新工事（その１）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 空調機器設備 |  | 1 | 式
2 | 配管工事 |  | 1 | 式
3 | 電気工事 |  | 1 | 式
4 | 建築工事 |  | 1 | 式
5 | 直接仮設費 |  | 1 | 式
6 | 撤去品運搬処分費 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 設計書（乙)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市先端研究産業支援センター空調設備更新工事（その１）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 空調機器設備
①ABC棟貸室19部屋
室外機（寒冷地・耐塩仕様）
| 空冷パッケージエアコン | 冷房10.0kW 暖房11.2kW | 38 | 台
|  | 防雪フード（耐重塩）吹出側 | 38 | 組
|  | 平地架台 500mm | 38 | 台
室内機 天カセ4方向形
|  | 冷房5.0kW 暖房5.6kW | 76 | 台
|  | 標準パネル | 76 | 個
|  | リモコン | 38 | 個
|  | 分配管 | 38 | 個
| 空調機器搬入費 | ラフテレーンクレーン10ｔ | 1 | 式
| 屋内機取付費 |  | 1 | 式
| 屋外機取付費 |  | 1 | 式
| 既存屋内機撤去 |  | 1 | 式
| 既存屋外機撤去 |  | 1 | 式
| ドレン配管 | ACVP25 | 95 | ｍ
| 既設エアコン冷媒ガス回収・破壊処理 |  | 1 | 式
②会議室
室外機（寒冷地・耐塩仕様）
| 空冷マルチエアコン | 冷房8.0kW 暖房9.0kW | 1 | 台
室外機（寒冷地・耐塩仕様）
|  | 冷房16.0kW 暖房18.0kW | 1 | 台
|  | 防雪フード（耐重塩）吹出側 | 2 | 組
|  | 平地架台 500mm | 2 | 台
|  | ブロック基礎 | 2 | 組
室内機 天カセ2方向形
|  | 冷房4.5kW 暖房5.0kW | 6 | 台
|  | 標準パネル | 6 | 個
|  | リモコン | 3 | 個
|  | 分配管ジョイント | 3 | 個
| 空調機器搬入費 | ラフテレーンクレーン10ｔ | 1 | 式
| 屋内機取付費 |  | 1 | 式
| 屋外機取付費 |  | 1 | 式
| 既存屋内機撤去 |  | 1 | 式
| ドレン配管 |  | 1 | 式 | 0 | 再利用
| 既設GHP冷媒ガス回収・再充填 | 真空引き含む | 1 | 式
③応接会議室2
室外機（寒冷地・耐塩仕様）
| 空冷パッケージエアコン | 冷房14.0kW 暖房16.0kW | 1 | 台
|  | 防雪フード（耐重塩）吹出側 | 1 | 組
|  | 平地架台 500mm | 1 | 台
|  | ブロック基礎 | 1 | 台
室内機 天井埋込型
|  | 冷房7.1kW 暖房8.0kW | 2 | 台
|  | リモコン | 1 | 個
|  | 分配管 | 1 | 個
| 空調機器搬入費 | ラフテレーンクレーン10ｔ | 1 | 式
| 屋内機取付費 |  | 1 | 式
| 屋外機取付費 |  | 1 | 式
| 既存屋内機撤去 |  | 1 | 式
| ドレン配管 |  | 1 | 式 | 0 | 再利用
| 既設GHP冷媒ガス回収・再充填 | 真空引き含む | 1 | 式
| 小 計 |  | 1 | 式
2 | 配管工事 | 材工共
液管 保温厚１０㎜
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | φ9.52 | 755 | ｍ
ガス管 保温厚2０㎜
|  | φ15.88 | 755 | ｍ
液管 保温厚１０㎜
|  | φ6.35 | 237 | ｍ
ガス管 保温厚2０㎜
|  | φ12.70 | 237 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管撤去 | φ19.05/φ9.52 | 570 | ｍ
|  | φ15.88/φ9.52 | 95 | ｍ
|  | φ12.70/φ6.35 | 190 | ｍ
| 保護化粧カバー | 樹脂製 １００mm | 9 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管切断・キャップ止め | 会議室、応接会議室 | 8 | 箇所
| 小 計 |  | 1 | 式
3 | 電気工事
| 漏電遮断器 | 225AF/150AT | 1 | 個
|  | 50AF/30AT | 41 | 個
| 室外機電源ケーブル | EM-CE 5.5-4C | 660 | ｍ
| 内外接続線 | EM-EEF 2.0-3C | 943 | ｍ
| リモコン配線 | EM-CEE 1.25-2C | 285 | ｍ
| 小 計 |  | 1 | 式
0
0
4 | 建築工事
| 天井ボード開口 | 石膏ボード ｔ12.5 | 2 | ｍ2
| 天井ボード復旧 | 石膏ボード ｔ12.5 不燃 | 2 | ｍ2
EP塗装（素地ごしらえB種共）
| 天井再塗装 | 石膏ボード面 | 45 | ｍ2
| 小 計 |  | 1 | 式
0
5 | 直接仮設費
貸室：68ｍ2×19、会議室：115ｍ2
| 養生費 | 応接会議室2：床46ｍ2+壁78ｍ2 | 1530 | ｍ2
脚立足場
| 作業用足場 | ４ヶ月 | 1 | 式
| 小 計 |  | 1 | 式
6 | 撤去品運搬処分費
GHP室外機×19
| 機器搬出運搬費 | ラフテレーンクレーン10ｔ含む | 1 | 式
| 撤去品積込 |  | 1 | 式
| 撤去品運搬 |  | 1 | 式
| 撤去品産廃処分費 |  | 1 | 式
| 撤去銅管売却 |  | 1 | 式
| 小 計 |  | 1 | 式