## 表紙
令和８年度 |  | 2026-06-01
参考
工事名 | 市営大西住宅５・６号棟ガス管更新工事
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | 市営大西住宅５・６号棟ガス管更新工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | ガス設備 |  | 1 | 式
2 | 土工事 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 設計書(乙)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 市営大西住宅５・６号棟ガス管更新工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | ガス設備
| ガス用ポリエチレン管 | 50A | 110 | ｍ
| ゲートバルブ | 50A | 2 | 個
| 弁きょう | 鋳鉄製蓋 | 2 | 個
| 硬質塩化ビニル被覆鋼管撤去 | PLS 80A | 21.5 | ｍ
|  | PLS 50A | 45 | ｍ
|  | PLS 40A | 46.5 | ｍ
| ゲートバルブ撤去 | 80A | 2 | 個
| 弁きょう撤去 |  | 2 | 個
| 発生材積込 |  | 1 | 式
| 発生材運搬 |  | 1 | 式
| 発生材処分費 | 金属くず | 610 | kg
ガス設備 計
2 | 土工事
| カッター入れ | コンクリートカッタ | 225 | ｍ
| アスファルト舗装解体 | 幅750mm | 4 | ｍ3
| コンクリート舗装解体 | 幅750mm | 0.5 | ｍ3
| 掘削 機械 | バックホウ 0.13㎥ | 84.5 | ｍ3
| 山砂埋戻 機械 | バックホウ 0.13㎥ | 25 | ｍ3
| 発生土埋戻 機械 | バックホウ 0.13㎥ | 59.5 | ｍ3
| アスファルト舗装復旧 | A-5-15 新材（路盤含む） | 80 | ｍ2
| コンクリート舗装復旧 | C-10-10 新材（路盤含む） | 4.5 | ｍ2
溶融式ペイント
| 駐車場区画線 | W＝150・白 | 15.8 | ｍ
| 地中埋設シート | 150mm ダブル | 110 | ｍ
| 地中埋設標 |  | 10 | 個
| 機械運搬費 | バックホウ | 1 | 往復
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
| 建設発生土運搬 | DID区間有り 4.5km以下 | 25 | ｍ3
| 建設発生土処分 | 捨場費共、敷き均し共 | 25 | ｍ3
| 解体舗装積込 |  | 4.5 | ｍ3
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
| 解体舗装運搬 | DID区間有り 8.0km以下 | 4.5 | ｍ3
| 解体舗装処分 |  | 10.5 | ｔ
土工事 計

## 工事費内訳書（その２）
|  |  |  | 工事費内訳書（その２） | [5 empty] | 建築工事（参考様式）
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
| うち材料費 |  |  |  | 式 | 1
| うち労務費 |  |  |  | 式 | 1
共通費
共通仮設費
現場管理費
|  | うち建退共制度の掛金 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 現場労働者の法定福利費の事業主負担額 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 安全衛生経費 |  |  | 式 | 1
一般管理費
■注意事項 ① この様式は、入札の際に提出する「工事費内訳書」と共に提出を求めるものであり、「工事費内訳書」に代わるものではありません。 「工事費内訳書」の提出は別途必要となります。 ② 赤い枠内の経費に係る額のみ記載してください。 ③ 各経費については、「工事費内訳書」に追記しても構いません。 ④ 「入札金額内訳明示書」の提出に漏れがあった場合は、直ちに入札を無効とはしませんが、速やかに提出してください。 ⑤ ④の場合、追加出を求めたにも関わらず、提出に応じない場合は入札を無効とします。