## 表紙
令和８年度 |  | 2026-06-01
参考
工事名 | 黄金コミュニティ防災センター照明器具ＬＥＤ化工事
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | 黄金コミュニティ防災センター照明器具ＬＥＤ化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 照明器具設置 |  | 1 | 式
2 | 照明器具撤去 |  | 1 | 式
3 | 撤去品処分費 |  | 1 | 式
4 | 直接仮設費 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 1.設置
| 設計書（乙） | [5 empty] | 黄金コミュニティ防災センター照明器具ＬＥＤ化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 照明器具設置 | ※材工共、品番は参考とする
風除室
FHP45形×3灯相当
| J | EL-SK7512N/5 AHTZ | 1 | 台
玄関ホール
屋内用スポットライト+LED電球１００形
| V | EL-SE2600C+LDA11N-G/100/S-A | 2 | 台
水銀ランプ400形相当
| R | EL-D15020N/7 AHTZ | 3 | 台
FLR４０形×1灯 節電タイプ相当
| G401 | MY-L420430/N AHTN | 2 | 台
事務室
FHF32形×２灯 高出力相当
| A | MY-B470433/N AHTN | 6 | 台
談話ホール
FHP32形×3灯相当
| N | EL-SK4512N/4 AHTZ | 2 | 台
FHT24形相当
| O | EL-D11/3(102NM) AHN | 8 | 台
ロビー
FHP32形×3灯相当
| N | EL-SK4512N/4 AHTZ | 13 | 台
FHT32形相当
| P | EL-D14/4(152NM) AHN | 2 | 台
FHT16形相当
| L | EL-D14/4(062NM) AHN | 1 | 台
FLR４０形×1灯 節電タイプ相当
| G401 | MY-L420430/N AHTN | 1 | 台
FLR４０形×1灯 節電タイプ相当 人感センサー付
| G401S | MY-LS420430/N AHTN | 1 | 台
VVF2.0-2C 10ｍ
| 同上電源工事 | 片切スイッチ×1(撤去H用スイッチと交換) | 1 | 式
正面廊下
FLR４０形×1灯 節電タイプ相当
| E | MY-B420432/N AHTN | 6 | 台
更衣室
FLR４０形×２灯 節電タイプ相当
| D402 | MY-B440435/N AHTN | 1 | 台
倉庫
FLR４０形×２灯 節電タイプ相当ガード付
| F402G | MY-V440431/N AHTN+GAF52 | 1 | 台
水屋
FHT16形相当
| L | EL-D14/4(062NM) AHN | 1 | 台
第１研修室
FHF16形×1灯 高出力相当
| G201 | MY-L215430/N AHTN | 3 | 台
FHT42形×2灯相当
| K | EL-SK4010N/3 AHTZ | 5 | 台
FLR４０形×1灯 節電タイプ相当
| H | MY-N420433/N AHTN | 1 | 台
第2研修室
FHF16形×1灯 高出力相当
| G201 | MY-L215430/N AHTN | 5 | 台
FHT42形×2灯相当
| K | EL-SK4010N/3 AHTZ | 7 | 台
第3研修室
FHF16形×1灯 高出力相当
| G201 | MY-L215430/N AHTN | 2 | 台
FHT42形×2灯相当
| K | EL-SK4010N/3 AHTZ | 6 | 台
FLR４０形×1灯 節電タイプ相当
| H | MY-N420433/N AHTN | 1 | 台
給湯室
FLR４０形×1灯 節電タイプ相当
| D401 | MY-B420432/N AHTN | 1 | 台
FL20形×1相当 キッチンライト
| I | EL-LFV20051 1HN 13N4 | 1 | 台
男子便所
ミラーライト+LED電球60形
| W | EL-VE1714C+LDA7N-G-E17/60/S | 2 | 台
FHT24形相当
| Q | EL-D14/4(102NM) AHN | 4 | 台
便所前廊下
FHT32形相当
| P | EL-D14/4(152NM) AHN | 3 | 台
多目的便所
FLR４０形×２灯 節電タイプ相当
| F402 | MY-V440431/N AHTN | 1 | 台
FL15形相当 ミラーライト
| W' | LGB85042 LE1 | 1 | 台
女子便所
ミラーライト+LED電球60形
| W | EL-VE1714C+LDA7N-G-E17/60/S | 2 | 台
FHT24形相当
| Q | EL-D14/4(102NM) AHN | 5 | 台
調理実習室
FHF32形×２灯 高出力相当 調光
| B | MY-B470433/N AHZ | 6 | 台
会議室
FHF32形×２灯 高出力相当
| A | MY-B470433/N AHTN | 4 | 台
渡り廊下
FHT32形相当
| P | EL-D14/4(152NM) AHN | 6 | 台
中庭
水銀ランプ250形相当
| AA | EL-S8010N/H AHTN | 3 | 台
資機材庫
FLR４０形×２灯 節電タイプ相当ガード付
| F402G | MY-V440431/N AHTN+GAF52 | 3 | 台
大ホール
FHT42形×2灯相当
| M | EL-SK3002NM/2 AHTZ | 14 | 台
FHF86形×2灯 定格出力相当
| C | MY-B914435/N 2AHTN | 8 | 台
FHT32形相当
| P | EL-D14/4(152NM) AHN | 8 | 台
HID150形相当
| S | EL-D9013NS/7W AHTZ | 3 | 台
控室
FLR４０形×２灯 節電タイプ相当
| F402 | MY-V440431/N AHTN | 2 | 台
FL20形×1相当 キッチンライト
| I | EL-LFV20051 1HN 13N4 | 1 | 台
ステージ
FLR４０形×２灯 節電タイプ相当
| D402 | MY-B440435/N AHTN | 7 | 台
FLR４０形×1灯 節電タイプ相当
| D401 | MY-B420432/N AHTN | 1 | 台
物置
FLR４０形×２灯 節電タイプ相当ガード付
| F402G | MY-V440431/N AHTN+GAF52 | 2 | 台
外周り
屋外用ブラケットライト+LED電球６０形
| X | EL-VE2606C+LDA6N-G/60/S-A | 5 | 台
白熱電球40形相当 ポーチ灯
| Y | EL-V0507L 1LN | 2 | 台
外灯
メタルハライド250W相当
| Z | LDTS86N-G-E39A+LE103050HSZ1/2.4-A2 | 2 | 台
FL20形×2相当 自動点滅器付
| Z' | EL-M1401 1HN | 1 | 台
エントランスキャップ共
| 厚鋼電線管 | ZG22 | 3.5 | ｍ
外部物置
FLR４０形×1灯 節電タイプ相当
| A' | MY-H420430/N AHTN | 4 | 台
白熱電球40形相当 ポーチ灯
| B' | EL-V0506AL 1LN | 2 | 台
非常灯
ミニハロゲン９形相当 電池内蔵形
| a | EL-DB11111B | 1 | 台
ミニハロゲン13形相当 電池内蔵形
| b | EL-DB21111B | 8 | 台
ミニハロゲン30形相当 電池内蔵形
| c | EL-DB31111B | 2 | 台
誘導灯
壁付通路誘導灯B級BL形+リニューアルプレート
| ｄ | KSH20151+MOYU-08W32A | 2 | 台
壁付避難口誘導灯B級BL形+リニューアルプレート
| e | KSH20151+MOYU-08W32A | 3 | 台
吊下避難口誘導灯B級BL形+吊具
| ｆ | KSH20151+吊具（400×1、500×1、1300×2） | 4 | 台
丸形→角型
| 天井ボード開口加工 | J×1、N×15 | 16 | 箇所
計

## 2.撤去
| 設計書（乙） | [5 empty] | 黄金コミュニティ防災センター照明器具ＬＥＤ化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 照明器具撤去
風除室
| J | FML55W×4 | 1 | 台
玄関ホール
| V | J85W×1 | 2 | 台
| R | M250W×1(オートリフター付) | 3 | 台
| G401 | FSS1-401 | 2 | 台
事務室
| A | FRS15L5-322 | 6 | 台
談話ホール
| N | FGL40W×1+FCL30W×1 | 2 | 台
| O | FML１８W×1 | 8 | 台
ロビー
| N | FGL40W×1+FCL30W×1 | 13 | 台
| P | FDL27W×1 | 2 | 台
| L | FDL13W×1 | 1 | 台
| G401 | FSS1-401 | 1 | 台
正面廊下
| E | FLR40W×1 | 6 | 台
| H | FBS3-401 | 6 | 台
更衣室
| D402 | FRS4-402 | 1 | 台
倉庫
| F402G | FSS4-402(ガード付) | 1 | 台
水屋
| L | FDL13W×1 | 1 | 台
第１研修室
| G201 | FSS1-201 | 3 | 台
| K | FML55W×2 | 5 | 台
| H | FBS3-401 | 1 | 台
第2研修室
| G201 | FSS1-201 | 5 | 台
| K | FML55W×2 | 7 | 台
第3研修室
| G201 | FSS1-201 | 2 | 台
| K | FML55W×2 | 6 | 台
| H | FBS3-401 | 1 | 台
給湯室
| D401 | FRS4-401 | 1 | 台
| I | FBS2-201 | 1 | 台
男子便所
| W | K60W×1 | 2 | 台
| Q | FDL18W×1 | 4 | 台
便所前廊下
| P | FDL27W×1 | 3 | 台
多目的便所
| F402 | FSS4-402 | 1 | 台
| W' | FL15W×1 | 1 | 台
女子便所
| W | K60W×1 | 2 | 台
| Q | FDL18W×1 | 5 | 台
調理実習室
| B | FRS15-322 | 6 | 台
会議室
| A | FRS15L5-322 | 4 | 台
渡り廊下
| P | FDL27W×1 | 6 | 台
中庭
| AA | ＨＩＤ１４０Ｗ×1 | 3 | 台
資機材庫
| F402G | FSS4-402(ガード付) | 3 | 台
大ホール
| M | FML36W×2 | 14 | 台
| C | FLR110W×2 | 8 | 台
| P | FDL27W×1 | 8 | 台
| S | M140W×1(オートリフター付) | 3 | 台
控室
| F402 | FSS4-402 | 2 | 台
| I | FBS2-201 | 1 | 台
ステージ
| D402 | FRS4-402 | 7 | 台
| D401 | FRS4-401 | 1 | 台
物置
| F402G | FSS4-402(ガード付) | 2 | 台
外周り
| X | FML13W×1 | 5 | 台
| Y | 40Ｗ×1 | 2 | 台
外灯
| Z | M250W×1 | 2 | 台
| Z' | ＦＬＲ２０Ｗ×2 | 1 | 台
エントランスキャップ共
| PEライニング鋼管撤去 | PE22 | 3.5 | ｍ
外部物置
| A' | FSR1-401 | 4 | 台
| B' | K60W×1 | 2 | 台
非常灯
| a | Ｊ９Ｗ×1(電池内蔵) | 1 | 台
| b | Ｊ13Ｗ×1(電池内蔵) | 8 | 台
| c | Ｊ30Ｗ×1(電池内蔵) | 2 | 台
誘導灯
| ｄ | ST1-FBF10-101 | 2 | 台
| e | SH1-FBF10-201 | 3 | 台
吊下げ金具（400×1、500×1、1300×2）
| ｆ | SH1-FPF10-201 | 4 | 台
計

## 3処分・4仮設
| 設計書（乙） | [5 empty] | 黄金コミュニティ防災センター照明器具ＬＥＤ化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 撤去品処分費
天井ボード片含む
| 撤去品処分 | 積込・運搬含む | 1 | 式
計
4 | 直接仮設費
玄関ﾎｰﾙ、ﾛﾋﾞｰ、大ﾎｰﾙ、廊下
| 高所作業車用床養生 | ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ、ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆｱ等による | 420 | ㎡
上記除く
| 床養生 | ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ、ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆｱ等による | 510 | ㎡
自走式リフト
| 高所作業車 | ホイール 垂直型 8ｍ | 10 | 日
トラック架装リフト
| 高所作業車 | バケット 8ｍ | 1 | 日
計

## 工事費内訳書（その２）
|  |  |  | 工事費内訳書（その２） | [5 empty] | 建築工事（参考様式）
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
| うち材料費 |  |  |  | 式 | 1
| うち労務費 |  |  |  | 式 | 1
共通費
共通仮設費
現場管理費
|  | うち建退共制度の掛金 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 現場労働者の法定福利費の事業主負担額 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 安全衛生経費 |  |  | 式 | 1
一般管理費
■注意事項 ① この様式は、入札の際に提出する「工事費内訳書」と共に提出を求めるものであり、「工事費内訳書」に代わるものではありません。 「工事費内訳書」の提出は別途必要となります。 ② 赤い枠内の経費に係る額のみ記載してください。 ③ 各経費については、「工事費内訳書」に追記しても構いません。 ④ 「入札金額内訳明示書」の提出に漏れがあった場合は、直ちに入札を無効とはしませんが、速やかに提出してください。 ⑤ ④の場合、追加出を求めたにも関わらず、提出に応じない場合は入札を無効とします。