## 表紙
令和8年度 |  | 2026-07-01
参考
工事名 | 鶴岡市本庁舎照明LED化工事
数 量 内 訳 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。※入札公告に従い、労務費及び材料費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、
安全衛生経費を記載した「工事内訳書（その２）」を提出すること。※入札公告に従い、労務費及び材料費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費を記載した「工事内訳書（その２）」を提出すること。

## 数量内訳書（甲)
| 数量内訳書（甲） | [5 empty] | 鶴岡市本庁舎照明LED化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 照明器具設置 |  | 1 | 式
2 | 照明器具撤去 |  | 1 | 式
3 | 撤去品処分 |  | 1 | 式
4 | 直接仮設費 |  | 1 | 式
| 直接工事費 計 |  | 1 | 式
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 計 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
| 共通費 計 |  | 1 | 式
| 工事価格 | A+B | 1 | 式
| 消費税 | 10% | 1 | 式
| 工事費 |  | 1 | 式

## 1設置
| 数量内訳書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市本庁舎照明LED化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
材工共
1 | 照明器具設置 | ※記載品番は参考とする。
旧厨房
| B42 | 富士型 FLR40*2相当
| LEDベースライト | XFX449DEN LE9 | 1 | 台
| BB42 | 富士型 FL40*2相当 電源別置
| LEDベースライト非常用照明 | XDL449DGN LE9 | 3 | 台
荘内銀行出張所
| B42 | 富士型 FLR40*2相当
| LEDベースライト | XFX449DEN LE9 | 1 | 台
| b | B級・BL形
| LED片面避難口誘導灯 | FA20318C LE1 | 1 | 台
東口風除室
| BW41 | 富士型 FLR40*1相当 防湿
| LEDベースライト | XLW412DENZ LE9 | 1 | 台
玄関ポーチ
| DL1 | 埋込型 175φ 電球150W相当
| LEDダウンライト | XNW1563WW LE9+NNK00001W | 8 | 台
駐輪場
| C41 | トラフ FLR40*1相当 防雨
| LEDベースライト | XLW413NENZ LE9 | 16 | 台
庁舎北側外灯
| E | リニューアル用
| ポール | XDYD2473A | 3 | 本
| F | 水銀灯100形相当
| モールライト | XY7566Z LE9 | 3 | 台
オイルサービスタンク
| G | 水銀灯100形相当 防爆型
| LED防爆型照明 | 防爆XLJ4100 LE9 | 1 | 台
| 1の計 |  | 1 | 式

## 2撤去
| 数量内訳書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市本庁舎照明LED化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 照明器具撤去
旧厨房
| ブラケットライト | 露出型 FL40*1 | 1 | 台
| ベースライト | 片反射笠 FL40*1 | 2 | 台
| ベースライト | 富士型 FL40*2 | 5 | 台
| ベースライト非常用照明 | 富士型 FL40*2 電源別置 | 3 | 台
荘内銀行出張所
| ベースライト | 富士型 FL40*2 | 1 | 台
| 片面避難口誘導灯 | 中型 | 1 | 台
東口風除室
| ベースライト | 富士型 FL40*1 防湿 | 1 | 台
玄関ポーチ
| ダウンライト | 埋込型 175φ 電球150W | 8 | 台
駐輪場
| ベースライト | トラフ FL40*1 防雨 | 16 | 台
庁舎北側外灯
ポール含む
| モールライト | 水銀灯100形 | 3 | 台
オイルサービスタンク
| 防爆型照明 | 水銀灯100形 | 1 | 台
| 2の計 |  | 1 | 式

## 3撤去・4仮設
| 数量内訳書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市本庁舎照明LED化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 撤去品処分費
| 撤去品処分 | 積込運搬含む | 1 | 式
| 3の計 |  | 1 | 式
4 | 直接仮設費
| 高所作業車 | バケット10m | 1 | 台
| 4の計 |  | 1 | 式