## 表紙
令和8年度 |  | 2026-07-01
参考
工事名 | 湯田川コミュニティセンター照明器具ＬＥＤ化工事
数 量 内 訳 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。※入札公告に従い、労務費及び材料費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、
安全衛生経費を記載した「工事内訳書（その２）」を提出すること。※入札公告に従い、労務費及び材料費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費を記載した「工事内訳書（その２）」を提出すること。

## 数量内訳書（甲)
| 数量内訳書（甲） | [5 empty] | 湯田川コミュニティセンター照明器具ＬＥＤ化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 電灯設備工事（一般照明） | 屋内LED化工事 | 1 | 式
2 | 電灯設備工事（非常用照明） | 屋内LED化工事 | 1 | 式
3 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
4 | 撤去処分工事 |  | 1 | 式
| 直接工事費 計 |  | 1 | 式
B | 共通費
1 | 共通仮設費 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
| 共通費 計 |  | 1 | 式
| 工事価格 | A+B | 1 | 式
| 消費税 | 10% | 1 | 式
| 工事費 |  | 1 | 式

## 数量内訳書（乙)
| 数量内訳書（乙） | [5 empty] | 湯田川コミュニティセンター照明器具ＬＥＤ化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費 | ※記載品番は参考とする
1 | 電灯設備工事（一般照明） | 屋内LED化工事
A1 LX4-170-52N-UK40-W328
| LED照明 | 埋込FL40W×2相当 | 14 | 台
| 上記撤去費 |  | 14 | 台
A2 LX4-170-25N-UK40-W328
| LED照明 | 埋込FL40W×1相当 | 2 | 台
| 上記撤去費 |  | 2 | 台
A3 LX4-170-52N-UK40-W328-LI
| LED照明 | 埋込FL40W×1相当 調光機能付 | 3 | 台
| 調光ユニット （試験調整費含む） | IRLI-BM-V3+IRLI-KSW | 1 | 組
| 上記撤去費 |  | 3 | 台
B1 LX4-170-25N-CL40
| LED照明 | 逆富士FL40W×1相当 | 2 | 台
| 上記撤去費 |  | 2 | 台
B2 LX3-170-10N-CL20
| LED照明 | 逆富士型FL20W×1相当 | 2 | 台
| 上記撤去費 |  | 2 | 台
C1 SQP-6N47-CL57-LI
| LED照明 | 埋込FCL40W+30W相当 | 9 | 台
| 上記撤去費 |  | 9 | 台
C2 SQP-6N47-CL57-LI
| LED照明 | 埋込IL75W相当 | 8 | 台
| 上記撤去費 |  | 8 | 台
D LX4-170-69N-UK40-W328
| LED照明 | 埋込FL40W×4相当 | 20 | 台
| 上記撤去費 |  | 20 | 台
E SQP-6N47-CL72-LI
| LED照明 | 埋込FL20W×4相当 | 11 | 台
| 上記撤去費 |  | 11 | 台
F LX4-170-69N-UK40-W328
| LED照明 | 埋込FL40W×4相当 | 3 | 台
| 上記撤去費 |  | 3 | 台
G SQP-3N25-UK27-LI
| LED照明 | 埋込FCL30W相当 | 11 | 台
| 上記撤去費 |  | 11 | 台
H1 LX4-170-25N-TR40
| LED照明 | トラフFL40×1相当 | 1 | 台
| 上記撤去費 |  | 1 | 台
H2 LX3-170-10N-TR20
| LED照明 | トラフFL20×1相当 | 3 | 台
| 上記撤去費 |  | 3 | 台
I LX4-170-52N-CL40W
| LED照明 | 逆富士FL40W×2相当 SUS製 | 9 | 台
| 上記撤去費 |  | 9 | 台
J SP-2610+LDA12N-G-10T8
| LED照明 | スポット100W相当 配線ダクト用 | 5 | 台
| 上記撤去費 |  | 5 | 台
K1 FLS-15W-WN-K5-R7-B-H+FA17
| LED照明 | 直付IL100W相当 屋外用 | 2 | 台
| 上記撤去費 |  | 2 | 台
K2 FLS-15W-WN-K5-R7-B-H+FA17
| LED照明 | 直付IL100W相当 屋外用ガード付き | 2 | 台
| 上記撤去費 |  | 2 | 台
L
| LED照明 | 埋込IL5W相当 表示灯 | 1 | 台
| 上記撤去費 |  | 1 | 台
M LX4-170-25N-TR40
| LED照明 | 直付FL40W×1相当 ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ付き | 2 | 台
| 上記撤去費 |  | 2 | 台
N LX3-170-10N-TR20
| LED照明 | トラフFL20W×1相当 | 1 | 台
| 上記撤去費 |  | 1 | 台
| 電灯設備工事（一般照明） | 計 | 1 | 式
2 | 電灯設備工事（非常用照明） | 屋内LED化工事
| 非A1 KSH20151+S1-2091S+MOYU-06H32B | 天吊り L1600
| LED照明 | 避難口誘導灯B級BL型 片面 | 1 | 台
| 上記撤去費 |  | 1 | 台
| 非A2 KSH20151+S1-2091S+MOYU-06H32B | 天吊り L1600
| LED照明 | 避難口誘導灯B級BL型 片面ガード付き | 1 | 台
| 上記撤去費 |  | 1 | 台
| 非B KSH20151+S1-2091S+MOYU-05H32B | 天吊り L600
| LED照明 | 避難口誘導灯B級BL型 片面 | 2 | 台
| 上記撤去費 |  | 2 | 台
| 非C KSH20151+S1-2091S+MOYU-05H32B | 天吊り L600
| LED照明 | 通路誘導灯B級BL型 片面 | 1 | 台
| 上記撤去費 |  | 1 | 台
| 非D KSH20151+S1-2091S+MOYU-08W32B | 直付け
| LED照明 | 避難口誘導灯B級BL型 片面 ガード付き | 1 | 台
| 上記撤去費 |  | 1 | 台
非E IREL-LX3-170-20N-SWL20-MS2
| LED照明 | 階段通路誘導灯 FL20W×1相当 | 2 | 台
| 上記撤去費 |  | 2 | 台
非F IREL-DL8/100-W
| LED照明 | 埋込非常灯 24W相当 | 1 | 台
| 上記撤去費 |  | 1 | 台
非G IREL-DL8/100-W
| LED照明 | 埋込非常灯 10W相当 | 7 | 台
| 上記撤去費 |  | 7 | 台
| 電灯設備工事（非常用照明） | 計 | 1 | 式
3 | 直接仮設工事
| 高天井部器具交換用足場 | 移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 3段 2ヶ月 | 2 | 台
| 消防検査手続き費用 |  | 1 | 式
| 直接仮設工事 | 計 | 1 | 式
4 | 撤去処分工事
| 産廃処理 処分費 | 鉄くず | 1 | 式
| 産廃処理 処分費 | 蛍光ランプ、電球類等 | 1 | 式
| 産廃処理 積込運搬費 | 収集運搬費 | 1 | 式
| 撤去処分工事 | 計 | 1 | 式