## 表紙
令和8年度 |  | 2026-08-01
参考
工事名 | マリカ東館LED照明器具交換工事
数 量 内 訳 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。※入札公告に従い、労務費及び材料費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、
安全衛生経費を記載した「工事内訳書（その２）」を提出すること。※入札公告に従い、労務費及び材料費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費を記載した「工事内訳書（その２）」を提出すること。

## 内訳書（甲）
| 設計書（甲） |  |  | マリカ東館LED照明器具交換工事
| 工 事 種 類 | 規 格 | 単位 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 直接仮設工事 |  | 1式
2 | 照明器具撤去費 |  | 1式
3 | 照明器具工事 |  | 1式
4 | 照明器具取付費 |  | 1式
| 直接工事費 |  | 1式
B | 共通費
1 | 共通仮設費 |  | 1式
2 | 現場管理費 |  | 1式
3 | 一般管理費 |  | 1式
| 共通費 計 | 1+2+3 | 1式
| 工事価格 | A+B | 1式
| 消費税相当額 | 10% | 1式
| 総 合 計 |  | 1式

## 1・直接仮設工事
| 数量内訳書（乙） |  | マリカ東館LED照明器具交換工事
記号 | 名 称 | 材 料・規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
[5 empty] | 0 | 0
1 | 直接仮設工事 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| （屋内作業・仮設費） |  |  |  |  | 0
脚立、期間2カ月
| 内部足場 | 直列、H＝1.8ｍ | 1286 | ヶ所
期間2カ月
| 移動足場 （ローリングタワー） | W＝1.5ｍ Ｈ＝2.0ｍ 1段 | 2 | 台
| 仮設材運搬費 | 足場材 | 2 | 回
| 小計 |  | 1 | 式
（養生費）
作業床・部分養生
| 床養生 | ブルーシート | 1286 | ヶ所
| 養生材材運搬費 | ブルーシート | 2 | 回
| 小計 |  | 1 | 式
（跡片付）
作業ヶ所
| 整理清掃費 | 清掃・片付 | 1286 | ヶ所
| 小計 |  | 1 | 式
| 直接仮設工事 計 |  | 1 | 式
0
0
0
0
0
0

## 2・照明器具撤去費
| 数量内訳書（乙） |  | マリカ東館LED照明器具交換工事
記号 | 照明器具・符号 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 照明器具撤去費
| BR60W | ＬＥＤシーリングライト６０形電球色 | 1 | 灯
| D100 | ＤＬ１００形Φ１００拡散５０Ｋ銀 | 17 | 灯
| D125 | ＤＬ１００形Φ１２５拡散５０Ｋ銀 | 14 | 灯
| D150 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 100 | 灯
| D200 | ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | 231 | 灯
| D250SN | 軒下ＤＬ７５０形φ２５０広角５０Ｋ | 9 | 灯
| D250WP | ＤＬ７５０形Φ２５０拡散５０Ｋ | 10 | 灯
| D300 | ＤＬ１０００形Φ３００拡散５０Ｋ | 41 | 灯
| JKB | ＬＢ４０形５２００ｌｍ集光昼白色 | 2 | 灯
| JSP60W | スポット直付黒６０形拡散シンクロ調色 | 9 | 灯
| JSQ | ＬＥＤ□４００直付乳白パネル昼白色 | 8 | 灯
| K321WP | ｉＤ２５００ 笠付 防湿防雨 昼白色 | 56 | 灯
| K402 | ｉＤ６９００ｉスタイル・ウィ２昼白色 | 42 | 灯
| K402a | ｉＤ非常灯６９ｉ８０ウィ２白色一般出力 | 4 | 灯
| K402p | ｉＤ５２００反射笠付型昼白色 | 23 | 灯
| KB402 | ＬＢ４０形５２００ｌｍ集光昼白色 | 6 | 灯
| KG321WP | ｉＤ非常灯４０形笠１５０防湿防雨Ｎ高出力 | 49 | 灯
| KK21 | ｉＤ８００ｉスタイル昼白色 | 1 | 灯
| KK401 | ｉＤ２５００ｉスタイル昼白色 | 3 | 灯
| KL21 | ＬＥＤキッチンライト直管２０形昼白色 | 2 | 灯
| L1700 | ベーシックラインライト Ｌ１５００昼白色 | 4 | 灯
| ML | 高演色ミラーライト５０Ｋ Ｗ６２０ | 1 | 灯
| SB202 | ｉＤ１６００スリム昼白色 | 1 | 灯
| SB322 | ｉＤ６９００スリム・ウィ２昼白色 | 206 | 灯
| T21 | ｉＤ８００ｉスタイル昼白色 | 14 | 灯
| T321 | ｉＤ２５００ｉスタイル昼白色 | 13 | 灯
| T322 | ｉＤ５２００ｉスタイル昼白色 | 10 | 灯
| U322ch | ｉＤ５２００埋込薄型昼白色 | 13 | 灯
| U322gs | ｉＤ６９００埋込Ｗ２２０マルコン昼白色 | 105 | 灯
| U402 | ｉＤ５２００埋込Ｗ３００昼白色 | 35 | 灯
| U402BT | ｉＤ非常灯４０形５２００埋３００Ｎ一般 | 5 | 灯
| U402R | ｉＤ６９００埋込Ｗ３００ウィ２昼白色 | 11 | 灯
| U402w | ｉＤ５２００埋込Ｗ３００白色 | 27 | 灯
| U1102 | ｉＤ１３４００埋込Ｗ２２０昼白色 | 5 | 灯
| USQ639 | ＬＥＤ□６４０埋込乳白パネル昼白色 | 3 | 灯
| V21 | ｉＤ８００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 | 1 | 灯
| V322 | ｉＤ６９００Ｄ－Ｗ２３０ウィ２昼白色 | 7 | 灯
| V401 | ｉＤ２５００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 | 2 | 灯
| V401kyd | 一体型階段灯４０形低光束３０分ＮＴワイド | 13 | 灯
| V402 | ｉＤ５２００Ｄ－Ｗ２３０昼白色 | 38 | 灯
| V402R | ｉＤ６９００Ｄ－Ｗ２３０ウィ２昼白色 | 21 | 灯
| V402a | ｉＤ非常灯６９Ｄ２３ウィ２白色一般出力 | 16 | 灯
| V402js | 一体型階段灯４０形高光束３０分Ｎワイド | 1 | 灯
| V1101 | ｉＤ６４００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 | 13 | 灯
| WCL | シーリングライト８畳用調色 | 1 | 灯
| WL20 | ＬＥＤ２０形ウォール防雨防湿昼白定格出力 | 1 | 灯
| e13 | ＬＥＤ非常灯専用型低天Ф１００自己点 | 6 | 灯
| e60 | ＬＥＤ非常灯電源別置形低～中天Ф６０ | 26 | 灯
| e200BT | 非常灯ＤＬ２５０形φ１５０拡散５０Ｋ | 1 | 灯
| e1030W | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | 2 | 灯
| e1513W | ＬＥＤ非常灯電源別置形低～中天Ф１００ | 1 | 灯
| je30BT | ＬＥＤ非常灯専用型中天～６直付自己点 | 8 | 灯
| yBL1, | 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ | 5 | 灯
| yBLtu1 | 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ | 2 | 灯
| yH401 | ＬＥＤ誘導灯Ａ級 片面天井壁直付兼用 | 10 | 灯
| yH401a | ＬＥＤ誘導灯Ａ級 片面天井壁直付兼用 | 1 | 灯
| yHBL1P | 防水・ＨＡＣＣＰ兼用Ｂ級ＢＬ片面天井直付 | 2 | 灯
| yHBLk1 | 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ | 2 | 灯
| yHBLtu1 | ＬＥＤ誘導灯Ｂ級ＢＬ片面天井埋込 | 1 | 灯
| yT20 | 防水・ＨＡＣＣＰ兼用Ｂ級ＢＬ両面天井直付 | 15 | 灯
| yT30 | 防水・ＨＡＣＣＰ兼用Ｂ級ＢＬ壁直付 | 1 | 灯
0
| yTBL7 | 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ | 1 | 灯
| yTBLRP | 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ | 1 | 灯
| yTBLTP | 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ | 1 | 灯
| yTBLk6 | ＬＥＤ誘導灯Ｂ級ＢＬ型 壁埋込 | 1 | 灯
| yTBLp7 | 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ | 1 | 灯
| yTCk6 | ＬＥＤ誘導灯Ｃ級壁埋込 | 1 | 灯
| SP1000 | ＬＥＤ投光器角型ＨＦ１ｋＷ相当中角 | 2 | 灯
| 照明器具撤去費 計 |  | 1286 | 灯
| 発生品積込運搬処分費 |  | 1 | 式
| 合 計 |  | 1 | 式

## 3・照明器具工事
| 数量内訳書（乙） |  | マリカ東館LED照明器具交換工事
記号 | 品 名・材 料・規 格 | 参考品番 （パナソニック） | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 照明器具工事 | ※品番は参考とする
BR60W
| ＬＥＤシーリングライト６０形電球色 | LGB51568BCE1 | 1 | 灯
D100
| ＤＬ１００形Φ１００拡散５０Ｋ銀 | XND1039SNKLE9 | 17 | 灯
D125
| ＤＬ１００形Φ１２５拡散５０Ｋ銀 | XND1059SNKLE9 | 14 | 灯
D150
| ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | XND1069SNKLE9 | 100 | 灯
D200
| ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | XND1069SNKLE9 | 231 | 灯
D200
| リニューアルＰ Φ１５０器具→Φ２００穴 | NNN80006K | 231 | 灯
D250SN
| 軒下ＤＬ７５０形φ２５０広角５０Ｋ | XNW7590WNLZ9 | 9 | 灯
D250WP
| ＤＬ７５０形Φ２５０拡散５０Ｋ | XND7597SNLJ9 | 10 | 灯
D300
| ＤＬ１０００形Φ３００拡散５０Ｋ | XND9099SNLJ9 | 41 | 灯
JKB
| ＬＢ４０形５２００ｌｍ集光昼白色 | NEL4500SNLE9 | 2 | 灯
JKB
| パイプ吊吊りＰ＝５００ | NNLKH41518 | 2 | 灯
JKB
| ロックナット式 | FKH70502W | 2 | 灯
JKB
| 吊具用フナ型フランジ | FP22008W | 2 | 灯
JSP60W
| スポット直付黒６０形拡散シンクロ調色 | XAS1003CU1 | 9 | 灯
JSQ
| ＬＥＤ□４００直付乳白パネル昼白色 | XL663PFVJLA9 | 8 | 灯
K321WP
| ｉＤ２５００ 笠付 防湿防雨 昼白色 | XLW422KENZLE9 | 56 | 灯
K402
| ｉＤ６９００ｉスタイル・ウィ２昼白色 | XFX460NENRD9 | 42 | 灯
K402a
| ｉＤ非常灯６９ｉ８０ウィ２白色一般出力 | XDL461NGNRD9 | 4 | 灯
K402p
| ｉＤ５２００反射笠付型昼白色 | XFX450KENLE9 | 23 | 灯
K402p
| パイプ吊具 フナ型５００ｍｍタイプ | XFP500FW | 23 | 灯
KB402
| ＬＢ４０形５２００ｌｍ集光昼白色 | NEL4500SNLE9 | 6 | 灯
KB402
| 本体 埋込穴：２５０×１２５７ | NNLKH41728 | 6 | 灯
KG321WP
| ｉＤ非常灯４０形笠１５０防湿防雨Ｎ高出力 | XWG422KGNJLE9 | 49 | 灯
KK21
| ｉＤ８００ｉスタイル昼白色 | XFX200NENLE9 | 1 | 灯
KK21
| ｉＤ ２０形 ｉスタイル用片反射笠反射板 | FSK21020 | 1 | 灯
KK401
| ｉＤ２５００ｉスタイル昼白色 | XFX420NENLE9 | 3 | 灯
KK401
| ｉＤ ４０形 ｉスタイル用片反射笠反射板 | FSK41020 | 3 | 灯
KL21
| ＬＥＤキッチンライト直管２０形昼白色 | LGB52095LE1 | 2 | 灯
L1700
| ベーシックラインライト Ｌ１５００昼白色 | LGB50292XB1 | 4 | 灯
ML
| 高演色ミラーライト５０Ｋ Ｗ６２０ | NNN13510LE1 | 1 | 灯
SB202
| ｉＤ１６００スリム昼白色 | XFX210SENLE9 | 1 | 灯
SB322
| ｉＤ６９００スリム・ウィ２昼白色 | XFX460SENRD9 | 206 | 灯
SP1000
| ＬＥＤ投光器角型ＨＦ１ｋＷ相当中角 | NYS35235KLE2 | 2 | 灯
T21
| ｉＤ８００ｉスタイル昼白色 | XFX200NENLE9 | 14 | 灯
T321
| ｉＤ２５００ｉスタイル昼白色 | XFX420NENLE9 | 13 | 灯
T322
| ｉＤ５２００ｉスタイル昼白色 | XFX450NENLE9 | 10 | 灯
U322ch
| ｉＤ５２００埋込薄型昼白色 | XFX450TENLE9 | 13 | 灯
U322gs
| ｉＤ６９００埋込Ｗ２２０マルコン昼白色 | XFX460UKNLE9 | 105 | 灯
U402
| ｉＤ５２００埋込Ｗ３００昼白色 | XFX450VENLE9 | 35 | 灯
U402BT
| ｉＤ非常灯４０形５２００埋３００Ｎ一般 | XDL451VGNLE9 | 5 | 灯
U402R
| ｉＤ６９００埋込Ｗ３００ウィ２昼白色 | XFX460VENRD9 | 11 | 灯
U402w
| ｉＤ５２００埋込Ｗ３００白色 | XFX450VEWLE9 | 27 | 灯
U1102
| ｉＤ１３４００埋込Ｗ２２０昼白色 | XFX830UENLE2 | 5 | 灯
USQ639
| ＬＥＤ□６４０埋込乳白パネル昼白色 | NNF57500CLT9 | 3 | 灯
V21
| ｉＤ８００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 | XFX200AENLE9 | 1 | 灯
V322
| ｉＤ６９００Ｄ－Ｗ２３０ウィ２昼白色 | XFX460DENRD9 | 7 | 灯
V401
| ｉＤ２５００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 | XFX420AENLE9 | 2 | 灯
V401kyd
| 一体型階段灯４０形低光束３０分ＮＴワイド | NNCF43135JLE9 | 13 | 灯
V402
| ｉＤ５２００Ｄ－Ｗ２３０昼白色 | XFX450DENLE9 | 38 | 灯
V402R
| ｉＤ６９００Ｄ－Ｗ２３０ウィ２昼白色 | XFX460DENRD9 | 21 | 灯
V402a
| ｉＤ非常灯６９Ｄ２３ウィ２白色一般出力 | XDL461DGNRD9 | 16 | 灯
V402js
| 一体型階段灯４０形高光束３０分Ｎワイド | NNCF43255JLE9 | 1 | 灯
V402js
| ４０形階段灯用リニューアルプレート | FK14000 | 1 | 灯
V1101
| ｉＤ６４００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 | XFX860AENLE9 | 13 | 灯
WCL
| シーリングライト８畳用調色 | LGC35820 | 1 | 灯
WL20
| ＬＥＤ２０形ウォール防雨防湿昼白定格出力 | NNFW21800KLE9 | 1 | 灯
e13
| ＬＥＤ非常灯専用型低天Ф１００自己点 | NNFB91605C | 6 | 灯
e60
| ＬＥＤ非常灯電源別置形低～中天Ф６０ | NNFB84665 | 26 | 灯
e200BT
| 非常灯ＤＬ２５０形φ１５０拡散５０Ｋ | XNG2561SNKLE9 | 1 | 灯
e200BT
| リニューアルＰ Φ１５０器具→Φ２００穴 | NNN80006K | 1 | 灯
e1030W
| ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 | NNFB93605C | 2 | 灯
e1513W
| ＬＥＤ非常灯電源別置形低～中天Ф１００ | NNFB84605 | 1 | 灯
e1513W
| リニューアルプレートΦ１５０ | FK80000 | 1 | 灯
je30BT
| ＬＥＤ非常灯専用型中天～６直付自己点 | NNFB93005C | 8 | 灯
yBL1
| 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ | NNFA20312LE1 | 5 | 灯
yBL1
| 避難口表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用直付用 | FK20300 | 5 | 灯
yBL1
| Ｂ級用天井直付型リニューアルプレート | FK21727C | 5 | 灯
yBLtu1
| 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ | NNFA20312LE1 | 2 | 灯
yBLtu1
| 避難口表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用直付用 | FK20300 | 2 | 灯
yBLtu1
| 誘導灯用吊具 フナ型 Ｌ＝５００ | FP22350C | 2 | 灯
yH401
| ＬＥＤ誘導灯Ａ級 片面天井壁直付兼用 | FA44312KLE1 | 10 | 灯
yH401
| 環境配慮表示板Ａ級避難口 | FK04500J | 10 | 灯
yH401a
| ＬＥＤ誘導灯Ａ級 片面天井壁直付兼用 | FA44312KLE1 | 1 | 灯
yH401a
| 環境配慮表示板Ａ級避難口 | FK04506 | 1 | 灯
yHBL1P
| 防水・ＨＡＣＣＰ兼用Ｂ級ＢＬ片面天井直付 | FW21317CLE1 | 2 | 灯
yHBL1P
| 避難口表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用直付用 | FK20300 | 2 | 灯
yHBL1P
| ＬＥＤ防水誘導灯用フナ型吊具（Ｂ級用） | FPH01550C | 2 | 灯
yHBLk1
| 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ | NNFA20312LE1 | 2 | 灯
yHBLk1
| 避難口表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用直付用 | FK20300 | 2 | 灯
yHBLk1
| Ｂ級用壁直付型リニューアルプレート | FK21747C | 2 | 灯
yHBLtu1
| ＬＥＤ誘導灯Ｂ級ＢＬ片面天井埋込 | FA20352CLE1 | 1 | 灯
yHBLtu1
| 避難口表示板 左Ｂ級 天井埋込片面 | FK20350 | 1 | 灯
yT20
| 防水・ＨＡＣＣＰ兼用Ｂ級ＢＬ両面天井直付 | FW21327CLE1 | 15 | 灯
yT20
| 通路表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用 | FK20316 | 15 | 灯
yT20
| 通路表示板右 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用 | FK20317 | 15 | 灯
yT20
| ＬＥＤ防水誘導灯用吊具（Ｂ級用） | FPH01550C | 15 | 灯
yT30
| 防水・ＨＡＣＣＰ兼用Ｂ級ＢＬ壁直付 | FW21337CLE1 | 1 | 灯
yT30
| 避難口表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用直付用 | FK20300 | 1 | 灯
yTBL7
| 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ | NNFA20312LE1 | 1 | 灯
yTBL7
| 通路表示板右 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用 | FK20317 | 1 | 灯
yTBL7
| Ｂ級用壁直付型リニューアルプレート | FK21747C | 1 | 灯
yTBLRP
| 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ | NNFA20312LE1 | 1 | 灯
yTBLRP
| 通路表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用 | FK20316 | 1 | 灯
yTBLRP
| 通路表示板右 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用 | FK20317 | 1 | 灯
yTBLRP
| 誘導灯用吊具 丸型Ｌ＝５００ | FP01550C | 1 | 灯
yTBLTP
| 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ | NNFA20312LE1 | 1 | 灯
yTBLTP
| 通路表示板（両）Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用直付用 | FK20318 | 1 | 灯
yTBLTP
| 誘導灯用吊具 丸型Ｌ＝２５０ | FP01525C | 1 | 灯
yTBLk6
| ＬＥＤ誘導灯Ｂ級ＢＬ型 壁埋込 | FA20303CLE1 | 1 | 灯
yTBLk6
| 通路表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用 | FK20316 | 1 | 灯
yTBLk6
| Ｂ級用従来形壁埋込型リニューアルプレート | FK21724C | 1 | 灯
yTBLp7
| 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ | NNFA20312LE1 | 1 | 灯
yTBLp7
| 通路表示板右 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用 | FK20317 | 1 | 灯
yTBLp7
| 誘導灯用吊具 丸型Ｌ＝５００ | FP01550C | 1 | 灯
yTCk6
| ＬＥＤ誘導灯Ｃ級壁埋込 | FA10303CLE1 | 1 | 灯
yTCk6
| 通路 表示板（右） Ｃ級 直付用 | FK10317 | 1 | 灯
yTCk6
| Ｃ級用従来形壁埋込型リニューアルプレート | FK11724C | 1 | 灯
ﾘﾓｺﾝ
| ウィズリモ２／高天井ひとセンサ兼用送信器 | NQ55100 | 10 | 個
| 照明器具 計 |  | 1 | 式

## 4・照明器具取付費
| 数量内訳書（乙） |  | マリカ東館LED照明器具交換工事
記号 | 品 名・材 料・規 格 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 照明器具取付費
BR60W
| ＬＥＤシーリングライト６０形電球色 |  | 1 | 灯
D100
| ＤＬ１００形Φ１００拡散５０Ｋ銀 |  | 17 | 灯
D125
| ＤＬ１００形Φ１２５拡散５０Ｋ銀 |  | 14 | 灯
D150
| ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 |  | 100 | 灯
| D200 | リニューアルＰ
| ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ銀 | Φ１５０器具→Φ２００穴 | 231 | 灯
D250SN
| 軒下ＤＬ７５０形φ２５０広角５０Ｋ |  | 9 | 灯
D250WP
| ＤＬ７５０形Φ２５０拡散５０Ｋ |  | 10 | 灯
D300
| ＤＬ１０００形Φ３００拡散５０Ｋ |  | 41 | 灯
| JKB、ロックナット式 | パイプ吊吊りＰ＝５００、
| ＬＢ４０形５２００ｌｍ集光昼白色 | 吊具用フナ型フランジ | 2 | 灯
JSP60W
| スポット直付黒６０形拡散シンクロ調色 |  | 9 | 灯
JSQ
| ＬＥＤ□４００直付乳白パネル昼白色 |  | 8 | 灯
K321WP
| ｉＤ２５００ 笠付 防湿防雨 昼白色 |  | 56 | 灯
K402
| ｉＤ６９００ｉスタイル・ウィ２昼白色 |  | 42 | 灯
K402a
| ｉＤ非常灯６９ｉ８０ウィ２白色一般出力 |  | 4 | 灯
| K402p | パイプ吊具
| ｉＤ５２００反射笠付型昼白色 | フナ型５００ｍｍタイプ | 23 | 灯
| KB402 | 本体 埋込穴：２５０×１２５７
| ＬＢ４０形５２００ｌｍ集光昼白色 |  | 6 | 灯
KG321WP
| ｉＤ非常灯４０形笠１５０防湿防雨Ｎ高出力 |  | 49 | 灯
| KK21 | ｉＤ ２０形 ｉスタイル用片反射笠反射板
| ｉＤ８００ｉスタイル昼白色 |  | 1 | 灯
| KK401 | ｉＤ ４０形 ｉスタイル用片反射笠反射板
| ｉＤ２５００ｉスタイル昼白色 |  | 3 | 灯
KL21
| ＬＥＤキッチンライト直管２０形昼白色 |  | 2 | 灯
L1700
| ベーシックラインライト Ｌ１５００昼白色 |  | 4 | 灯
ML
| 高演色ミラーライト５０Ｋ Ｗ６２０ |  | 1 | 灯
SB202
| ｉＤ１６００スリム昼白色 |  | 1 | 灯
SB322
| ｉＤ６９００スリム・ウィ２昼白色 |  | 206 | 灯
T21
| ｉＤ８００ｉスタイル昼白色 |  | 14 | 灯
T321
| ｉＤ２５００ｉスタイル昼白色 |  | 13 | 灯
T322
| ｉＤ５２００ｉスタイル昼白色 |  | 10 | 灯
U322ch
| ｉＤ５２００埋込薄型昼白色 |  | 13 | 灯
U322gs
| ｉＤ６９００埋込Ｗ２２０マルコン昼白色 |  | 105 | 灯
U402
| ｉＤ５２００埋込Ｗ３００昼白色 |  | 35 | 灯
U402BT
| ｉＤ非常灯４０形５２００埋３００Ｎ一般 |  | 5 | 灯
U402R
| ｉＤ６９００埋込Ｗ３００ウィ２昼白色 |  | 11 | 灯
U402w
| ｉＤ５２００埋込Ｗ３００白色 |  | 27 | 灯
U1102
| ｉＤ１３４００埋込Ｗ２２０昼白色 |  | 5 | 灯
USQ639
| ＬＥＤ□６４０埋込乳白パネル昼白色 |  | 3 | 灯
V21
| ｉＤ８００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 |  | 1 | 灯
V322
| ｉＤ６９００Ｄ－Ｗ２３０ウィ２昼白色 |  | 7 | 灯
V401
| ｉＤ２５００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 |  | 2 | 灯
V401kyd
| 一体型階段灯４０形低光束３０分ＮＴワイド |  | 13 | 灯
V402
| ｉＤ５２００Ｄ－Ｗ２３０昼白色 |  | 38 | 灯
V402R
| ｉＤ６９００Ｄ－Ｗ２３０ウィ２昼白色 |  | 21 | 灯
V402a
| ｉＤ非常灯６９Ｄ２３ウィ２白色一般出力 |  | 16 | 灯
| V402js | ４０形階段灯用リニューアルプレート
| 一体型階段灯４０形高光束３０分Ｎワイド |  | 1 | 灯
V1101
| ｉＤ６４００Ｄ－Ｗ１５０昼白色 |  | 13 | 灯
WCL
| シーリングライト８畳用調色 |  | 1 | 灯
WL20
| ＬＥＤ２０形ウォール防雨防湿昼白定格出力 |  | 1 | 灯
e13
| ＬＥＤ非常灯専用型低天Ф１００自己点 |  | 6 | 灯
e60
| ＬＥＤ非常灯電源別置形低～中天Ф６０ |  | 26 | 灯
| e200BT | リニューアルＰ Φ１５０器具→Φ２００穴
| 非常灯ＤＬ２５０形φ１５０拡散５０Ｋ |  | 1 | 灯
e1030W
| ＬＥＤ非常灯専用型中天～６Ф１００自己点 |  | 2 | 灯
| e1513W | リニューアルプレートΦ１５０
| ＬＥＤ非常灯電源別置形低～中天Ф１００ |  | 1 | 灯
je30BT
| ＬＥＤ非常灯専用型中天～６直付自己点 |  | 8 | 灯
| yBL1 | 避難口表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用直付用
| 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ | Ｂ級用天井直付型リニューアルプレート | 5 | 灯
| yBLtu1 | 避難口表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用直付用
| 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ | 誘導灯用吊具 フナ型 Ｌ＝５００ | 2 | 灯
| yH401 | 環境配慮表示板Ａ級避難口
| ＬＥＤ誘導灯Ａ級 片面天井壁直付兼用 |  | 10 | 灯
| yH401a | 環境配慮表示板Ａ級避難口
| ＬＥＤ誘導灯Ａ級 片面天井壁直付兼用 |  | 1 | 灯
| yHBL1P | 避難口表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用直付用
| 防水・ＨＡＣＣＰ兼用Ｂ級ＢＬ片面天井直付 | ＬＥＤ防水誘導灯用フナ型吊具（Ｂ級用） | 2 | 灯
| yHBLk1 | 避難口表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用直付用
| 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ | Ｂ級用壁直付型リニューアルプレート | 2 | 灯
| yHBLtu1 | 避難口表示板 左Ｂ級 天井埋込片面
| ＬＥＤ誘導灯Ｂ級ＢＬ片面天井埋込 |  | 1 | 灯
| yT20 | 、通路表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用
| 防水・ＨＡＣＣＰ兼用Ｂ級ＢＬ両面天井直付 | ＬＥＤ防水誘導灯用吊具（Ｂ級用） | 15 | 灯
| yT30 | 避難口表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用直付用
| 防水・ＨＡＣＣＰ兼用Ｂ級ＢＬ壁直付 |  | 1 | 灯
| yTBL7、通路表示板右 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用 | Ｂ級用壁直付型リニューアルプレート
| 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ |  | 1 | 灯
| yTBLRP | 通路表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用
| 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ | 誘導灯用吊具 丸型Ｌ＝５００ | 1 | 灯
| yTBLTP | 通路表示板（両）Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用直付用
| 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ | 誘導灯用吊具 丸型Ｌ＝２５０ | 1 | 灯
| yTBLk6 | 通路表示板左 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用
| ＬＥＤ誘導灯Ｂ級ＢＬ型 壁埋込 | Ｂ級用従来形壁埋込型リニューアルプレート | 1 | 灯
| yTBLp7 | 通路表示板右 Ｂ級ＢＬ・ＢＨ兼用 直付用
| 誘導灯Ｂ級ＢＬ片面直付 みるだけ | 誘導灯用吊具 丸型Ｌ＝５００ | 1 | 灯
| yTCk6 | 通路 表示板（右） Ｃ級 直付用
| ＬＥＤ誘導灯Ｃ級壁埋込 | Ｃ級用従来形壁埋込型リニューアルプレート | 1 | 灯
SP1000
| ＬＥＤ投光器角型ＨＦ１ｋＷ相当中角 |  | 2 | 灯
| 照明器具取付費 計 |  | 1 | 式